石楼县10处水源地整治及保护，其中列入“听民意办实事”项目4处，现将10处水源地整治及保护

完成情况公示内容表

| 序号 | 水源名称 | 水源位置 | 服务对象 | 标识牌建设情况 | 井房及周边环境整治情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辛关镇辛关水源地 | 辛关镇辛关村 | 辛关村和韦家湾村 | 界标4块、宣传牌2块、工程简介牌1块； | 污水管网：65.1m，污水检查井6座；水井房改造1座；隔离防护网1447m、清理垃圾。 |
| 2 | 义牒镇义牒水源地 | 位于义牒镇义牒村 | 义牒村 | 界标4块、宣传牌2块、交通警示牌2块、工程简介牌：1块； | 污水管网：52.5m，污水检查井3座；水井房改造1座；新建井口房一座；隔离防护网1250m；清理垃圾。 |
| 3 | 小蒜镇小蒜水源地 | 小蒜镇小蒜村 | 小蒜村 | 界标6块、宣传牌2块、交通警示牌2块、工程简介牌：1块； | 污水管网：78.9m污水检查井7座；水井房改造1座；隔离防护网2383m；绿化建设：植物篱1512㎡、马莲3772.9㎡、紫叶小檗7545株、丰花月季15743㎡、水生植物1491㎡、国槐827株；清理垃圾。 |
| 4 | 龙交乡龙交水源地 | 龙交乡寨子上村 | 寨子上村 | 界标7块、宣传牌2块、工程简介牌：1块； | 污水管网：130.4m、污水检查井8座；水井房改造1座；隔离防护网812m；绿化建设：马莲5992㎡、紫叶小檗11984株、丰花月季4515㎡、水生植物2259㎡、国槐228株、白皮松1315株、生态袋260㎡；清理垃圾。 |
| 5 | 裴沟乡裴沟水源地 | 裴沟乡桥子头村 | 乔子头村 | 宣传牌2块、界标4块、工程简介牌：1块； | 水井坊改造1座；清理垃圾。 |
| 6 | 县城西卫集中式水源地 | 灵泉镇西卫村和孟家塔村 | 孟家塔村 | 界标7块，宣传牌1块，交通警示牌2块、工程简介牌：1块； | 清理淤泥和垃圾：500m³；安装隔离防护网：2262m；清理禽类粪便：200m³；植物篱：1881㎡、马莲：4040㎡、紫叶小檗8080株、丰花月季30252㎡、水葱2000㎡、国槐3782株、白皮松97株；污水收集管网4018.7m、Upvc排水管1970m、污水检查井189座；路面还原6324.8㎡；100m³混凝土蓄水池1座；水泵房拆除及重建1座；场地硬化以及绿化施工。 |
| 7 | 县城沙窑集中式水源地 | 罗村镇沙窑村 | 沙窑村 | 界标8块、宣传牌1块、交通警示牌4块、工程简介牌：1块； | 拆迁农厕2座；清理垃圾和淤泥400m³；种植丰花月季793㎡、白皮松79株。 |
| 8 | 罗村镇罗村水源地 | 罗村镇罗村 | 罗村 | 界标4块、宣传牌1块、工程简介牌：1块； | 清理淤泥和垃圾500m³；隔离防护网1008m；生态护坡181.3m、种植生态袋200㎡；种植马莲2000㎡、种植紫叶小檗4000株、种植丛生丁香6000株、种植白皮松15089株污水收集管网53.1m、污水检查井3座；水源井外圈混凝土浇筑方量30.08lm3。 |
| 9 | 和合乡和合水源地 | 和合乡和合村 | 和合村 | 界标4块、宣传牌1块、工程简介牌：1块； | 拆迁农厕2座；安装隔离防护网750m；种植马莲1000㎡、种植紫叶小檗2000株；污水收集管网121.7m、污水检查井11座、Upvc排水管96m；水井房改造1座；清理垃圾。 |
| 10 | 曹家垣乡曹家垣水源地 | 曹家垣乡曹家垣村 | 曹家垣村 | 界标4块、宣传牌1块、工程简介牌：1块； | 清理垃圾。 |