山西省工程建设地方标准 

                     DBJ04/T 249- 202×
建筑防水工程技术规程

Technical Regulations for waterproof of Building works
（征求意见稿）

主编单位：山西建设投资集团有限公司

批准部门：山西省住房和城乡建设厅

实施日期：  年  月  日
山西省工程建设地方标准

建筑防水工程技术规程

Technical Regulations for waterproof of Building works

DBJ04/T 249- 202×

（征求意见稿）

主编单位：山西建设投资集团有限公司

批准部门：山西省住房和城乡建设厅

实施日期：  年  月  日

前  言
根据山西省住房和城乡建设厅《关于印发2022年工程建设地方标准制（修）订计划（第二批）的通知》（晋建科字〔2022〕232号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，关注建筑防水技术的发展进步，认真总结实践经验，参考有关国家标准、地方标准和团体标准，在广泛征求意见的基础上，修订了《建筑防水工程技术规程》DBJ04-249-2007。
本规程主要技术内容是：1总则；2术语；3基本规定；4防水材料；5防水设计；6防水施工；7施工质量验收；8管理与维护；附录A。

本规程修订的主要内容是：

1 调整了章节，将分布在各章节的基本规定集成为第3章，各章节内部的共性问题，相应变为通用规定；增加了第8章管理与维护和附录A；调整了章节顺序；厕浴间防水修改为室内防水。

2 防水材料的主要性能依据现行相关强制性工程建设规范的要求、参照相关材料标准，进行了修改完善。

3 防水设计章节，依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022的规定进行了防水分级；优化了防水设计。

4 地下防水中增加了诱导缝、地下连续墙和逆作结构防水；外墙防水中增加了装配式外墙板接缝防水；室内防水中增加了装配式整体卫生间防水。
5 工程质量验收修改为施工质量验收，并分别按地下防水、屋面防水、外墙防水、室内防水进行验收。
本规程由山西省住房和城乡建设厅负责管理，由山西建设投资集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送山西建设投资集团有限公司（地址：山西示范区新化路8号，邮编：030032）。
本规程主编单位：山西建设投资集团有限公司

                山西五建集团有限公司

本规程参编单位：山西三建集团有限公司 
山西二建集团有限公司 
北京圣洁防水材料有限公司
本规程主要起草人：李卫俊  李玉屏  李维清  王宇清  王  昊  曹立鹏  马  勍

  米振国  陈振海  张石磊  温如风  李英涛  弓晓丽  杜  昕

郑文利  裴雁泽

本规程主要审查人：
目次

1  总则
1

2  术语
2

3  基本规定
4 

4  防水材料
5 
4.1  一般规定
5

4.2  防水混凝土
8
4.3  防水卷材和防水涂料
10

4.4  水泥基防水材料
19
4.5  防水堵漏材料
20
4.6  密封材料
22
4.7  瓦材
25
4.8  其他材料
27
4.9  防水材料有害物质限量
29
5  防水设计
32
5.1  通用规定
32
5.2  地下防水设计
36
5.3  屋面防水设计
55
5.4  外墙防水设计
76
5.5  室内防水设计
86
6  防水施工
96
6.1  通用规定
96
6.2.  地下防水施工
101
6.3  屋面防水施工
120
6.4  外墙防水施工
127
6.5  室内防水施工
129
7  施工质量验收
131
7.1  通用规定
131
7.2  地下防水验收
132
7.3  屋面防水验收
146
7.4  外墙防水验收
160
7.5  室内防水验收
164
8  管理与维护
169

8.1  一般规定
169
8.2  管理
169
8.3  维护
169
附录A  山西省各县市气候属区
171
本规程用词说明
172
引用标准名录
173
附：条文说明
175
Contents

1  General provisions
1
2  Terms
2
3  Basic Requirements
4
4  Waterproof Materials
5
4.1  General Requirements
5
4.2  Waterproof Concrete
8
4.3  Waterproof Sheets and Waterproof Coatings
10
4.4  Cementitious Waterproof Materials
19
4.5  Waterproofing and Leakage-Preventing Materials
20
4.6  Sealing Materials
22
4.7  Roofing Tiles and Shingles
25
4.8  Other Materials
27
4.9  Limit of Harmful Substances of Waterproof Materials
29
5  Wateproof  Desgin
32
5.1  General Requirements
32
5.2  Underground Waterproof design
36
5.3  Roof Waterproof design
55
5.4  Exterior wall Waterproof design
76
5.5  Indoor Waterproof design
86
6  Waterproof Construction
96
6.1  General Requirements
96
6.2  Underground Waterproof Construction
101
6.3  Roof Waterproof Construction
120
6.4  Exterior wall Waterproof Construction
127
6.5  Indoor Waterproof Construction
129
7  Quality Acceptance of Waterproof Construction
131
7.1  General Requirements
131
7.2  Underground Waterproof Acceptance
132
7.3  Roof Waterproof Acceptance
146
7.4  External wall waterproof Acceptance
160
7.5  Indoor Waterproof Acceptance
164
8  Management and Maintenance
169

8.1  General Requirements
169
8.2  Management
169
8.3  Maintenance
169
Appendix A... Climatic Region of Shanxi Province＇s County-City
171
Explanation of Wording in this Specification
172
List of Quoted Standards
173
Addition：Explanation of Provisions
175
1  总 则
1.0.1  为提高山西省建筑防水工程的技术水平，做到经济合理、安全适用、环保节能、保证工程质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于山西省建筑地下、屋面、外墙和室内等防水工程的设计、施工、验收、管理与维护。

1.0.3  建筑防水工程的设计、施工、验收、管理与维护除应符合本规程外，尚应符合现行强制性工程建设规范和国家现行有关标准的规定。

2  术  语
2.0.1  自粘聚合物改性沥青防水卷材  self  adhesive  ploymer  modified  bituminous  waterproof  sheet

以自粘聚合物改性沥青为基料，非外露使用的无胎基或采用聚酯胎增强，上表面覆盖聚乙烯膜（PE）、聚酯膜（PET）、细砂（S）或无膜双面自粘（D）的本体自粘防水卷材。

2.0.2  预铺防水卷材pre-applied  waterproof  sheet

由主体材料、自粘胶、表面防（减）粘保护层（除卷材搭接区域）、隔离材料（需要时）构成的、与后浇混凝土粘结，防止粘结面窜水的防水卷材。

2.0.3  湿铺防水卷材  wet  insttaled  waterproof  sheet

采用水泥净浆或水泥砂浆与混凝土基层粘结的具有自粘性的聚合物改性沥青防水卷材。

2.0.4  聚乙烯丙纶防水卷材polyethylene  polypropylene  waterproof  sheet

聚乙烯与助剂等热熔后挤出，同时在两面热敷丙纶纤维无纺布形成的防水卷材。

2.0.5  防水透汽膜  weather  barrier
具有防水透气功能的膜状材料。
2.0.6  溶剂型建筑胶粘剂  solevent-based  construction  adhesive

以挥发性有机溶剂为主体分散介质的建筑胶粘剂。

2.0.7  水基型建筑胶粘剂  water-based  construction  adhesive

以水为溶剂或分散介质的建筑胶粘剂。

2.0.8  本体型建筑胶粘剂  bulk  construction  adhesive

溶剂含量或者水含量占胶体总重量在5%以内的建筑胶粘剂。

2.0.9  背衬材料  back-up  material

用于控制密封材料的嵌填深度，防止密封材料和接缝底部粘结而设置的可变形材料。

2.0.10  复合防水  laminated  waterproof  system 

由彼此相容、优势互补的卷材和涂料组合在一起的防水工艺。

2.0.11  相容性  compatibility

相邻两种材料或施工工序之间互不产生有害的物理和化学作用的性能。
2.0.12  一道防水层 an  independent  waterproof  layer 

具有独立防水功能的构造层。

2.0.13  附加防水层 additional  waterproof  layer 

一定范围内，采用相同或相容的材料对防水层的性能进行加强的措施，又称为附加层。

2.0.14  防窜水性 anti-lateral  water  seepage  property

通过防水层与基层满粘防止水在压力作用下在粘结界面内流窜的性能。
2.0.15  预铺反粘法 pre-applied  installation  for  full-bonding
将预铺防水卷材空铺或临时固定在基层上，使后浇混凝土与卷材胶膜层紧密结合的施工方法。
2.0.16  整体防水设防 overall  waterproof  fortification 

在外墙构造中设置防水层和节点构造共同作用的构造做法。
2.0.17  单建式地下工程 totally  covered  underground  work

除出入口、通风设施等附属结构外，主体结构全部位于地下且无地上结构、独立建造的工程。
2.0.18  附建式地下工程 Attached  underground  work
各种建筑物的地下室部分。

2.0.19  叠合式结构 superimposed  structure

围护结构或支护结构和主体结构侧墙通过钢筋接驳器连成整体，形成整体受力的结构形式。
2.0.20  复合式结构 composite  structure
围护结构或支护结构和主体结构侧墙之间无间隙复合，且结构间设置柔性防水层，不传递剪力的结构形式。

2.0.21  逆作结构 inverted  construction
以地下连续墙兼作墙体及混凝土灌注桩等兼作承重立柱，自上而下进行顶板、中楼板和底板施工的主体结构。

2.0.22  同层排水 same-floor  drain 
建筑排水系统中，器具排水管和排水横支管不穿越本层结构楼板到下层空间，且与卫生器具同层敷设并接入排水立管的排水方式。
2.0.23  反坎 flashing 
水或其他液体流淌的地段与相邻地段之间设置的挡水构造。也叫泛水或挡水台。

2.0.24  干湿分区 wet  partition
将水或其他液体流淌的地段与相邻地段之间分离，使两者互不干扰的布设方式。

2.0.25  防水底盘 waterproof  plate
具有防水、防渗漏等功能的整体卫生间的底面盘形构件。

3  基本规定

3.0.1  建筑防水应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030的规定。
3.0.2  建筑防水设计工作年限应符合表3.0.2的规定：

表3.0.2  建筑防水设计工作年限
	建筑防水种类
	设计工作年限（年）

	地下防水      ≥
	工程结构设计工作年限

	屋面防水    ≥
	20

	外墙防水    ≥
	25

	室内防水   ≥
	25


3.0.3  建筑防水工程按其防水功能重要程度分为甲类、乙类和丙类，建筑工程防水类别划分应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030的规定。 
3.0.4  建筑工程防水按使用环境划分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类，其使用环境类别划分应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030的规定。山西省屋面、外墙防水使用环境类别区域划分应符合表3.0.4的规定。

表3.0.4  山西省屋面、外墙防水使用环境类别区域划分

	防水类型
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	县市
	其他县市
	天镇县


3.0.5  当拟采用的防水新材料、新技术、新措施在工程建设强制性规范或推荐性标准中没有相关规定时，应当进行论证，以达到工程建设强制性规范规定的要求。

4  防水材料
4.1  一般规定
4.1.1  防水材料的耐久性应满足现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030和设计要求，并与防水设计工作年限相适应。

4.1.2  防水工程中使用的防水材料应有产品标识、产品合格证书和性能检测报告。防水材料的品种、规格、性能等应符合现行强制性工程建设规范、现行国家产品标准和设计要求。常用防水材料标准和应用部位可按表4.1.2的选用。

表4.1.2  常用防水材料标准和应用部位
	序号
	材料类别
	材料名称
	执行标准
	应用部位

	1
	防水混凝土、防水砂浆原材料
	硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
	通用硅酸盐水泥GB175
	防水混凝土、防水砂浆

	2
	
	中、低热硅酸盐水泥
	中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥GB/T 200
	大体积防水混凝土

	3
	
	抗硫酸盐硅酸盐水泥
	抗硫酸盐硅酸盐水泥GB/T 748
	耐腐蚀防水混凝土

	4
	
	硫铝酸盐水泥
	硫铝酸盐水泥GB 20472
	防水砂浆

	5
	
	天然砂、人工砂
	建设用砂GB/T14684
	防水混凝土、防水砂浆

	6
	
	
	高性能混凝土用骨料JG/T568
	

	7
	
	再生细骨料
	混凝土和砂浆用再生细骨料GB/T 25176
	防水混凝土

	8
	
	卵石、碎石
	建设用卵石、碎石GB/T14685
	防水混凝土

	9
	
	再生粗骨料
	混凝土用再生粗骨料GB/T 25177
	防水混凝土

	10
	
	粉煤灰
	用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T1596
	防水混凝土、防水砂浆

	11
	
	粒化高炉矿渣粉
	用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T18046
	防水混凝土、防水砂浆

	12
	
	硅灰
	砂浆和混凝土用硅灰GB/T 27690
	防水混凝土、防水砂浆

	13
	
	复合掺合料
	混凝土用复合掺合料JG/T486
	防水混凝土、防水砂浆

	14
	
	高强高性能混凝土用矿物外加剂
	高强高性能混凝土用矿物外加剂GB/T 18736
	耐腐蚀防水混凝土

	15
	
	减水剂、防水剂、引气剂等外加剂
	混凝土外加剂GB 8076

混凝土外加剂应用技术规范GB50119
	防水混凝土、防水砂浆

	16
	
	水泥砂浆防冻剂
	水泥砂浆防冻剂JC/T 2031
	防水砂浆

	17
	
	混凝土防冻剂
	混凝土防冻剂JC 475
	防水混凝土

	18
	
	混凝土膨胀剂
	混凝土膨胀剂GB/T 23439
	防水混凝土

	19
	
	防水剂
	砂浆、混凝土防水剂JC 474
	防水混凝土、防水砂浆

	20
	
	混凝土抗侵蚀防腐剂
	混凝土抗侵蚀防腐剂JC/T 1011
	耐腐蚀防水混凝土

	21
	
	混凝土防腐阻锈剂
	混凝土防腐阻锈剂GB/T 31296
	耐腐蚀防水混凝土

	22
	
	混凝土抗侵蚀抑制剂
	混凝土抗侵蚀抑制剂JC/T 2553
	耐腐蚀防水混凝土

	23
	
	水
	混凝土用水标准JGJ63
	防水混凝土、防水砂浆

	24
	聚合物改性沥青类防水卷材
	弹性体改性沥青防水卷材
	弹性体改性沥青防水卷材GB 18242
	地下、屋面、室内

	25
	
	改性沥青聚乙烯胎防水卷材
	改性沥青聚乙烯胎防水卷材GB 18967
	地下、屋面、室内

	26
	
	沥青类带自粘层的防水卷材
	带自粘层的防水卷材GB/T23260
	地下、屋面、室内

	27
	
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	自粘聚合物改性沥青防水卷材GB23441
	地下、屋面、室内

	28
	
	沥青基聚酯胎类预铺防水卷材
	预铺防水卷材GB/T 23457
	地下

	29
	
	湿铺防水卷材
	湿铺防水卷材GB/T 35467
	地下、屋面、室内

	30
	
	沥青类耐根穿刺防水卷材
	种植屋面用耐根穿刺防水卷材GB/T 35468
	地下室顶、种植屋面

	31
	合成高分子类防水卷材
	聚氯乙烯（PVC）防水卷材
	聚氯乙烯（PVC）防水卷材GB12952
	地下、屋面、室内

	32
	
	氯化聚乙烯防水卷材
	氯化聚乙烯防水卷材GB 12953
	地下、屋面、室内

	33
	
	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材
	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材GB27789
	地下、屋面、室内

	34
	
	三元乙丙橡胶防水卷材
	高分子防水材料 第1 部分：片材GB18173.1
	地下、屋面、室内

	35
	
	承载防水卷材
	承载防水卷材GB/T 21897
	地下、屋面

	36
	
	高分子类带自粘层的防水卷材
	带自粘层的防水卷材GB/T23260
	地下、屋面、室内

	37
	
	高分子类预铺防水卷材
	预铺防水卷材GB/T 23457
	地下

	38
	
	聚乙烯丙纶防水卷材
	高分子增强复合防水片材GB/T 26518
	地下、屋面、室内

	39
	
	塑料类、橡胶类耐根穿刺防水卷材
	种植屋面用耐根穿刺防水卷材GB/T 35468
	地下室顶、种植屋面

	40
	卷材胶粘材料
	沥青基防水卷材用基层处理剂
	沥青基防水卷材用基层处理剂JC/T1069
	沥青防水卷材用

	41
	
	高分子防水卷材胶粘剂 
	高分子防水卷材胶粘剂JC/T863
	高分子防水卷材用

	42
	
	高分子防水卷材用热熔压敏胶粘剂
	高分子防水卷材用热熔压敏胶粘剂HG/T 5913
	预铺卷材用

	43
	
	丁基橡胶防水密封胶粘带
	丁基橡胶防水密封胶粘带JC/T942
	卷材胶带连接

	44
	
	自粘聚合物沥青泛水带
	自粘聚合物沥青泛水带JC/T1070
	泛水用

	45
	
	坡屋面用防水材料 高分子泛水材料
	坡屋面用防水材料 高分子泛水材料JC/T2679
	泛水用

	46
	
	聚合物水泥粘结料
	聚乙烯丙纶防水卷材用聚合物水泥粘结料JC/T 2377
	聚乙烯丙纶防水卷材用

	47
	防水垫层
	坡屋面用的改性聚合物沥青防水垫层
	坡屋面用防水材料聚合物改性沥青防水垫层JC/T1067
	坡屋面

	48
	
	坡屋面用的自粘聚合物沥青防水垫层
	坡屋面用防水材料自粘聚合物改性沥青防水垫层JC/T1068
	坡屋面

	49
	
	隔热防水垫层
	隔热防水垫层JC/T 2290
	屋面、冷库

	50
	
	防水透气膜
	透气防水垫层JC/T 2291
	瓦、金属屋面、外墙

	51
	改性沥青防水涂料
	水乳型沥青防水涂料
	水乳型沥青防水涂料JC/T408
	地下、屋面

	52
	
	非固化橡胶沥青防水涂料
	非固化橡胶沥青防水涂料JC/T2428
	地下、屋面（非外露）

	53
	
	热熔橡胶沥青防水涂料
	热熔橡胶沥青防水涂料JC/T 2678
	地下、屋面（非外露）

	54
	
	喷涂橡胶沥青防水涂料
	喷涂橡胶沥青防水涂料JC/T 2317
	地下、屋面

	55
	合成高分子防水涂料
	聚氨酯防水涂料
	聚氨酯防水涂料GB/T 19250
	地下、屋面、外墙、室内

	56
	
	喷涂聚脲防水涂料
	喷涂聚脲防水涂料GB/T 23446
	屋面

	57
	
	喷涂聚脲用底涂和腻子
	喷涂聚脲用底涂和腻子J/CT 2252
	喷涂聚脲防水的水泥砂浆和混凝土基层用

	58
	
	喷涂聚脲用层间处理剂
	喷涂聚脲用层间处理剂JC/T 2254
	喷涂聚脲防水层间用

	59
	
	单组分聚脲防水涂料
	单组分聚脲防水涂料JC/T2435
	地下、屋面、外墙、室内

	60
	
	聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）防水涂料
	聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）防水涂料JC/T 2251
	采暖室内

	61
	
	环氧树脂防水涂料
	环氧树脂防水涂料JC/T 2217
	屋面、地下（非外露）

	62
	
	脂肪族聚氨酯耐候防水涂料
	脂肪族聚氨酯耐候防水涂料JC/T 2253
	屋面（外露）

	63
	
	聚合物乳液建筑防水涂料
	聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864
	屋面、外墙（非长期浸水环境）

	64
	
	聚合物水泥防水涂料
	聚合物水泥防水涂料GB/T23445
	地下、屋面、外墙

	65
	
	金属屋面用丙烯酸高弹防水涂料
	金属屋面用丙烯酸高弹防水涂料JG/T375
	金属屋面

	66
	
	建筑表面用有机硅防水剂
	建筑表面用有机硅防水剂JC/T902
	外墙

	67
	
	建筑用反射隔热涂料
	建筑用反射隔热涂料GB/T25261
	金属屋面

	68
	胎体增强材料
	聚酯无纺布、丙纶无纺布、聚酯网格布、玻纤网格布
	本规程
	防水涂料配套用

	69
	水泥基防水材料
	水泥基渗透结晶型防水涂料
	水泥基渗透结晶型防水材料GB18445
	地下

	70
	
	普通防水砂浆
	预拌砂浆GB/T 25181
	地下、外墙、室内

	71
	
	聚合物水泥防水砂浆
	聚合物水泥防水砂浆JC/T 984
	地下、外墙、室内

	72
	
	聚合物水泥防水浆料
	聚合物水泥防水浆料JC/T2090
	外墙、室内

	73
	灌浆堵漏材料
	无机防水堵漏材料
	无机防水堵漏材料GB 23440
	地下、室内

	74
	
	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料
	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料JC/T 1041
	地下

	75
	
	单组分水活性聚氨酯灌浆材料
	建筑防水维修用快速堵漏材料技术条件JG/T 316
	地下

	76
	
	丙烯酸盐灌浆材料
	
	

	77
	改性沥青密封材料
	建筑防水沥青嵌缝油膏
	建筑防水沥青嵌缝油膏JC/T207
	冷施工 

	78
	
	混凝土接缝用建筑密封胶
	混凝土接缝用建筑密封胶JC/T881
	混凝土接缝用

	79
	
	建筑构件连接处防水密封膏
	建筑构件连接处防水密封膏JG/T501
	地下、屋面、室内

	80
	高分子密封材料
	建筑幕墙用硅酣结构密封胶
	建筑幕墙用硅酣结构密封胶JG/T 475-2015
	玻璃采光顶用

	81
	
	硅酮和改性硅酮建筑密封胶
	硅酮和改性硅酮建筑密封胶GB/T 14683
	地下、屋面、外墙、室内

	82
	
	聚氨酯建筑密封胶
	聚氨酯建筑密封胶JC/T482
	地下、屋面、外墙、室内

	83
	
	聚硫建筑密封胶
	聚硫建筑密封胶JC/T483
	室温用

	84
	
	丙烯酸酯建筑密封胶（12.5E）
	丙烯酸酯建筑密封胶JC/T484
	屋面、外墙（不宜用于长期浸水）

	85
	
	建筑用硅烷改性聚醚密封胶
	本规程第4.6.1条
	屋面、外墙、室内

	86
	
	建筑用防霉密封胶
	建筑用防霉密封胶JC/T 885
	种植屋面、室内

	87
	
	建筑用阻燃密封胶
	建筑用阻燃密封胶GB/T 24267
	装配式外墙接缝

	88
	
	幕墙玻璃接缝用密封胶
	幕墙玻璃接缝用密封胶JC/T882
	玻璃采光顶接缝用

	89
	
	金属板用建筑密封胶
	金属板用建筑密封胶JC/T884
	金属板接缝用

	90
	
	止水带
	高分子防水材料第2 部分：止水带GB/T 18173.2
	地下

	91
	
	自粘丁基橡胶钢板止水带
	本规程第4.6.4条
	地下

	92
	
	遇水膨胀橡胶止水条
	高分子防水材料第3 部分：遇水

膨胀橡胶GB/T 18173.3
	地下

	93
	
	膨润土橡胶遇水膨胀止水条
	膨润土橡胶遇水膨胀止水条JG/T 141
	地下

	94
	
	遇水膨胀止水胶
	遇水膨胀止水胶JG/T 312
	地下

	95
	
	建筑门窗幕墙用密封胶条
	建筑门窗幕墙用密封胶条GB/T24498
	玻璃采光顶用

	96
	
	工业用橡胶板
	工业用橡胶板GB/T 5574
	玻璃采光顶用

	97
	瓦材
	烧结瓦
	烧结瓦GB/T21149
	坡屋面

	98
	
	混凝土瓦
	混凝土瓦JC/T746
	坡屋面

	99
	
	彩石金属瓦
	彩石金属瓦JC/T 2470
	坡屋面

	100
	
	玻纤胎沥青瓦
	玻纤胎沥青瓦GB/T20474
	坡屋面

	101
	金属

板材
	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带
	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带GB/T2518
	金属屋面

	102
	
	彩色涂层钢板及钢带
	彩色涂层钢板及钢带GB/T12754
	金属屋面

	103
	
	建筑用压型钢板
	建筑用压型钢板GB/T12755
	金属屋面

	104
	
	冷轧高强度建筑结构用薄钢板
	冷轧高强度建筑结构用薄钢板JG/T 378
	金属屋面

	105
	
	建筑屋面和幕墙用冷轧不锈钢钢板和钢带
	建筑屋面和幕墙用冷轧不锈钢钢板和钢带GB/T34200
	金属屋面

	106
	
	建筑用不锈钢压型板
	建筑用不锈钢压型板GB/T36145
	金属屋面

	107
	
	一般工业用铝及铝合金板、带材
	一般工业用铝及铝合金板、带材GB/T3880
	金属屋面

	108
	
	铝及铝合金压型板
	铝及铝合金压型板GB/T6891
	金属屋面

	109
	
	铝及铝合金彩色涂层板、带材
	铝及铝合金彩色涂层板、带材YS/T431
	金属屋面

	110
	
	铜及铜合金板材
	铜及铜合金板材GB/T 2040-2017 
	金属屋面

	111
	
	热反射金属屋面板
	热反射金属屋面板JG/T402
	金属屋面

	112
	其他防水材料
	膨润土防水毯
	轨道交通工程用天然钠基膨润土防水毯GB/T 35470
	地下

	113
	
	界面处理剂
	混凝土界面处理剂JC/T 907
	外墙、室内

	114
	
	镀锌电焊网
	镀锌电焊网GB/T 33281
	外墙

	115
	
	雨水斗
	建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件CJ/T 245
	屋面、地下室顶

	116
	
	混凝土接缝防水用预埋注浆管
	混凝土接缝防水用预埋注浆管GB/T 31538
	地下

	117
	有害物质限量标准
	混凝土外加剂中残留甲醛的限量GB 31040
	防水混凝土、防水砂浆

	118
	
	混凝土外加剂中释放氨的限量GB 18588
	防水混凝土、防水砂浆

	119
	
	建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982
	胶粘剂

	120
	
	胶粘剂挥发性有机化合物限量GB/T 33372
	胶粘剂

	121
	
	建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066
	防水涂料


4.1.3  建筑防水工程所用材料应符合环境保护的相关规定，不得对环境造成污染。应推广使用节能、绿色防水材料，减少碳排放；不得使用国家及地方明令禁止或淘汰的材料。防水材料的有害物质限量应符合相关标准和本规程的规定。

4.2  防水混凝土

4.2.1  防水混凝土应满足抗压、抗渗、抗裂和工程所处环境及工作条件的耐久性要求。

4.2.2  防水混凝土用水泥的选择应符合下列规定：

1  宜采用现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175中的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥；

2  在受侵蚀性介质作用时，应按介质的性质选用相应的水泥品种；

3  不得使用过期或受潮结块的水泥，并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用。
4  水泥的主要控制指标应包括凝结时间、安定性、胶砂强度和氯离子含量。水泥中使用的混合材品种和掺量应在出厂文件中明示。

4.2.3  防水混凝土用砂应符合国家现行标准《建设用砂》GB/T14684、《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176和《高性能混凝土用骨料》JG/T 568的规定，并应满足下列要求：
1  砂的含泥量和泥块含量分别不应大于3.0%和1.0%，坚固性指标不应大于8%；机制砂应按石粉的亚甲蓝值指标和石粉的流动比指标控制石粉含量，应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3  机制砂石粉含量控制指标
	亚甲蓝值指标MBF
	流动比指标FF
	石粉含量，按质量计（%）

	＞6.0
	—
	≤6.0

	＞4.0
	＜100
	≤5.0

	
	≥100
	≤7.0

	≤4.0
	≥100
	≤10.0

	≤2.5
	—
	≤15.0

	—
	≥110
	≤15.0

	试验方法：JG/T 568


2  砂的氯离子含量不应大于0.03%，预应力防水混凝土用砂的氯离子含量不应大于0.01%。

3  再生细骨料的性能应满足现行国家标准《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176中Ⅰ类、Ⅱ类要求，主要控制指标为泥块含量、再生胶砂需水量比和表观密度。

4.2.4  防水混凝土用粗骨料应符合国家现行标准《建设用卵石、碎石》GB/T14685、《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177和《高性能混凝土用骨料》JG/T 568的规定，并应满足下列要求：

1  普通防水混凝土用粗骨料的含泥量和泥块含量分别不应大于1.0%和0.5%，坚固性指标不应大于8%；

2  高强高性能防水混凝土用粗骨料的含泥量和泥块含量分别不应大于0.5%和0.2%；

3  再生粗骨料的性能应满足现行国家标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177中Ⅰ类、Ⅱ类要求，主要控制指标为泥块含量、吸水率、压碎指标和表观密度。

4.2.5  防水混凝土用矿物掺合料按不同品种应分别符合下列规定：
1  粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596的有关规定，粉煤灰的级别不应低于Ⅱ级，烧失量不应大于5%；
2  硅粉的比表面积不应小于15000m2/kg，SiO2含量不应小于85%；
3  粒化高炉矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046的有关规定；
4  复合掺合料应符合现行行业标准《混凝土用复合掺合料》JG/T486的有关规定；

5  使用其他掺合料时应符合国家现行相关标准的规定。

4.2.6  防水混凝土用减水剂、膨胀剂、防水剂、引气剂等外加剂的品牌、数量和技术性能应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的有关规定。外加剂的应用尚应符合下列规定：
1  含有六价铬、亚硝酸盐和硫氰酸盐成分的混凝土外加剂，不应用于饮水工程中建成后与饮用水直接接触的防水混凝土。
2  含有强电解质无机盐的早强型普通减水剂、早强剂、防冻剂和防水剂，严禁用于下列结构用防水混凝土：
1）与镀锌钢材或铝材相接触部位的混凝土结构；

2）有外露钢筋、预埋件而无防护措施的混凝土结构；
3）使用直流电源的混凝土结构；
4）距离高压直流电源10m以内的混凝土结构。

3  含有氯盐的早强型普通减水剂、早强剂、防水剂和氯盐类防冻剂，不应用于预应力混凝土、钢筋混凝土和钢纤维混凝土结构中的防水混凝土。
4  含有硝酸盐、碳酸铵的早强型普通减水剂、早强剂和含有硝酸铵、碳酸铵、尿素的防冻剂，不应用于民用建筑工程中的防水混凝土。
5  含有亚硝酸盐、碳酸盐的早强型普通减水剂、早强剂、防冻剂和含有硝酸盐的阻锈剂，不应用于预应力混凝土结构中的防水混凝土。

4.2.7  拌制防水混凝土的水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ63的有关规定。应控制pH、硫酸根离子含量、氯离子含量、不溶物含量、可溶物含量；当混凝土骨料具有碱活性时，还应控制碱含量；地表水、地下水、再生水在首次使用前应检测放射性。
4.2.8  防水混凝土可根据工程抗裂需要掺入合成纤维或钢纤维，纤维的品种、掺量及性能应符合现行行业标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T221的规定。

4.3  防水卷材和防水涂料
4.3.1  弹性体改性沥青防水卷材、改性沥青聚乙烯胎防水卷材的主要性能应符合表4.3.1的规定。

表4.3.1  弹性体改性沥青防水卷材、改性沥青聚乙烯胎防水卷材主要性能
	项目
	弹性体改性沥青防水卷材（Ⅱ型）
	改性沥青聚乙烯胎防水卷材

	
	聚酯毡PY
	玻纤毡G
	热熔型T
	自粘型S

	可溶物含量(g/m2)≥
	3mm
	2100
	—

	
	4mm
	2900
	—

	
	试验现象
	—
	胎基不燃
	—

	拉力（N/50mm）≥
	800
	500
	400
	200

	延伸率/伸长率(%)≥
	最大拉力时，40
	—
	断裂时，120
	—

	耐热性，2h（℃）
	105
	90
	70

	
	无流淌、滴落
	无流淌、起泡

	低温柔性（℃）
	-25
	-20

	不透水性
	压力（MPa）≥
	0.3
	0.4

	
	保持时间（min）≥
	30
	30

	浸水试验
	23℃×7d，吸水率（%）≤
	PE、S：1.0，M：2.0
	4.0

	
	23℃×14d，外观
	无裂纹、无分层、无发粘、无起泡、无破碎

	热老化（70℃×14d）
	拉力保持率（%）≥
	90
	100

	
	延伸率保持率（%）≥
	80
	100

	
	低温柔性（℃）
	-23
	-18

	
	尺寸变化率（%）≤
	≤0.7
	—
	1.0
	1.5

	
	质量损失（%）≤
	1.0
	—

	试验方法
	GB18242
	GB18967

	注：吸水率试验采用《建筑防水卷材试验方法 第27部分 沥青和高分子防水卷材 吸水性》GB/T 328.27规定的方法。


4.3.2  自粘聚合物改性沥青防水卷材的主要性能应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2  自粘聚合物改性沥青防水卷材的主要性能
	项目
	聚酯胎基PY

（Ⅱ型）
	无胎基N（Ⅱ型）

	
	
	聚乙烯膜PE
	聚酯膜PET
	无膜双自粘D

	可溶物含量(g/m2)≥
	3mm
	2100
	—

	
	4mm
	2900
	—

	拉伸性能
	拉力（N/50mm）≥
	3mm：600

4mm：800
	200
	200
	—

	
	最大拉力时延伸率（%）≥
	40
	200
	30
	—

	
	沥青断裂延伸率（%）≥
	—
	250
	150
	450

	
	拉伸时现象
	—
	膜断裂前无沥青涂盖层与膜分离现象
	—

	钉杆撕裂强度（N）≥
	—
	110
	40
	—

	耐热性，70℃，2h
	无滑动、流淌、滴落
	滑动不超过2mm

	低温柔性，无裂纹（℃）
	-30
	-30
	-30
	-20

	不透水性，120min（MPa）
	0.3，不透水
	0.2，不透水

	钉杆水密性
	通过

	持粘性（min）≥
	15
	20

	剥离强度（N/mm）≥
	卷材与卷材
	1.0

	
	卷材与铝板
	1.5

	热老化（70℃×14d）
	拉力保持率（%）≥
	
	80

	
	最大拉力时延伸率（%）≥
	40
	200
	30
	400（沥青层断裂延伸率）

	
	低温柔性（℃）
	-28
	-28
	-28
	-18

	
	
	无裂纹

	
	剥离强度（N/mm）≥
	卷材与卷材
	—

	
	
	卷材与铝板
	1.5

	
	尺寸稳定性（%）≤
	1.0
	—

	浸水试验
	23℃×7d，吸水率（%）≤
	4.0

	
	23℃×14d，外观
	无裂纹、无分层、无发粘、无起泡、无破碎

	自粘沥青再剥离强度（N/mm）≥
	1.5
	—

	试验方法
	GB 23441

	注：吸水率试验采用《建筑防水卷材试验方法 第27部分 沥青和高分子防水卷材 吸水性》GB/T 328.27规定的方法


4.3.3  合成高分子类防水卷材主要性能应符合表4.3.3的要求。

表4.3.3  合成高分子类防水卷材主要性能
	项目
	三元乙丙
	PVC
	TPO
	聚乙烯

丙纶

	
	JL1
	FL
	H
	L
	P
	G
	GL
	H
	L
	P
	

	拉力（N/cm）≥
	—
	—
	120
	250
	—
	120
	—
	200
	250
	50

	拉伸强度（MPa）≥
	7.5
	80
	10
	—
	—
	10
	—
	12
	—
	—
	—

	最大拉力时伸长率（%）≥
	—
	—
	—
	15
	—
	—
	—
	—
	15
	—

	断裂伸长率（%）≥
	450
	300
	200
	150
	—
	200
	100
	500
	250
	—
	100

	直角撕裂强度（N/mm）
	25
	—
	50
	—
	—
	50
	—
	60
	—
	—
	50

	梯形撕裂强度（N）
	—
	40
	—
	150
	250
	—
	220
	—
	250
	450
	—

	热处理尺寸变化率（%）≤
	—
	2.0
	1.0
	0.5
	0.1
	0.1
	2.0
	1.0
	0.5
	—

	不透水性，0.3 MPa（min）
	30
	120
	120
	30

	低温弯折性(℃)
	-40
	-35
	-25
	-40
	-20

	热老化
	温度（℃）
	80
	80
	115
	80

	
	时间（d）
	14
	28
	28
	14

	
	低温弯折
	-38
	-33
	-20
	-40
	-18

	
	拉力/拉伸强度保持率(%)≥
	80
	85
	90
	80

	
	拉力/拉断伸长率保持率（%）
	70
	80
	90
	70

	浸水试验
	23℃×7d，吸水率（%）≤
	4
	—

	
	23℃×14d，外观
	无裂纹、无分层、无发粘、无起泡、无破碎
	—

	试验方法
	GB18173.1
	GB12952
	GB27789
	GB/T26518

	注：吸水率试验采用《建筑防水卷材试验方法 第27部分 沥青和高分子防水卷材 吸水性》GB/T 328.27规定的方法


4.3.4  带自粘层防水卷材的主体材料主要性能应符合表4.3.1、表4.3.3的规定，自粘层性能应符合表4.3.4的规定。

表4.3.4  带自粘层防水卷材自粘层性能
	项目
	防水卷材种类

	
	聚合物改性沥青类
	合成高分子类

	低温弯折
	—
	-25℃无裂纹

	持粘性（min）≥
	15
	20

	剥离强度（N/mm）≥
	标准试验（23±2）℃，相对湿度45％~65％
	巻材与巻材
	1.0
	0.8

	
	
	巻材与铝板
	1.5
	1.0

	
	
	巻材与水泥砂浆
	—
	1.0

	
	热老化，7d（℃）
	巻材与巻材
	—
	80，1.0

	
	
	巻材与铝板
	70，1.5
	80，1.2

	
	
	巻材与水泥砂浆
	—
	80，1.2

	
	浸水23℃×7d
	巻材与铝板
	1.5
	—

	自粘面耐热性，70℃×2h
	巻材与铝板
	无流淌
	—

	试验方法
	GB/T 23260
	GB18173.1

	注：本表不含表4.3.2中的自粘聚合物改性沥青防水卷材。


4.3.5  湿铺/预铺防水卷材的主要性能应符合表4.3.5的规定。
表4.3.5  湿铺/预铺防水卷材的主要性能

	项目
	湿铺
	预铺

	
	聚酯胎PY
	高强度类H
	高延伸率类E
	聚酯胎PY
	塑料P
	橡胶R

	可溶物含量(g/m2)≥
	2100
	—
	2900
	—

	拉伸性能
	拉力（N/50mm）≥
	500
	300
	200
	800
	600
	350

	
	拉伸强度（MPa）≥
	—
	—
	16
	9

	
	膜断裂伸长率（%）≥
	—
	—
	400
	300

	
	最大拉力时伸长率（%）≥
	30
	50
	180
	40
	—

	
	拉伸时现象
	胶层与胎基或高分子膜无分离
	胶层与胎基或主体材料无分离

	撕裂力（N）≥
	200
	20
	25
	—

	钉杆撕裂强度（N）≥
	—
	200
	400
	130

	抗穿刺强度（N）≥
	—
	550
	350
	100

	抗冲击性能（0.5kg·m）
	—
	无渗漏

	抗静态荷载，20kg
	—
	无渗漏

	耐热性，2h（℃）
	70
	70
	80
	100

	
	无流淌、滴落，滑移≤2mm
	无滑移、流淌、滴落

	低温柔性
	-20℃无裂纹
	-20℃无裂纹
	-25℃胶层无裂纹
	—

	低温弯折性
	—
	—
	-35℃主体材料无裂纹
	-35℃主体材料和胶层无裂纹

	不透水性（0.3MPa，120 min）
	不透水

	与水泥砂浆或后浇混凝土剥离强度（N/mm）≥
	无处理
	1.5
	1.5
	1.5
	0.8，内聚破坏

	
	浸水处理
	1.5
	1.0
	1.0
	0.5，内聚破坏

	
	泥砂污染表面
	—
	1.0
	1.0
	0.5，内聚破坏

	
	紫外线处理
	—
	1.0
	1.0
	0.5，内聚破坏

	
	热处理
	1.0
	1.0
	1.0
	0.5，内聚破坏

	热老化：沥青类（70℃×14d），

高分子类（80℃×14d）
	拉力保持率（%）≥
	90
	90
	80

	
	伸长率保持率（%）≥
	80
	80
	70

	
	低温柔性（℃）
	-18℃无裂纹
	-18℃无裂纹
	-23℃胶层无裂纹
	—

	
	低温弯折性
	—
	—
	-32℃主体材料无裂纹
	-32℃主体材料和胶层无裂纹

	与后浇混凝土浸水后剥离强度（N/mm）≥
	—
	1.0
	1.0
	0.5，内聚破坏

	尺寸变化率（%）≤
	1.5
	1.0
	1.5
	0.7
	1.5
	1.5

	热稳定性
	无起鼓、流淌，胎基或高分子膜边缘卷曲最大不超过边长1/4
	—

	浸水试验
	吸水率，23℃×7d（%）≤
	4.0

	
	23℃×14d外观
	无裂纹、无分层、无发粘、无起泡、无破碎

	试验方法
	GB/T35467
	GB/T23457

	注：吸水率试验采用《建筑防水卷材试验方法 第27部分 沥青和高分子防水卷材 吸水性》GB/T 328.27规定的方法


4.3.6  耐根穿刺防水卷材应通过耐根穿刺试验，试验方法应符合现行国家标准《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468附录A的规定。耐根穿刺防水卷材的基本性能应符合表4.3.6-1相应现行国家标准中全部相关要求，应用性能应符合表4.3.6-2的规定。其他聚合物改性沥青类防水卷材除耐热性外应符合现行国家标准《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242中Ⅱ型的全部相关要求。

表4.3.6-1  耐根穿刺防水卷材的基本性能和其他要求

	卷材种类
	基本性能和其他要求

	弹性体改性沥青防水卷材
	《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242中Ⅱ型的全部要求

	聚氯乙烯（PVC）防水卷材
	《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB12952中全部相关要求（外露卷材）

	热塑聚烯烃（TPO）防水卷材
	《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》GB27789中全部相关要求（外露卷材）

	高分子防水卷材
	《高分子防水材料 第1部分 片材》GB18173.1中全部相关要求

	改性沥青聚乙烯胎防水卷材
	《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB18967中R类全部要求


表4.3.6-2  耐根穿刺防水卷材的应用性能

	项目
	技术指标

	耐霉菌腐蚀性
	防霉等级
	0级或1级

	接缝剥离强度
	无处理（N/mm）
	沥青类防水卷材
	SBS
	≥1.5

	
	
	
	APP
	≥1.0

	
	
	塑料类防水卷材
	焊接
	≥3.0或卷材破坏

	
	
	
	粘结
	≥1.5

	
	
	橡胶类防水卷材
	≥1.5

	
	热老化处理后保持率（%）
	≥80或卷材破坏

	试验方法
	GB/T 35468


4.3.7  基层处理剂、胶粘剂、胶粘带主要性能应符合表4.3.7的要求。

表4.3.7  基层处理剂、胶粘剂、胶粘带主要性能

	项目
	沥青基防水卷材用基层处理剂
	沥青基防水卷材胶粘剂
	高分子防水卷材胶粘剂
	丁基橡胶防水密封双面胶粘带

	
	
	
	基底胶J
	搭接胶D
	

	剥离强度（N/10mm）≥
	8
	—
	1.5
	0.6

	初始粘结力（N）≥
	—
	—
	—
	60

	浸水14d剥离强度（N/10mm）≥
	8
	—
	1.2
	0.5

	黏度，mPa·s
	规定值±30%
	—
	—
	—

	剪切状态下的粘合性
	标准试验条件（N/10mm）≥
	—
	2.5
	3.0或卷材破坏
	高分子防水卷材3.0，金属板8.0

	
	热处理后保持率，（80℃×7d）（%）≥
	—
	70
	70
	—

	固体含量（%）≥
	水性W：40，溶剂性S：30
	—
	—
	—
	—

	耐热性
	80℃×5h无流淌
	—
	—
	100℃×2h无滑移、流淌、变形

	低温性能
	低温柔性0℃
	—
	—
	低温弯折性-40℃

	试验方法
	JC/T1069
	JC/T863
	JC/T 942

	注：沥青基防水卷材用基层处理剂中符号W为水性基层处理剂，S为溶剂型处理剂。


4.3.8  泛水材料主要性能应符合表4.3.8的规定。
表4.3.8  泛水材料主要性能
	项目
	指标

	
	聚合物沥青泛水带
	高分子泛水材料

	
	
	GN
	GM
	R

	拉伸性能
	拉力≥
	纵向
	60N/25mm
	180 N/50mm
	300N/50mm

	
	
	横向
	
	300 N/50mm
	—

	
	断裂延伸率（%）≥
	纵向
	200
	50
	30

	
	
	横向
	
	20
	—

	抗渗性，1500mm水柱
	无渗水

	耐热性
	75℃，滑动≤2mm
	100℃×2h无翘曲、分层、流淌、龟裂和变形

	低温柔性
	-20℃
	-40℃×2h无裂纹

	剥离强度（N/mm）≥
	23℃
	与铝板1.5
	与水泥砂浆板0.6

	
	5℃
	与铝板1.0
	与水泥砂浆板0.6

	
	泛水与泛水
	1.0
	0.4

	浸水23℃×14d剥离强度（N/10mm）≥
	与基层
	与铝板1.2
	与水泥砂浆板0.5

	
	泛水与泛水
	0.8
	0.3

	热老化：沥青类（70℃×7d），

高分子类（80℃×14d）
	外观
	无裂纹、粘结

	
	拉力保持率（%）≥
	70
	80

	
	断裂延伸率保持率（%）≥
	70
	80

	
	低温柔性
	-18℃
	-38℃×2h无裂纹

	人工气候老化
	外观
	无裂纹、粘结

	
	剥离强度（N/mm）≥
	与铝板1.0
	—

	
	色差△E
	
	≤3

	持粘力（min）≥
	15
	—

	燃烧性能等级
	不应低于B2级

	试验方法
	JC/T 1070
	JC/T2679

	注：人工气候老化、燃烧性能等级适用于外露使用的泛水材料。


4.3.9  聚合物水泥粘结料的主要性能应符合表4.3.9的规定。
表4.3.9  聚合物水泥粘结料的主要性能
	项目
	指标

	潮湿基面粘结强度，7d（MPa）≥
	标准状态
	0.4

	
	水泥标养状态
	0.6

	
	浸水处理
	0.3

	剪切状态下的粘结性（N/mm）≥
	卷材-卷材
	3.0或卷材破坏

	
	卷材-基底
	标准状态
	3.0或卷材破坏

	
	
	冻融循环后
	3.0或卷材破坏

	粘结层抗渗压力（MPa）≥
	0.3

	试验方法
	JC/T2377


4.3.10  改性沥青类防水垫层主要性能指标应符合表4.3.10的规定。
表4.3.10  改性沥青类防水垫层主要性能
	项目
	聚合物改性沥青防水垫层
	自粘聚合物沥青防水垫层

	
	PY
	G
	

	可溶物含量(g/m2)≥
	1.2mm：700，2mm：1200
	—

	拉力≥
	300N/50mm
	200N/50mm
	70N/25mm

	延伸率（%）≥
	20
	—
	200

	耐热度
	90℃
	70℃，滑动≤2mm

	低温柔性（℃）
	-15
	-20

	不透水性
	压力（MPa）≥
	0.1
	—

	
	保持时间（min）≥
	30
	—

	钉杆撕裂强度（N）≥
	50
	40

	剥离强度（N/mm）≥
	垫层与铝板23℃
	—
	1.5

	
	垫层与垫层
	—
	1.2

	钉杆水密性
	—
	无渗水

	持粘力（min）≥
	—
	15

	试验方法
	JC/T1067
	JC/T1068


4.3.11  隔热防水垫层的主要性能应符合表4.3.11的要求。
表4.3.11  隔热防水垫层主要性能
	项  目
	匀质类N
	织物类T

	拉伸强度（MPa）≥
	20
	—

	拉力/（N/50mm）≥
	—
	400

	最大拉力时伸长率（％）≥
	10

	不透水性（0.3MPa，30min）
	无渗漏

	低温弯折性
	-20℃，无裂纹

	加热伸缩率（%）
	≤
	+2

	
	≥
	-4

	钉杆撕裂强度（N）≥
	50
	150

	近红外反射比≥
	0.85

	耐热水（70℃×7d）
	无分层

	热空气老化（80℃×7d）
	外观
	无分层

	
	拉伸强度（MPa）≥
	16
	—

	
	拉力/（N/50mm）≥
	—
	350

	
	最大拉力时伸长率（％）≥
	5

	
	近红外反射比≥
	0.85

	试验方法
	JC/T2290


4.3.12  透汽防水垫层主要性能应符合表4.3.12的规定。
表4.3.12  透汽防水垫层主要性能
	项  目
	Ⅰ型
	II型
	III型

	拉力（N/50mm）≥
	纵向
	130
	180
	260

	
	横向
	80
	140
	200

	最大拉力时伸长率（％）≥
	10

	不透水性
	1000mm水柱，2h无渗漏
	1500mm水柱，2h无渗漏

	低温弯折性
	-30℃，无裂纹

	加热伸缩率（%）
	≤+2，≥-4

	钉杆撕裂强度（N）≥
	40
	60
	120

	水蒸汽透过量[g/m2·24h）] ≥
	1000
	300
	200

	浸水后拉力保持率（%）≥
	80

	热空气老化（80℃×7d）
	外观
	无粉化、分层

	
	拉力保持率（％）≥
	80

	
	最大拉力时伸长率保持率（％）≥
	70

	
	不透水性
	500mm水柱，2h无渗漏
	1000mm水柱，2h无渗漏

	
	水蒸汽透过量[g/m2·24h）] ≥
	1000
	300
	200

	试验方法
	JC/T2291

	注：Ⅰ型适用于外墙，II型适用于金属屋面，III型适用于瓦屋面。


4.3.13  改性沥青类防水涂料主要性能应符合表4.3.13的规定。
表4.3.13  改性沥青类防水涂料主要性能
	项目
	涂料种类

	
	非固化橡胶沥青
	热熔橡胶沥青
	喷涂橡胶沥青

	固体含量（%）≥
	98
	98
	55

	拉伸强度（MPa）≥
	—
	—
	0.80

	伸长率（%）
	延伸性≥15mm
	≥800
	≥1000

	耐热性（℃）
	65
	H类：75，V类：90
	120

	黏度，140℃（mPa·s）≤
	—
	1000
	—

	低温柔性（℃）
	-20
	-20
	-20

	粘结性能，干燥基面和潮湿基面
	100%内聚破坏
	—
	—

	粘结强度（MPa）
	—
	≥0.15
	≥0.40

	卷材与卷材剥离强度（N/mm）≥
	无处理
	—
	1.0
	—

	
	热老化
	—
	0.8
	—

	与卷材复合的抗滑移性，90℃（mm）
	—
	V类：无滑移、流挂
	—

	不透水性
	压力（MPa）
	抗窜水性≥0.6MPa
	≥0.2
	≥0.3

	
	保持时间（min）≥
	—
	120
	30

	浸水试验
	吸水率（%）≤
	—
	0.2
	2

	
	外观，23℃×14d
	无变色、裂纹、分层、发粘、起泡、破碎

	
	与基层粘结强度保持率，23℃×7d（%）
	内聚破坏
	≥80

	热老化（70℃×14d）
	低温柔性（℃）
	-18
	-18
	-18

	试验方法
	JC/T2428
	JC/T2678
	JC/T 2317

	注：喷涂橡胶沥青防水涂料可商定更低低温柔性指标，其有害物质含量为水性防水涂料的B级。


4.3.14  反应型高分子类防水涂料主要性能应符合表4.3.14-1、表4.3.14-2的要求。
表4.3.14-1  反应型高分子类防水涂料主要性能（一）
	项目
	涂料种类

	
	聚氨酯Ⅰ型
	聚氨酯Ⅲ型
	喷涂聚脲Ⅰ型
	喷涂聚脲Ⅱ型

	固体含量（%）≥
	单组分：85；多组分：92
	96
	98

	凝胶时间（s）≤
	—
	—
	45

	表干时间≤
	12h
	120s

	实干时间≤
	24h
	—

	流平性
	20min时，无明显齿痕
	—

	拉伸强度（MPa）≥
	2.00
	12.0
	10.0
	16.0

	断裂伸长率（%）≥
	500
	200
	300
	450

	撕裂强度（N/mm）≥
	15
	40
	40
	50

	低温弯折性（℃）
	-35
	-35
	-40

	不透水性
	压力（MPa）≥
	0.3
	0.4

	
	保持时间（min）≥
	120
	120

	加热伸缩率（%）
	-4.0~+1.0
	-1.0~+1.0

	粘结强度（MPa）≥
	1.0
	2.0
	2.5

	浸水试验
	吸水率（%）≤
	5.0
	5.0

	
	外观（23℃×14d）
	无变色、裂纹、分层、发粘、起泡、破碎

	
	与基层粘结强度保持率（23℃×14d）（%）≥
	80

	热老化（80℃×14d），
低温弯折性（℃）
	-33
	-33
	-38

	试验方法
	GB/T19250
	GB/T23446

	注：1 聚氨酯涂料Ⅰ型适用于建筑防水，聚氨酯涂料Ⅲ型适用于上人屋面；其有害物质含量分A型、B型。

2 喷涂聚脲防水涂料有害物质含量应符合A型。


表4.3.14-2  反应型高分子类防水涂料主要性能（二）

	项目
	涂料种类Ⅱ

	
	单组分聚脲Ⅰ型
	聚甲基丙烯酸甲酯Ⅰ型
	聚甲基丙烯酸甲酯Ⅱ型
	脂肪族聚氨酯耐候
	环氧树脂

	固体含量（%）≥
	80
	92
	60
	60

	凝胶时间（min）≥
	—
	20
	—
	—

	表干时间（h）≤
	3
	1
	4
	12h

	实干时间（h）≤
	6
	—
	24
	实测值

	拉伸强度（MPa）≥
	15.0
	10.0
	4.0
	—

	断裂伸长率（%）≥
	300
	100
	130
	200
	—

	撕裂强度（N/mm）≥
	40
	45
	—
	—

	低温弯折性（℃）
	-45
	0
	-15
	-30
	—

	耐磨性，[（750g/500r）]/mg≤
	—
	40
	—

	耐冲击性（kg/m）≥
	—
	1.0
	—

	不透水性
	压力（MPa）≥
	0.3
	0.3
	—
	—

	
	保持时间（min）≥
	120
	120
	—
	—

	加热伸缩率（%）
	-4.0~+1.0
	-1.0~+1.0
	—
	—

	粘结强度（MPa）≥
	干基面
	2.5或基材破坏
	2.5
	2.5
	3.0

	
	潮湿基面
	—
	2.5

	
	热处理
	—
	2.5

	涂层抗渗压力（MPa）≥
	—
	1.0

	180°粘结剥离强度（N/mm）≥
	2
	—
	—

	浸水试验
	吸水率（%）≤
	5.0
	1.5
	4.0
	—

	
	外观（23℃×14d）
	无变色、裂纹、分层、发粘、起泡、破碎
	—

	
	与基层粘结强度保持率（23℃×14d）（%）≥
	80
	80

	热老化（80℃×14d），
低温弯折性（℃）
	-43
	2
	-13
	-28
	—

	抗冻性（-15℃×4h），冻融循环25次
	—
	无开裂、起皮、剥落

	试验方法
	JC/T2435
	JC/T2251
	JC/T2253
	JC/T 2217

	注：1 脂肪族聚氨酯耐候防水涂料适用于外露作用。

    2 环氧树脂防水涂料具有高渗透性。


4.3.15  聚合物乳液类防水涂料主要性能应符合表4.3.15的规定。
	项目
	涂料种类

	
	聚合物乳液
	聚合物水泥
	金属屋面丙烯酸

	
	I
	II
	I
	II
	

	固体含量（%）≥
	65
	70
	65

	干燥时间
	表干时间≤
	4
	—
	—

	
	实干时间≤
	8
	
	

	拉伸强度（MPa）≥
	1.0
	1.5
	1.2
	1.8
	1.5

	断裂伸长率（%）≥
	300
	200
	80
	150

	低温柔性，φ10mm棒（℃）
	-10
	-20
	-10
	—
	低温弯折-30

	不透水性（0.3MPa，30min）
	不透水

	抗渗性（砂浆背水面）（MPa）≥
	—
	—
	—
	0.6
	—

	加热伸缩变化率（%）≤
	1.0
	—
	—
	1.0

	粘结强度（MPa）≥
	1.0
	1.0
	0.5
	0.7
	—

	浸水试验
	吸水率（%）≤
	—
	—
	—
	—
	15

	
	外观（23℃×14d）
	无变色、裂纹、分层、发粘、起泡、破碎

	
	与基层粘结强度保持率（23℃×7d）（%）≥
	80

	热老化（80℃×14d）
	低温柔性（℃）
	-8 
	-18
	-8 
	—
	低温弯折-28 

	试验方法
	JC/T864
	GB/T23445
	JG/T375

	注：聚合物水泥防水涂料中I型适用于活动量较大的基层，II型适用于活动量较小的基层；有害物质含量应符合A级要求


表4.3.15  聚合物乳液类防水涂料主要性能
4.3.16  胎体增强材料可采用聚酯无纺布、丙纶无纺布、聚酯网格布、玻纤网格布等，其外观质量和主要性能应符合表4.3.16的规定。

表4.3.16  胎体增强材料的外观质量和主要性能
	项目
	指标

	外观
	均匀，无团状，平整无折皱

	单位面积质量（g/m2）
	≥设计值，且不应小于30


4.3.17  外露使用的防水卷材和防水涂料应进行燃烧性能和人工气候加速老化试验，并满足下列要求：

1  燃烧性能等级不应低于B2级。燃烧性能的测试和等级判定按照现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624的规定进行。
2  人工气候加速老化试验时，应采用现行国家标准《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》GB16442.2规定的氙弧灯；依据现行国家标准《建筑防水材料老化试验方法》GB/T 18244的规定进行人工气候加速老化试验，340 nm波长处的累计辐照能量不应小于5040 kJ/(m2·nm)；外露单层使用卷材的累计辐照能量不应小于10080 kJ/(m2·nm)；试验后材料不应出现开裂、分层、起泡、粘结和孔洞等现象，其他性能尚应符合相关材料标准的规定。

4.3.18  长期处于腐蚀环境中的防水卷材或防水涂料，应选用与工程应用相符的腐蚀性介质和浓度进行耐久性试验，试验后的技术性能应符合表4.3.18的规定。

表4.3.18  防水材料腐蚀性介质耐久性技术性能

	项目
	防水材料种类

	
	防水卷材
	防水涂料

	外观
	无起泡、裂纹、分层、粘结和空洞
	无开裂、起皮和剥落

	拉伸强度保持率（%）≥
	85
	85

	断裂伸长率，保持率（%）≥
	85
	85

	低温弯折性，降低（℃）
	≤2
	≤2

	低温柔度，降低（℃）
	≤2
	≤2

	试验方法
	腐蚀性介质和浓度
	GB/T328.16

	
	腐蚀性试验
	相关材料标准
	GB/T16777


4.3.19  经常与含有机质水接触的防水卷材和涂料，应依据现行国家标准《漆膜耐霉菌性测定法》GB/T 1741的规定进行耐霉菌性试验，防霉等级应符合0级或1级的要求。

4.3.20  防油渗地面、楼面用防水卷材和涂料，应依据各材料标准进行渗油性试验，渗油张数不应大于2张。

4.4  水泥基防水材料

4.4.1  水泥基渗透结晶型防水涂料的主要性能应符合表4.4.1的规定。

表4.4.1  水泥基渗透结晶型防水涂料的主要性能

	项目
	指标

	外观
	均匀，无结块

	含水率（%）≤
	1.5

	细度，0.63mm筛余（%）≤
	5

	氯离子含量（%）≤
	0.10

	施工性
	加水搅拌后
	刮涂无障碍

	
	20min
	刮涂无障碍

	抗折强度，28d（MPa）≥
	2.8

	抗压强度，28d（MPa）≥
	15.0

	湿基面粘结强度，28d（MPa）≥
	1.0

	砂浆抗渗性能
	带涂层砂浆的抗渗压力a，28d（MPa）
	报告实测值

	
	抗渗压力比（带涂层），28d（%）≥
	250

	
	去除涂层砂浆的抗渗压力a，28d（MPa）
	报告实测值

	
	抗渗压力比（去除涂层），28d（%）≥
	175

	混凝土抗渗性能
	带涂层混凝土的抗渗压力a，28d（MPa）
	报告实测值

	
	抗渗压力比（带涂层），28d（%）≥
	250

	
	去除涂层混凝土的抗渗压力a，28d（MPa）
	报告实测值

	
	抗渗压力比（去除涂层），28d（%）≥
	175

	
	带涂层混凝土的第二次抗渗压力a，28d（MPa）
	0.8

	试验方法
	GB18445

	注a：基准砂浆和基准混凝土28d抗渗压力应为0.4+0.0-0.1，并在产品质量检验报告中列出。


4.4.2  聚合物水泥防水砂浆与聚合物水泥防水浆料的主要性能应符合表4.4.2的规定。

表4.4.2  聚合物水泥防水砂浆与聚合物水泥防水浆料的主要性能

	项目
	指标

	
	聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型）
	聚合物水泥防水浆料（Ⅱ型）

	砂浆试件抗渗压力，7d（MPa）≥
	1.0

	抗压强度（MPa）≥
	24.0
	—

	抗折强度（MPa）≥
	8.0
	—

	柔韧性（横向变形能力）（mm ）≥
	1.0
	—

	粘结强度，7d（MPa）≥
	1.0
	0.7

	耐碱性 
	无开裂、剥落

	耐热性
	无开裂、剥落

	耐冻性（25次）
	无开裂、剥落

	收缩率（%）≤
	0.15
	—

	吸水率（%）≤
	4.0
	—

	试验方法
	JC/T 984
	JC/T 2090


4.4.3  普通防水砂浆原材料的选用和性能应符合下列规定：

1  水泥执行现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175、《铝酸盐水泥》GB/T 201和《硫铝酸盐水泥》GB 20472等标准；通用硅酸盐水泥宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥；在受侵蚀性介质作用时，应按介质的性质选用相应的水泥品种及相应的水泥标准。
2  砂宜采用中砂，应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T14684的规定，其性能应满足Ⅰ类砂的要求，且最大粒径、颗粒级配等应与相应类型的防水砂浆适应。
3  矿物掺合料、外加剂和拌合用水应分别执行本规程第4.2.5条、第4.2.6条和第4.2.7条的相应规定。

4  保水增稠材料、可再分散乳胶粉等添加剂应执行相关标准或通过试验验证。
5  重质碳酸钙、轻质碳酸钙、石英粉等填料应执行相关标准或通过试验验证。
4.4.4  普通防水砂浆应采用预拌砂浆和干混砂浆，其主要性能应符合表4.4.4的规定。

表4.4.4  普通防水砂浆主要性能

	项目
	性能指标

	
	湿拌防水砂浆
	干混普通防水砂浆

	保水率（%）≥
	88.0
	88.0

	凝结时间（h）
	—
	3~12

	稠度损失率，2h（%）≤
	—
	30

	抗压强度（MPa）
	不小于抗压强度规定值

	抗渗压力（MPa）
	不小于抗渗等级相应规定值

	拉伸粘结强度，14d（MPa）≥
	0.20

	收缩率，28d（%）≤
	0.15

	抗冻性
	强度损失率（%）≤
	25

	
	质量损失率（%）≤
	5

	试验方法
	GB/T 25181


4.5  防水堵漏材料

4.5.1  无机防水堵漏材料的主要性能应符合表4.5.1的规定。

表4.5.1  无机防水堵漏材料的主要性能

	项目
	缓凝型（Ⅰ型）
	速凝型（Ⅱ型）

	凝结时间
	初凝（min）
	≥10
	≤5

	
	终凝（min）
	≤360
	≤10

	抗压强度（MPa）≥
	1h
	—
	4.5

	
	3d
	13.0
	15.0

	抗折强度（MPa）≥
	1h
	—
	1.5

	
	3d
	3.0
	4.0

	涂层抗渗压力，7d（MPa）≥
	0.4
	—

	试件抗渗压力，7d（MPa）≥
	1.5

	粘结强度，7d（MPa）≥
	0.6

	耐热性，100℃，5h
	无开裂、起皮、脱落

	冻融循环，20次
	无开裂、起皮、脱落

	试验方法
	GB 23440


4.5.2  混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料的性能应符合表4.5.2-1、4.5.2-2的规定。

表4.5.2-1  混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料浆液性能

	项目
	指标

	
	低粘度型L
	普通型N

	浆液密度（g/cm3）＞
	1.0

	初始粘度（mPa·s）＜
	30
	200

	可操作时间（min）＞
	30

	试验方法
	JC/T 1041


表4.5.2-2  混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料固结物性能

	项目
	指标

	
	Ⅰ级
	Ⅱ级

	抗压强度（MPa）≥
	40
	70

	拉伸剪切强度（MPa）≥
	5.0
	8.0

	抗拉强度（MPa）≥
	10
	15

	粘结强度（MPa）≥
	干粘结
	3.0
	4.0

	
	湿粘结
	2.0
	2.5

	抗渗压力（MPa）≥
	1.0
	1.2

	渗透压力比（%）≥
	300
	400

	试验方法
	JC/T 1041

	注：性能试验的龄期为28d。


4.5.3  单组分水活性聚氨酯灌浆材料的浆液和固结体性能应符合表4.5.3的规定。

表4.5.3  单组分水活性聚氨酯灌浆材料主要性能

	项目
	指标

	
	亲水型
	疏水型

	浆液性能
	外 观
	均质液体，无结皮、无沉淀

	
	黏度(mPa·s）≤
	23℃
	1.0×103

	
	
	15℃
	2.5×103

	
	不挥发物（%）≥
	80

	
	凝胶时间（s）≤
	100
	—

	
	凝固时间（s）≤
	—
	300

	
	包水性，10倍水（s）≤
	200
	—

	
	发泡率（%）≥
	—
	1000

	固结体性能
	遇水膨胀率（%）≥
	40
	—

	
	干湿循环后遇水膨胀率变化率（%）≤
	10
	

	
	潮湿基面粘结强度（MPa）≥
	—
	0.20

	
	拉伸强度（MPa）≥
	—
	0.40

	
	断裂伸长率（%）≥
	—
	100

	
	干燥后尺寸线性变化率（%）≤
	—
	5

	试验方法
	JG/T 316


4.5.4  丙烯酸盐灌浆材料的主要性能应分别符合表4.5.4的规定 。

表4.5.4  丙烯酸盐灌浆材料的主要性能

	项目
	指标

	外观
	均质液体，不含固体颗粒

	黏度(mPa·s）≤
	20

	凝胶时间（min）≤
	30

	pH值≥
	7.0

	渗透系数 (cm/s) ＜
	1.0×10-6

	挤出破坏比降≥
	300

	固砂体抗压强度（MPa）≥
	0.2

	遇水膨胀率（%）≥
	30

	试验方法
	JG/T 316


4.6  密封材料

4.6.1  密封材料主要性能应符合表4.6.1的要求。
表4.6.1  密封材料主要性能
	项目
	50LM
	50HM
	35LM
	35HM
	25LM
	25HM
	20LM
	20HM
	20LM-R
	12.5E
	12.5P
	7.5P

	密度（g/cm3）
	规定值±0.1

	下垂度（mm）≤
	硅烷改性聚醚:1，其他3，金属板用胶、阻燃密封胶水平无变形

	聚氨酯、聚硫、混凝土接缝，流平性，L型
	光滑平整，防霉密封胶无变形
	仅防霉密封胶无变形

	表干时间（h）≤
	硅酮
	3
	—
	—

	
	改性硅酮
	—
	24
	—

	
	聚氨酯
	24
	—

	
	聚硫
	24
	—
	24
	—
	24
	—
	—

	
	丙烯酸酯
	—
	1

	
	硅烷改性聚醚
	—
	10
	—

	
	防霉密封胶
	—
	3
	—
	3

	
	混凝土接缝胶
	24
	—
	24
	—
	24
	—
	24
	—

	
	金属板用胶
	—
	3
	—
	3
	—

	
	阻燃密封胶
	—
	3
	—
	3
	—
	3

	挤出性a（mL/min）≥
	金属板用胶、防霉密封胶0，聚硫胶无要求，其他150
	金属板用胶、防霉密封胶80，其他100

	弹性恢复率（%）
	硅酮
	≥80
	—

	
	改性硅酮
	—
	≥70
	≥60
	—
	—

	
	聚氨酯
	≥70
	—
	—

	
	聚硫
	≥80
	—
	≥80
	—
	≥80
	—
	—

	
	丙烯酸酯
	—
	≥40
	＜40

	
	硅烷改性聚醚
	—
	≥70
	≥60
	—
	—
	—

	
	防霉密封胶
	—
	≥70
	≥60
	—
	≥40
	—

	
	混凝土接缝胶
	≥80
	—
	≥80
	—
	≥70
	≥60
	—
	≥60
	—

	
	金属板用胶
	—
	≥70
	≥60
	—
	≥40
	—

	
	阻燃密封胶
	—
	≥70
	≥60
	—
	≥40
	—
	测试报告

	拉伸粘结性
	拉伸模量（MPa）
23℃下
-20℃下
	≤0.4

和

≤0.6
	＞0.4

或

＞0.6
	≤0.4

和

≤0.6
	＞0.4

或

＞0.6
	≤0.4

和

≤0.6
	＞0.4

或

＞0.6
	≤0.4

和

≤0.6
	＞0.4

或

＞0.6
	≤0.4

和

≤0.6
	—

	
	断裂伸长率（%）≥
	丙烯酸酯
	—
	100

	
	
	防霉密封胶
	—
	100
	25

	
	
	阻燃密封胶
	—
	—
	25

	定伸粘结性
	无破坏
	—

	冷拉-热压后粘结性
	无破坏
	—

	同一温度下拉伸-压缩循环后粘结性
	—
	无破坏

	浸水后定伸粘结性
	无破坏
	—

	浸水后拉伸粘结性，断裂伸长率（%）≥
	—
	100

	低温柔性（℃）
	—
	-20
	-5

	质量损失率（%）≤
	硅酮
	8.0
	—

	
	改性硅酮
	—
	5.0
	—

	
	聚氨酯
	5.0
	—
	—

	
	聚硫
	5
	—
	5
	—
	5
	—
	—

	
	硅烷改性聚醚
	—
	5.0
	—

	
	防霉密封胶
	—
	10
	—
	10

	
	混凝土接缝胶
	8.0
	—
	8.0
	
	8.0
	8.0
	—
	8.0
	—

	
	金属板用
	—
	7.0
	—
	7.0
	—

	
	阻燃密封胶
	—
	10.0
	—
	25.0
	—
	25.0

	体积变化率，丙烯酸酯（%）≤
	—
	30

	人工气候老化后粘结性b
	无破坏

	试验方法
	GB/T 22083
	

	注：1 本表中20LM-R产品适用于干缩位移接缝用，常用于装配式预制混凝土外挂墙板接缝，其他产品为F类，适用于建筑接缝；

2 a挤出性仅适用于单组分产品；

3 b人工气候老化后粘结性适用于直接暴露在阳光下的接缝产品，试验方法应符合本规程第4.3.17条的规定；

4 防霉密封胶的防霉等级应为0级，防霉试验方法采用GB/T1741；

5 阻燃密封胶的阻燃性能应符合GB/T24267规定的FV-0级要求。


4.6.2  改性石油沥青类密封材料主要性能应符合表4.6.2的规定。
表4.6.2  改性石油沥青类密封材料主要性能
	项目
	沥青嵌缝油膏
	构件连接密封膏

	
	702
	801
	I
	II

	施工度（mm）≥
	22.0
	20.0
	—

	耐热性
	温度（℃）
	70
	80
	80，5h

	
	下垂值（mm）≤
	4.0
	无流淌、滑动、滴落，表面无密集性气泡

	低温柔性
	温度（℃）
	-20
	-10
	-10，2h
	-20，2h

	
	粘结状况
	无裂纹、剥离
	无裂纹

	拉伸粘结性（%）≥
	125
	—

	浸水后拉伸粘结性（%）≥
	125
	—

	挥发性（mm）≤
	2.8
	—

	固体含量（%）≥
	—
	70

	表干时间（h）≤
	—
	2.0

	实干时间（h）≤
	—
	5.0

	粘结强度（MPa）≥
	与水泥砂浆干燥基面
	—
	0.5，内聚破坏
	0.7，内聚破坏

	
	与水泥砂浆潮湿基面
	—
	0.3，内聚破坏
	0.5，内聚破坏

	
	与铝板
	—
	0.5

	不透水性（0.3MPa，30min）
	—
	不透水

	自愈性
	—
	无渗水

	热老化（70℃×7d）
	低温柔性（℃）
	—
	-10，2h，无裂纹
	-15，2h，无裂纹

	
	不透水性（0.3MPa，30min）
	—
	不透水

	
	与水泥砂浆粘结强度（MPa）≥
	—
	0.5
	0.7

	试验方法
	JC/T207
	JG/T501


4.6.3  橡胶止水带主要性能应符合表4.6.3的规定，橡胶止水带（图4.6.3）变形孔的宽度（B）宜为30mm～50mm，高度（H）应根据结构变形量计算确定。
表4.6.3  橡胶止水带主要性能

	项目
	B类
	S类

	硬度，邵氏A（度）
	60±5

	拉伸强度（MPa）≥
	10

	拉断伸长率（%）≥
	380

	压缩永久变形（%）
	（70℃×24h）25%≤
	35

	
	（23℃×168h）25%≤
	20

	撕裂强度（kN/m）≥
	30

	脆性温度（℃）≤
	-45

	热空气老化

（70℃×168h）
	硬度变化，邵氏A（度）≤
	+8

	
	拉伸强度（MPa）≥
	9

	
	拉断伸长率（%）≥
	300

	臭氧老化50×10-8，20%，[（40±2）℃×48h]
	无裂纹

	橡胶与金属粘合a
	橡胶间破坏

	试验方法
	GB 18173.2

	注：1 a仅适用于与钢边复合的止水带。
    2 B类适用于变形缝，S类适用于施工缝。


[image: image109.wmf]2

1

i


a 外贴式橡胶止水带        b 无穿孔可卸式橡胶止水带
[image: image2.png]mmu





c 中埋式橡胶止水带       d 中埋式钢边橡胶止水带
图4.6.3  橡胶止水带常用形状
4.6.4  自粘丁基橡胶钢板止水带的性能应符合下列规定。

1  镀锌钢板厚度分为0.6mm、0.8mm、1.0mm；单面丁基橡胶厚度分为1.0mm、1.5mm、2.0mm；宽度分为150mm、200mm、250mm、300mm；长度根据工程需要确定。

2  镀锌钢板性能应符合现行国家标准《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518的规定，采用屈服强度为200MPa ~400MPa冷成型高强度扁平钢材，表面应采用热镀锌处理，镀锌层单面公称重量不应小于40g/m2。

3  自粘丁基橡胶钢板止水带的主要性能应符合表4.6.4的规定。

表4.6.4  自粘丁基橡胶钢板止水带主要性能
	项目
	指标
	试验方法

	橡胶层不挥发物（%）
	≥98
	GB/T 16777

	橡胶层低温柔性（-40℃）
	无裂纹
	GB/T 18173.1

	橡胶层耐热度（90℃×2h）
	无滑移、无流淌、无滴落、无集中性气泡
	GB/T 328.11方法B

	止水带搭接剪切强度（无处理，N/mm）
	≥3.5，且橡胶层内聚破坏
	GB/T 328.22

	与后浇砂浆正拉粘结强度（MPa）
	无处理
	≥0.20，且橡胶层内聚破坏
	GB/T 16777第7章A法

	
	浸水处理（23℃×168h）
	
	


4.6.5  膨润土橡胶遇水膨胀止水条的主要性能应符合表4.6.5的规定。
表4.6.5  膨润土橡胶遇水膨胀止水条主要性能

	项目
	指标

	
	普通型C
	缓凝型S

	硬度，邵氏A（度）≤
	40

	抗水压力（MPa）≥.
	1.5
	2.5

	规定时间吸水膨胀倍率（/%）
	4h
	200~250
	—

	
	24h~144h
	—
	200~250

	最大吸水膨胀倍率（/%）≥
	400
	300

	密度（g/cm3)
	1.6±0.1
	1.4±0.1

	耐热性（80℃×2h）
	无流淌

	低温柔性，-20℃×2h，绕φ10mm圆棒
	无裂纹

	耐水性
	浸水24h
	不呈泥浆状
	—

	
	浸水240h
	—
	整休膨胀无碎块

	试验方法
	硬度
	GB/T 531.1

	
	其他项目
	JG/T141


4.6.6  遇水膨胀橡胶制品的主要性能应符合表4.6.6的规定。

表4.6.6  遇水膨胀橡胶制品主要性能

	项目
	制品型
	腻子型

	
	PZ150
	PZ250
	PZ400
	PZ600
	PN150
	PN220
	PN300

	硬度，邵尔A（度）
	42±10
	45±10
	48±10
	—

	拉伸强度（MPa）≥
	3.5
	3.0
	—

	拉断伸长率（%）≥
	450
	350
	—

	体积膨胀倍率（%）≥
	150
	250
	400
	600
	150
	220
	300

	反复浸水试验
	拉伸强度（MPa）≥
	3.0
	2.0
	—

	
	拉断伸长率（%）≥
	350
	≥250
	—

	
	体积膨胀倍率（%）≥
	150
	250
	300
	500
	—

	低温试验（-20℃×2h）
	弯折，无裂纹
	无脆裂

	高温流淌性（80℃×5h）
	—
	无流淌

	试验方法
	GB/T 18173.3

	注：成品切片测试拉伸强度、拉断伸长率应达到本表性能规定的80%，接头部位的拉伸强度、拉断伸长率应达到本表性能规定的50%。


4.6.7  遇水膨胀止水胶的主要性能应符合表4.6.7的规定。

表4.6.7  遇水膨胀止水胶主要性能

	项目
	指标

	
	PJ-220
	PJ-400

	固含量（%）≥
	85

	密度（g/cm3）
	规定值±0.1

	下垂度（mm）≤
	2

	表干时间（h）≤
	24

	拉伸粘结强度（MPa），7d≥
	0.4
	0.2

	低温柔性，-20℃
	无裂纹

	拉伸性能
	拉伸强度（MPa）≥
	0.5

	
	断裂伸长率（%）≥
	400

	体积膨胀倍率（%）≥
	200
	400

	长期浸水体积膨胀倍率保持率（%）≥
	90

	抗水压（MPa）
	1.5，不渗水
	2.5，不渗水

	实干厚度（mm）≥
	2

	试验方法
	JG/T312


4.7  瓦材

4.7.1  烧结瓦的主要性能应符合表4.7.1的要求。
表4.7.1  烧结瓦主要性能
	项目
	指标

	吸水率（%）
	I类瓦
	≤6.0

	
	II类瓦
	＞6.0，≤10.0

	抗弯曲性能
	平瓦、脊瓦、板瓦、筒瓦、滴水瓦、沟头瓦、平板瓦
	≥1200N

	
	J形瓦、S形瓦、波形瓦
	≥1600N

	
	三曲瓦、双筒瓦、鱼鳞瓦、牛舌瓦
	≥10.0MPa

	抗冻性
	慢冻法（15次冻融循环）
	规定次数冻融循环后不出现剥落、掉角、掉棱及裂纹增加现象

	
	快冻法（100次冻融循环）
	

	抗盐性能
	40次循环后试样失重
	≤0.4g

	耐急冷急热性
	有釉瓦（10次急冷急热循环）
	规定次数急冷急热循环后不出现炸裂、剥落及裂纹延长现象

	抗渗性能
	无釉瓦（3h渗水试验）
	瓦背面无水滴

	试验方法
	GB/T21149


4.7.2  混凝土瓦主要性能应符合表4.7.2的要求。
	项目
	类型

	
	波形瓦
	平板瓦

	规格
	瓦脊高度d（mm）
	d＞20
	d≤20
	-

	
	遮盖宽度b1（mm）
	b1≥300
	b1≤200
	200＜b1＜300
	b1≥300
	b1≤200
	200＜b1＜300
	b1≥300
	b1≤200
	200＜b1＜300

	承载力标准值（Fc）
	1800
	1200
	6b1
	1200
	900
	3b1+300
	1000
	800
	2b1+400

	彩色瓦耐热性能
	耐热试验后，表面涂层完好

	吸水率（%）
	≤10.0

	抗渗性能（24h）
	背面无水滴

	抗冻性（25次冻融循环）
	承载力不小于承载力标准值，外观合格

	试验方法
	JC/T746


表4.7.2  混凝土瓦主要性能
4.7.3  玻纤沥青瓦主要性能应符合表4.7.3的规定。
表4.7.3  玻纤沥青瓦主要性能
	项  目
	产品形式

	
	平瓦P
	叠瓦L

	可溶物含量(g/m2) ≥
	800
	1 500

	胎基
	胎基燃烧后完整

	拉力(N/50 mm)
	纵向≥
	600

	
	横向≥
	400

	耐热度（90℃）
	无流淌、滑动、滴落、气泡

	柔度
	10℃，无裂纹

	撕裂强度（N）≥
	9

	不透水性，2m水柱，24h
	不透水

	耐钉子拔出性能（N）≥
	75

	矿物料粘附性（g）≤
	1.0

	自粘胶耐热度
	50℃
	发粘

	
	75℃
	滑动≤2 mm

	叠层剥离强度（N）≥
	－
	20

	人工气候加速老化
	外观
	无气泡、渗油、裂纹

	
	色差，ΔE≤
	3

	
	柔度（12℃）
	无裂纹

	燃烧性能等级
	不低于B1

	试验方法
	GB/T20474

	注：人工气候加速老化试验应符合本规程第4.3.17条的规定。


4.7.4  彩石金属瓦的主要性能应符合表4.7.4的规定。

表4.7.4  彩石金属瓦的主要性能

	项目
	指标

	耐冲击性
	无裂纹

	承载性能，挠度为跨距的3%时主瓦承载力（N）≥
	1200

	耐水性，48h
	无起层、起泡、裂纹

	耐热性，100℃×24h
	无起层、皱皮、起泡、开裂

	耐冻融循环性，20次
	无起泡、起皱、开裂、剥落、掉粉及明显变色

	人工气候加速老化
	无起层、起泡、开裂、剥落及明显变色

	燃烧性能等级
	不低于B1

	试验方法
	JC/T 2470

	注：人工气候加速老化试验应符合本规程第4.3.17条的规定。


4.8  其他材料

4.8.1  针刺覆膜法膨润土防水毯的性能应符合下列规定：
1  非织造土工布单位面积质量宜为220 g/m2；

2  塑料扁丝编织土工布应符合现行国家标准《土木合成材料 塑料扁丝编织土工布》GB/T 17690的规定，并宜使用具有抗紫外线功能的单位面积质量为110g/m2的塑料扁丝编织土工布；

3  聚乙烯土工膜的性能应符合现行国家标准《土工合成材料 聚乙烯土工膜》GB/T 17643的规定，且厚度不应小于0.15mm；

4  膨润土防水毯中的膨润土颗粒应采用天然钠基膨润土，其性能应符合表4.8.1-1的规定；

5  膨润土防水毯的性能应符合表4.8.1-2的规定；

6  膨润土防水毯的织布层和非织布层之间应连结紧密、牢固，膨润土颗粒应分布均匀。

表4.8.1-1  膨润土原材料主要性能
	项目
	指标
	试验方法

	粒径0.2mm～2.0mm膨润土颗粒含量（%）
	≥80
	GB/T35470

	膨胀指数（mL/2g）
	≥24
	

	耐久性（mL/2g）
	≥20
	

	滤失量（mL）
	≤18
	


表4.8.1-2  膨润土防水毯主要性能
	项目
	指标
	试验方法

	干燥状态下单位面积质量（g/m2）
	≥5000
	GB/T 35470

	拉伸强度（N/100mm）
	≥800
	

	最大负荷下伸长率（%）
	≥10
	

	剥离强度
（N/100mm)
	非织造布与编织布
	≥65
	

	
	高密度聚乙烯土工膜与非织造布
	≥65
	

	渗透系数（m/s）
	≤5×10-12
	

	抗穿刺强度（N）
	≥620
	

	耐静水压
	0.6MPa,1h，无渗漏
	

	落球冲击（500g，1m）
	无剥离、孔洞、撕裂等破坏现象
	

	低温柔性
	-35℃，无裂纹
	


4.8.2  混凝土接缝防水用预埋注浆管的主要性能应符合表4.8.2的规定。

表4.8.2  混凝土接缝防水用预埋注浆管的主要性能

	项目
	指标

	
	不锈钢弹簧骨架注浆管
	硬质塑料或硬质橡胶骨架注浆管

	注浆管标准规格，外径×壁厚（mm）
	φ12×2
	φ18×5

	注浆管外径偏差（mm）
	±1.0
	±1.0

	注浆管内径偏差（mm）
	±1.0
	±1.0

	不锈钢弹簧钢丝直径（mm）≥
	1.0
	—

	滤布等效孔径O95（mm）＜
	0.074
	—

	滤布渗透系数K20（mm/s）≥
	0.05
	—

	抗压强度（N/mm）≥
	70
	—

	不锈钢弹簧钢丝间距（圈/10cm）≥
	12
	—

	出浆孔间距（mm）＜
	—
	20

	出浆孔直径（mm）
	—
	3~5

	挤压变形量（mm）≤
	—
	2

	覆盖材料扯断永久变形（%）≤
	—
	10

	骨架低温弯曲性能，-10℃
	—
	无脆裂

	试验方法
	GB/T 31538


4.8.3  软式透水管的主要性能应符合表4.8.3的规定
表4.8.3  软式透水管的主要性能
	项目
	规格

	
	FH50
	FH80
	FH100
	FH150
	FH200
	FH250
	FH300

	外径尺寸允许偏差（mm）
	±2.0
	±2.5
	±3.0
	±3.5
	±4.0
	±6.0
	±8.0

	钢丝
	直径（mm）≥
	1.6
	2.0
	2.6
	3.5
	4.5
	5.0
	5.5

	
	间距（圈/m）≥
	55
	40
	34
	25
	19
	19
	17

	
	保护层厚度（mm）≥
	0.30
	0.34
	0.36
	0.38
	0.42
	0.60
	0.60

	滤布性能
	纵向抗拉强度（kN/5cm）≥
	1.0

	
	纵向伸长率（%）≥
	12

	
	横向抗拉强度（kN/5cm）≥
	0.8

	
	横向伸长率（%）≥
	12

	
	圆球顶破强度（kN）≥
	1.1

	
	CBR顶破强力（kN）≥
	2.8

	
	渗透系数K20（cm/s）≥
	0.1

	
	等效孔径O95（mm）
	0.06~0.25

	扁平耐压力（N/m）≥，耐压扁平率（%）
	1
	400
	720
	1600
	3120
	4000
	4800
	5600

	
	2
	720
	1600
	3120
	4000
	4800
	5600
	6400

	
	3
	1480
	3120
	4800
	6400
	6800
	7200
	7600

	
	4
	2640
	4800
	6000
	7200
	8400
	8800
	9600

	
	5
	4400
	6000
	7200
	8000
	9200
	10400
	12000

	试验方法
	JC 937

	注：圆球顶破强度试验及CBR顶破强力试验只需进行其中的一项。FH50由于滤布面积较小，应采用圆球顶破强度试验；FH80及以上的建议采用CBR顶破强力试验。.


4.8.4  混凝土界面处理剂主要性能应符合表4.8.4的规定。
表4.8.4  混凝土界面处理剂主要性能
	项           目
	指标

	
	I型
	II型

	拉伸粘结强度（MPa）
	未处理
	≥0.6
	≥0.5

	
	浸水处理
	≥0.5
	≥0.3

	
	耐热处理
	
	

	
	冻融循环处理
	
	

	
	耐碱处理
	
	

	试验方法
	JC/T907

	注：I型适用于水泥混凝土的界面处理，II型适用于加气混凝土或以粉煤灰、石灰、页岩、陶粒等为主要原材料制成的砌块或砖等材料的界面处理。


4.8.5 热镀锌电焊网主要性能应符合表4.8.5的规定。
表4.8.5  热镀锌电焊网主要性能
	项目
	指标

	材料
	一般用途低碳钢丝

	工艺
	热镀锌电焊网

	丝径（mm）
	0.90±0.04

	电焊网的断丝和脱焊
	处/卷≤
	7

	
	处/m≤
	3

	
	点/处≤
	4

	网孔大小（mm）
	12.7×12.7

	焊点抗拉力（N）＞
	65

	镀锌层质量（g/m2）≥
	140

	试验方法
	GB/T 33281


4.9  防水材料有害物质限量
4.9.1  防水混凝土、防水砂浆及其用砂、石、水泥、水等的放射性限量应符合表4.9.1的规定。
表4.9.1  防水混凝土、防水砂浆及其用砂、石、水泥等的放射性限量
	测定项目
	限量

	内照射指数（IRa）≤
	1.0

	外照射指数（Ir）≤
	1.0

	试验方法
	GB6566


4.9.2  防水混凝土、防水砂浆用外加剂的有害物质限量应符合表4.9.2的规定。

表4.9.2  防水混凝土、防水砂浆用外加剂的有害物质限量
	项目
	限量
	试验方法

	氨释放量，质量分数（%）≤
	0.1
	GB 18588

	残留甲醛（mg/kg）≤
	500
	GB 31040


4.9.3  聚乙烯丙纶复合防水卷材有害物质限量应符合表4.9.3的规定。
表4.9.3  聚乙烯丙纶复合防水卷材有害物质限量
	项 目 
	限量

	可溶性铅（mg/kg）≤
	10

	可溶性镉（mg/kg）≤
	10

	可溶性铬（mg/kg）≤
	10

	可溶性汞（mg/kg）≤
	10

	试验方法
	GB/T 26518


4.9.4  聚合物水泥粘结料有害物质限量应符合表4.9.4的规定。
表4.9.4  聚合物水泥粘结料有害物质限量
	检验项目
	限量

	游离甲醛（g/kg）≤
	1.0

	苯（g/kg）≤
	0.2

	甲苯＋二甲苯（g/kg）≤
	10

	总挥发性有机物（VOC）（g/L）≤
	50

	试验方法
	JC/T 2377


4.9.5  建筑防水涂料有害物质限量应符合表4.9.5的规定。

表4.9.5  建筑防水涂料有害物质限量
	项目
	限量

	
	水性
	反应型
	溶剂型

	
	A级
	B级
	A级
	B级
	B级

	挥发性有机化合物（VOC）（g/L）≤
	80
	120
	50
	200
	750

	游离甲醛（mg/kg）≤
	100
	200
	—
	—
	—

	苯（mg/kg≤
	—
	—
	200
	200

	甲苯、乙苯、二甲苯总和（g/kg）≤
	—
	—
	1.0
	5.0
	4.0

	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和（mg/kg）≤
	300
	—
	—
	—

	氨（mg/kg）≤
	500
	1000
	—
	—
	—

	苯酚（mg/kg）≤
	聚氨酯
	—
	—
	100
	100
	—

	
	其他
	
	
	200
	500
	500

	蒽（mg/kg）≤
	聚氨酯
	—
	—
	10
	10
	—

	
	其他
	
	
	
	100
	100

	萘（mg/kg）≤
	聚氨酯
	—
	—
	200
	200
	—

	
	其他
	
	
	
	500
	500

	游离二异氰酸酯（TDI+HDI）a（g/kg）≤
	—
	—
	3
	7
	—

	可溶性重金属b（mg/kg）≤
	铅Pb
	90
	90
	90

	
	镉Cd
	75
	75
	75

	
	铬Cr
	60
	60
	60

	
	汞Hg
	60
	60
	60

	试验方法
	JC1066

	注：1 本表适用于防水涂料和防水材料配套用的液体材料，防水剂按水性涂料控制。

2 a仅适用于聚氨酯类防水涂料，游离二异氰酸酯（TDI+HDI）含甲苯二异氰酸酯（TDI）及六亚甲基二异氰酸酯（HDI）。

3 b无色、白色、黑色防水涂料不需测定可溶性重金属。


4.9.6  胶粘剂分为溶剂型、水基型和本体型三大类，有害物质限量应分别符合表4.9.6-1、表4.9.6-2和表4.9.6-3的规定。

表4.9.6-1  溶剂型胶粘剂有害物质限量
	项目
	限量

	
	胶粘剂类型

	
	氯丁橡胶
	SBS
	聚氨酯类
	丙烯酸酯类
	其他

	
	×
	
	×
	×
	

	苯（g/kg）≤
	5

	甲苯+二甲苯（g/kg）≤
	200
	80
	150

	甲苯二异氰酸酯（g/kg）≤
	—
	10
	—

	二氯甲烷（g/kg）≤
	总量5.0
	200
	—
	总量50

	1，2-二氯乙烷（g/kg）≤
	
	总量5.0
	
	

	1，1，1-三氯乙烷（g/kg）≤
	
	
	
	

	1，1，2-三氯乙烷（g/kg）≤
	
	
	
	

	挥发性有机化合物（VOC）（g/L）≤
	650
	630
	500
	510
	500

	试验方法
	GB 30982


表4.9.6-2  水基型建筑胶粘剂有害物质限量
	项目
	胶粘剂类型

	
	聚乙酸乙烯酯类×
	缩甲醛类×
	橡胶类
	聚氨酯类
	VAE乳液类
	丙烯酸酯类
	其他类

	游离甲醛（g/kg）≤
	0.5
	1.0
	1.0
	—
	0.5
	1.0
	1.0

	挥发性有机化合物（VOC）（g/L）≤
	100
	150
	150
	100
	100
	100
	50

	试验方法
	GB 30982


表4.9.6-3  本体型建筑胶粘剂有害物质限量
	项目
	胶粘剂类型

	
	有机硅类（含MS）
	聚氨酯类
	聚硫类
	环氧类

	
	
	
	
	A组分
	B组分

	挥发性有机化合物（VOC）（g/L）≤
	100
	50
	50
	50
	—

	甲苯二异氰酸酯（g/kg）≤
	—
	10
	—
	—
	—

	苯（g/kg）≤
	—
	1
	—
	2
	1

	甲苯（g/kg）≤
	—
	1
	—
	—
	—

	甲苯+二甲苯（g/kg）≤
	—
	—
	—
	50
	20

	试验方法
	GB 30982


5  防水设计

5.1  通用规定
5.1.1  建筑防水应进行专项防水设计，应由有防水设计经验的人员承担。

5.1.2  专项防水设计宜按防水类型分别编制。

5.1.3  下列构造层不应作为一道防水层：

1  混凝土屋面板；
2  细石混凝土垫层；
3  塑料排水板；
4  不满足防水设防最小厚度的防水层；
5  不具备防水功能的装饰瓦和不搭接瓦；
6  喷涂硬泡聚氨酯保温隔热层；
7  隔汽层；
8  卷材胶粘材料；

9  注浆加固。
5.1.4  防水卷材和防水涂料应具备满粘并具有防窜水性能。
5.1.5  防水卷材和防水涂料的耐水性能应符合本规程第4.3节的规定。

5.1.6  防水卷材和防水涂料的耐热性能应符合本规程第4.3节节的规定。

5.1.7  外露使用的防水卷材和防水涂料的燃烧性能和人工气候加速老化性能应符合本规程第4.3.17条的规定。

5.1.8  长期处于腐蚀性环境中的防水卷材或防水涂料的腐蚀性介质耐久性能应符合本规程第4.3.18条的规定。

5.1.9  在密闭空间、通风不畅空间、易燃材料附近不得采用明火热熔法施工的沥青类防水卷材和热熔橡胶沥青防水涂料。

5.1.10  下列防水工程所使用的材料间及其施工工艺，不应产生有害的物理和化学作用，并应具有相容性：

1  防水材料（指卷材和涂料，下同）与基层处理剂；
2  防水材料与胶粘材料；
3  防水材料与密封材料；
4  防水材料与保护层的涂料；
5  两种防水材料复合使用；
6  基层处理剂与密封材料。
5.1.11  复合防水设计应符合下列规定：
1  沥青基防水卷材宜与沥青基防水涂料复合使用，其他防水卷材与防水涂料复合使用时应经过试验确定；
2  涂膜防水层宜设置在卷材防水层的下面。防水卷材与防水涂料复合后的粘结剥离强度应符合表5.1.11的规定；
表5.1.11  卷材与涂料复合后的粘结剥离强度
	项目
	标准试验条件下
	热处理（80℃×168h）保持率
	浸水（23℃×168h）保持率

	指标
	≥5N/10mm
	≥80%
	≥80%

	注：1 试验方法按《屋面工程质量验收规范》GB50207附录D执行；

2 非固化橡胶沥青防水涂料与卷材复合后的剥离破坏形式应为涂料内聚破坏。


3  水乳型防水涂料不宜作为防水卷材粘结材料使用；
4  水乳型防水涂料或合成高分子类防水涂料上面，不得采用改性沥青防水卷材热熔施工。
5.1.12  卷材防水层最小厚度应符合表5.1.12-1的规定，单层防水卷材最小厚度应符合表5.1.12-2的规定。

表5.1.12-1  卷材防水层最小厚度
	防水卷材类型
	防水等级

	
	一级、二级
	三级

	聚合物改性沥青类防水卷材
	热熔法施工聚合物改性沥青防水卷材
	3.0
	4.0

	
	热沥青粘结和胶粘法施工聚合物改性沥青防水卷材
	3.0
	4.0

	
	预铺反贴防水卷材（聚酯胎类）
	4.0

	
	自粘聚合物改性沥青防水卷材（含湿铺）
	聚酯胎类
	3.0
	4.0（湿铺3.0）

	
	
	无胎类及高分子膜基
	1.5
	2.0

	合成高分子类防水卷材
	均质型、带纤维背衬型、织物内增强型
	1.2
	1.5

	
	双面复合型
	主体片材芯材0.5

	
	预铺反贴防水卷材
	塑料类
	1.2
	1.5

	
	
	橡胶类
	1.5
	2.0

	
	塑料防水板
	1.2
	1.5

	耐根穿刺防水卷材
	聚合物改性沥青类防水卷材
	4.0
	—

	
	合成高分子类防水卷材
	聚乙烯丙纶芯材
	0.8
	—

	
	
	其他
	1.2
	—


表5.1.12-2  单层防水卷材最小厚度（mm）

	防水等级
	合成高分子类防水卷材
	聚合物改性沥青类防水卷材

	一级
	1.8
	5.0

	二级
	1.5
	4.0

	三级
	1.2
	4.0


5.1.13  聚乙烯丙纶卷材可与聚合物水泥粘结材料或非固化橡胶沥青防水涂料分别组合成复合防水层，一道、二道设防时复合防水层的最小厚度应分别符合表5.1.13-1、表5.1.13-2的规定。 
表 5.1.13-1  一道设防时复合防水层的最小厚度（mm）

	部位
	聚乙烯丙纶卷材+聚合物水泥防水粘结材料
	聚乙烯丙纶卷材+非固化橡胶沥青防水涂料

	地下
	0.7+1.3
	0.7+2.0

	屋面
	0.7+1.3
	0.7+2.0

	室内
	0.6+1.3
	0.6+1.5


表 5.1.13-2  二道设防时复合防水层的最小厚度（mm）

	部位
	聚乙烯丙纶卷材+聚合物水泥防水粘结材料
	聚乙烯丙纶卷材十非固化橡胶沥青防水涂料
	聚乙烯丙纶卷材+非固化橡胶沥青防水涂料+聚乙烯丙纶卷材十聚合物水泥防水粘结材料

	地下
	（0.7+1.3）×2
	（0.7+1.5）×2
	（0.7+1.5）+（0.7+ 1.3）

	屋面
	（0.7+1.3）×2
	（0.7+1.5）×2
	（0.7+1.5）+（0.7+ 1.3）

	种植屋面（地下工程种植顶板）
	（0.7+1.3）+（0.8耐根穿刺+1.3）
	—
	（0.7+1.5）+（0.8耐根穿刺+1.3）

	室内
	（0.6+1.3）×2
	（0.6+1.5）×2
	（0.6+1.5）+（0.6+ 1.3）


5.1.14  每道涂膜防水层最小厚度应符合表5.1.14的规定。

表5.1.14  每道防水涂膜最小厚度（mm）

	涂料种类
	反应型高分子类防水涂料
	聚合物乳液类防水涂料
	喷涂速凝防水涂料
	水性聚合物沥青类防水涂料
	热熔橡胶沥青类防水涂料

	
	
	
	
	
	单独使用
	与卷材复合使用

	防水等级
	一级、二级
	1.5
	1.5
	2.0
	2.0
	1.5

	
	三级
	2.0
	2.0
	3.0
	3.0
	1.5


5.1.15  水泥基防水材料的最小厚度应符合表5.1.15的规定。
表5.1.15  水泥基防水材料的最小厚度（mm）
	水泥基渗透结晶型防水涂料
	聚合物水泥防水砂浆与聚合物水泥防水浆料
	普通防水砂浆

	1.0
	6.0
	18

	注：水泥基渗透结晶型防水涂层的用量不应小于1.5kg/m2。


5.1.16  防水卷材宜采用搭接连接，卷材最小搭接宽度应符合表5.1.16的规定。 
表5.1.16  卷材最小搭接宽度（mm）

	卷材类型
	搭接方式
	最小搭接宽度

	聚合物改性沥青类
	热熔、热粘、胶粘
	100

	
	自粘（含湿铺）
	80

	合成高分子类
	胶粘剂、粘结料
	100

	
	胶粘带、自粘胶
	80

	
	单缝焊
	60（有效焊接宽度不小于25）

	
	双缝焊
	80（有效焊接宽度10×2+空腔宽）


5.1.17  卷材防水层应满足接缝剥离强度要求。防水卷材接缝剥离强度应符合表5.1.17的规定。

表5.1.17  防水卷材接缝剥离强度（N/mm）

	防水卷材类型
	接缝工艺
	无处理时
	热老化，不低于70℃×7d
	浸水，不低于23℃×7d

	聚合物改性沥青类防水卷材
	热熔
	≥1.5
	≥1.2
	≥1.2

	
	自粘、胶粘
	≥1.0
	≥0.8
	≥0.8

	合成高分子类防水卷材及塑料防水板
	焊接
	≥3.0或卷材破坏

	
	自粘、胶粘
	≥1.0
	≥0.8
	≥0.8

	
	胶带
	≥0.6
	≥0.5
	≥0.5


5.1.18  卷材防水层应满足搭接缝不透水性要求。防水卷材搭接缝不透水性应符合表5.1.18的规定。

表5.1.18  防水卷材搭接缝不透水性

	防水卷材类型
	接缝工艺
	无处理时
	热老化，不低于70℃×7d
	浸水，不低于23℃×7d

	聚合物改性沥青类防水卷材
	热熔
	0.2MPa，30min不透水

	
	自粘、胶粘
	

	合成高分子类防水卷材及塑料防水板
	焊接
	

	
	自粘、胶粘、胶带
	


5.1.19  接缝密封防水设计应符合下列规定：

1  接缝密封应实现密封部位不渗水，且接缝密封防水与主体防水层相匹配。
2  密封材料的选择：
1）应依据所处环境特点，选择耐热度、低温柔性、浸水性能、人工气候老化、防霉性能、阻燃性能满足要求的密封材料。
2）应依据接缝变形的大小以及接缝的宽度，选择位移能力相适应的密封材料。
3）应根据接缝粘结性要求，选择与基层材料相容的密封材料。
4）防水接缝依据使用功能分为位移接缝、非位移接缝、混凝土接缝、金属板接缝、阻燃密封、防霉密封和建筑构件连接处密封。防水接缝密封材料的选用应符合表5.1.19的规定。
表5.1.19  防水接缝密封材料的选用
	功能
	密封部位
	密封材料

	位移接缝用
	变形缝接缝
	合成高分子密封材料

	
	混凝土面层分格接缝
	改性石油沥青密封材料、合成高分子密封材料、混凝土接缝用建筑密封胶

	
	块体面层分格缝
	改性石油沥青密封材料、合成高分子密封材料、混凝土接缝用建筑密封胶

	
	采光顶玻璃接缝
	硅酮耐候密封胶、幕墙玻璃接缝用密封胶

	
	采光顶周边接缝
	合成高分子密封材料

	
	采光顶隐框玻璃与金属框接缝
	硅酮结构密封胶

	
	采光顶明框单元板块间接缝
	硅酮耐候密封胶、幕墙玻璃接缝用密封胶

	非位移接缝用
	高聚物改性沥青卷材收头
	改性石油沥青密封材料

	
	合成高分子卷材收头及接缝封边
	合成高分子密封材料

	
	混凝土基层固定件周边接缝
	改性石油沥青密封材料、合成高分子密封材料

	
	诱导缝
	合成高分子密封材料

	
	预埋穿墙管与混凝土墙接缝
	合成高分子密封材料

	
	穿墙螺栓封头
	合成高分子密封材料

	
	混凝土构件间接缝
	改性石油沥青密封材料、合成高分子密封材料、混凝土接缝胶

	干缩位移接缝
	装配式预制混凝土外挂墙板接缝
	低模量20LM-R类改性硅酮胶、硅烷改性聚醚胶和阻燃密封胶等密封胶

	金属板
	金属板接缝
	金属板用建筑密封胶

	防霉
	含有机物水长期浸水部位
	建筑用防霉密封胶

	阻燃
	防火隔离
	建筑用阻燃密封胶

	耐老化
	外露部位
	合成高分子密封材料

	耐化学腐蚀
	腐蚀环境
	合成高分子密封材料

	注：合成高分子密封材料中20LM-R产品适用于干缩位移接缝用；其他产品为F类，适用于建筑接缝。


3  位移接缝密封防水设计应符合下列规定：
1）接缝宽度应按接缝位移量计算确定；
2）接缝的相对位移量不应大于可供选择密封材料的位移能力；
3）密封材料的嵌填深度宜为接缝宽度的0.5倍～0.7倍；
4）接缝处的密封材料底部应设置背衬材料，背衬材料应大于接缝宽度20%，嵌入深度应为密封材料的设计厚度；
5）背衬材料应选择与密封材料不粘结或粘结力弱的材料，并应能适应基层的伸缩变形，同时应具有施工时不变形、复原率高和耐久性好等性能。
4  接缝用密封材料的性能应符合本规程第4.6.1条、第4.6.2条的规定。背衬材料宜采用聚乙烯泡沫棒。

5.1.20  管道穿越有防水要求的地下室外墙、地下室顶板、屋面、外墙、楼面结构时应设置套管，套管上应设止水环，止水环与套管应满焊，管道与套管间应密封。
5.2  地下防水设计
Ⅰ  一般规定

5.2.1  地下防水专项设计应包括以下内容： 
1  专项设计总说明；
2  地下防水设计工作年限、防水类别、使用环境类别和防水等级；
3  防水混凝土的性能参数；
4  外设防水层的位置、种类、组成、规格、厚度及其主要性能；
5  防水混凝土结构接缝密封选用的材料及其主要性能；
6  防水细部节点详图；
7  防排水系统、地面挡水、截水系统及工程各种洞口的防倒灌措施；
8  施工要求；

9  排水系统的维护措施。
5.2.2  地下防水专项设计应根据工程特点和需要收集下列资料：

1  气候变化情况、降水量；

2  地下水类型、抗浮水位；
3  场地冻结深度；

4  地下水和土对建筑材料的腐蚀性；
5  防水混凝土结构设计及施工方法；
6  现场施工条件和周边环境。
5.2.3  地下防水等级应符合表5.2.3的规定。

表5.2.3  地下防水等级

	防水类别
	使用环境类别

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类

	
	抗浮设防水位标高与地下结构板底标高高差H≥0
	抗浮设防水位标高与地下结构板底标高高差H＜0

	甲类
	有人员活动的民用建筑地下室，对渗漏敏感的建筑地下工程
	一级
	一级

	乙类
	除甲类和丙类以外的建筑地下工程
	一级
	二级

	丙类
	对渗漏不敏感的物品、设备使用或贮存场所，不影响正常使用的建筑地下工程
	二级
	三级

	注：1 地下建（构）筑物种植顶板工程防水等级应为一级。

2 山西省地下工程防水使用环境为Ⅱ类的明挖法地下工程，应按Ⅰ类防水使用环境选用。


5.2.4  地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土，防水混凝土迎水面应设防水层，其做法应符合表5.2.4的规定。
表5.2.4  地下防水做法

	防水等级
	防水做法
	防水混凝土
	外设防水层

	
	
	
	防水卷材
	防水涂料
	水泥基防水材料

	一级
	不应少于3道
	为1道，应选
	不少于2道；防水卷材或防水涂料不应少于1道

	二级
	不应少于2道
	为1道，应选
	不少于1道；任选

	三级
	不应少于1道
	为1道，应选
	—

	注：水泥基防水材料指防水砂浆、外涂型水泥基渗透结晶防水材料。


5.2.5  地下工程变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、桩头等细部构造应采取加强防水措施。地下工程结构接缝的防水设防措施应符合表5.2.5的规定。

表5.2.5  地下工程结构接缝的防水设防措施
	接缝种类
	防水设防做法
	选用规定

	施工缝
	混凝土界面处理剂或外涂型水泥基渗透结晶型防水材料
	不应少于2种

	
	预埋注浆管
	

	
	遇水膨胀止水条或止水胶
	

	
	中埋式止水带
	

	
	外贴式止水带
	

	变形缝
	中埋式中孔型橡胶止水带
	应选

	
	外贴式中孔型止水带
	不应少于2种

	
	可卸式止水带
	

	
	密封嵌缝材料
	

	
	外贴防水卷材或外涂防水涂料
	

	后浇带
	补偿收缩混凝土
	应选

	
	预埋注浆管
	不应少于1种

	
	中埋式止水带
	

	
	遇水膨胀止水条或止水胶
	

	
	外贴式止水带
	

	诱导缝
	中埋式中孔型橡胶止水带
	应选

	
	密封嵌缝材料
	不应少于1种

	
	外贴式止水带
	

	
	外贴防水卷材或外涂防水涂料
	


5.2.6  附建式全地下或半地下工程的防水设防范围应高出室外地坪，其超出的高度不应小于300mm。
5.2.7  地下室顶板排水设计应符合下列规定：

1  应将覆土中积水排至周边土体或建筑排水系统；
2  与地上建筑相邻的部位应设置泛水，且高出覆土或场地不应小于500mm。
Ⅱ  防水混凝土
5.2.8  防水混凝土结构的强度等级，受强腐蚀性介质作用的不应低于C40，受中等腐蚀性介质作用的不应低于C35，筏基、桩筏基础、箱形基础和两墙合一的地下连续墙不应低于C30，其他部位不应低于C25。

5.2.9  防水混凝土结构的厚度不应小于250mm。

5.2.10  防水混凝土的设计抗渗等级，受中等及以上腐蚀性介质作用的不应低于P8，寒冷及严寒地区抗冻设防段不应低于P10，防水等级为一级和二级时不应低于P8，防水等级为三级时不应低于P6，并应符合表5.2.10的规定。山西省各县市的气候属区应符合附录A的规定
表5.2.10  防水混凝土设计抗渗等级
	工程埋置深度H（m）
	设计抗渗等级

	H＜10
	P6

	10≤H＜20
	P8

	20≤H＜30
	P10

	H≥30
	P12

	注：本表适用于Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩。


5.2.11  受中等及以上腐蚀性介质作用的迎水面地下主体结构应采用耐侵蚀性防水混凝土。并应符合下列规定：

1  宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和抗硫酸盐水泥等。

2  不宜单独使用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥作为胶凝材料，应适量掺入高强高性能混凝土用矿物掺合料，其原材料组成应根据环境类别和作用等级按现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476附录B确定。

3  硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和抗硫酸盐水泥的性能除应符合本规程第4.1.2条规定的相关水泥标准外，比表面积应为300m2/kg～350m2/kg；C3A含量不应大于8.0%；游离氧化钙含量不应大于1.0%。

4  强度等级应符合本规程第5.2.8条的规定；
5  设计抗渗等级应符合本规程第5.2.10条的规定。
5.2.12  受冻融作用的防水混凝土耐久性设计应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476的规定，设计抗渗等级应符合本规程第5.2.10条的规定。

5.2.13  防水混凝土应采取抗裂技术措施。防水混凝土的裂缝宽度不应大于结构允许限值，并不应贯通，非腐蚀性环境裂缝控制等级和最大裂缝宽度允许值应符合表5.2.13-1的规定；受腐蚀性介质作用的防水混凝土的裂缝宽度允许限值应符合表5.2.13-2的规定.

表5.2.13-1  非腐蚀性环境裂缝控制等级和最大裂缝宽度允许值（mm）

	环境类别
	钢筋混凝土结构
	预应力混凝土结构

	一
	水中环境
	三级，0.30
	三级，0.20

	二a
	室内潮湿环境
	三级，0.20
	三级，0.10

	
	冰冻线以下
	
	三级，0.10

	二b
	干湿交替环境
	
	二级

	
	冰冻线以上
	
	二级

	三a
	冬季水位变动区
	
	一级

	注：1 本表中选用的气候分区为严寒和寒冷地区。

2 室内潮湿环境指环境相对湿度为45%~80%。

3 裂缝控制等级划分应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。


表5.2.13-2  腐蚀性环境裂缝控制等级和最大裂缝宽度允许值（mm）

	结构种类
	强腐蚀
	中腐蚀
	弱腐蚀

	钢筋混凝土结构
	三级，0.15
	三级，0.20
	三级，0.20

	预应力混凝土结构
	一级
	一级
	二级

	注：裂缝控制等级划分应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。


5.2.14  防水混凝土的环境温度不应高于80℃，否则应采取隔热措施。

5.2.15  防水混凝土应采用预拌混凝土，其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T14902和《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。

5.2.16  防水混凝土配合比设计应按照混凝土的力学性能、抗渗等级、工作性能和耐久性要求确定各组成材料的种类、性能及用量要求，试配抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。当混凝土用砂的氯离子含量大于0.003%时，水泥的氯离子含量不应大于0.025%，拌合用水的氯离子含量不应大于250mg/L。

5.2.17  防水混凝土不应采用具有碱活性及潜在碱活性的骨料。

5.2.18  防水混凝土中水溶性氯离子最大含量不应超过表5.2.18的规定值。计算水溶性氯离子最大含量时，辅助胶凝材料的量不应大于硅酸盐水泥的量。
表5.2.18  防水混凝土中水溶性氯离子最大含量

	环境条件
	水溶性氯离子最大含量（%，按胶凝材料用量的质量百分比计）

	
	钢筋混凝土
	预应力混凝土

	干燥环境
	0.3
	0.06

	潮湿但不含氯离子的环境
	0.2
	

	潮湿且含有氯离子的环境
	0.15
	

	侵蚀性物质的腐蚀环境、盐渍土环境
	轻度及中度腐蚀0.1，严重腐蚀0.06
	

	水溶性氯离子含量的试验方法
	JGJ/T322


5.2.19  大体积防水混凝土的设计应符合现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB 50496的规定。

5.2.20  补偿收缩防水混凝土的设计尚应符合现行行业标准《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178的规定。
5.2.21  自密实混凝土的设计尚应符合现行行业标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283的规定。
5.2.22  再生骨料防水混凝土的设计尚应符合现行行业标准《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240的规定。
5.2.23  不同品种掺合料、外加剂复合使用时，应注意其相容性及对防水混凝土性能的影响，使用前应进行试验，满足要求方可使用。

5.2.24  钢筋保护层厚度应根据结构的设计工作年限、所处的环境类别和作用等级按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB/T50010和《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476选用。
Ⅲ  外设防水层

5.2.25  外设防水层的配置见本规程第5.2.4条，可选用防水卷材、防水涂料和水泥基防水材料，并符合下列规定：

1  防水卷材的种类可按表5.2.25选用。
表5.2.25  防水卷材种类
	类  别
	名称

	聚合物改性沥青类防水卷材
	弹性体改性沥青防水卷材（PY类）

	
	聚合物改性沥青聚乙烯胎防水卷材（热熔型，自粘型）

	
	自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类，N类）

	
	沥青类带自粘层的防水卷材

	
	湿铺防水卷材（PY类，H类或E类）

	
	沥青基聚酯胎预铺防水卷材

	
	改性沥青类耐根穿刺防水卷材

	合成高分子类防水卷材
	三元乙丙橡胶（EPDM）防水卷材

	
	聚氯乙烯（PVC）防水卷材

	
	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材

	
	高分子类带自粘层的防水卷材

	
	聚乙烯丙纶复合防水卷材

	
	塑料、橡胶预铺防水卷材

	
	塑料、橡胶类耐根穿刺防水卷材


2  防水涂料可选用改性沥青类防水涂料、反应型高分子类防水涂料、聚合物水泥防水涂料（II型）。

3  水泥基防水材料可选用水泥基渗透结晶型防水涂料、聚合物水泥防水砂浆与聚合物水泥防水浆料、普通防水砂浆。

4  外设防水层执行的材料标准见本规程第4.1.2条，卷材和涂料的主要性能应符合本规程第4.3节的规定，水泥基防水材料的主要性能应符合本规程第4.4节的规定。
5  2道外设防水层宜复合使用，聚合物水泥防水砂浆与柔性防水材料复合使用时，应先设置聚合物水泥防水砂浆层。

5.2.26  长期处于腐蚀环境中的外设防水层，应选用耐腐性能良好的防水卷材和防水涂料。

5.2.27  外设防水层保护层的设置应符合下列规定：

1  顶板防水层上一般采用C20细石混凝土保护层；当采用机械碾压回填土时，保护层厚度不宜小于70mm；当采用人工回填土时，保护层厚度不宜小于50mm。当有排水要求时，可采用塑料排水板保护层。防水层与保护层之间宜设置隔离层。
2  底板防水层上应采用厚度不小于50mm厚的细石混凝土保护层。
3  侧墙卷材防水层宜采用厚度不小于50㎜的聚苯乙烯泡沫塑料软保护层，并宜在软保护层外面设置不少于120mm厚砌体作保护层。
5.2.28  水泥基防水材料施工时基层混凝土强度或砌体砂浆强度不应小于设计值的80%。

5.2.29  地下建(构)筑物种植顶板应至少设置一道具有耐根穿刺性能的防水层，且应设置在普通防水层上面，其上应设置保护层。耐根穿刺防水卷材的性能应符合本规程第4.3.6条的规定。

Ⅳ  膨润土防水毡防水层
5.2.30  膨润土防水毡防水层的设计应符合下列规定：

1  膨润土防水毡防水应用于PH值为4～10的地下环境中；
2  膨润土防水毡防水层应用于明挖法地下工程主体结构的迎水面，防水层两侧应具有一定的夹持力。
3  转角处、变形缝、施工缝和后浇带等部位均应设置宽度不小于500mm的加强层，加强层应设置在防水层和结构外表之间。穿墙管件部位宜采用膨润土橡胶止水条、膨润土密封膏进行加强处理。
5.2.31  膨润土防水材料中的膨润土颗粒应采用钠基膨润土，不应采用钙基膨润土。
Ⅴ  细部构造防水
5.2.32  施工缝的防水设计应符合下列规定：
1  施工缝防水措施应符合本规程第5.2.5条的规定。
2  竖向施工缝的留置宜与后浇带或变形缝相结合。
3  墙体水平施工缝的留设位置：
1）当采用钢板止水带或自粘丁基橡胶钢板止水带时，水平施工缝宜高出底板、楼板表面200mm～300mm；
2）当采用遇水膨胀止水胶（条）、预埋注浆管时，水平施工缝宜设置在底板表面；
3）板底下水平施工缝宜设置在板底以下150mm～300mm处；
4）当墙体有预留洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。
4  施工缝防水构造：

1）镀锌钢板止水带、中埋式自粘丁基橡胶钢板止水带应在结构断面的中部对称埋设（图5.2.32）。镀锌钢板止水带宽度不应小于300mm，厚度不宜小于 3mm；自粘丁基橡胶钢板止水带宽度不应小于250mm，厚度不宜小于5mm，双面应涂覆丁基橡胶，单面丁基橡胶厚度不应小于2mm；自粘丁基橡胶钢板止水带自粘搭接长度不应小于80mm，当采用螺栓固定搭接时，搭接长度不应小于50mm。
2）遇水膨胀止水条或遇水膨胀止水胶，应设置在结构断面的中部。遇水膨胀止水条的宽度和厚度均不宜小于15mm，宜采用平行错搭的方式进行搭接，搭接长度不应小于30mm。遇水膨胀止水胶的宽度不宜小于10mm，厚度不宜小于5mm。

3）预埋注浆管应设置在结构断面的中部。注浆管应与先浇混凝土基层密贴，固定间距宜为200mm～300mm。

4）水泥基渗透结晶型防水涂料可涂刷在结构断面上，其用量及厚度应符合本规程第5.1.15条的规定。

5）防水卷材或防水涂料宜以缝为中心对称设置在施工缝的迎水面，并应与结构外防水层相匹配。防水卷材的宽度不应小于400mm，厚度应符合本规程第5.1.12条、第5.1.13条的规定；防水涂料宽度不应小于400mm，厚度应符合本规程第5.1.14条的规定。

[image: image1.png]‘T
o




6）聚合物水泥防水砂浆宜用于施工缝的迎水面，以缝为中心对称抹面，宽度不宜小于400mm，厚度应符合本规程第5.1.15条的规定。
[image: image95]
(1)中埋式止水带                     （2)  预埋注浆管
图5.2.32  施工缝防水基本构造
1－先浇混凝土；2－后浇混凝土；3－防水加强层；
4—中埋式自粘丁基橡胶钢板止水带；5－预埋注浆管；6－注浆导管

5  水泥基渗透结晶型防水涂料的主要性能见本规程第4.4.1条的规定；环氧树脂防水涂料的主要性能见本规程第4.3.14条的规定；自粘丁基橡胶钢板止水带、膨润土橡胶遇水膨胀止水条、遇水膨胀橡胶制品、遇水膨胀止水胶的主要性能见本规程第4.6节的规定；预埋注浆管的主要性能见本规程第4.8.2条的规定。

5.2.33  变形缝的防水设计应符合下列规定：

1  变形缝防水措施应符合本规程第5.2.5条的规定。
2  变形缝的设置应满足密封防水、适应变形、施工方便等要求。
3  变形缝处混凝土结构厚度不应小于300mm，且应避开变断面处；变形缝最大允许变形量不宜大于30mm；变形缝宽度宜为30mm～50mm。
4  变形缝的防水构造：
1）应设置中埋式B型中空橡胶止水带或钢边橡胶止水带，止水带宽度不宜小于350mm。

2）底板和侧墙的迎水面可选用外贴式橡胶止水带，止水带宽度不宜小于350mm。顶板变形缝不应设置外贴式止水带。当变形缝宽度小于30mm时，侧墙和顶板迎水面变形缝内可嵌填密封材料。

3）附建式地下工程侧墙外贴式橡胶止水带应高出顶板上表面500mm以上，并应进行收头密封处理。单建式地下工程侧墙外贴式橡胶止水带宜与顶板齐平，外贴式止水带与中埋式止水带之间的空隙应采用密封材料封堵。

4）中埋式中空橡胶止水带与外贴式橡胶止水带复合使用时（图5.2.33-1），外贴式橡胶止水带应设置在结构迎水面。

5）变形缝背水面设置无穿孔可卸式橡胶止水带（图5.2.33-2）或穿孔可卸式橡胶止水带时，在固定止水带的预埋角钢与混凝土接触面上，宜设置宽度不小于10mm、厚度不小于6mm的遇水膨胀止水胶。底板转角处距侧墙的固定距离不宜小于100mm。
[image: image3.jpg]00000000
gersreessseseen
00000000

v>>>>>>>>‘

A5

00043
00000\&00
$XXNA
ooasd
RS

@

6.2.6-1 3% R KA 5 S A Bk K i B A1




 [image: image4.jpg]B=300

B/2

B/2

6.2.6-1 3% R LKA 5 S A Bk K B A1





    a 底板                              b 侧墙
图5.2.33-1  中埋式中空橡胶止水带与外贴橡胶止水带复合使用
1－底板混凝土结构；2－钢边橡胶止水带或橡胶止水带；
3－外贴式橡胶止水带；4－衬垫板5－侧墙混凝土结构


[image: image5.wmf]100

100


a 转角剖面图                            b 正视图

[image: image6.wmf]
c 剖面详图
图5.2.33-2  无孔固定可卸式橡胶止水装置

1－螺栓；2－铁件压块；3－无孔可卸式橡胶止水带；4－预埋角钢；5－圆钢；

6－钢板压条；7－自粘丁基密封胶带；8－固定埋脚；9－遇水膨胀止水胶
5  对环境温度高于50℃处的变形缝，中埋式止水带应采用金属制作。
6  当采用密封胶时，结构迎水面宜采用低模量建筑密封胶，胶体厚度宜为缝宽的0.5~0.7倍；结构背水面宜采用高模量建筑密封胶，胶体厚度宜大于接缝宽度。

7  中空橡胶止水带、钢边橡胶止水带、外贴式橡胶止水带、可卸式橡胶止水带和密封胶的主要性能见本规程第4.6节的规定。
5.2.34  后浇带的防水设计应符合下列规定：
1  后浇带防水措施应符合本规程第5.2.5条的规定。
2  后浇带间距和位置应按结构设计确定，宽度宜为600 mm～1000mm。

3  后浇带应采用补偿收缩混凝土，其性能不应低于两侧混凝土。

4  后浇带的防水构造（图5.2.34-1）：

1）混凝土结构断面内可采用中埋式自粘丁基橡胶钢板止水带、橡胶止水带、外贴式止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管等防水措施；

2）混凝土结构迎水面可选用防水卷材或防水涂料等加强防水措施。加强防水层覆盖后浇带新旧混凝土接缝的宽度不宜小于250mm。

[image: image96]
a 自粘丁基橡胶钢板止水带                 b 钢板止水带与预埋注浆管组合
图5.2.34-1  后浇带防水构造
1－先浇混凝土结构；2－后浇带补偿收缩混凝土；3－自粘丁基橡胶钢板止水带；
4－加强防水层；5－钢板止水带；6－预埋注浆管
5  超前止水后浇带（图5.2.34-2）的防水构造：
1）底板局部加厚厚度宜大于200mm，并应在端部进行封头。

[image: image7.jpg]600~1000

8.4.4 #E LK G B I KA 1




 [image: image8.jpg]600~1000

8.4.4 B ALK G B I KA 1





     a 钢板止水带防水                        b 钢板止水带与预埋注浆管复合防水
图5.2.34-2  超前止水后浇带防水构造
1－先浇混凝土结构；2－补偿收缩混凝土；3－自粘丁基橡胶钢板止水带；
4－预埋注浆管；5－钢板止水带；6－中埋式橡胶止水带
2）底板后浇带留置深度应比底板厚度（B）增加50 mm～100mm.
3）后浇带下部用于封底的混凝土厚度不应小于200mm，配筋应经结构计算确定，混凝土性能应与底板混凝土相同；
4）封底混凝土的临时变形缝宽度宜为30mm～50mm，变形缝内应采用中埋式橡胶止水带或外贴式橡胶止水带。
5.2.35  诱导缝的防水设计应符合下列规定：
1  诱导缝应满足有效引导、裂而不漏的要求，防水措施应符合本规程第5.2.5条的规定。 
2  诱导缝的防水构造（图5.2.35）：
1）诱导缝预裂位置水平钢筋断开数量应由结构设计确定，钢筋断开间距宜为50mm～100mm；
2）应设置中埋式B型中空橡胶止水带或钢边橡胶止水带，止水带宽度不宜小于350mm。

3）另可选用外贴式止水带、外贴防水卷材或外涂防水涂料等构造措施。

4）结构内、外表面应设置诱导凹槽，凹槽的宽度宜为30mm～50mm，深度宜为20mm。迎水面凹槽内宜嵌填聚氨酯建筑密封胶、聚硫建筑密封胶、硅烷改性聚醚硅酮建筑密封胶等密封材料，表面防水加强层宜选用宽度不小于300mm的防水卷材。
[image: image9.jpg]8.3.2-1 EFMT IAEFE L& AMiE





图5.2.35  诱导缝防水构造
1－预期开裂部位；2－止水构件；3－诱导器；4－迎水面诱导凹槽嵌密封材料；
5－背水面诱导凹槽；6－防水加强层；7－水平钢筋；8－竖向钢筋
5）建筑地下工程诱导缝部位混凝土宜连续浇筑，并采用诱导器、减少混凝土截面和减少钢筋数量的方法实现裂缝诱导。

3  诱导缝内侧墙面宜采用装饰盖板覆面。
5.2.36  穿墙管与埋设件的防水设计应符合下列规定：
1  穿墙管套管与埋设件应在浇筑混凝土前预埋。
2  穿墙管套管与内墙角、凹凸部位的距离不应小于250mm。
3  预埋套管式穿墙管防水构造（图5.2.36-1）：
1）预埋套管应采用焊接金属止水环止水。金属止水环宽度不应小于50mm，厚度不应小于2mm，并应与套管双面满焊。
2）穿墙管与套管、套管与混凝土之间，应在内外两侧端口进行密封处理。密封材料嵌入深度不应小于20mm，且应大于间隙的1.5倍；中间间隙宜采用聚氨酯泡沫填缝剂填实。

3）预埋套管迎水面管根应采用防水涂料或改性沥青类防水卷材加强防水处理。防水加强层在墙面的宽度不应小于150mm，包裹在管道上的长度不应小于100mm。侧墙整体防水层应将加强层全部覆盖。
[image: image10.jpg]=150

8.5.5 M ER

gvv
RS
=22

2 B8 [ Ko i




       [image: image11.jpg]8.5.5 HEER

2 B g [ Ko i





a 带翼环套管穿墙管              b 止水胶条套管穿墙管
图5.2.36-1  预埋套管穿墙管防水构造
1－穿墙管；2－套管；3－翼环；4－封口密封胶；
5－聚氨酯泡沫填缝剂；6－防水加强层；7－丁基密封胶带或遇水膨胀密封胶
4  当采用法兰式套管（图5.2.36-2）时，套管应加焊止水环。
[image: image12.jpg]W,

7
i
““‘“““

L\‘\‘\‘\

S .j---thwmn.
VI'I'I'I'I'I"I'I'I'I'I'I'I'l'l'l'l'l

5 13 5 12

'7"'I'I'I'I'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l.‘
o V
o

vvvvvv

ﬂ ‘0‘0‘«/’/’/’/
I7I’I’I’I’I’I’I’I’I’I’I % ;

P _ 4 A’I'I'I'I‘
N < S
P N A VAN

v 14

6.5.8 E=AETFHE W AKMiE





图5.2.36-2法兰式套管穿墙管防水构造
1－翼环；2－密封材料；3－背衬材料；4－充填材料；5－挡圈；6－套管；7－止水环；
8－橡胶圈；9－翼盘；10－螺母；11－双头螺栓；12－短管；13－主管；14－法兰盘
5  同一部位多管穿墙时，宜采用穿墙套管群盒或钢板止水穿墙套管群（图5.2.36-3）。穿墙套管群盒或钢板止水穿墙套管群应与结构钢筋焊接固定。穿墙套管群盒空腔内宜充填柔性密封材料或浇注无收缩水泥基灌浆料。
[image: image13.jpg]6.5.9 B F 3 KAk




    [image: image14.jpg]L LL Ll L2 L7 L L0 LL JL L7 L7 )

e

LM

£/ 7/ L L7 L Lr LL Ll X g L7

B ‘ @
L L [ L L7 7 JZ L7 L7 JZ 7 ZZ )
VL L L L JL L LL L sl LL L)

6.5.9 A& F 5 KA





a 穿墙套管群盒                 b 钢板止水穿墙套管群
图5.2.36-3  群管穿墙防水构造
1－混凝土侧墙；2－无收缩自流平水泥灌浆料；3－穿墙套管；
4－止水环、止水钢板；5－浇注孔；6－封口钢板；7－固定角钢
5.2.37  预留通道接头设计应符合下列规定：

1  预留通道接头处的最大沉降差值不得大于30mm。
2  预留通道应从结构主体挑出长度不小于300mm、结构厚度不小于300mm的接头。
3  在预留通道接驳施工前的预留通道口，应采用临时封堵的防水措施，并应在其附近设置集水坑或排水沟。
4  预留通道接应采用变形缝防水构造（图5.2.37），并符合本规程第5.2.33条的相关规定。
[image: image15.jpg]=300

8.7.4 i HE 3k T KA IE





图5.2.37  通道接头防水构造
1－现浇混凝土结构；2－挤塑板；3－中埋式橡胶止水带；
4－后浇混凝土；5－密封材料；6－聚合物水泥防水砂浆保护
5.2.38  桩头防水设计应符合下列规定：
1  桩头顶面、侧面及桩边的混凝土垫层面，应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，宽度不应小于150mm，厚度不应小于1.0mm，用量不应小于1.5kg/m2。
2  桩头钢筋的根部可采用遇水膨胀止水胶密封防水，遇水膨胀止水胶的宽度不宜小于10mm。
3  当底板为卷材防水层（图5.2.38-1）时，卷材应贴近桩头切割，收头应采用防水涂料或密封胶密封处理。防水涂料与卷材的搭接宽度不应小于150mm，桩侧涂刷高度不得超过桩顶。


[image: image16.wmf]―

≥150�

≥150�


图5.2.38-1  防水卷材在桩头部位的防水构造
1－混凝土垫层；2－底板卷材防水层；3－收头密封；4－混凝土保护层；5－混凝土底板；
6－水泥基渗透结晶型防水涂料；7－遇水膨胀止水胶；8－桩头；9－密封胶；10－桩头钢筋
4  当底板为涂料防水层（图5.2.38-2）时，桩头根部应增设同材质的防水涂料加强层。加强层的平面涂刷宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于2.0mm，涂刷高度不应超过桩顶。


[image: image17.wmf]―

≥200�

≥150�


图5.2.38-2  防水涂料在桩头部位的防水构造
1－混凝土垫层；2－底板涂料防水层；3－防水涂料加强层；4－混凝土保护层；
5－混凝土底板；6－水泥基渗透结晶型防水涂料；7－遇水膨胀止水胶；8－桩头；9－桩头钢筋
5.2.39  格构柱的防水（图5.2.39）设计应符合下列规定：
1  混凝土支撑桩顶面防水及与底板防水层的衔接，应符合本规程第5.2.38条的规定。
2  底板厚度的1/2处，格构柱的内外侧应分别设置止水钢板，止水钢板的单侧宽度不应小于50mm，钢板厚度不应小于3mm，与格构柱应满焊牢固。
3  在距离底板背水面100mm左右的格构柱缀板部位设置遇水膨胀止水胶。
[image: image18.jpg]T

1]

. _
4 «M-ﬂ-

4 2 .

-
4

-
o Coa
| | 9 4
</ - :
4 - €
A
<

6.6.4 #AAE T KM 1E

<
)\
<
4 <

< <
4
44 4 g <
< A 4%
AN \
<





图5.2.39  格构柱防水构造
1－钢格构柱；2－混凝土结构底板；3－遇水膨胀止水胶；4－止水钢板；
5－桩头及底板防水层；6－细石混凝土保护层；7－混凝土垫层及找平层
5.2.40  抗浮锚杆防水（图5.2.40）设计应符合下列规定：

1  混凝土垫层与灌浆砂浆表面应平整密实，缺陷部位应进行修补。

2  外露的锚杆体防水措施与底板防水层应衔接。露出锚杆体应设置遇水膨胀止水胶，锚杆防水层与底板防水层在平面的搭接宽度不应小于150mm。

[image: image19.jpg]2 . 1
T » / 5
- . )
) /

i e 2
P /
k\\t\\ X
3 N\

8.6.5 JLIF AT KA

\\ /\





图5.2.40  抗浮锚杆防水构造
1－锚杆钢筋；2－灌注砂浆；3－底板防水层；4－锚杆涂料防水层；
5－混凝土底板；6－细石混凝土保护层；7－混凝土垫层及找平层
5.2.41  地下工程通向地面的各种孔口防水设计应符合下列规定：

1  人员汽车出入口：

1）出入口设计标高应高于当地的设计防洪、防涝水位标高0.5m。出入口设计标高尚应高于周边道路人行道0.3m。

2）出入地下室的室外汽车坡道上部应设置防雨雪顶板，坡道上下端应设置明沟排水，其深度不应小于200mm。
2  窗井：

1）防水层应与主体结构防水层连成整体，顶部应有防雨采光设施（图5.2.41）。

[image: image20.jpg]8.8.2 & Iy A




  [image: image21.jpg]% s
? / %éﬁﬁﬂ‘ﬁéﬂmﬁbﬁ)
Al L S
e 0TS
= a/
A Al

8.8.2 & Iy A





a 室外排水                        b 室内排水
图5.2.41  窗井防水构造
1－采光天窗；2－密封胶；3－聚合物水泥防水砂浆；4－防水混凝土窗井墙；

5－防水层；6－保护层；7－水泥砂浆抹面；8－细石混凝土；9－回填土
2）窗井内的底板，应低于窗下缘300mm。窗井墙高出地面不应小于500mm。窗井外地面应做散水，散水与墙面间应嵌填密封材料。
3  通风口上口距室外地面高度不得小于500mm。

5.2.42  地下工程内的坑槽防水设计应符合下列规定：

1  坑槽应采用防水混凝土整体浇筑，坑底及侧壁混凝土厚度不应小于250mm。

2  底板以下的坑槽（图5.2.42）内侧宜采用聚合物水泥防水砂浆或水泥基渗透结晶型防水涂料防水。

[image: image22.wmf]
图5.2.42  底板下坑槽防水构造
1－结构底板；2－现浇混凝土坑槽壁；3－内防水层；
4－外防水层；5－砖胎模；6－水泥砂浆找平层；7－混凝土垫层
Ⅵ  地下连续墙和逆作结构防水
5.2.43  地下连续墙的防水设计应符合下列规定：

1  地下连续墙应采用防水混凝土，符合本规程第5.2.8条~5.2.24条的规定。

2  地下连续墙的厚度不宜小于600mm。

3  地下连续墙作为单层主体结构时，仅可用于三级防水，与结构底板、顶板的接缝应设止水条。

4  地下连续墙的槽段接头：

1）应根据工程要求和施工条件减少槽段数量；地下连续墙槽段接缝应避开拐角部位。
2）应采用工字钢或十字钢板等刚性接头，槽段接头处应预埋注浆管。
5  地下连续墙槽段接头背水面应以接头为中心，采用水泥基渗透结晶型防水涂料或环氧树脂防水涂料处理，宽度不宜小于400mm，并应在地下连续墙背水面整体设置水泥基渗透结晶型防水涂料防水层。

6  地下连续墙防水层与结构底板、顶板的防水层应连续搭接封闭，匹配过渡。

7  支撑的预埋件应设置止水片或遇水膨胀止水条（胶），支撑部位及地下连续墙的裂缝、孔洞等缺陷应采用防水砂浆及时修补；当地下连续墙幅间接缝有渗漏时，宜采用注浆或嵌填速凝型无机防水堵漏材料等进行防水处理，也可采取控制引排措施。

8  地下连续墙与顶板、底板、中楼板的连接处应凿毛，并清洗干净，钢筋连接器处宜涂覆水泥基渗透结晶型防水涂料。
5.2.44  逆作结构的防水设计应符合下列规定：

1  地下连续墙和内衬组成逆作结构时，地下连续墙的防水设计应符合本规程第5.2.43条的规定。

2  内衬墙应采用防水混凝土，厚度不应小于250mm，并符合本规程第5.2.8条~5.2.24条的规定。

3  叠合式结构的地下连续墙和内衬墙间应设置水泥基防水材料防水层。

4  复合式结构的地下连续墙和内衬墙间应设置卷材和涂料防水层。

5  侧墙防水层与结构底板、顶板的防水层应连续搭接封闭，匹配过渡。

6  逆作叠合式结构内衬部位混凝土围檩下表面应预先设置遇水膨胀止水条（胶）和预埋注浆管（图5.2.44-1）。

[image: image23.jpg]8.6.2

B L BEAZ S N o A T ki i





图5.2.44-1  逆作叠合式结构混凝土围檩与内衬逆作施工缝防水构造
1－地下连续墙；2－内衬；3－混凝土围檩；4－内衬混凝土浇捣孔；
5－接驳钢筋；6－预埋注浆管；7－遇水膨胀止水胶(条)
7  逆作复合式结构（图5.2.44-2）防水构造：
1）顶板、楼板及其下部500mm的墙体应同时浇筑，墙体的下部应做成斜坡形；斜坡形下部应预留300mm～500mm空间，并应待下部先浇混凝土施工14d后再行浇筑；浇筑前所有缝面应凿毛、清理干净，并应设置遇水膨胀止水条（胶）和预埋注浆管。

2）上部施工缝设置遇水膨胀止水条时，应使用胶粘剂和射钉（水泥钉）固定牢靠。浇筑混凝土应采用补偿收缩混凝土。

[image: image24.jpg]8.6.3 o ik i T 4& [ KM 1




    [image: image25.jpg]8.6.3 ik i T 4& [ KM 1





图5.2.44-2  逆作复合结构施工接缝防水构造
1－地下连续墙；2－中楼板；3－顶板；4－后浇补偿收缩混凝土；5－应凿去的混凝土；

6－遇水膨胀止水条（胶）；7－预埋注浆管；8－水泥基渗透结晶型防水涂料
8  底板应连续浇筑，底板与桩头相交处的防水处理应符合本规程第5.2.38条的有关规定。

9  逆作结构的内衬施工缝内表面宜采用聚合物水泥防水砂浆、聚合物水泥防水涂料或水泥基渗透结晶型防水涂料进行防水处理，宽度不宜小于400mm。
Ⅶ  地下工程排水
5.2.45  地下工程防水应慎重采用结构内永久排水设计。特殊地质和工况时，在确保结构和环境安全的条件下可采取以防为主、限量排放的措施。排水不得引起地表沉降、水资源过度流失，防止危及地面建筑物及农田水利设施。中等及以上腐蚀性地质段，严禁采用主动排水型设计。
5.2.46  有自流排水条件的地下工程，应采用自流排水法；无自流排水条件且防水要求较高的地下工程，可采用盲沟或机械抽水法排水。排水沟应采取防冻措施。
5.2.47  地下工程的排水应形成汇集、流径和排出等完整的排水系统。
5.2.48  当需常年降低建筑工程地下水压时，可在结构底板下方和侧墙外侧设置排水系统。排水系统宜采用内置透水管的盲沟排水，盲沟顺水坡度不宜大于1%，透水管外径不应小于100mm。

5.2.49  设置在结构底板下的排水系统应符合下列规定：

1  根据地下水量及地层渗透系数，应在工程结构底板下设置整体或区域性渗水层，渗水层厚度宜为100mm～300mm；

2  透水管应设置在细石混凝土基层上，透水管外侧第一道滤水层宜采用厚100mm～150mm、粒径5mm～10mm的圆砾或角砾包裹，外侧第二道滤水层宜采用粗砂，粗砂层厚度不应小于150mm（图5.2.49）；盲沟反滤层的层次和粒径组成应符合表5.2.49的规定；

表5.2.49  盲沟反滤层的层次和粒径组成
	反滤层的层次
	建筑物地区地层为砂性土时

（塑性指数IP＜3）
	建筑地区地层为粘性土时

（塑性指数IP＞3）

	第一层（贴天然土）
	用1mm～3mm粒径砂子组成
	用2mm～5mm粒径砂子组成

	第二层
	用3mm～10mm粒径小卵石组成
	用5mm～10mm粒径小卵石组成


3  底板下设置的盲沟，间距宜为5m～10m或通过计算确定。

[image: image26.jpg]JRARE A

9.1.5





图5.2.49  底板盲沟排水构造
1－细石混凝土基层；2－圆砾或角砾；3－透水管；4－粗砂滤水层；
5－混凝土垫层；6－底板防水层；7－保护层；8－结构底板
5.2.50  侧墙外排水系统（图5.2.50）的设置应符合下列规定：

1  盲沟宜设置在底板外挑台肩面、底板边缘；
2  采用贴墙式排水系统时，侧墙防水层的保护层宜采用塑料排水板，排水板表面应覆盖滤水土工布，排水板的下端收头应埋入盲沟滤水层内；

3  采用离墙式排水系统时，盲沟底部宜放置在混凝土垫层上。盲沟离开墙面的距离应根据设计要求确定。
[image: image97.wmf]～

～

≥

≥

≥

≥


图5.2.50  墙侧盲沟排水构造

图5.2.50  墙侧盲沟排水构造

图5.2.50  墙侧盲沟排水构造

1－混凝土垫层；2－保护层；3－结构底板；4－结构侧墙；5－透水管；
6－圆砾或角砾；7－粗砂滤水层；8－防水层；9－塑料排水板或保护层
4  盲沟与基础的最小距离应根据工程地质情况确定；
5  当设置检查井时，井底应比渗透水管底部低200mm～300mm。
5.2.51  内置透水管宜采用软式透水管，软式透水管的性能应符合本规程第4.8.3条的规定。
5.2.52  卵石、碎石、砂等滤水材料应符合现行国家标准《建设用卵石、碎石》GB/T14685和《建设用砂》GB/T14684的规定。
Ⅷ  地下防水渗漏水治理
5.2.53  地下防水验收前应进行全面检查，并应对渗漏水缺陷部位进行治理。治理后的防水效果应符合设计的防水等级要求。

5.2.54  渗漏水治理前应进行现场查勘、确定治理范围，掌握工程的设计、防水层施工及隐蔽工程验收记录等技术资料。
5.2.55  渗漏水治理施工不得影响结构安全，应少破坏防水层。
5.2.56  渗漏水治理方案设计前应收集下列资料：
1  原防水系统设计及施工资料；
2  渗漏水现状、水源及影响范围；
3  结构稳定情况及监测资料。
5.2.57  渗漏水治理的方案设计应符合现行行业标准《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T212的规定。
5.2.58  裂缝渗漏水宜采用钻孔注浆的方法治理。注浆参数及浆液凝结时间应按裂缝宽度、深度进行调整。

5.2.59  需要补强的渗漏水部位，宜选用水泥基灌浆材料、改性环氧树脂等注浆材料。
5.2.60  细部构造部位渗漏水处理应采取下列措施：
1  变形缝和新旧结构的接头部位，应采用注浆止水措施，也可设置内置式密封止水带（条）、可卸式橡胶止水带或嵌（粘）锚式止水带等多种综合治理措施。
2  穿墙管和预埋件根部渗漏宜采用注浆或无机速凝堵漏材料止水、再嵌填密封材料、涂刷防水涂料等进行表面处理。
3  施工缝可采用注浆、嵌填密封防水材料等方法，表面宜增设防水水泥砂浆、涂料防水层等加强防水措施。

5.2.61  渗漏水治理用材料应符下列规定：

1  当采用注浆法处理结构渗漏缺陷时，应根据结构受力、防渗、耐久性和渗漏缺陷类型，选择补强用环氧树脂灌浆材料、聚氨酯灌浆材料、丙烯酸盐灌浆材料和速凝型无机防水堵漏材料，其性能应符合本规程第4.5节的规定。
2  密封防水材料：
1）遇水膨胀止水条（胶）应在约束条件下使用；
2）结构背水面宜使用高模量的密封材料，施工前宜先涂刷基层处理剂，接缝底部应设置背衬材料。
3  抹面防水材料宜选用水泥基防水材料。
4  防水涂料宜选用与基面粘结强度高和抗渗性好的材料。
5  导水、排水材料宜选用排水板、金属排水槽或渗水盲管等。

5.2.62  结构裂缝注浆应符合下列规定：

1  结构裂缝注浆适用于宽度大于0.2mm的静止裂缝、贯穿性裂缝等堵水注浆。

2  裂缝注浆应待结构基本稳定和混凝土达到设计强度后进行。

3  结构裂缝堵水注浆宜选用聚氨酯、丙烯酸盐等化学浆液；补强加固的结构裂缝注浆宜选用改性环氧树脂、超细水泥等浆液。

4  结构裂缝注浆应符合下列规定：

1）施工前，应沿缝清除基面上油污杂质；

2）浅裂缝应骑缝粘埋注浆嘴，必要时沿缝开凿“U”形槽并用速凝水泥砂浆封缝；

3）深裂缝应骑缝钻孔或斜向钻孔至裂缝深部，孔内安设注浆管或注浆嘴，间距应根据裂缝宽度而定，但每条裂缝至少有一个进浆孔和一个排气孔；

4）注浆嘴及注浆管应设在裂缝的交叉处、较宽处及贯穿处等部位。对封缝的密封效果应进行检查；

5）注浆后待缝内浆液固化后，方可拆下注浆嘴并进行封口抹平。

5.3  屋面防水设计
Ⅰ  一般规定

5.3.1  屋面防水设计应包括以下内容： 

1  设计工作年限、防水类别、使用环境类别和防水等级；
2  防水层的种类、规格、厚度及其主要性能；

3  屋面排水系统设计；

4  接缝防水密封选用的材料及其主要性能；

5  屋面防水细部节点详图；

6  屋面抗风设计。

5.3.2  屋面防水设计应具备工程所在地的下列资料：
1  气候分区；

2  年平均降水量、设计重现期的雨水量；
3  50年重现期的基本风压值；

4  抗震设防烈度。

5.3.3  屋面（含屋面天沟和封闭阳台外露顶板）防水等级应符合表5.3.3的规定。山西省的使用环境类别除天镇县取为Ⅲ类外，其他县市均取为Ⅱ类，防水等级由设计师依据实际工程按本规程的规定确定。

表5.3.3  屋面工程防水等级
	屋面工程防水类别
	工程防水使用环境类别

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	年降水量P≥1300 mm
	400 mm≤年降水量P＜1300 mm
	年降水量P＜400 mm

	甲类
	民用建筑和对渗漏敏感的工业建筑
	一级
	一级
	二级

	乙类
	除甲类和丙类以外的建筑
	一级
	二级
	三级

	丙类
	对渗漏不敏感的工业建筑
	二级
	三级
	三级

	注：种植屋面工程防水等级应为一级。


5.3.4  屋面防水设计应采取下列技术措施：
1  卷材防水层易拉裂部位，宜选用空铺、点粘、条粘或机械固定等施工方法；

2  结构和构造变形易使防水层发生开裂、渗漏和损坏的部位，应设置附加防水层或其他密封防水措施；

3  在坡度较大和垂直面上粘贴防水卷材时，宜采用机械固定和对固定点进行密封的方法；
4  非外露使用的卷材和涂膜防水层上应设置保护层；

5  在刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间应设置隔离层。

5.3.5  瓦屋面、金属屋面和单层防水卷材屋面等应根据工程所在地的基本风压、地震设防烈度和屋面坡度等条件，采取抗风揭和抗滑落的固定措施。

5.3.6  山西省的屋面应采取防止冰雪融坠的安全措施。

Ⅱ  排水

5.3.7  屋面排水坡度应根据屋面类型确定。
1  屋面排水坡度应符合表5.3.7的规定。
表5.3.7屋面排水坡度

	屋面类型
	屋面排水坡度（%）

	平屋面
	材料找坡
	≥2

	
	结构找坡
	≥3

	
	单层防水卷材屋面
	≥3

	
	倒置式屋面
	≥3

	
	种植屋面
	≥2

	瓦屋面
	块瓦
	≥30

	
	波形瓦、沥青瓦、金属瓦
	≥20

	金属屋面
	波高大于50mm压型金属板、金属夹芯板
	≥5

	
	波高小于30mm压型金属板、金属夹芯板
	≥45

	
	压型金属板紧固件连接
	≥10

	
	粉尘环境
	≥10

	
	单层防水卷材
	≥2

	
	全焊接不锈钢板
	≥2

	玻璃采光顶
	≥5


2  混凝土屋面檐沟、天沟的纵向坡度不应小于1%。金属檐沟、天沟的纵向坡度不应小于0.5%。
5.3.8  屋面排水设计计算应符合现行强制性工程建设规范《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020和现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定。天沟、檐沟断面及雨水立管管径、数量应通过计算合理确定。

5.3.9  屋面雨水排水设计应符合下列规定：

1  屋面雨水排水方式应为有组织排放，设置独立的雨水收集或排水系统和溢流设施。

2  屋面雨水排除、溢流设施的设置和排水能力不得影响屋面结构、墙体及人员安全，且应符合下列规定：

1）屋面雨水排水系统应保证及时排除设计重现期的雨水量，且在超过设计重现期雨水状况时溢流设施应能安全可靠运行；

2）屋面雨水排水系统的设计重现期应根据建筑物的重要程度、系统要求以及出现水患可能造成的财产损失或建筑损害的严重级别来确定。
3  暴雨强度较大地区的大型屋面，宜采用虹吸式屋面雨水排水系统。

4  雨水斗、檐沟和天沟宜采用融冰雪措施，严寒地区应采用内排水，寒冷地区宜采用内排水。

5  檐沟、天沟的过水断面，应根据屋面汇水面积的雨水流量经计算确定。钢筋混凝土檐沟、天沟净宽不应小于300mm，分水线处最小深度不应小于100mm；沟底水落差不得超过200mm；檐沟、天沟排水不得流经变形缝和防火墙。
6  屋面应适当划分排水区域，排水路线应简捷；一个汇水区域内雨水斗不宜少于2个，雨水立管不宜少2根。

7  当屋面采用水落管外排至裙房顶或散水时，水落管下应加设水簸箕等防冲刷措施。
8  阳台雨水不应与屋面雨水共用排水立管。当阳台雨水和阳台生活排水设施共用排水立管时，不得排入室外雨水管道。
9  雨水斗与天沟、檐沟连接处应采取防水措施。
10  种植屋面工程的排（蓄）水层应结合屋面排水系统设计，不应作为耐根穿刺防水层使用，并应设置将雨水排向屋面排水系统的有组织排水通道。
5.3.10  檐沟、雨水斗、排水管、反梁过水孔方管及附配件应选用耐腐蚀材质的金属或塑料制品（雨水斗除外），或经耐腐蚀处理的铸铁或碳钢。

Ⅲ  平屋面

5.3.11  平屋面工程的防水做法应符合下列规定：
1 平屋面工程的防水等级和防水做法应符合表5.3.11的规定；
表5.3.11  平屋面工程的防水等级和防水做法
	防水等级
	防水道数
	防水做法

	一级
	不应少于三道
	两道卷材+涂料，卷材+两道涂料，三道卷材

	二级
	不应少于两道
	卷材+卷材，卷材+涂料

	三级
	不应少于一道
	卷材或涂料

	注：本表防水做法不适用于单层防水卷材屋面。


2  一级和二级多道防水做法中，应有一道防水层具有防窜水性能。

3  多道防水设防宜采用复合防水做法。
5.3.12  防水卷材的选择应符合下列规定：
1  可选择合成高分子类防水卷材、高聚物改性沥青类防水卷材及配套的粘结材料，其品种、规格和外观质量应符合国家现行有关材料标准和本规程第4.3节的规定；但不应选用塑性体改性沥青防水卷材；
2  邻近大气环境使用的合成高分子类防水卷材的低温弯折性，严寒地区不应高于-40℃，寒冷地区不应高于-25℃；热老化试验后的低温弯折性严寒地区不应高于-38℃，寒冷地区不应高于-23℃；
3  邻近大气环境使用的改性沥青类防水卷材的低温柔性，严寒地区不宜高于-25℃，寒冷地区不宜高于-20℃；热老化试验后的低温柔性，严寒地区不宜高于-23℃，寒冷地区不宜高于-18℃；
4  外露使用的防水卷材应选择人工气候加速老化和燃烧性能符合规定的防水卷材；

5  种植屋面应至少设置一道具有耐根穿刺性能的防水层；

6  每道卷材防水层最小厚度见本规程第5.1.12条和第5.1.13条的规定。
5.3.13  防水涂料的选择应符合下列规定：
1  可选择反应型高分子类防水涂料、改性沥青类防水涂料和聚合物乳液类防水涂料，其种类、型号和外观质量应符合国家现行有关材料标准和本规程第4.3节的规定；
2  邻近大气环境使用的反应型高分子类防水涂料的低温弯折性，严寒地区不应高于-35℃，寒冷地区不应高于-20℃；热老化试验后的低温弯折性严寒地区不应高于-33℃，寒冷地区不应高于-18℃。
3  邻近大气环境使用的改性沥青类防水涂料的低温柔性，严寒地区不宜高于-25℃，寒冷地区不宜高于-20℃；热老化试验后的低温柔性，严寒地区不宜高于-23℃，寒冷地区不宜高于-18℃；

4  邻近大气环境使用的聚合物乳液类防水涂料的低温弯折性，严寒地区不应高于-35℃，寒冷地区不应高于-20℃；热老化、耐化学性试验后的低温弯折性严寒地区不应高于-33℃，寒冷地区不应高于-18℃。
5  外露的防水涂料应选择人工气候加速老化和燃烧性能符合规定的防水涂料；
6  每道涂膜防水层最小厚度见本规程第5.1.14条的规定。
5.3.14  复合防水设计应符合本规程第5.1.11条的规定。
5.3.15  混凝土结构屋面防水卷材采用水泥基材料搭接粘结时，防水层长边不应大于45m。

5.3.16  防水卷材采用搭接连接时，卷材最小搭接宽度见本规程第5.1.16条的规定；接缝剥离强度见本规程第5.1.17条的规定；接缝不透水性指标见本规程第5.1.18条的规定。
5.3.17  防水卷材、防水涂料、密封材料等非外露防水材料暴露使用时应设置保护层。上人屋面保护层可采用块体材料、细石混凝土等材料，不上人屋面保护层可采用浅色涂料、铝箔、矿物粒料、水泥砂浆等材料；块体材料、水泥砂浆、细石混凝土保护层与卷材、涂膜防水层之间，应设置隔离层；保护层和隔离层的设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345的规定。
5.3.18  附加层设计应符合下列规定：
1  檐沟、天沟与屋面交接处、屋面平面与立面交接处，以及水落口、伸出屋面管道根部等部位，应设置卷材附加层或涂膜附加层；

2  屋面找平层分格缝等部位，宜设置卷材空铺附加层，其空铺宽度不宜小于100mm；

3  附加层最小厚度应符合表5.3.18的规定。

表5.3.18  附加层最小厚度（mm）
	附加层材料
	最小厚度

	合成高分子防水卷材
	1.2

	高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎)
	3.0

	合成高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料
	1.5

	高聚物改性沥青防水涂料
	2.0

	注：涂膜附加层应夹铺胎体增强材料。


5.3.19  胎体增强材料设计应符合下列规定：

1  胎体增强材料宜采用聚酯无纺布、丙纶无纺布、聚酯网格布、玻纤网格布等；

2  胎体增强材料长边搭接宽度不应小于50㎜，短边搭接宽度不应小于70㎜；

3  上下层胎体增强材料的长边搭接缝应错开，且不得小于幅宽的1/3；

4  上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设。 

5.3.20  严寒地区不应采用倒置式屋面，寒冷地区不宜采用倒置式屋面。当采用倒置式屋面时，屋面工程设计应符合下列规定：

1  应选用耐腐蚀、耐霉烂、适应基层变形的防水材料。
2  保温隔热材料应具有低含水率，其体积吸水率不应大于3%。
5.3.21  接缝密封防水设计应满足密封部位不渗水的要求，且接缝密封防水与主体防水层相匹配。聚合物改性沥青类防水卷材收头应采用改性石油沥青类密封材料，合成高分子类防水卷材收头及接缝封边应采用合成高分子类密封材料。
5.3.22  密封材料的选择应符合本规程第5.1.19条及下列规定：
1  应根据当地历年最高气温、最低气温、屋面构造特点和使用条件等因素，选择耐热度、低温柔性相适应的密封材料；
2  应根据屋面接缝的暴露程度，选择耐高低温、耐紫外线、耐老化和耐潮湿等性能相适应的密封材料；
3  密封材料的种类、品种、外观质量及主要性能应符合相关材料标准和本规程第4.6节的规定。
Ⅳ  瓦屋面
5.3.23  瓦屋面防水等级和防水做法应符合表5.3.23的规定。
表5.3.23  瓦屋面防水等级和防水做法

	防水等级
	防水做法
	卷材、涂膜防水层和防水垫层厚度

	
	道数
	构成
	

	一级
	不应少于3道
	瓦+卷材+卷材

瓦+涂料+卷材
	卷材和涂膜防水层最小厚度应分别符合本规程第5.1.12条、第5.1.13条和第5.1.14条每道防水层的厚度

	二级
	不应少于2道
	瓦+防水卷材

瓦+防水涂料
	

	三级
	不应少于1道
	瓦+防水垫层
	防水垫层最小厚度符合本规程5.3.27条的规定

	注：对于坡度大于25%（14°）的瓦屋面，可将防水垫层视为1道防水层。


5.3.24  瓦屋面应根据瓦的类型和基层种类采取相应的构造做法。
5.3.25  在强风多发、抗震设防烈度为7度及以上地区或屋面坡度大于100%时，应采取瓦材滑落、风揭的固定措施。
5.3.26  瓦屋面与山墙及突出屋面结构的交接处，应设置自粘聚合物沥青泛水带或高分子泛水材料。泛水材料立面高度不应小于100mm，与瓦件搭接宽度不应小于150mm，搭接缝不得处于仰角状态。泛水材料立面应固定在结构墙体上，并应采用密封胶进行封口和安装金属披水盖板。
5.3.27  防水垫层宜采用聚合物改性沥青防水垫层或自粘聚合物改性沥青防水垫层，其厚度不应小于1.2mm，搭接宽度不应小于100mm。
5.3.28  在满足屋面荷载的前提下，瓦屋面持钉层厚度应符合下列规定：
1  持钉层为木板时，厚度不应小于20mm；
2  持钉层为人造板时，厚度不应小于16mm；
3  持钉层为细石混凝土时，厚度不应小于35mm。
5.3.29  瓦屋面檐沟、天沟的防水层，可采用防水卷材或防水涂膜，也可采用金属板材。当屋面坡度大于25%时，应选择成膜时间较短的涂料。
5.3.30  烧结瓦、混凝土瓦屋面的设计应符合下列规定：
1  采用的木质基层、顺水条、挂瓦条，均应做防腐、防火和防蛀处理；采用的金属顺水条、挂瓦条，均应做防锈蚀处理。
2  烧结瓦、混凝土瓦应采用干法挂瓦，瓦与屋面基层应固定牢靠。
3  烧结瓦和混凝土瓦铺装的有关尺寸：瓦屋面檐口挑出墙面的长度不宜小于300mm；脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度，每边不应小于40mm；脊瓦下端距坡面瓦的高度不宜大于80mm；瓦头伸入檐沟、天沟内的长度宜为50mm～70mm；金属檐沟、天沟伸入瓦内的宽度不应小于150mm；瓦头挑出檐口的长度宜为50mm～70mm；突出屋面结构的侧面瓦伸入泛水的宽度不应小于50mm。
5.3.31  沥青瓦屋面的设计应符合下列规定：
1  沥青瓦应具有自粘胶带或相互搭接的连锁构造。矿物粒料或片料覆面沥青瓦的厚度不应小于2.6mm，金属箔面沥青瓦的厚度不应小于2mm。
2  沥青瓦的固定方式应以钉为主、粘结为辅。每张瓦片上不得少于4个固定钉；在大风地区或屋面坡度大于100%时，每张瓦片不得少于6个固定钉。
3  天沟部位铺设的沥青瓦可采用搭接式、编织式、敞开式。搭接式、编织式铺设时，沥青瓦下应增设不小于1000mm宽的附加层；敞开式铺设时，在防水层或防水垫层上应铺设厚度不小于0.45mm的防锈金属板材，沥青瓦与金属板材应采用沥青基胶结材料粘结，其搭接宽度不应小于100mm。
4  沥青瓦铺装的有关尺寸：脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度，每边不应小于150mm；脊瓦与脊瓦的压盖面不应小于脊瓦面积的1/2；沥青瓦挑出檐口的长度宜为10mm～20mm；金属泛水板与沥青瓦的搭盖宽度不应小于100mm；金属泛水板与突出屋面墙体的搭接高度不应小于250mm；金属滴水板伸入沥青瓦下的宽度不应小于80mm。
5.3.32  瓦屋面用瓦材的主要性能应符合本规程第4.7节的规定。玻纤沥青瓦、彩石金属瓦的燃烧性能不应低于B2级，并应进行人工气候加速老化试验，满足规定要求。瓦屋面用泛水材料、防水垫层、防水卷材和防水涂料的主要性能应符合本规程第4.3节的规定。

Ⅴ  金属屋面
5.3.33  金属屋面防水设计应符合下列规定：
1  金属屋面防水等级和防水做法应符合表5.3.33的规定。
表5.3.33  金属屋面防水等级和防水做法
	防水等级
	防水做法

	
	道数
	应选
	有保护层
	外露

	一级
	不应少于2道
	金属板
	厚度不小于1.5mm高分子防水卷材
	厚度不小于1.8mm高分子防水卷材

	二级
	不应少于2道
	金属板
	厚度不小于1.2mm高分子防水卷材
	厚度不小于1.5mm高分子防水卷材

	三级
	不应少于1道
	金属板
	—
	厚度不小于1.2mm高分子防水卷材

	注：1 金属板包括压型金属板和金属面夹芯板。

2 防水等级为一级时，可采用1道全焊接不锈钢板。


2  金属板应为迎水面第一道防水，防水层应为迎水面第二道防水。

3  金属屋面的抗风揭性能应满足结构设计要求。采用咬边连接型压型金属板时，其抗风承载力应通过试验验证。
4  金属屋面应设置防冰雪坠措施。
5  采用紧固件连接压型金属板时，紧固件连接部位应设置防水密封垫片。

6  外露于金属面板的自攻螺钉、拉铆钉，均应采用耐候硅酮建筑密封胶密封。
7  采用金属面夹芯板时，纵向搭接应位于檩条处。
8  单坡尺寸过长或环境温差过大的金属面板，应采取适应金属板材变形的措施。
9  金属板屋面变形缝位置应与主体结构变形缝位置一致。

5.3.34  金属屋面的材料选用应符合下列规定：

1  金属板可选用镀层钢板、涂层钢板、不锈钢板、铝合金板、锌合金板和铜合金板等金属板材。采用扣合连接型压型金属板，应采用屈服强度级别为550MPa结构用钢。金属板材基板最小公称厚度应符合表5.3.34的规定，金属板的性能应符合第4.1.2条金属板材栏中相关标准的规定。

表5.3.34  金属板材基板最小公称厚度（mm）
	金属板材
	基板最小公称厚度

	镀层钢板、涂层钢板
	0.6

	不锈钢板
	0.5

	铝合金板
	0.9

	锌合金板（钛锌板）
	0.7

	铜合金板
	0.6


2  防水卷材宜采用聚氯乙烯（PVC）防水卷材、热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材、三元乙丙橡胶（EPDM）防水卷材，外露使用的防水卷材尚应满足人工气候加速老化性能和燃烧性能要求。

3  隔汽层可采用聚乙烯膜、聚丙烯膜、复合聚丙烯膜、防水卷材等，隔汽层材料水蒸汽透过量不应大于25g/（㎡·24h）。

4  金属板屋面外露使用的密封材料应选用耐候型建筑密封胶，应满足人工气候加速老化性能和燃烧性能要求。非暴露处宜采用丁基橡胶密封材料。

5.3.35  金属屋面应对变形缝、屋脊山墙、高低跨、出屋面洞口、设施基座、检修走道、排水系统、其他复杂部位等的细部构造进行设计。
5.3.36  金属板屋面铺装的有关尺寸应符合下列规定：
1  金属板檐口挑出墙面的长度不应小于200mm。

2  金属板伸入檐沟、天沟内的长度不应小于100mm。

3  金属泛水板与突出屋面墙体的搭接高度不应小于250mm。

4  金属泛水板、变形缝盖板与金属板的搭盖宽度不应小于200mm。

5  金属屋脊盖板在两坡面金属板上的搭盖宽度不应小于250mm。

6  采光带、出屋面洞口及设施基座等宜高出金属板屋面250mm。

Ⅵ  玻璃采光顶
5.3.37  玻璃采光顶的防水设计应符合下列规定：

1  玻璃采光顶的气密、水密物理性能分级指标，应符合现行行业标准《建筑玻璃采光顶技术要求》JG/T 231的有关规定。
2  玻璃组装采用镶嵌方式时，应采取防止玻璃整体脱落的措施。玻璃与构件槽口的配合尺寸应符合现行行业标准《建筑玻璃采光顶技术要求》JG/T231的有关规定；玻璃四周应采用密封胶条镶嵌。

3  玻璃组装采用胶粘方式时，隐框和半隐框构件的玻璃与金属框之间，应采用与接触材料相容的硅酮结构密封胶粘结，其粘结宽度及厚度应符合强度要求。
4  玻璃采用点支组装方式时，连接件的钢制驳接爪与玻璃之间应设置衬垫材料，衬垫材料的厚度不宜小于1mm，面积不应小于支承装置与玻璃的结合面。
5  玻璃接缝应采用中性硅酮建筑密封胶，胶缝宽度不宜小于10mm，厚度不应小于5mm；玻璃与相邻主体建筑装饰物之间的所有缝隙的宽度不宜小于5mm，可采用柔性材料嵌缝后灌注合成高分子类密封材料密封；较深的板缝底部应采用大于板缝宽度 2mm的聚乙烯泡沫棒垫嵌。
5.3.38  玻璃采光顶的下列部位应进行细部构造设计：

1  高低跨处泛水；

2  采光板板缝、单元体构造缝；

3  天沟、檐沟、水落口；

4  采光顶周边交接部位；

5  洞口、局部凸出体收头；

6  其他复杂的构造部位。

5.3.39  玻璃采光顶防水材料用性能应符合下列规定：
1  玻璃采光顶用玻璃应符合现行行业标准《建筑玻璃采光顶技术要求》JG/T231的有关规定和现行国家标准《光伏真空玻璃》GB/T 34337的规定。
2  中性硅酮结构密封胶应符合现行行业标准《建筑幕墙用硅酮结构密封胶》JG/T 475的规定。
3  中性硅酮建筑密封胶应符合现行行业标准《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T882的规定。
4  硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶使用前，应经具有相应资质的检验机构进行与其接触的有机材料的相容性试验和与其粘结的材料的剥离粘结性试验，并应对硅酮结构密封胶的邵氏硬度、标准状态下的拉伸粘结性进行确认，试验不合格的产品不应使用。
5  密封胶条应符合现行国家标准《建筑门窗幕墙用密封胶条》GB/T24498和《工业用橡胶板》GB/T 5574的有关规定。

Ⅶ  细部构造

5.3.40  屋面细部构造应符合以下规定：
1  屋面细部构造包括檐口、檐沟和天沟、女儿墙和山墙、水落口、变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口、反梁过水孔、设施基座、屋脊、屋顶窗等部位。
2  细部构造设计应做到多道设防、复合用材、连续密封、局部增强，并应满足使用功能、温差变形、施工环境条件和可操作性等要求。
3  细部构造所用密封材料的选择应符合本规程第5.1.19条的规定。
5.3.41  檐口的细部构造应符合以下规定：

1  檐口、檐沟外侧下端及女儿墙压顶内侧下端等部位均应做滴水处理，滴水槽宽度和深度不宜小于10mm。

2  卷材防水屋面檐口800mm范围内的卷材应满粘，卷材收头应采用金属压条钉压，并应用密封材料封严。檐口下端应做鹰嘴和滴水槽（图5.3.41-1）。
[image: image27.png]



图5.3.41-1  卷材防水屋面檐口
1－密封材料；2－卷材防水层；3－鹰嘴；4－滴水槽；5－保温层；6－金属压条；7－水泥钉
3  涂料防水屋面檐口的涂膜收头，应用防水涂料多遍涂刷。檐口下端应做鹰嘴和滴水槽（图5.3.41-2）。
[image: image28.png]



图5.3.41-2  涂膜防水屋面檐口
1－涂料多遍涂刷；2－涂膜防水层；3－鹰嘴；4－滴水槽；5－保温层
4  烧结瓦、混凝土瓦屋面的瓦头挑出封檐的长度宜为50㎜～70㎜（图 5.3.41-3、图5.3.41-4、图5.3.41-5）。
[image: image29.png]



图5.3.41-3  烧结瓦、混凝土瓦屋面檐口（一）
1－结构层；2－保温层；3－防水层或防水垫层；4－持钉层；

5－顺水条；6－挂瓦条；7－烧结瓦或混凝土瓦
[image: image30.png]



图5.3.41-4  烧结瓦、混凝土瓦屋面檐口（二）

1－结构层；2－防水层或防水垫层；3－保温层；4－持钉层；

5－顺水条；6－挂瓦条；7－烧结瓦或混凝土瓦；8－泄水管

[image: image31.png]



图5.3.41-5  烧结瓦、混凝土瓦屋面通风檐口（三）
1－结构层；2－防水层或防水垫层；3－金属泛水板；4－顺水条；5－挂瓦条；

6－烧结瓦或混凝土瓦；7－枕瓦条；8－檐口挡箅；9－檐口通风条
5  沥青瓦屋面的瓦头挑出檐口的长度宜为10mm～20 mm；金属滴水板应固定在基层上，伸入沥青瓦下宽度不应小于80mm，向下延伸长度不应小于60mm（图5.3.41-6）。
[image: image32.png]



图5.3.41-6  沥青瓦屋面檐口
1－结构层；2－保温层；3－持钉层；4－防水层或防水垫层；

5－沥青瓦；6－起始层沥青瓦  7－金属滴水板
6  金属板屋面檐口挑出墙面的长度不应小于200mm；屋面板与墙板交接处应设置金属封檐板和压条（图5.3.41-7）。
[image: image33.png]



图5.3.41-7 金属板屋面檐口
1－金属板；2－通长密封条；3－金属压条；4－金属封檐板
5.3.42  各种屋面防水的檐沟和天沟的细部构造应符合下列规定。
1  卷材或涂膜防水屋面檐沟（图5.3.42-1）：
[image: image34.png]



图5.3.42-1 卷材、涂膜防水屋面檐沟

1－防水层；2－附加层；3－密封材料；4－水泥钉；5－金属压条；6－保护层
1）檐沟和天沟的防水层下应增设附加层，附加层伸入屋面的宽度不应小于250mm；
2）檐沟防水层和附加层应由沟底翻上至外侧顶部，卷材收头应用金属压条钉压，并应用密封材料封严。涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷；
3）檐沟外侧下端应做鹰嘴或滴水槽；
4）檐沟外侧高于屋面结构板时，应设置溢水口。
2  烧结瓦、混凝土瓦屋面檐沟（图5.3.42-2）：
[image: image35.png]



图5.3.42-2 烧结瓦、混凝土瓦屋面檐沟

1－烧结瓦或混凝土瓦；2－防水层或防水垫层；3－附加层；4－水泥钉；5－金属压条；

6－密封材料；7－枕瓦条；8－檐口通风条
1）檐沟和天沟防水层下应增设附加层，附加层伸入屋面的宽度不应小于500mm；

2）檐沟和天沟防水层伸入瓦内的宽度不应小于150mm，并应与屋面防水层或防水垫层顺流水方向搭接；

3）檐沟防水层和附加层应由沟底翻上至外侧顶部，卷材收头应用金属压条钉压，并应用密封材料封严；涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷；

4）烧结瓦、混凝土瓦伸入檐沟、天沟内的长度，宜为50mm～70mm；
5）檐口通风条的形状应与瓦的波形一致。

3  沥青瓦屋面檐沟和天沟：
1）檐沟防水层下应增设附加层，附加层伸入屋面的宽度不应小于500mm；

2）檐沟防水层伸入瓦内的宽度不应小于150mm，并应与屋面防水层或防水垫层顺流水方向搭接；

3）檐沟防水层和附加层应由沟底翻上至外侧顶部，卷材收头应用金属压条钉压，并应用密封材料封严；涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷；

4）沥青瓦伸入檐沟内的长度宜为10mm～20mm；
5）天沟采用搭接式或编织式铺设时，沥青瓦下应增设不小于1000mm宽的附加层（图5.3.42-3）； 
6）天沟采用敞开式铺设时，在防水层或防水垫层上应铺设厚度不小于0.45mm的防锈金属板材，沥青瓦与金属板材应顺流水方向搭接，搭接缝应用沥青基胶结材料粘结，搭接宽度不应小于100mm。

[image: image36.png]



图5.3.42-3 沥青瓦屋面天沟

1－沥青瓦；2－附加层；3－防水层或防水垫层；4－保温层
5.3.43  女儿墙的防水构造应符合下列规定：
1  女儿墙压顶可采用金属制品或混凝土制品压顶，向内排水坡度不应小于5%，压顶内侧下端应做滴水处理；
2  女儿墙泛水处的防水层下应增设附加层，附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm；

3  低女儿墙泛水处的防水层可直接铺贴或涂刷至女儿墙顶面，卷材收头应用金属压条钉压固定，并应用密封材料封严，涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷（图5.3.43-1）；
[image: image37.png]



图5.3.43-1  低女儿墙
1－防水层；2－附加层；3－密封材料；4－连接件；5－金属压顶
4  高女儿墙泛水处的防水层泛水高度不应小于250mm，防水层收头应符合本条第3款的规定；泛水收头至压顶部位应按墙体要求作防水处理（图5.3.43-2）
[image: image38.png]



图5.3.43-2 高女儿墙
1-防水层；2-附加层；3-密封材料；4-金属盖板；5-保护层；6-金属压条；7-水泥钉
5.3.44  山墙的防水构造应符合下列规定：
1  山墙压顶可采用金属制品或混凝土制品。压顶向内排水，坡度不应小于5%，压顶内侧下端应做滴水处理；

2  山墙泛水处的防水层下应增设附加层，附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm；
3  烧结瓦、混凝土瓦屋面山墙泛水采用聚合物水泥砂浆时，侧面瓦伸入泛水的宽度不应小于50mm（图5.3.44-1）；采用自粘聚合物沥青泛水材料或高分子泛水材料（图5.3.44-2）时，泛水材料应覆盖在瓦上，与瓦的搭接宽度不应小于150mm。
4  沥青瓦屋面山墙泛水应采用沥青基胶粘材料满粘一层沥青瓦片，防水层和沥青瓦收头应用金属压条钉压固定，并应用密封材料封严（图5.3.44-3）；
5  金属屋面山墙泛水应铺钉厚度不小于0.45mm的金属泛水板，并应顺流水方向搭接；金属泛水板与墙体的搭接高度不应小于250mm，与压型金属板的搭盖宽度宜为1波～2波，并应在波峰处采用拉铆钉连接（图5.3.44-4）。
[image: image39.png]



图5.3.44-1 烧结瓦、混凝土瓦屋面山墙（一）

1－烧结瓦或混凝土瓦；2－防水层或防水垫层；3－聚合物水泥砂浆；4－附加层

[image: image40.png]



图5.3.44-2 烧结瓦、混凝土瓦屋面山墙（二）

1－烧结瓦或混凝土瓦；2－防水层或防水垫层；3－泛水材料；4－附加层

[image: image41.png]fax]

fre)
1

N\





图5.3.44-3 沥青瓦屋面山墙

1－沥青瓦；2－防水层或防水垫层；3－附加层；4－金属盖板；5－密封材料；6－水泥钉；7－金属压条

[image: image42.png]



图5.3.44-4  压型金属板屋面山墙
1-固定支架；2-压型钢板；3-泛水板；4-金属盖板；5-密封材料；6-水泥钉；7-拉铆钉

5.3.45  水落口防水构造应符合下列规定：
1  重力式排水的水落口（图5.3.45-1、5.3.45-2）：

1）水落口杯应牢固地固定在承重结构上，其埋设标高应根据附加层的厚度及排水坡度确定；

2）水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%，防水层下应增设涂膜附加层；

3）防水层和附加层应在直式水落口杯压边下粘牢封严，横式水落口伸入杯内不应小于50mm，并应粘结牢固。

[image: image43.png]


[image: image44.png]



图5.3.45-1  直式水落口       图5.3.45-2  横式水落口
1－防水层；2－附加层；3－水落斗[image: image98.wmf]    1-水落斗；2-防水层；3-附加层；

                               4-密封材料；5-水泥钉
2  虹吸式排水的水落口防水构造应进行专项设计。
3  水落斗应采用耐腐蚀材质的金属制品，或经耐腐蚀处理的铸铁或碳钢。
5.3.46  变形缝防水构造应符合下列规定：
1  变形缝泛水处的防水层下应增设附加层，附加层在平面和立面的宽度不应小于250mm；防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的顶部；
2  变形缝内应填充不燃保温材料，上部应采用防水卷材封盖，并放置衬垫材料，再在其上干铺一层卷材；
3  等高变形缝顶部宜加盖混凝土或金属盖板（图5.3.46-1）；
4  高低跨变形缝在立墙泛水处，应采用金属盖板（图5.3.46-2）。
[image: image45.png]jred
3

AN

2250 ’

JAVAVAVAVAYA

AVAVAY





图5.3.46-1 等高变形缝

1－封盖卷材；2－混凝土盖板；3－衬垫材料；4－附加层；5－不燃保温材料；6－防水层

[image: image46.png]B v

IVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY





图5.3.46-2 高低跨变形缝

1－封盖卷材2－不燃保温材料；3－金属盖板；4－附加层；5－防水层
5  金属盖板应采用耐腐蚀材质的金属制品。封盖卷材应有良好的拉伸和抗撕裂性能。
本款规定的卷材拉伸性能包括拉力、最大拉力时延伸率，抗撕裂性能指撕裂强度。
5.3.47  伸出屋面管道（图5.3.47）的防水构造应符合下列规定：
1  管道周围的找平层应抹出高度不小于30mm的排水坡；

2  管道泛水处的防水层下应增设附加层，附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm；附加层可采用制品型配件；

3  管道泛水处的防水层泛水高度不应小于250mm；

4  卷材收头应用金属箍紧固和密封材料封严，涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。

[image: image47.png]



图5.3.47  伸出屋面管道

1－细石混凝土；2－卷材防水层；3－附加层；4－密封材料；5－金属箍
5  金属箍应采用耐腐蚀材质的金属制品；密封材料应具有良好的耐老化性能。
5.3.48  烧结瓦、混凝土瓦屋面出屋面设施（图5.3.48）的防水构造，应符合下列规定：
1  出屋面设施泛水处的防水层或防水垫层下应增设附加层，附加层在平面和立面的宽度不应小于250mm； 

2  出屋面设施泛水应采用聚合物水泥砂浆抹成，并宜增设泛水材料增强层；
3  出屋面设施与屋面的交接处，应在迎水面中部抹出分水线，并应高出两侧各30mm；
4  泛水材料和密封材料应具有良好的耐老化性能。
[image: image48.png]



图4.3.48  烧结瓦、混凝土瓦出屋面设施
1－烧结瓦或混凝土瓦；2－挂瓦条；3－聚合物水泥砂浆；4－分水线；
5－防水层或防水垫层；6－附加层；7－泛水材料
5.3.49  屋面垂直出入口泛水处应增设附加层，附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm；防水层收头应在混凝土压顶圈下（图5.3.49）。
[image: image49.png]<<

DAVAVAA

929

9a9

s

a8





图5.3.49  垂直出入口
1－混凝土压顶圈；2－上人孔盖；3－防水层；4－附加层
5.3.50  屋面水平出入口泛水处应增设附加层和护墙，附加层在平面上的宽度不应小于250mm；防水层收头应压在混凝土踏步下（图5.3.50）。封盖卷材应有良好的拉伸和抗撕裂性能。
[image: image50.png]



图5.3.50 水平出入口

1－防水层；2－附加层；3－踏步；4－护墙；5－封盖卷材；6－不燃保温材料

5.3.51  反梁过水孔构造应符合下列规定：
1  应根据排水坡度留设反梁过水孔（图5.3.51），图纸应注明孔底标高； 

2  反梁过水孔宜采用宽度不小于150mm、高度不小于75mm预埋定制带止口方管；
3  防水层伸入方管不宜少于50mm；预埋方管两端周围与混凝土接触处应留凹槽，并应用密封材料封严。 
[image: image51.png]ey
AL





图5.3.51  反梁过水孔防水构造

1、密封材料； 2、防水层； 3、防水附加层； 4、收头密封
5.3.52  设施基座的防水构造应合下列规定：
1  设施基座与结构层相连时，防水层应包裹设施基座的上部，并应在地脚螺栓周围做密封处理。
2  在防水层上放置设施时，防水层下应增设卷材附加层，必要时应在其上浇筑配筋细石混凝土，其厚度不应小于50mm。
5.3.53  瓦屋面的屋脊处的防水构造应符合下列规定：
1  烧结瓦、混凝土瓦屋面的屋脊处应增设宽度不小于250mm的卷材附加层。脊瓦下端距坡面瓦的高度不宜大于80mm，脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度，每边不应小于40mm；脊瓦与坡瓦面之间的缝隙应采用聚合物水泥砂浆填实抹平（图5.3.53-1）。通风屋脊的托木支架应固定在结构层上，脊瓦应固定在支撑木上，泛水材料应铺设在脊瓦与坡面瓦之间，与坡面瓦的搭接宽度不应小于100mm（图5.3.53-2）。
[image: image52.png]



图5.3.53-1  烧结瓦、混凝土瓦屋面屋脊（一）

1－防水层或防水垫层；2－烧结瓦或混凝土瓦；3－聚合物水泥砂浆；4－脊瓦；5－附加层

[image: image53.png]



图5.3.53-2  烧结瓦、混凝土瓦屋面屋脊（二 ）

1－防水层或防水垫层；2－烧结瓦或混凝土瓦；3－托木支架；4－脊瓦；

5－支撑木；6－附加层；7－泛水材料

2  沥青瓦屋面的屋脊处应增设宽度不小于250mm的卷材附加层。脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度，每边不应小于150mm（图5.3.53-3）。
[image: image54.png]



图5.3.53-3  沥青瓦屋面屋脊 

１－防水层或防水垫层；２－脊瓦；３－沥青瓦；４－结构层；5－附加层
3  金属板屋面的屋脊盖板在两坡面金属板上的搭盖宽度每边不应小于250mm，屋面板端头应设置挡水板和堵头板（图5.3.53-4）。
[image: image55.png]



图5.3.53-4金属板材屋面屋脊

1－屋脊盖板；2－堵头板；3－挡水板；4－密封材料；5－固定支架；6－固定螺栓
5.3.54  瓦屋面与屋顶窗交接处的防水构造应符合下列规定：
1  烧结瓦、混凝土瓦与屋顶窗交接处，应采用金属排水板、窗框固定铁脚、窗口附加防水卷材、 支瓦条等连接（图5.3.54-1）。
[image: image56.png]



图5.3.54-1  烧结瓦、混凝土瓦屋面屋顶窗

1－烧结瓦或混凝土瓦；2－金属排水板；3－窗口附加防水卷材；

4－防水层或防水垫层；5－屋顶窗；6－保温层；7－支瓦条

2  沥青瓦屋面与屋顶窗交接处应采用金属排水板、窗框固定铁脚、窗口附加防水卷材等与结构层连接（图5.3.54-2）。
[image: image57.png]



图5.3.54-2  沥青瓦屋面屋顶窗

1－沥青瓦；2－金属排水板；3－窗口附加防水卷材；

4－防水层或防水垫层；5－屋顶窗；6－保温层；7－结构层

5.4  外墙防水设计
Ⅰ  一般规定

5.4.1  外墙防水设计应包括以下内容： 

1  设计工作年限、防水类别、使用环境类别和防水等级；
2  防水构造；

3  防水层的种类、规格、厚度及其主要性能；
4  接缝防水密封材料的种类及其主要性能；
5  细部防水节点构造。
5.4.2  外墙防水设计应具备下列资料：
1  工程所在地年平均降水量、设计重现期的雨水量；
2  工程用途。
5.4.3  外墙防水应具有阻止雨水、雪水和外墙清洗水侵入墙体的基本功能，同时具有抗冻融、耐高低温、承受风荷载等性能。
5.4.4  外墙防水应进行整体防水设计。建筑外墙门窗洞口、雨篷、阳台、女儿墙、室外挑板、变形缝、预制外墙板接缝、穿墙套管和预埋件等节点应采取防水构造措施，并应根据工程防水等级设置墙面防水层。

5.4.5  外墙防水等级应符合表5.4.5的规定。
表5.4.5 外墙防水等级
	防水类别
	防水使用环境类别

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	年降水量P≥1300mm
	400 mm≤年降水量P＜1300 mm
	年降水量P＜400 mm

	甲类
	民用建筑和对渗漏敏感的工业建筑
	一级
	一级
	二级

	乙类
	渗漏不影响正常使用的工业建筑
	一级
	二级
	三级


5.4.6  外墙防水层应设置在墙体的迎水面；防水等级和相应的防水做法应符合表5.4.6的规定；封闭式幕墙的气密、水密性能应达到规定要求，符合一级防水要求；门窗性能和安装质量应满足水密性要求。
表5.4.6  外墙的防水等级和相应的防水做法

	防水等级
	框架填充、砌体结构、蒸压加气混凝土外墙板
	现浇混凝土、装配式混凝土
	开放式幕墙：框架填充、砌体结构、蒸压加气混凝土外墙板、外保温

	一级
	不少于2道
	不少于1道
	不少于2道

	
	防水砂浆+防水涂料
	防水砂浆，防水涂料
	防水砂浆+防水涂料，防水砂浆+防水透汽垫层

	二级
	不少于1道
	—
	不少于1道

	
	防水砂浆、防水涂料
	—
	防水砂浆、防水涂料或防水透汽垫层

	三级
	1道
	—
	1道

	
	防水砂浆、防水涂料
	—
	防水砂浆、防水涂料或防水透汽垫层

	注：采用开放式幕墙时，当墙体或保温层材料的吸水性较大时，防水层宜采用1道防水透汽垫层。


5.4.7  不同结构材料的交接处，找平层、防水砂浆和防水涂料防水材料应采用每边不少于150mm的热镀锌电焊网或胎体增强材料作抗裂增强处理。
5.4.8  外墙相关构造层之间应粘结牢固，并宜进行界面处理。界面处理材料的种类和做法应根据构造层材料确定。
Ⅱ  外墙防水层
5.4.9  外墙防水层材料应根据工程所在地区的气候环境特点选用，并与外墙相关构造层材料相容。

5.4.10  二道防水应采用相容的防水砂浆和防水涂料复合使用。
5.4.11  防水砂浆可采用普通防水砂浆、聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型）和聚合物水泥防水浆料（Ⅱ型），主要性能应符合本规程第4.4节的规定。防水涂料可采用聚氨酯防水涂料（Ⅰ型）和聚合物乳液类防水涂料，其主要性能应分别符合本规程第4.3.14条和第4.3.15条的规定。采用开放式幕墙时，墙体或保温材料吸水率较大的防水层应采用的防水透汽垫层（I型），其主要性能应符合本规程第4.3.12条的规定。

5.4.12  防水透汽垫层的最小单位面积质量不应小于100g/m2。其他防水层最小厚度应符合表5.4.12的规定。

表5.4.12  防水层最小厚度（mm）

	防水材料
	聚氨酯防水涂料
	聚合物水泥防水涂料
	聚合物水泥防水砂浆、聚合物水泥防水浆料
	普通防水砂浆

	
	
	
	
	

	防水等级
	一级、二级
	1.5
	6.0
	18

	
	三级
	2.0
	
	


5.4.13  框架填充、砌体结构、现浇混凝土墙体、蒸压加气混凝土外墙板应设置水泥砂浆找平层，外侧设置的防水涂料应设置水泥砂浆防护层。在满足最小厚度的前提下，防水砂浆层可兼作找平层和防护层。有保温层的防水透汽垫层应设置在保温层外侧。砌体和蒸压加气混凝土墙体（含外墙板）、现浇混凝土墙体和装配式混凝土表面应设置混凝土界面处理剂，砌体和蒸压加气混凝土墙体（含外墙板）表面应采用II型界面处理剂，混凝土表面应采用I型界面处理剂。混凝土界面处理剂主要性能应符合本规程第4.8.4条的规定。

5.4.14  砂浆防水层宜留分格缝，分格缝宜设置在墙体结构不同材料交接处。水平分格缝宜与窗口上沿或下沿平齐；垂直分格缝间距不宜大于6m，且宜与门、窗框两边线对齐。分格缝宽宜为8mm～10mm，缝内应采用密封材料做密封处理。找平层和防水砂浆中可增设热镀锌电焊网增强，并宜用锚栓固定于结构墙体中；防水涂料中可增设胎体增强材料。热镀锌电焊网的主要性能应符合本规程第4.8.5条的规定，胎体增强材料的主要性能应符合本规程第4.3.16条的规定。
5.4.15  外墙防水层应与地下墙体防水层搭接。
Ⅲ  装配式外墙接缝密封防水

5.4.16  密封胶的选用应符合下列规定：
1  外墙板接缝宜选用低模量R类改性硅酮胶、硅烷改性聚醚胶和阻燃密封胶等密封胶。
2  当接缝位于水平面时，可选择自流平型密封胶；当接缝位于非水平面时，应选择非下垂型密封胶。
3  当胶缝宽度不小于30mm或胶缝深度不小于 15mm时，宜选用多组分密封胶。
5.4.17  胶缝的宽度和深度应符合下列规定： 

1  胶缝宽度与深度之比宜为2:1； 

2  胶缝宽度不应小于15mm，深度不应小于10mm。
5.4.18  预制夹心剪力墙板接缝密封防水设计，应符合下列规定：
1  内叶墙板与现浇混凝土连接部位应设置粗糙面，细石混凝土坐浆前应填塞同材质泡沫保温条或聚乙烯泡沫条，并应采用防漏浆胶带进行固定，室外侧接缝应采用密封胶进行密封（图5.4.18-1）；
2  预制夹心剪力墙板竖向接缝，浇筑混凝土前应填塞同材质、等厚度的泡沫保温条，并应采用防漏浆胶带进行固定，粘结宽度d不应小于25mm；内叶墙板与现浇混凝土连接部位应设置粗糙面，粗糙面上宜设置遇水膨胀止水条（胶）；室外侧接缝应采用密封胶进行密封（图 5.4.18-2）；
3  导水管内径不宜小于10mm，外径不应大于接缝宽度，安装角度宜为30°~45°，伸出外墙面长度不应小于5mm，导水管与外墙接缝之间的空隙应采用密封胶进行密封（图 5.4.18-3）。
[image: image58.png]B

TOTI

2>

k2]

R

04

e

XX

X
R

XX

o2e2e%s

CRRIRRR

s

202





图5.4.18-1  预制夹心剪力墙板水平接缝密封防水构造

1-现浇混凝土；2-夹心保温层；3-外叶墙板；4-水平向空腔；5-背衬材料；6-密封胶；

7-防漏浆胶带；8-同材质泡沫保温条或聚乙烯泡沫条；9-细石混凝土坐浆；10-粗糙面；11-内叶墙板
[image: image59.png]a 4

00K

s
IR

QIRRLIIEEK
RRRRRRRRRRRRRRRRRKS

Yo%

1 KRR RIS
XL
KRRRRRRRRRRRLLRRRK

SRRRXXA

NV A





图5.4.18-2  预制夹心剪力墙板竖向接缝密封防水构造
1-现浇混凝土；2-防漏浆胶带；3-同材质泡沫保温条；4-竖向空腔；5-背衬材料；

6-密封胶；7-内叶墙板；8-粗糙面；9-外叶墙板；10-遇水膨胀止水条 (胶)
[image: image60.png]— e T n o~




图5.4.18-3 预制夹心剪力墙板导水管构造
1-后塞同材质泡沫保温条；2-竖向空腔；3-背衬材料；4-密封胶；5-导水管；6-水平向空腔；

7-聚乙烯泡沫条；8-防漏浆胶带；9-上层内叶墙板；10-细石混凝土坐浆；11-下层内叶墙板
5.4.19  预制夹心外挂墙板接缝密封防水设计，应符合下列规定： 

1  室内侧水平接缝应设置气密条，并应设置防火封堵材料，室外侧水平接缝应采用密封胶进行密封（图5.4.19-1）； 

2  室内侧竖向接缝应设置气密条，并应设置防火封堵材料，室外侧竖向接缝应采用密封胶进行密封 (图5.4.19-2)； 

3  导水管内径不宜小于10mm，外径不应大于接缝宽度，安装角度宜为30°~45°，伸出外墙面长度不应小于5mm，导水管与外墙接缝之间的空隙应采用密封胶进行密封（图5.4.19-3）。
[image: image61.png]



图5.4.19-1  预制夹心外挂墙板水平接缝密封防水构造
1-夹心保温层；2-外叶墙板；3-密封胶；4-背衬材料；
5-水平向空腔；6-气密条；7-防火封堵材料
[image: image62.png]-2

0

W





图5.4.19-2  预制夹心外挂墙板竖向接缝密封防水设计
1-密封胶；2-背衬材料；3-竖向空腔；4-气密条；
5-防火封堵材料；6-外叶墙板；7-夹心保温层
[image: image63.png]AN
N -

pa NN
SRR PP T





图5.4.19-3  预制夹心外挂墙板导水管构造
1-竖向空腔；2-背衬材料；3-密封胶；4-导水管；
5-水平向空腔；6-气密条；7-防火封堵材料
5.4.20  蒸压加气混凝土外挂墙板的外侧、顶部板缝、底部板缝全部范围内，墙板内侧高于楼板200mm范围内，均应涂刷专用防水界面剂，内外侧板缝均应采用密封材料密封（图5.4.20）
[image: image64.png]



（a）外挂墙板

[image: image65.png]



（b）半内嵌外墙板
图5.4.20  预制蒸压加气混凝土外墙板板缝防水构造
1-蒸压加气混凝土外墙板；2-聚苯板；3-钢筋混凝土梁；4-室外落地横缝（做法依次为防水砂浆、发泡聚乙烯棒、密封胶、嵌缝剂、耐碱玻纤网格布）；5-室内横缝（做法依次为粘结剂、嵌缝剂、耐碱玻纤网格布）；6-钢筋混凝土柱；7-室外竖缝（做法依次为耐碱玻纤网格布、嵌缝剂、密封胶、发泡聚乙烯棒、粘结剂）；8-A级保温材料；9-金属锚栓；10-室内外横、竖缝（做法依次为粘结剂、发泡聚乙烯棒、密封胶、嵌缝剂、耐碱玻纤网格布）
Ⅳ  节点设计
5.4.21  门窗框与墙体间的缝隙宜采用聚合物水泥防水砂浆或发泡聚氨酯填充；外墙防水层应延伸至门窗框，防水层与门窗框间应预留凹槽、嵌填密封材料；门窗上楣的外口应做滴水线；外窗台应设置不小于5%的外排水坡度（图5.4.21-1、图5.4.21-2）。门窗框与墙体连接处应采用密封材料、止水材料和专用防水配件等进行密封。

[image: image99]

[image: image66.emf]3 

1

2 


图5.4.21-1 门窗防水构造（平剖面）          图5.4.21-2 门窗防水构造（立剖面）
1-门窗框；2-密封材料；                  1-门窗框；2-密封材料；3-聚合物水泥防水砂浆或
         3-聚合物水泥防水砂浆或发泡聚氨酯填充               发泡聚氨酯填充；4-滴水线；5-外墙防水层
5.4.22  雨篷应设置外排水，坡度不应小于1%，外口下沿应做滴水线；雨篷与外墙交接处的防水层应连续；雨篷防水层应沿外口下翻至滴水线（图5.4.22）。

[image: image67.emf]i 

3

2

1


图5.4.22  雨篷防水构造
1-外墙保温层；2-防水层；3-滴水线
5.4.23  开敞式外廊和阳台的楼面应设防水层，阳台坡向水落口的排水坡度不应小于1%，并应通过雨水立管接人排水系统，水落口周边应留槽嵌填密封材料。阳台外口下沿应做滴水线（图5.4.23）。

[image: image68.emf]i 

2

1 

3

1 


图5.4.23  阳台防水防护构造
1-密封材料；2滴水线；3-防水层
5.4.24  变形缝部位应采取防水加强措施。当采用增设卷材附加层措施时，卷材两端应满粘于墙体，满粘的宽度不应小于150mm，并应钉压固定，卷材收头应采用密封材料密封（图5.4.24）。缝内用泡沫塑料填充，填塞深度应大于缝宽的3倍；变形缝应采用金属盖缝板封盖，盖缝板宜采用铝板或不锈钢板。

[image: image69.emf]6 

5

2 

4 

3

1 

1 


图5.4.24  变形缝防水构造
1-密封材料；2-锚栓；3-填充材料；
4-卷材附加层（两端粘结）；5-盖缝板；6-压条
5.4.25  穿过外墙的管道应采用套管，套管应内高外低，坡度不应小于5%，套管内外周边应采用防水密封材料密封（图5.4.25-1、图5.4.25-2）。
[image: image100][image: image101]
图5.4.25-1 伸出外墙管道防水构造（一）       5.4.25-2 伸出外墙管道防水构造（二）
1-伸出外墙管道 ；2-套管；3-密封材料；         1-伸出外墙管道；2-套管；3-密封材料；
     4-聚合物水泥防水砂浆 ；                   4-聚合物水泥防水砂浆；5-细石混凝土
5.4.26  女儿墙压顶宜采用现浇钢筋混凝土或金属压顶，压顶应向内找坡，坡度不应小于2%。当采用混凝土压顶时，外墙防水层应延伸至压顶内侧的滴水线部位（图5.4.26-1）；当采用金属压顶时，外墙防水层应做到压顶的顶部，金属压顶应采用专用金属配件固定（图5.4.26-2）。
[image: image102]
[image: image70.emf]1

i 

2


图5.4.26-1 混凝土压顶女儿墙防水构造         图5.4.26-2 金属压顶女儿墙防水构造
1-混凝土压顶；2-防水层                     1-金属压顶；2-金属配件
5.4.27  室外挑板与墙体连接处应采取防雨水倒灌措施和节点构造防水措施。
5.4.28  外墙预埋件和预制部件四周应用密封材料封闭严密，密封材料与防水层应连续。
5.4.29  密封胶的主要性能应符合本规程第4.6.1条的规定。界面处理剂的主要性能应符合本规程第4.8.4条的规定。热镀锌电焊网的主要性能应符合本规程第4.8.5条的规定。
5.5  室内防水设计
Ⅰ  一般规定

5.5.1  室内防水设计应包括以下内容： 

1  设计工作年限、防水类别、使用环境类别和防水等级；
2  防水层的种类、规格、厚度、主要性能和构造层次设计；
3  接缝防水密封选用的材料及其主要性能；
4  排水系统设计；
5  细部防水构造。
5.5.2  室内防水等级应符合表5.5.2的规定。
表5.5.2 室内防水等级
	室内防水类别
	防水使用环境类别

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	频繁遇水场合，或长期相对湿度RH≥90%
	间歇遇水场合
	偶发渗漏水可能造成明显损失的场合

	甲类
	民用建筑和对渗漏敏感的工业建筑室内楼地面和墙面
	一级
	一级
	二级


5.5.3  下列室内房间部位应采取防潮措施：

1  木板、竹板地面和树脂类自流平地面。
2  对于低温辐射采暖楼面，当楼板下为非采暖房间时。
3  有清洁要求、医药洁净室和有空气洁净度等级要求的地面。

4  受潮后易引起变质的散装货物地面，及其堆置线以下部分的内侧墙面。

5  有防潮要求的室内墙面迎水面。
6  潮湿房间的顶棚。
7  砌筑墙体应在室外地面以上、室内地面垫层处设置连续的水平防潮层，室内相邻地面有高差时，应在高差处相邻土壤一侧设防潮层。
5.5.4  下列室内房间部位应设置防水层：

1  有水和非腐蚀性液体经常浸湿、流淌的房间，如厕所（卫生间）、浴室、住宅厨房、公共厨房、太阳能热水器放置区、垃圾间等场所的楼面、地面，开敞式外廊、阳台的楼面。
2  有防水要求的室内墙面。

3  符合下列情况的防腐蚀地面、楼面：

1）受腐蚀介质作用且经常清洗的地面、楼面；

2）受大量易溶盐类介质作用且腐蚀等级为强、中时的地面、楼面；

3）受氯离子介质作用和苛性碱作用的地面、楼面；

4）水玻璃混凝土地面和采用水玻璃胶泥或砂浆砌筑的块板地面、楼面。
4  受机油直接作用的地面、楼面。

5  有防辐射要求的房间地面。

6  冷库的地面、楼面保温隔热层上、下和四周。

5.5.5  相应于室内防水等级，室内防水做法应符合表5.5.5的规定。

表5.5.5  室内防水做法
	防水等级
	防水做法
	防水层

	
	
	防水卷材
	防水涂料
	水泥基防水材料

	一级
	不应少于2道
	防水涂料或防水卷材不应少于1道

	二级
	不应少于1道
	任选

	注：室内墙面防水层不应少于1道；防潮层应选1道。


5.5.6  防水设防的区域不应跨越变形缝等可能出现较大变形的部位。

5.5.7  用水房间与非用水房间的整体布局宜进行干湿分区设置。楼地面交接处应有防止水流入非用水房间的措施，用水房间的楼、地面应低于与非用水房间楼、地面不小于20mm或做挡水门槛。当进行无障碍设计时，厕浴间的楼、地面应低于相邻房间面层15mm，并应以斜坡过渡。
Ⅲ  防水、防潮层

5.5.8  墙体水平防潮层应选用水泥基防水材料，不得采用沥青或卷材等柔性材料。

5.5.9  地面防潮层、防水层应选用拉伸性能良好的聚氨酯防水涂料和防水卷材，楼面防潮层、防水层应选用聚氨酯防水涂料、Ⅱ型聚合物水泥防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料和水泥基防水材料，不宜采用聚合物乳液建筑防水涂料及防水卷材，墙面防潮、防水层应选用Ⅱ型聚合物水泥防水涂料或水泥基防水材料，不宜采用防水卷材。
5.5.10  防油渗地面、楼面应选用防油渗性能良好的防水涂料和防水卷材。

5.5.11  对有酸、碱侵蚀的地面、地沟的防水设计，应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046的有关规定，所用防水材料应具有良好的耐腐蚀性能。
5.5.12  粮库防潮设计符合下列规定：
1  地面防潮层应采用抗拉性能良好的卷材。

2  地面防潮层与内墙防潮层应搭接严密，接头位置应高出地面面层300mm以上。采用用地槽通风时，防潮层遇地槽应连续。

5.5.13  当冷库围护结构两侧设计温差大于或等于5℃时，应在保温隔热层温度较高的一侧设置防水层或隔汽层，并符合下列规定：

1  楼面、地面的保温隔热层上、下、四周应做防水层或隔汽层，且楼面、地面保温隔热层的防水层或隔汽层应全封闭；

2  外墙内侧的隔汽层应与地面保温隔热层上、下的防水层和隔汽层搭接。

5.5.14  防水卷材可选用聚合物改性沥青类防水卷材、合成高分子类防水卷材，其主要性能应符合本规程第4.3节的规定；当采用聚乙烯丙纶复合防水卷材时，其有害物质限量应符合本规程第4.9.3条的规定，聚乙烯丙纶复合防水卷材用聚合物水泥粘结料有害物质限量应符合本规程第4.9.4条的规定。
5.5.15  防水涂料可使用单组分聚氨酯防水涂料、聚合物乳液防水涂料、聚合物水泥防水涂料等并符合下列规定：

1  单组分聚氨酯防水涂料应选用I型。
2  聚合物乳液防水涂料应选用I型；墙面、顶面的防潮宜选用Ⅱ型。
3  防水涂料的性能应符合本规程第4.3节的规定。

4  防水涂料的有害物质限量应符合本规程第4.9.5条中A级的规定。不得使用溶剂型防水涂料等B级防水涂料。
5.5.16  水泥基防水砂浆的主要性能应符合本规程第4.4节的规定。
5.5.17  所选防水、防潮、密封材料应相容。
5.5.18  防水、防潮层的最小厚度应符合下列规定：
1  每道卷材防水层最小厚度见本规程第5.1.12条和第5.1.13条的规定。
2  每道涂膜防水层最小厚度见本规程第5.1.14条的规定。
3  水泥基防水材料的最小厚度见本规程第5.1.15条的规定。

5.5.19  防水卷材宜采用搭接连接，卷材最小搭接宽度见本规程第5.1.16条的规定。防水卷材搭接缝不透水性见本规程第5.1.18条的规定，防水卷材接缝剥离强度见本规程第5.1.17条的规定；防水卷材与防水涂料复合后的粘结剥离强度见本规程第5.1.11条的规定。

5.5.20  当防潮层与防水层采用不同材料时，并应进行搭接处理，搭接宽度不应小于100mm。
5.5.21  卷材、涂料防潮层、防水层应设置水泥砂浆保护层。
5.5.22  密封材料的选用应符合下列规定：

1  地漏、排水立管等穿越楼板的管道根部，宜使用聚氨酯建筑密封胶嵌填。
2  热水管管根、套管与穿墙管间隙及长期浸水的部位，宜使用硅酮建筑密封胶（F类）或改性硅酮建筑密封胶嵌填。

3  厨房、厕浴间的内部接缝、卫生洁具的装配密封等部位，宜使用建筑用防霉密封胶，其防霉等级应达到0级。
4  密封胶的主要性能应符合本规程第4.6.1条的规定。
5.5.23  阴阳角、管根等节点部位的防水涂料应加铺胎体增强材料，胎体增强材料可采用聚酯无纺布、丙纶无纺布、聚酯网格布、玻纤网格布等，单位面积质量宜为 40g/m2～50g/m2，其主要性能应符合本规程第4.3.16条的规定。
Ⅳ  排水设计
5.5.24  有防水要求的地面、楼面应设排水坡，并应坡向地漏或排水设施，排水坡度不应小于1.0%；地漏处排水坡度，以地漏边缘向外80mm～100mm内排水坡度宜为5%。

5.5.25  厨房、厕浴间采用降板设计时，降板部位应设置二次排水系统，其坡度不应小于2%；沉箱底最低点应加设二次排水地漏或排水横管，并应连接至增设的独立排水立管。
5.5.26  当厨房设有采暖系统的分集水器、生活热水控制总阀门时，楼地面宜就近设置地漏。
5.5.27  厨房、厕浴间的排水管道不应穿越楼板进入下层的无用水点房间。
5.5.28  水平设置的排水管道坡度应与找坡层坡度方向一致。
5.5.29  混凝土找坡层最薄处的厚度不应小于30mm；砂浆找坡层最薄处的厚度不应小于20mm。找平层兼找坡层时，应采用强度等级为C20的细石混凝土；需设填充层铺设管道时，宜与找坡层合并，填充材料宜选用轻骨料混凝土。
Ⅴ  细部构造设计
5.5.30  淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。
5.5.31  厨房、厕浴间采用填充墙的部位，墙体根部应在结构楼板面浇筑同墙宽的混凝土反坎（图5.5.31），反坎高出楼地面建筑完成面不应小于200mm，混凝土反坎宜与楼板同时浇筑。

[image: image71.png]



图5.5.31 混凝土反坎
1－饰面层；2－水泥砂浆结合层；3－防水层；4－钢筋混凝土楼板； 5－找坡、找平层；
6－混凝土反坎梁；7－填充墙
5.5.32  楼面、地面的防水层应在门口处向外水平延展，延展长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于200mm，并沿墙面上翻至室内完成面不低于300mm高度（图5.5.32）.

[image: image72.png]



图5.5.32  楼面、地面门口处防水层延展
1－穿越楼板的管道及其防水套管；2－门口处防水层延展范围
5.5.33  地漏、大便器、排立水管等穿越楼板的管道根部应用密封材料嵌填密实（图 5.5.33-1、图 5.5.33-2）。

[image: image73.png]



图5.5.33-1  地漏直排防水构造
1－楼面、地面面层；2－粘贴层；3－防水层；4－密封胶；5－加强层；6－找坡、找平层；
7－钢筋混凝土楼板
[image: image74.png]



图5.5.33-2  地漏侧排防水构造
1－侧排地漏；2－防水层；3－防水层；4－密封胶；5－排水支管接至排水立管
5.5.34  穿过楼板、墙体的管道防水设计应符合下列规定：
1  管道穿过楼板、墙体处应采用带止水环的防水套管，其内径应比管道外径大2mm～5mm，套管顶（内端）应高（伸）出装饰层完成面，高（长）度不应小于20mm，套管底（外端）应与楼板底面（墙体面）相平。管道穿过楼板时，套管与管道间应采用防火封堵材料堵塞，阻燃密封材料嵌填压实。管道穿过防火墙、防火隔墙和竖井井壁时，套管与管道间应采用防火封堵材料堵塞，阻燃密封材料嵌填压实。管道穿过其他墙体时，套管与管道间应采用封堵材料堵塞，防水密封材料嵌填压实。套管应在浇筑混凝土前预埋。

2  管道和套管周围的混凝土表面应留宽度为10mm、深度为15mm 凹槽，并应嵌填密封材料（图5.5.34-1、图5.5.34-2）

[image: image75.png]



图 5.5.34-1 管道穿越楼板防水构造
1－防水层；2－阻燃密封胶；3－排水立管；4－防水套管； 5－混凝土反坎；6－装饰层完成面高度
[image: image76.png]T —mp

N

OSSN

!

'
A

N





图 5.5.34-2 穿墙管道防水构造
1－防水层；2－密封胶；3－穿墙管
5.5.35  水平管道在降板的楼板上采用同层排水设计时，楼板、楼面应做双层防水设防。降板后可能出现的管道渗水部位，应采取密闭措施，且宜在贴临下降楼板上表面处设泄水管，并宜采取增设独立的泄水立管的措施（图5.5.35）。
[image: image77.png]



图5.5.35  同层排水时管道穿越楼板的防水构造
1－排立水管；2－阻燃密封胶；3－装修面层下设防的防水层；4－钢筋混凝土楼板基层上设防的防水层；
5－防水套管；6－管壁间用防火封堵材料塞实；7－加强层
5.5.36  同层排水的地漏，其旁通水平支管宜与下降楼板上表面处的泄水管连通，并宜接至增设的独立泄水立管上（图5.5.36）。

[image: image78.png]



图5.5.36  同层排水的地漏防水构造
1－多通道地漏；2－下降的钢筋混凝土楼板基层上的防水层；3－装修面层下的防水层；4－密封胶；
5－排水支管接至排水立管；6－旁通水平支管接至增设的独立泄水立管
5.5.37  当采用局部降板时，降板区管道回填层上应增设一道防水层，与原地面、楼面防水层在非降板区搭接宽度不应小于100mm（图5.5.37）。

[image: image79.png]



图5.5.37  局部降板时的防水构造
1－管道；2－找坡找平层；3－回填层；4－增设防水层；5－下层防水层
5.5.38  厕浴间门口宜设置过门石，过门石下部应使用干硬性水泥砂浆做与墙体同宽的反坎（图 5.5.38）。

[image: image80.png]



图5.5.38  厕浴间过门石
1－厕浴间饰面层；2－防水层；3－密封胶；4－相邻房间饰面层；
5－干硬性水泥砂浆反坎；6－过门石；7－门套线
5.5.39  楼面、地面与墙体阴角部位应设置防水加强层，加强层向每侧延伸宽度不应小于150mm（图5.5.39）。
[image: image81.png]



图5.5.39  楼面、地面与墙体阴角部位加强层
1－饰面层；2－水泥砂浆结合层；3－防水层；4－钢筋混凝土楼板或地面基层；
5－找坡、找平层；6－加强层
Ⅵ  装配式整体卫生间防水
5.5.40  楼面、地面防水层应设置在具有排水坡度的基层上，并进行整体防水设计。
5.5.41  防水底盘宜采用SMC防水盘、玻璃钢防水盘、玻璃钢铝蜂窝复合防水底盘或亚克力防水盘，防水盘质量应符合现行行业标准《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T467的规定，顶板、壁板的质量应符合现行国家标准《整体浴室》GB/T 13095的规定。
5.5.42  防水盘宜带有翻边，翻边上翻高度不应小于40mm。
5.5.43  整体卫生间的壁板与壁板、壁板与防水盘、壁板与顶板的连接构造应满足防渗漏和防潮的要求。
5.5.44  整体卫生间淋浴区域的壁板外应沿墙设置防水隔离层，隔离层宜设置到顶，下部应与防水盘翻边内壁粘接固定。
5.5.45  隔离层（防水）材料宜采用厚度不小于0.4mm的聚乙烯薄膜。
5.5.46  隔离层与整体防水地面搭接不应小于30mm，搭接处应采用丁基橡胶防水密封胶粘带粘接严密形成整体防水防潮层，搭接方向应为隔离层在内、整体地面翻边在外侧，胶条宽度不应少于25mm宽。丁基橡胶防水密封胶粘带的主要性能见本规程第4.3.7条的规定。

5.5.47  整体卫生间的门窗洞口与防水盘、壁板、外围合墙体间应设置收口和防水、防渗措施。
5.5.48  整体式卫生间宜采用同层排水方式，管道应具有可靠防渗漏措施。
5.5.49  当采用异层排水时，在管道穿楼板处应设置止水环、橡胶密封圈等防渗水措施。
6  防水施工

6.1  通用规定
6.1.1  建筑防水施工前应对图纸进行会审，依据设计文件及工程具体情况编制防水专项施工方案。
6.1.2  建筑防水应由有相应资质的防水专业队伍进行施工。防水工应持有技能人员职业培训合格证，中级工及以上占比应符合施工现场建筑工人配备标准。

6.1.3  施工前应对施工管理人员和作业人员进行技术交底，交底的内容应包括施工作业条件、施工方法、技术措施、质量标准以及安全与环保措施等，并应保留相关记录。
6.1.4  防水施工使用的测量与计量设备、仪器应经计量检定、校准合格，并在有效期内。监理单位应定期检查设备、仪器的检定和校准报告。
6.1.5  防水材料（含配套辅助材料）的品种、规格、外观质量、材料性能等应符合现行强制性建设工程规范、国家现行产品标准和本规程的规定和设计要求。防水材料进场时应提供产品合格证、质量检验报告、使用说明书；进场后应对防水材料的品种、规格、外观质量进行检查验收，对主要性能按国家有关规定进行见证取样送检，由具备相应资质的检测机构检验并提出检验报告，并应经监理工程师检查认可。防水材料在进场检验和复验合格方能在工程中使用。防水材料的外观检查和主要性能抽样复验应符合表6.1.5的规定。

表6.1.5  防水材料抽样复验

	序号
	防水材料名称
	组批及抽样
	外观质量
	材料性能

	1
	聚合物改性沥青类防水卷材
	以同类型、同规格10000m2为一批，不足10000m2亦作为一批。在每批产品中随机抽取5卷进行单位面积质量、规格尺寸和外观检验。在上述检验合格后，任取一卷作材料性能检验
	表面平整，边缘整齐，无孔洞、缺边、气泡、裂口，胎基应浸透，每卷卷材的接头数量
	可溶物含量、拉力、最大拉力时延伸率、吸水率、耐热度、低温柔性、不透水性、接缝剥离强度、搭接缝不透水性、持粘性（仅自粘聚合物改性沥青防水卷材和湿铺防水卷材）

	2
	合成高分子类防水卷材
	以同类型的10000m2为一批，不足10000m2也作为一批。在每批产品中随机抽取3卷进行尺寸偏差和外观检验。在上述检验合格的试件中任取一卷，在距外层端部500mm处裁取3m进行材料性能检验
	规格尺寸、折痕、杂质、异常粘着、凹痕、气泡，每卷卷材的接头数量
	断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折性、不透水性、吸水率、接缝剥离强度、搭接缝不透水性、聚乙烯丙纶防水卷材的灰分含量

	3
	沥青基防水卷材用基层处理剂
	每5t为一批，不足5t的按一批抽样
	均匀液体，无结块、无凝胶
	固体含量、耐热性、低温柔性、剥离强度

	4
	高分子胶粘剂
	每5t为一批，不足5t的按一批抽样
	均匀液体，无杂质、无分散颗粒或凝胶
	剥离强度、浸水14d后的剥离强度

	5
	丁基橡胶胶粘带
	以同类型、同品种10000m产品为一批，不足10000m也作为一批抽样
	表面平整，无团块、杂物、孔洞、外伤及色差
	持粘性、耐热性、低温弯折性、剥离强度、浸水14d后剥离强度

	6
	泛水材料
	以同类型、同品种10000m产品为一批，不足10000m也作为一批抽样
	表面平整，无团块、杂物、孔洞、外伤及色差
	持粘性、耐热性、低温柔性、剥离强度、浸水168h后剥离强度

	7
	聚合物水泥粘结料
	每5t为一批，不足5t按一批进行抽检
	粉料无杂质、无结块，液料无杂质、无凝胶
	拉伸粘结强度、抗渗性能、剪切状态下的粘合性

	8
	防水垫层
	以同类型、同规格30000m2为一批，不足30000m2亦作为一批。在每批产品中随机抽取3卷进行尺寸偏差和外观检查。在上述检查合格后，任取一卷作材料性能检验
	表面平整，边缘整齐，无裂纹、缺口、机械损伤、疙瘩、气泡、孔洞、粘结等可见缺陷，每卷卷材的接头数量
	拉伸性能、耐热度、低温柔度、剥离强度、不透水性、钉杆撕裂强度、水蒸气透过性能（仅透汽防水垫层）

	9
	改性沥青类防水涂料
	以同类型、同规格10t为一批，不足10t按一批抽样
	均匀，无色差、无凝胶、无结块、无杂质
	固体含量、耐热性、拉伸强度、伸长率、低温柔性、不透水性、吸水率、粘结强度

	10
	合成高分子防水涂料
	以同类型、同规格15t为一批，不足15t按一批抽样
	均匀，无色差、无凝胶、无结块、无杂质
	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、吸水率、粘结强度

	11
	聚合物水泥防水涂料
	以同类型、同规格10t为一批，不足10t按一批抽样
	经搅拌后液体组分为无杂质、无凝胶的均匀乳液；固体组分为无杂质、无结块的粉料
	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、抗渗性、粘结强度

	12
	胎体增强材料
	每3000m2为一批，不足3000m2的按一批抽样。
	均匀，无团状，平整无折皱
	单位面积质量

	13
	水泥基渗透结晶型防水涂料
	每50t为一批，不足50t的亦可按一批抽样
	均匀、无结块
	含水率、氯离子含量、细度、粘结强度、砂浆抗渗性能、施工性

	14
	聚合物水泥防水砂浆
	每50t为一批，不足50t也按一批抽样
	液体经搅拌后均匀无沉淀；粉料为均匀、无结块的粉末
	凝结时间、7d 抗渗压力、柔韧性、7d粘结强度、吸水率

	15
	聚合物水泥防水浆料
	每50t为一批，不足50t也按一批抽样
	液体经搅拌后均匀无沉淀；粉料为均匀、无结块的粉末
	干燥时间、抗渗压力、柔韧性、7 d粘结强度

	16
	干混普通防水砂浆
	每400t为一批，不足400t也按一批抽样
	粉状产品均匀、无结块；液料组分搅拌后呈均匀状态、无沉淀
	保水率、2h稠度损失率、抗压强度、拉伸粘结强度、抗渗压力

	17
	湿拌普通防水砂浆
	每50m3为一批，不足50m3也按一批抽样
	呈均匀状态
	稠度、保水率、保塑时间、抗压强度、拉伸粘结强度、抗渗压力

	18
	无机防水堵漏材料
	每10t为一批，不足10t按一批抽样
	均匀、无杂质、无结块的粉末
	抗渗压力，粘结强度

	19
	改性沥青密封材料
	以同类型、同规格10t为一批，不足10t也按一批抽样
	细腻、黑色均匀膏状物，无凝胶、无结块
	固体含量、粘结强度、耐热性、自愈性、抗窜水性、低温柔性、不透水性

	20
	高分子密封材料
	以同类型、同规格5t为一批，不足5t也按一批抽样
	细腻、均匀膏状物，无气泡、结块、凝胶、结皮，无不易分散的析出物
	密度、流动性、挤出性、适用期、拉伸模量、弹性恢复率、

定/拉伸粘结性、质量损失率

	21
	建筑用硅酮结构密封胶
	连续生产时每3t为一批，不足3t也为一批，间断生产时，每釜为一批抽样
	细腻、均匀膏状物，无气泡、结块、凝胶、结皮，无不易分散的析出物。
	下垂度、挤出性、适用期、表干时间、硬度、23℃拉伸粘结性

	22
	止水带
	每月同标记的止水带产量为一批抽样
	尺寸公差；开裂、缺胶、海绵状、中心孔偏心、凹痕、气泡、杂质、明疤
	拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度

	23
	止水条
	每5000m为一批，不足5000m按一批抽样
	尺寸公差；柔软、弹性匀质，色泽均匀，无明显凹凸
	硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性

	24
	止水胶
	每5t为一批，不足5t按一批抽样
	细腻、粘稠、均匀膏状物，无气泡、结皮和凝胶
	表干时间、拉伸强度、体积膨胀倍率

	25
	烧结瓦、混凝土瓦
	同类别、同规格、同色号、同等级的瓦，每10000件～35000件为一检验批，不足该数量时，也按一批抽样。
	烧结瓦：尺寸偏差、表观、变形、裂纹、破损、缺釉（有釉瓦）、欠火、分层

混凝土瓦：掉角、残缺、裂纹、分层、表面涂层”
	抗弯曲性能、吸水率、抗冻性、耐急冷急热性、抗渗性

	26
	玻纤胎沥青瓦
	以同类型、同规格20000m2或每一班产量为一批，不足20000m2，也按一批抽样。
	边缘整齐，厚薄均匀，胎基应浸透，表面无孔洞、裂口、裂纹、凹坑和起鼓
	可溶物含量、拉力、耐热度、不透水性、柔度、撕裂强度、耐钉子拔出性能、矿物粒料粘附性、叠层剥离强度

	27
	热镀锌电焊网
	每3000m2为一批，不足3000m2按一批抽样
	网面平整、网孔均匀、色泽一致、无漏镀露铁缺陷
	断丝和脱焊

	28
	彩色涂层钢板及钢带
	每30t为一批，不足30t按一批抽样
	规格尺寸、表面质量、涂层满足要求
	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、镀层重量、涂层厚度

	29
	金属面绝热夹芯板
	同一原材料、同一生产工艺、同一厚度，稳定连续生产产品为 批
	板面、切口、芯板、规格尺寸满足要求
	剥离性能、抗弯承载力、防火性能

	30
	膨润土防水材料
	每100卷为一批，不足100卷按一批抽样；每批中抽5卷，进行尺寸偏差和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作性能检验
	表面平整、厚度均匀，无破洞、破边，无残留断针，针刺均匀
	单位面积质量、膨润土膨胀指数、渗透系数、滤失量

	注：1 外露使用的防水材料应进行燃烧性能和人工气候加速老化复验；

2 腐蚀性环境使用的防水材料应进行腐蚀性介质复验；

3 油环境使用的防水材料应进行渗油性复验；

4 防火需要的防水密封材料应进行燃烧性能复验；

5 防霉需要的防水材料应进行耐霉菌腐蚀性复验；

6 幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施等建筑室内防水用防水涂料、橡塑类合成材料进行VOC释放量复验。


6.1.6  防水材料的放射性限量和有害物质限量见本规程第4.9节的规定。
6.1.7  进口产品应符合合同规定的质量要求，并附有中文说明书和商检证明，经进场验收合格后方可使用。
6.1.8  防水混凝土用原材料应按种类、规格、批次分开贮存与堆放，并应标识明晰。贮存与堆放条件不应影响材料的质量。

6.1.9  防水卷材的贮运、保管应符合下列规定：

1  不同品种、类型、型号和规格的防水卷材应分别存放，不应混杂；

2  防水卷材运输和贮存时，应注意勿使包装损坏；应放置于阴凉通风、干燥处，避免雨淋、日晒和受潮，禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触，严禁接近火源；

3  改性沥青类防水卷材应立放单层贮存，运输过程中立放不应超过两层；贮存环境温度不应高于45℃；

4  合成高分子类防水卷材的贮存垛高不应超过平放五个卷材卷高度，堆放时，应放置于干燥的水平地面上，且隔离热源。贮存环境温度不应高于45℃；

5  在正常贮存运输条件下，自生产日期起保存期为一年。

6.1.10  防水卷材胶粘剂和胶粘带的贮运、保管应符合下列规定：

1  不同品种、规格的防水卷材胶粘剂和胶粘带，应分别用密封桶或纸箱包装；

2  防水卷材胶粘剂和胶粘带应贮存在阴凉通风的室内，严禁接近火源和热源。

6.1.11  密封材料的贮运、保管应符合以下规定：

1  密封胶宜采用支装或桶装；包装容器必须密闭，包装桶或包装箱应标明产品（含组份）名称、生产厂名、执行标准号、生产日期和产品有效期，并分类存放。

2  密封胶应在干燥、通风、阴凉的场所贮存，贮存环境温度：沥青类产品不超过50℃，高分子类产品不超过27℃，水乳型产品不超过5℃。

3  溶剂型和水乳型高分子密封胶按非危险物品运输，运输时应防止日晒、雨淋、碰撞、挤压。水乳型产品运输时应采取防冻措施。

4  膨胀橡胶必须先用塑料袋密封包装，再用编织袋或纸箱包装。

5  止水带和膨胀橡胶在贮运时，应注意勿使包装损坏，放置于通风、干燥处，并须避免阳光直射，禁止与水、酸、碱、油类及有机溶剂等接触，且远离热源；室内保存时，产品不得重压。

6.1.12  防水涂料和胎体增强材料的贮运、保管应符合下列规定：

1  防水涂料包装容器必须密闭，容器表面应标明涂料名称、生产厂名、执行标准号、生产日期和产品有效期，并分类存放。

2  反应型和水乳型防水涂料贮运和保管环境温度不宜低于5℃。

3  溶剂型防水涂料贮运和保管环境温度不宜低于0℃，并不得日晒、碰撞和渗漏；保管环境应干燥、通风，并远离火源。仓库内应有消防设施。

4  胎体增强材料贮运和保管环境应干燥、通风，并远离火源。

6.1.13  水泥基防水材料的贮运和保管应符合下列规定：

1  水泥贮存时应防止受潮，存放期不得超过三个月。当超过存放期限时，应重新检验确定水泥强度等级。受潮结块的水泥不得使用。

2  外加剂和添加剂应分类保管，不得混杂，并应存放于阴凉、通风、干燥处。运输时应避免雨淋、日晒和受潮。

3  粉末防水材料应采用有塑料袋衬里的编织袋包装，液体防水材料应采用塑料桶或有塑料袋内衬的金属桶包装。

4  聚合物水泥防水砂浆和聚合物水泥防水浆料的单组分(S)产品用塑料桶密封包装，也可用密封袋装；双组分(D)产品液料用密封的塑料桶或内衬塑料袋密封的桶包装；粉料用密封袋装，也可用塑料桶密封包装。包装中应附产品合格证和使用说明书。运输途中应防止雨淋、曝晒、防冻、包装损坏。产品应在干燥、通风、阴凉的场所贮存，液体组分贮存温度不应低于 5℃。在正常贮存、运输条件下，产品保质期自生产日起至少为六个月。
5  水泥基渗透结晶型防水材料应按类型和型号分别堆放，不得混杂，避免日晒雨淋，防止受潮。贮存期为一年，过期产品应重新进行物理性能检验。

6  干混砂浆可采用散装或袋装。干混砂浆袋装时，应采用专用包装袋，包装袋上应有标志标明产品名称、标记、商标、加水量范围、净含量、使用说明、生产日期或批号、贮存条件及保质期、生产单位、地址和电话等。散装干混砂浆应采用散装干混砂浆运输车运送，干混砂浆运输时应有防雨、防潮、防扬尘措施。

7  湿拌砂浆应采用搅拌运输车运送，运送过程中应能保证砂浆拌合物的均匀性，不应产生分层、离析现象，运送过程中应避免遗洒。

8  无机防水堵漏材料贮存时严格防潮，运输时防止雨淋和包装损坏。贮存期为6个月。

6.3.14  烧结瓦、混凝土瓦的贮运和保管应符合下列规定：
1  烧结瓦、混凝土瓦运输时应轻拿轻放，不得抛扔、碰撞；
2  进入现场后应堆垛整齐。
6.1.15  沥青瓦的贮运和保管应符合下列规定：
1  不同类型、规格的产品应分别堆放；
2  贮存温度不应高于45℃，并应平放贮存；
3  应避免雨淋、日晒、受潮，并应注意通风和避免接近火源。
6.1.16  金属板的吊运和保管应符合下列规定：
1  金属板应用专用吊具安装，吊装和运输过程中不得损伤金属板材；
2  金属板堆放地点宜选择在安装现场附近，堆放场地应平整坚实且便于排除地面水。
6.1.17  金属面绝热夹芯板的贮运和保管应符合下列规定：
1  夹芯板应采取防雨、防潮、防火措施；
2  夹芯板之间应用衬垫隔离，并应分类堆放，应避免受压或机械损伤。
6.1.18  玻璃采光顶材料的贮运和保管应符合下列规定：
1  采光顶部件在搬运时应轻拿轻放，严禁发生互相碰撞；
2  采光玻璃在运输中应采用有足够承载力和刚度的专用货架。部件之间应用衬垫固定，并应相互隔开；
3  采光顶部件应放在专用货架上，存放场地应平整、坚实、通风、干燥，并严禁与酸碱类的物质接触。
6.1.19  防水材料施工环境气温条件宜符合表6.1.19的规定。当防水卷材施工过程中遇下雨或下雪时，对已铺卷材的收头应采取密封和保护措施。涂料固化前，应采取保护措施。

表6.1.19  防水材料施工环境气温条件

	防水材料
	施工环境气温

	聚合物改性沥青类防水卷材
	冷粘法不低于5℃；热熔法、热熔法不低于-10℃;自粘法不低于10℃。

	聚乙烯丙纶复合防水卷材
	聚合物水泥粘结料：不宜低于5℃；

	合成高分子类防水卷材
	冷粘法不低于5℃；热熔法、焊接法不低于-10℃;自粘法不低于10℃。

	聚物物改性沥青类防水涂料
	水乳型宜为5℃～35℃、溶剂型宜为-5℃～35℃；热熔型不低于-10℃

	非固化橡胶沥青防水涂料
	不宜低于-10℃

	合成高分子类防水涂料
	溶剂型宜为-5℃～35℃；乳胶型、反应型宜为5℃～35℃

	聚合物水泥防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料
	宜为5℃～35℃

	防水混凝土、防水砂浆
	宜为5℃～35℃

	改性沥青类密封材料
	宜为0℃～35℃

	合成高分子类密封材料
	溶剂型宜为0℃～35℃；乳胶型、反应型宜为5℃～35℃

	膨润土防水材料
	不低于-20℃


6.1.20  防水施工应符合下列规定：
1  防水施工前应确认基层已验收合格，基层质量应符合防水材料施工要求。
2  每道工序完成后应及时采取保护措施；
3  伸出屋面、墙体、楼面、地面的套管、设备或预埋件等，应在防水层施工前安设完毕；
4  防水层完工后应及时施工保护层，并不得进行凿孔、打洞或重物冲击等有损防水层质量的作业。
6.1.21  防水砂浆抗压试件、防水混凝土的抗压、抗渗试件应按规定进行见证检验。见证检验应在建设单位或者监理单位的监督下现场取样、送检，检测试样应具有真实性和代表性。
6.1.22  防水施工工序间的衔接，应符合下列规定：
1  每道施工工序完成后，施工单位应进行自检，并应保留检查记录；
2  各专业工种之间的相关工序应进行交接检验，并应保留检查记录；
3  对监理规划或监理实施细则中提出检查要求的重要工序，应经专业监理工程师检查合格并签字确认后，进行下道工序施工；
4  隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应留存现场影像资料，形成验收文件，经验收合格后方可继续施工。
6.1.23  防水施工应采取下列安全措施：
1  雷雨天、雪天、浓雾或五级及以上大风等恶劣天气时，不应进行露天防水施工；四级风及以上不得喷涂施工。
2  作业场所周边和预留孔洞部位，应采取安全防护措施。

3  当屋面坡度大于25%时，应采取防滑措施，当无外脚手架时，屋檐边应设置不低于1.5m高防护栏杆，并应采取密目安全网全封闭；坡屋面施工应配挂安全带。

4  外墙防水、室内墙面、顶棚防水、防潮施工应搭设作业脚手架或采用高处作业吊篮。

5  防水工进行防水作业时，应配备防静电工作服、防滑防静电鞋和鞋盖、防护手套、防毒口罩和防护眼镜等防护用品。

6.1.24  防水施工应采取下列防火措施：
1  可燃类防水材料进场后，应远离火源；露天堆放时，应采用不燃材料完全覆盖。
2  防水材料热熔法施工应办理现场用火证。

3  防水材料热熔工艺（明火施工）不得用于地下密闭空间、通风不畅空间、易燃材料附近的防水工程。
4  施工作业区应配备灭火器材。

6.1.25  防水层施工应采取下列绿色施工措施：

1  基层清理应采取控制扬尘的措施；

2  基层处理剂和胶粘剂应选用环保型材料；

3  液态防水涂料和粉末状涂料应采用封闭容器存放，余料应及时回收；

5  当防水卷材采用热熔法施工时，应控制燃料泄漏，高温或封闭环境施工，应采取措施加强通风；

6  当防水涂料采用热熔法施工时，应采取控制烟雾措施；

7  当防水涂料采用喷涂施工时，应采取防止污染的措施。

6.2  地下防水施工
Ⅰ  一般规定

6.2.1  地下防水施工应具备下列条件：

1  地下防水施工期间，应采取地下水控制措施，地下水位应降至地下防水施工部位最低标高500mm以下。

2  基坑工程经验收合格。

3  防水材料应抽样复检，复检项目应按符合本规程第6.1.5条的规定。

6.2.2  外设防水层施工前，混凝土结构外表面的裂缝、孔洞、夹渣、疏松等缺陷应修补平整。其外观质量缺陷的处理应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定。
Ⅱ  防水混凝土

6.2.3  防水混凝土用原材料应符合本规程第4.2节的规定，防水混凝土原材料及预拌混凝土的放射性指标应符合本规程第4.9.1条、第4.9.2条的规定。

6.2.4  防水混凝土的配合比应符合下列规定：
1  试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa；
2  胶凝材料用量应根据混凝土的抗渗等级和强度等级选用，其总用量不宜小于320kg/m3；
3  砂率宜为35%～40%，泵送时可增至45%；
4  水胶比不得大于0.50，有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45；

5  防水混凝土浇筑体的温升值不宜比入模温度大40℃；

6  防水混凝土56d收缩率不应大于500×10-6，其检测方法应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082中接触法的规定。
7  补偿收缩混凝土配合比设计应符合现行行业标准《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178的相关规定。
6.2.5  防水混凝土的制备和浇筑过程控制应符合下列规定：

1  原材料应按配合比称量，其原材料的质量允许偏差应符合表6.2.5-1的规定。
表6.2.5-1  防水混凝土原材料质量允许偏差（%）
	混凝土组成材料
	每盘计量
	累计计量

	水泥、掺合料
	±2
	±1

	粗、细骨料
	±3
	±2

	水、外加剂
	±1
	±3

	注：累计计量适用于微机控制计量的搅拌站。


2  当使用减水剂时，减水剂宜配制成溶液使用。
3  防水混凝土应搅拌均匀，应采用强制式搅拌机搅拌。

4  当防水混凝土拌合物出现离析或坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原配合比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌。

5  混凝土在浇筑地点的坍落度，每工作班至少检查两次，坍落度试验应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080的有关规定。混凝土坍落度允许偏差应符合表6.2.5-2的规定。

表6.2.5-2  混凝土坍落度允许偏差（mm）
	要求坍落度
	允许偏差

	≤40
	±10

	50～90
	±15

	＞90
	±20


6  泵送混凝土在交货地点的入泵坍落度，每工作班至少检查两次。混凝土入泵时的坍落度允许偏差应符合表6.2.5-3的规定。

表6.2.5-3  混凝土入泵时的坍落度允许偏差（mm）

	所需坍落度
	允许偏差

	≤100
	±20

	＞100
	±30


6.2.6  防水混凝土模板、钢筋施工应符合下列规定：
1  用于防水混凝土的模板应拼缝严密、支撑牢固。
2  防水混凝土结构的混凝土保护层厚度应符合设计要求。混凝土结构钢筋保护层厚度的控制宜采用预制钢筋间隔件，其技术指标应符合现行行业标准《混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程》JGJ/T219的规定，禁止采用现场制作的砂浆钢筋保护层垫块。
3  防水混凝土内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝，不得触及模板。应采用穿墙防水对拉螺栓套具固定模板，螺栓上应满焊止水环或采取其他止水构造措施（图6.2.6）。拆模后应清理螺栓头凹坑，并应采用聚合物水泥砂浆填实、抹平。
[image: image82.jpg]4.4.8 [E AR A 0 B KA




       [image: image83.jpg]J
- /
5 7
6/ T
G (1)

4.4.8 [E AR A 0 B KA





图6.2.6  固定模板用螺栓的防水构造
1－模板；2－结构混凝土；3－止水环；4－工具式螺栓；5－固定模板用螺栓；6－聚合物水泥砂浆
6.2.7  防水混凝土拌合物应采用混凝土搅拌运输车运输，混凝土吊斗吊运或混凝土泵车泵送，在运输、输送过程中，严禁加水。运输、输送过程中散落的混凝土严禁用于结构浇筑。

6.2.8  防水混凝土的浇筑应符合下列规定：

1  应采用机械振捣，不得漏振、欠振和过振。
2  防水混凝土应分层连续浇筑，分层厚度应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定。

3  底板和顶板混凝土初凝前，宜对混凝土表面进行抹压处理。
4  防水混凝土拌合物在浇筑过程中严禁加水，浇筑过程中散落的混凝土严禁用于结构浇筑。

6.2.9  防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不得少于14d。
6.2.10  大体积防水混凝土的施工应采取材料选择、混凝土内外温差控制、保温保湿等技术措施，并应符合现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB 50496的规定。
6.2.11  补偿收缩防水混凝土的施工尚应符合现行行业标准《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178的规定。
6.2.12  自密实混凝土的施工尚应符合现行行业标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283的规定。
6.2.13  现浇防水混凝土的冬期施工，除应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104的规定外，尚应符合下列规定：
1  混凝土入模温度不应低于5℃；
2  混凝土养护应采用综合蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等方法，不得采用电热法或蒸汽直接加热法；
3  应采取保湿保温措施。
Ⅲ  防水卷材

6.2.14  防水卷材施工应符合下列规定：

1  侧墙和顶板上的防水卷材应满粘，侧墙防水卷材不应竖向倒搓搭接。
2  铺贴侧墙防水卷材时，应采取防止卷材下滑、脱落的措施；防水卷材大面不应采用钉钉固定；卷材搭接应密实。
3  当铺贴预铺反粘类防水卷材时，自粘胶层应朝向待浇筑混凝土；防粘隔离膜应在混凝土浇筑前撕除。
4  防水卷材应采用搭接连接，卷材最小搭接宽度见本规程第5.1.16条的规定。

5  耐根穿刺防水卷材的施工方法应与耐根穿刺检测报告中注明的施工方法一致。
6  阴阳角部位应做成圆弧状或进行倒角处理。
7  应在防水层验收合格后进行下一道工序的施工。防水层施工完成后，应采取成品保护措施。
6.2.15  侧墙外防外贴施工或顶板铺贴防水卷材时，混凝土基层的平整度允许偏差应为8mm/2m；底板混凝土垫层的平整度允许偏差应为30mm/2m；外防内贴施工时的围护结构基面平整度D/L不应大于1/20（D为混凝土基面相邻两凸面间凹进去的深度，L为混凝土基面相邻两凸面间的距离）。

6.2.16  胶（冷）粘、热熔、自粘施工的防水卷材施工前，基面应干燥，并应涂布基层处理剂，基层处理剂的配制与施工应符合下列规定：
1  基层处理剂应与卷材或粘结材料相配套；
2  基层处理剂的涂布应均匀，不得露底，表面干燥后方可铺贴防水卷材。
6.2.17  防水卷材的铺贴应符合下列规定：
1  底板卷材防水层可空铺、点粘或条粘；侧墙采用外防外贴时，卷材与基层粘结应紧密、牢固；
2  铺贴完成的卷材防水层应平整顺直，不得有扭曲、皱折现象；
3  卷材搭接应牢固，搭接尺寸准确；
4  铺贴侧墙卷材时，上幅卷材应压盖下幅卷材，并应采取防止卷材下滑的措施，收头应固定和密封；
5  同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开的距离不应小于500mm；
6  “T”型搭接部位应采取剪角或减薄措施；
7  铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3～1/2幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴；
8  当采用外防外贴法铺贴卷材防水层时，应先拆除底板卷材甩槎部位的临时保护物，将甩槎部位卷材表面清理干净，并对卷材的局部损伤进行修补；该部位卷材接槎的搭接长度不应小于150mm；当使用两层卷材时，卷材应错槎接缝，上层卷材应盖过下层卷材；
9  当采用外防内贴法铺贴立面防水卷材时，宜在搭接部位采取固定措施。
6.2.18  热熔法铺贴聚合物改性沥青类防水卷材应符合下列规定：
1  火焰喷枪的喷嘴距卷材面的距离应适中，火焰与卷材间的距离宜为300mm～500mm，幅宽内加热应均匀，应以卷材表面熔融至光亮黑色为度，不得过分加热卷材。厚度小于3mm的聚合物改性沥青类防水卷材，严禁采用热熔法施工；
2  卷材表面沥青热熔后应立即滚铺，并应排除卷材下面的空气，使其与基层粘结牢固；

3  搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青胶结料为度，溢出的改性沥青胶结料宽度不应小于5.0mm，并宜均匀顺直。当接缝处有细砂或矿物粒料时，应先用火焰烘烤并用工具按压露出改性沥青胶结料，再进行搭接处理。不应采取热刀抹边搭接；
4  卷材搭接缝应平整顺直，搭接宽度应符合本规程第5.1.16条的规定。
6.2.19  聚合物改性沥青类防水卷材-热熔型橡胶沥青防水涂料复合施工应符合下列规定：
1  熔化热熔型改性沥青粘结料或热熔型橡胶沥青防水涂料时，加热温度不应高于160℃；
2  粘贴卷材的热熔型改性沥青粘结料厚度不应小于1.0mm；
3  施工前应在基层表面弹线定位，卷材应跟随粘结料或防水涂料熔化滚铺，并应展平压实；
4  斜面或立面铺贴时，宜采用具有抗流坠功能的粘结料或防水涂料；
5  聚合物改性沥青类防水卷材搭接部位不应采用热熔型橡胶沥青防水涂料粘结。
6.2.20  自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材的施工应符合下列规定：

1  基层表面应坚实、平整、干净、无明水和尖锐颗粒、凸出物，并保持湿润；

2  水泥基粘结料的水胶比不应大于0.45；

3  将拌制均匀的水泥基粘结料在基层上刮涂均匀、平整，然后铺贴卷材，排除卷材下面的空气，辊压粘结牢固；当双层铺设时，两层卷材之间应采用自粘粘结；

4  卷材的长边和短边宜采用自粘或双面自粘胶带搭接；搭接部位胎体或高分子膜基的重叠宽度不应小于30mm；

5  卷材搭接边隔离膜与卷材大面隔离膜应分离，铺贴卷材时搭接边隔离膜应保留，卷材与基层铺贴完成后，再去除搭接边的隔离膜，将干净的搭接边自粘胶层粘合；

6  水泥基粘结料终凝前不得在卷材表面行走和进行后序作业；

7  施工环境温度低于10℃时，可对卷材搭接部位热风加热粘合。

6.2.21  自粘法铺贴防水卷材应符合下列规定：
1  铺粘卷材前，基层表面应均匀涂刷基层处理剂，干燥后应及时铺贴卷材；
2  铺贴卷材时应将自粘胶底面的隔离纸完全撕净；
3  铺贴卷材时应排除卷材下面的空气，并应辊压粘贴牢固；
4  侧墙卷材铺贴完成后，应将卷材上部端头应用配套的金属压条、钉子固定、专用密封膏密封

5  铺贴的卷材应平整顺直，搭接尺寸应准确，不得扭曲、皱折。低温施工时，立面、大坡面及搭接部位宜采用热风机加热，加热后应随即粘贴牢固。
6.2.22  冷粘法铺贴合成高分子类防水卷材应符合下列规定：
1  胶粘剂涂刷应均匀，满粘时不得露底、堆积。卷材点粘、条粘时，应按规定的位置及面积涂刷胶粘剂；
2  应根据胶粘剂的性能与施工环境、气温条件等，控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间；
3  铺贴卷材时应排除卷材下面的空气，并应辊压粘贴牢固；
4  铺贴的卷材应平整顺直，搭接尺寸应准确，不得扭曲、皱折。搭接部位的接缝应满涂胶粘剂，辊压粘贴牢固；
5  合成高分子类防水卷材铺好压粘后，应将搭接部位的粘合面清理干净，并应采用与卷材配套的接缝专用胶粘剂，在搭接缝粘合面上应涂刷均匀，不得露底、堆积，应排除缝间的空气，并辊压粘贴牢固；
6  合成高分子类防水卷材搭接部位采用胶粘带粘结时，粘合面应清理干净，必要时可涂刷与卷材及胶粘带材性相容的基层胶粘剂，撕去胶粘带隔离纸后应及时粘合接缝部位的卷材，并应辊压粘贴牢固。低温施工时，宜采用热风机加热；
7  当采用织物内增强型高分子卷材时，织物外露部位应用材性相容的密封材料封严。
6.2.23  高分子自粘胶膜预铺防水卷材的施工应符合下列规定：

1  卷材应单层铺设，阴、阳角等部位可不做加强层；

2  基面应平整、坚实、无明水；

3  卷材长边应采用自粘胶、胶粘带搭接或焊接。采用焊接时，搭接缝上应覆盖高分子自粘胶带，胶带宽度不应小于160mm；短边应采用胶粘带搭接或对接，卷材端部搭接区应相互错开；

4  立面施工时，在自粘边位置距离卷材边缘10mm～20mm内，应每隔400mm～600mm进行机械固定，固定位置应被卷材完全覆盖；

5  绑扎、焊接钢筋时应采取保护措施，并应及时浇筑结构混凝土。

6.2.24  聚氯乙烯（PVC）防水卷材、热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材的施工应符合下列规定：
1  与基层的粘结宜采用自粘法或胶粘法施工；
2  卷材应采用焊接法搭接。单缝焊接、双缝焊接搭接宽度、每条焊缝的有效焊接宽度见本规程第5.1.16条的规定；
3  焊缝的结合面应清理干净，焊接应严密；
4  应先焊长边搭接缝，后焊短边搭接缝；
5  收头部位应固定密封。
6.2.25  采用聚合物水泥防水粘结料铺贴聚乙烯丙纶防水卷材复合施工应符合下列规定：

1  基层表面应坚实、平整、清洁、不应起砂。施工前基层应润湿，但不得有明水。
2  应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料；
3  聚合物水泥防水粘结料应按使用说明书要求控制加水量，基层应保持湿润；采用电动搅拌器搅拌，搅拌应均匀；拌制好粘结料宜在2h内用完；
4  配制好的聚合物水泥防水粘结料采用喷涂方法或批刮方法均匀地涂布满粘，不得有露底或堆积现象；

5  铺贴卷材时应向两边抹压赶出卷材下的空气，接缝部位应挤出粘结材料；
6  一道、二道设防时复合防水层的最小厚度应分别符合本规程第5.1.13条的规定；

7  在聚合物水泥粘结料硬化前，阴、阳角部位宜临时压实。
6.2.26  采用非固化橡胶沥青涂料铺贴聚乙烯丙纶防水卷材复合施工应符合下列规定：

1  基层表面应坚实、平整、清洁、干燥、不应起砂。
2  应采用配套的非固化橡胶沥青涂料；
3  应采用专用设备预热及热熔，不得使用明火烘烤热熔；
4  非固化橡胶沥青涂料涂刮施工时，材料加热温度宜为65℃；喷涂施工时，材料加热温度不应超过150℃。
5  铺贴卷材时应向两边抹压赶出卷材下的空气，接缝部位应挤出粘结材料；
6  一道、二道设防时复合防水层的最小厚度应分别符合本规程第5.1.13条的规定。

6.2.27  焊接法铺贴卷材应符合下列规定：
1  热塑性卷材的搭接缝可采用单缝焊或双缝焊，焊接应严密；
2  焊接前，卷材应铺放平整、顺直，搭接尺寸应准确，焊接缝的结合面应清理干净；
3  应先焊长边搭接缝，后焊短边搭接缝；
4  应控制加热温度和时间，焊接缝不得漏焊、跳焊或焊接不牢。
6.2.28  机械固定法铺贴卷材应符合下列规定：

1  固定件应与结构层连接牢固；

2  固定件间距应根据当地的使用环境条件确定，并不宜大于600mm；

3  卷材收头应采用金属压条钉压固定和密封处理；
4  当卷材采用焊接搭接时，对于厚度大于1.2mm的卷材，T形相交部位在焊接前，应用刮刀对下层卷材边缘部位进行减薄；直角部位应剪成圆弧形；焊缝应平直，不得有漏焊、虚焊及焊穿等现象；

5  当采用织物内增强型防水卷材时，织物外露部位应采用材性相容的密封材料密封。
6.2.29  耐根穿刺防水卷材施工应符合下列规定：
1  耐根穿刺防水卷材现场施工方式应与耐根穿刺防水材料检测报告相符；

2  改性沥青类耐根穿刺防水卷材搭接缝应一次性焊接完成，并溢出5mm~10mm沥青胶封边，不得过火或欠火；

3  塑料类耐根穿刺防水卷材施工前应试焊，检查搭接强度，调整工艺参数，必要时进行表面处理；

4  合成高分子类耐根穿刺防水卷材暴露内增强织物的边缘应密封处理，密封材料应与防水卷材相容；
5  合成高分子类耐根穿刺防水卷材“T”型搭接处应做附加层，附加层直径（尺寸）不应小于200mm，附加层应为匀质的同材质的合成高分子类防水卷材，矩形附加层的角边应为光滑的圆角；

6  不应采用溶剂型胶粘剂搭接；

7  耐根穿刺防水层与普通防水层上下相邻，施工时应符合下列规定：

1）合成高分子类耐根穿刺防水卷材与普通合成高分子类防水卷材复合时，宜采用冷粘施工；

2）聚合物改性沥青类耐根穿刺防水卷材与普通聚合物改性沥青类防水卷材复合时，应采用热熔法施工。
6.2.30  有外挑的结构底板侧端采用砖胎模支模时，防水卷材的甩槎、接槎（图6.2.30）应符合下列规定：
1  砖胎模应砌筑牢固，内侧应采用砂浆找平；

2  卷材甩槎应采用砌块压置。砌块高度宜为120mm，宽度宜为200mm。卷材表面应采用油毡或其他材料作保护隔离层；

3  卷材在砖胎模表面宜空铺或点粘固定；

4  接甩部位宜位于外挑底板平面，搭接宽度不应小于150mm。


[image: image84.wmf]≥150�

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

10

9

11

7


a-甩槎                          b-接槎
图6.2.30  有外挑平台且采用砖胎模端模时防水卷材甩槎和接槎构造
1－防水混凝土底板；2－细石混凝土保护层；3－卷材防水层；4－混凝土垫层；
5－素土夯实或碎石垫层；6－砖胎模；7－水泥砂浆找平层；8－油毡或塑料布隔离层；
9－临时保护砌块；10－施工缝加强防水层；11－侧墙防水层
6.2.31  有外挑的结构底板采用模板支模时，防水卷材的甩槎、接槎（图6.2.31）应符合下列规定：

1  甩槎部位应做细石混凝土保护层；
2  甩槎部位的卷材应采用隔离层防护；
3  接槎施工前，应将细石混凝土保护层凿除，清除隔离层，将卷材上翻铺贴在混凝土结构上；

4  接槎部位可在底板侧立面或外挑底板平面上，接槎宽度不应小于150mm。当底板设置两道防水层时，甩槎长度应错开100mm。


[image: image85.wmf]≥150�

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

10

9

11

7

     
 a -甩槎                                  b-接槎
图6.2.31  有外挑平台且采用工具式模板时防水卷材甩槎和接槎构造
1－防水混凝土底板；2－细石混凝土保护层；3－卷材防水层；4－混凝土垫层；
5－素土夯实或碎石垫层；6－砖胎模；7－水泥砂浆找平层；8－油毡或塑料布隔离层；
9－临时保护砌块；10－施工缝加强防水层；11－侧墙防水层
6.2.32  无外挑的结构底板侧端采用砖胎模支模时，防水卷材的甩槎、接槎（图6.2.32）应符合下列规定：

1  砖胎模应砌筑牢固，内侧应采用砂浆找平；
2  卷材接槎区域的砌体宜用低强度等级的砂浆砌筑，应高出水平施工缝50mm～100mm；
3  卷材与砖胎模宜点粘固定；

4  接槎搭接宽度不应小于150mm，底板设置两道防水层时，甩槎长度应错开100mm。

[image: image86.jpg]1

250 250 50~100

~J

)|

5.1.22 WABHAE, BEMERR TP, maE)a MEwiE




   [image: image87.jpg]=150

5122 WABMEE, BEEME(RR TP, mhaE)a EEmiE





a -甩槎                             b-接槎
图6.2.32  无外挑平台且采用砖胎模为端模时防水卷材甩槎和接槎构造
1－防水混凝土底板；2－细石混凝土保护层；3－卷材防水层；4－混凝土垫层；
5－砖胎模；6－水泥砂浆找平层；7－临时保护砌体；8－侧墙防水层
Ⅳ  防水涂料

6.2.33  涂膜防水层施工应符合下列规定：

1  基层应坚实、平整、干净，应无孔隙、起砂和裂缝。基层阴阳角部位应做成圆弧状或进行倒角处理。基层的干燥程度应根据所选用的防水涂料特性确定；当采用溶剂型、热熔型和反应固化型防水涂料时，基层应干燥。
2  涂膜施工，应按涂料的技术要求和产品说明书进行；
3  防水涂料涂布前，宜涂刷基层处理剂，基层处理剂应为所用防水涂料的配套产品；
4  涂膜防水层施工方法选用：
1）水乳型及溶剂型防水涂料宜采用滚涂或喷涂施工。
2）反应固化型防水涂料宜采用刷涂、刮涂或喷涂施工。
3）热熔型防水涂料宜采用刮涂或喷涂施工。
4）聚合物水泥防水涂料宜采用刮涂、滚涂或喷涂施工。
5）所有防水涂料用于细部构造时，宜采用刷涂或喷涂施工。
6）大面积施工时宜采用机械喷涂。

5  应先对阴阳角、预埋件、穿墙管部位进行密封或加强处理，再进行大面积涂布；
6  双组分涂料配制前，应将液体组份搅拌均匀。配料应按照规定配合比准确计量；应采用电动机具搅拌均匀，已配制的涂料应在涂料可操作时间内用完，不应中途加水、稀释；
7  涂膜间夹铺胎体增强材料时，宜边涂布边铺胎体；胎体的搭接宽度不应小于100mm；胎体应铺贴平整，排除气泡，并应与涂料粘结牢固；在胎体上涂布涂料时，应使涂料浸透胎体，并应覆盖完全，不得有胎体外露现象；胎体的底层和面层涂膜厚度均不应小于0.5mm；
8  涂膜宜多遍完成，后遍涂布应在前遍涂层干燥成膜后进行。挥发性涂料的每遍用量不宜大于0.6kg/m2；
9  每遍涂布应交替改变涂层的涂布方向，同一涂层涂布时，先后接茬宽度宜为100mm；
10  涂层厚度应均匀一致，符合设计要求，不得漏刷、漏涂、堆积；每道涂膜防水层最小厚度应符合本规程第5.1.14条的规定；
11  转角及立面的涂膜不应流淌和堆积；
12  喷涂作业前，对易污染部位应采取遮挡措施；
13  当遇有降雨时，未完全固化的涂膜应覆盖保护。除可外露使用的防水涂料外，涂膜固化后应及时进行保护层施工。
6.2.34  基层处理剂配制与施工应符合下列规定：
1  基层处理剂应与防水涂料相容，宜使用防水涂料的配套产品；
2  基层处理剂应配比准确，并应搅拌均匀；
3  基层处理剂应均匀一致，表干后应及时进行防水涂料施工。
6.2.35  当有外挑的结构底板侧端采用模板支模时，涂料防水层的甩槎和接槎（图6.2.35）应符合下列规定：
1  甩槎部位应设置临时保护层；
2  甩槎部位防水涂料表面应做隔离层；
3  接槎施工前，应拆除保护层，清理隔离层，侧墙防水层应与底板防水层相衔接，搭接宽度不应小于150mm。

[image: image88.wmf]≥150�

7

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8

9

   
 a -甩槎                          b 接槎
图6.2.35  有外挑平台且采用工具式模板为端模时涂料防水层甩槎与接槎构造
1－防水混凝土底板；2－细石混凝土保护层；3－涂料防水层；4－混凝土垫层；
5－素土夯实或碎石垫层；6－隔离层；7－临时保护层；8－施工缝加强防水层；9－侧墙防水层 

6.2.36  有外挑的结构底板侧端采用砖胎模支模时，涂料防水层的甩槎、接槎（图6.2.36）应符合下列规定：
1  砖胎模应砌筑牢固，内侧应采用砂浆找平；
2  涂料防水层应涂刷至砖胎模的上端，并将涂料防水层的胎体上翻至砖胎模顶面，表面采用隔离防护措施，砌体保护层宽度宜为200mm，高度宜为120mm。涂料防水层应在接槎部位增加胎体材料，胎体长度不应小于150mm，甩槎长度不应小于150mm；
3  接槎施工前拆除保护砌体，清除隔离层，将甩槎胎体折向底板外挑平面，并涂刷与底板相同的防水涂料；
4  墙面防水层与底板涂料防水层接槎宽度不应小于150mm，底板设置两道防水层时，甩槎长度应错开100mm。

[image: image89.wmf]1

2

3

4

1

2

3

4

10

9

5

5

6

6

≥150�

7

8

11


          a- 甩槎                                    b -接槎
图6.2.36  有外挑平台且采用砖胎模为端模时涂料防水层甩槎和接槎构造

1－防水混凝土底板；2－细石混凝土保护层；3－涂料防水层；4－混凝土垫层；
5－砖胎模；6－水泥砂浆找平层；7－隔离层；8－临时保护砌体；
9－施工缝加强防水层；10－侧墙防水层；11－胎体甩槎
6.2.37  聚合物水泥防水涂料施工应符合下列规定：
1  基层表面应清扫干净，清除浮尘、杂物、明水等；
2  应按产品说明书规定的液料、粉料和水的配比进行配制。应采用电动机具搅拌均匀，呈浆状无团块，配制好的涂料应及时使用。固化后的涂料不得加水后再使用；
3  防水涂料应多遍均匀涂刷，每遍涂刷应在上一遍干燥后进行； 

4  对阴阳角、预埋件、穿墙管等易发生漏水的部位，应进行密封或加强处理；应设胎体增强材料，一布两涂加强层；
5  立面施工时，不应流坠、堆积。
6.2.38  聚合物乳液防水涂料施工应符合下列规定：
1  基层表面应清扫干净，清除杂物、油渍、明水等；
2  应将聚合物乳液防水涂料加水稀释并充分搅拌，作为基层处理剂用滚刷均匀地涂刷在底层，表干后进行防水涂料的施工；
3  防水涂料应多遍均匀涂刷，每遍涂刷应在上一遍干燥后进行；

4  在阴阳角、预埋件、穿墙管等易发生漏水的薄弱部位，应增加一层胎体增强材料，宽度宜为300mm～500mm，搭接宽度不得小于100 mm，施工时应先涂刷聚合物乳液防水涂料，再铺增强层材料，然后再涂刷两遍丙烯酸防水涂料；
5  不宜在潮湿或通风不良的环境中施工；

6  立面施工时，不应流坠、堆积。
6.2.39  聚氨酯防水涂料和聚甲基丙烯酸甲酯防水涂料的施工应符合下列规定：
1  基层表面应清扫干净、保持干燥；
2  应将防水涂料配套基层处理剂均匀涂刷在基层表面，不得漏涂；
3  阴阳角、管根等异形部位应做一布两涂防水加强层；
4  防水层宜多遍涂覆成膜，涂刷时应在前一道涂膜干燥后进行下一道涂膜施工，涂刷的方向应与上道方向垂直；
5  立面施工时，不应流坠堆积；
6  防水涂料最后一遍施工时，可撒中砂或拉毛，加强与面层粘结效果；
7  涂膜固化后应尽快采取保护隔离措施，避免暴晒；
8  涂料开启后应及时使用，并在规定时间用完；有轻微沉淀时，应搅拌均匀后使用。
6.2.40  喷涂聚脲防水涂料的施工应符合下列规定：
1  基层表面温度应高于露点温度3℃，空气相对湿度应小于85%；
2  基层应坚实、平整、干净、干燥，不得有孔洞、空鼓、疏松、裂缝等缺陷；
3  涂刷与喷涂与聚脲防水涂料配套的基层处理剂作为底涂；
4  应采用具有双组分枪头混合喷射系统的专用喷涂设备施工；
5  喷涂作业应按照先细部后大面的顺序，一次多遍、交叉连续喷涂至设计厚度；
6  两次喷涂的时间间隔超过说明书的规定时，再次喷涂作业前，应在已有涂层的表面施作层间处理剂，两次喷涂作业面之间的接槎宽度不应小于150mm；

7  涂层有漏涂、针孔、鼓泡、剥落及损伤等缺陷时，应进行修补。
6.2.41  非固化橡胶沥青防水涂料应与卷材共同组成防水层，并应符合下列规定：
1  宜采用具有加热和计量等功能的专用施工设备；
2  对施工部位周边采取防污染遮挡措施；
3  低温施工时，基层表面应保持干燥，不得有结冰；
4  卷材铺贴应与涂料施工同步进行；
5  立面施工时，卷材应采取固定措施，固定部位应密封。
6.2.42  喷涂速凝橡胶沥青防水涂料的施工应符合下列规定：
1  防水层的基层应坚实、平整、干净，无孔洞、无裂缝；
2  不宜使用水溶性无机氯盐做破乳剂；
3  应使用专用喷涂设备连续作业，喷枪宜垂直于基层，多次、交叉喷涂达到设计厚度；
4  平面喷涂应按照先细部构造后大面的顺序施工；立面应按照自下而上、由低到高喷涂；
5  施工过程中应避开阳光照射的高温时段，喷涂后应干燥48h以上方可进行下道工序施工。
Ⅴ  水泥基防水材料
6.2.43  水泥基防水砂浆用原材料应符合本规程第4.4节的规定，防水砂浆原材料及预拌砂浆的放射性指标应满足本规程第4.9.1条、第4.9.2条的要求。

6.2.44  水泥基防水砂浆的施工应符合下列规定：
1  基层表面应平整、坚实、清洁、湿润、无明水，孔洞和缝隙等部位应修补平整；
2  施工前应将预埋件、穿墙管周边嵌填密实；
3  光滑基层表面应做界面处理，并按要求湿润；
4  防水砂浆未达到硬化状态时，不得浇水养护或直接受雨水冲刷；
5  砂浆防水层转角宜抹成圆弧形，圆弧半径应不小于5mm，转角抹压应顺直。
6.2.45  水泥基渗透结晶型防水涂料的施工应符合下列规定：
1  现场拌合时，其用水量应符合产品说明书的规定；
2  施工前基层应清洁、潮湿无明水；
3  应分层施工，每层施工间隔时间应符合产品说明书的规定；
4  水泥基渗透结晶型防水涂料的最小厚度为1.0mm，且用量不应小于1.5kg/m2。
5  涂料终凝后应及时进行保湿养护，养护时间不应少于72h，不得采用浇水或蓄水养护。
6.2.46  聚合物水泥防水砂浆（浆料）施工应符合下列规定：
1  基层表面应平整、坚实、清洁；

2  施工前应润湿基层，但不应有明水，应涂水泥净浆或界面剂做界面处理；

3  防水砂浆（浆料）应按产品说明准确配比；

4  单组分产品应先将水倒入搅拌机内，然后将粉料徐徐加入到水内搅拌均匀；双组分产品应将液料倒入搅拌机内，再加入混合均匀的粉料徐徐加入到液料内搅拌均匀；如需要加水的，应先将液料和水搅拌均匀。搅拌时间和熟化时间应符合产品说明书规定，一般情况下，应充分搅拌3min～5min直至生成无生粉团的均匀浆料，静置10min～15min，再次搅拌均匀后，方可使用。防水砂浆（浆料）应随伴随用，在规定时间用完，施工过程中不得随意加水；

5  防水砂浆（浆料）施工应分层铺抹并压实、抹平，最后一层表面应提浆压实；每道防水砂浆（浆料）层的最小厚度为6.0mm。

6  防水砂浆（浆料）各层应紧密结合，防水砂浆层宜连续施工，当必须留施工缝时，应采取坡形接茬，相邻两层应错开100㎜以上，距转角不得小于200㎜；

7  防水砂浆（浆料）与穿墙管道、预埋件交接处应预留凹槽，使用密封材料进行防水密封处理；

8  水泥砂浆（浆料）防水层终凝后，应及时进行干湿交替的养护，养护温度不宜低于5℃，砂浆防水层表面应保持湿润。
6.2.47  湿拌防水砂浆的制备、运送应符合下列规定：

1  固体原材料的计量应按质量计，水和液体外加剂的计量可按体积计。原材料的计量允许偏差应符合表6.2.47的规定。
表6.2.47  湿拌防水砂浆原材料计量允许偏差（%）
	混凝土组成材料
	每盘计量
	累计计量

	水泥
	±2
	±1

	细骨料
	±3
	±2

	矿物掺合料
	±2
	±1

	外加剂
	±2
	±1

	添加剂
	±2
	±1

	水
	±2
	±1

	注：累计计量允许偏差是指每一运输车中各盘砂浆的每种原材料计量和的偏差。


2  当使用减水剂时，减水剂宜配制成溶液使用。
3  防水砂浆应采用强制式搅拌机搅拌，搅拌机叶片和衬板间隙宜小于5mm。

4  湿拌防水砂浆的搅拌时间应参照搅拌机的技术参数、砂浆配合比、外加剂及添加剂的品种和掺量、投料量等通过试验确定，砂浆拌合物应搅拌均匀，且从全部材料投完算起搅拌时间不应少于30s。

5  生产中应测定细骨料的含水率，每一工作班不应少于一次，根据测定结果及时调整用水量和细骨料用量。

6  湿拌防水砂浆应采用混凝土搅拌运输车运输，吊斗吊运或混凝土泵车泵送，在运输、输送过程中，严禁加水。运输、输送过程中散落的湿拌防水砂浆严禁使用。
6.2.48  普通防水砂浆的施工应符合下列规定：
1  基层表面应平整、坚实、清洁；

2  施工前应润湿基层，但不应有明水，应涂水泥净浆或界面剂做界面处理；

3  干混防水砂浆应先将水倒入搅拌机内，然后将粉料徐徐加入到水内搅拌均匀；搅拌时间应符合产品说明书规定。干混防水砂浆应随伴随用，在规定时间用完，施工过程中不得随意加水；

4  普通防水砂浆层厚度大于10mm时应分层施工，第二层应待前一层指触不粘时进行，各层应粘结牢固，最后一层表面应提浆压实；每层普通防水砂浆最小厚度为18mm。

5  普通防水砂浆各层应紧密结合，防水砂浆层宜连续施工，当必须留施工缝时，应采取坡形接茬，相邻两层应错开100㎜以上，距转角不得小于200㎜；

6  普通防水砂浆与穿墙管道、预埋件交接处应预留凹槽，使用密封材料进行防水密封处理；

7  普通水泥砂浆防水层终凝后，应及时进行养护，养护温度不宜低于5℃，防水层表面应保持湿润。养护时间不得少于14d。

Ⅵ  膨润土防水毯防水层

6.2.49  膨润土防水毯防水层的施工应符合下列规定：
1  基层应坚实、清洁，不得有明水。基面平整度应符合本规程第6.2.15条的规定；基层阴阳角应做成圆弧或坡角。
2  膨润土防水毯的织布面应与结构外表面或底板混凝土垫层面密贴。
3  膨润土防水毯应采用水泥钉和垫片固定。立面和斜面上的固定间距宜为400mm～500mm，平面上应在搭接缝处固定。
4  膨润土防水毯的覆膜面应面向迎水面。
5  膨润土防水毯应采用搭接连接，搭接宽度不应小于100mm。搭接部位的固定间距宜为200mm～300mm，固定点与搭接边缘的距离宜为25mm～30mm，搭接外应涂膨润土密封膏。平面搭接缝可干撒膨润土颗粒，用量宜为0.3kg/m~0.5kg/m。
6  立面和斜面铺设膨润土防水毯时，应上层压下层，膨润土防水毯与基层、膨润土防水毯与膨润土防水毯之间应密贴，并应平整无皱折。
7  当膨润土防水毯分段铺设时，应对甩槎部位采取临时防护措施。
8  当膨润土防水毯的甩槎与下幅连接时，应将甩槎搭接范围清理干净，先涂抹膨润土密封膏，然后进行搭接。
9  膨润土防水毯的永久收头部位应采用收口压条和水泥钉固定，并应采用膨润土密封膏覆盖。
10  膨润土防水毯与其他防水材料过渡时，过渡搭接宽度不应小于400mm，搭接范围内应涂抹膨润土密封膏或铺撒膨润土颗粒。
6.2.50  膨润土防水毯破损部位应采用相同的材料进行修补，补丁边缘与破损部位边缘的距离不应小于100mm。
Ⅶ  细部构造

6.2.51  施工缝的防水施工应符合下列规定。

1  施工缝密封防水的施工：
1）水平施工缝浇筑混凝土前，其表面宜凿毛，清除表面浮浆和杂物后，涂刷界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料，也可再铺设与防水混凝土同配比的水泥砂浆结合层，水泥砂浆结合层厚度不应大于30mm，并及时浇筑混凝土；
2）垂直施工缝浇筑混凝土前，应将其表面清理干净，再刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶防水涂料，并应及时浇筑混凝土。
2  止水带埋设位置应准确，固定应牢靠，接头应连续密封。钢板止水带接头采用焊接连接时，应满焊。焊缝处的镀层受损时，应采用防腐涂层修补。
3  遇水膨胀止水条的施工：

1）与施工缝基面密贴；
2）止水条应牢固地安装在缝表面或预留凹槽内；
3）止水条距混凝土边缘的距离不应小于70mm。
4  遇水膨胀止水胶的施工：

1）胶体应均匀、密贴，不得断开；
2）施工期间及布胶后，胶体应采取保护措施，不得浸水、淋水；
3）止水胶固化前不得浇筑混凝土。
5  预埋注浆管的施工：

1）宜设置在施工缝断面中部；
2）注浆管与施工缝基面应密贴并固定牢靠，固定间距宜为200mm～300mm；
3）导浆管与注浆管的连接应牢固、严密；
4）注浆导管的末端宜采用保护盒保护，并应临时封堵严密；
5）注浆时宜采取较低的压力从一端向另一端、由低到高进行；
6）当浆液不再流入且压力损失很小时，应维持该压力并保持2min，终止注浆；
7）当需要重复注浆时，应在浆液固化前清洗注浆通道。
6.2.52  变形缝的防水施工应符合下列规定。

1  中埋式止水带的施工：
1）钢板止水带采用焊接连接时应满焊；
2）止水带埋设位置应准确，其中心线应与变形缝的中心线重合；

3）止水带应固定牢固，顶板和底板内的止水带宜成盆状安装；

4）当先施工一侧混凝土时，其端模应支撑牢固；外露的止水带应采取保护措施，浇筑混凝土前应检查止水带，如有破损应进行修补；

5）止水带的接头宜为一处，且不得设在结构转角部位，橡胶止水带接头应采用热硫化焊接；

6）止水带在转弯处应做成圆弧状，转角半径不应小于200mm；转角半径应随止水带的厚度增大而相应增大。
7）自粘丁基橡胶钢板止水带自粘搭接长度不应小于80mm，当采用机械固定搭接时，搭接长度不应小于50mm；

8）钢边橡胶止水带铆接时，铆接部位应采用自粘胶带密封。
9）浇筑和振捣混凝土不应造成止水带移位、脱落，并应对临时外露止水带采取保护措施。
2  可卸式橡胶止水带的施工：

1）可卸式橡胶止水带应安装于钢板基面上，止水带与钢板基面之间应垫有自粘胶片；

2）当无穿孔可卸式橡胶止水带采用杠杆法安装时，圆钢位置应正确，宜与角钢或压块采用点焊固定；

3）外露金属件表面应采取防腐措施；

4）转角处应做成45°折角，并应增加紧固件的数量。

3  外贴式橡胶止水带十字交叉部位及“T”型交叉部位应采用定型连接件，底板与侧墙的转角宜采用定型直角连接件（图6.2.52）。连接件留置的接头长度不应小于300mm。
[image: image90.jpg]6.2.13 SR AL AR T F AR E A E





a 十字接头连接件          b 直角连接件
图6.2.52  外贴式橡胶止水带十字接头及直角连接件
4  密封材料嵌填施工：
1）缝内两侧基面应平整干净、干燥，并应刷涂与密封材料相容的基层处理剂；
2）接缝中应设置背衬材料；
3）迎水面宜采用低模量密封胶，背水面宜采用高模量密封胶；
4）嵌填应密实、均匀、连续、饱满，并应粘结牢固；
5）在缝表面粘贴防水卷材或涂刷防水涂料前，应在缝上设置隔离层。
6.2.53  后浇带的防水施工应符合下列规定：
1  止水带、预埋注浆管、遇水膨胀止水胶等位置应准确，安装应牢固。
2  后浇带留置期间应进行覆盖保护，外露钢筋宜采取防锈措施。

3  伸缩后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再封闭，沉降后浇带的封闭时间应符合设计规定。
4  后浇带部位的混凝土施工前，交界面应做糙面处理，并应清除积水和杂物。
5  后浇带混凝土宜一次浇筑；混凝土浇筑后应及时养护，养护时间不得少于28d。
6.2.54  诱导缝的防水施工应符合下列规定：

1  诱导缝部位的混凝土振捣时，不应触碰止水带和其他部件。
2  诱导器、自粘丁基橡胶钢板止水带、中埋式钢边橡胶止水带或外贴式橡胶止水带等应安装牢固，并应与诱导缝中心线位置重合。自粘丁基橡胶钢板止水带在混凝土浇筑前，应将其表面的隔离纸去除。

3  诱导缝部位的诱导槽应预先留置。

4  密封胶嵌填应密实、均匀、连续、饱满，并应粘结牢固。

6.2.55  穿墙管及预埋件的防水施工应符合下列规定：
1  套管的翼环与套管应双面满焊密实；

2  套管及预埋件应采取固定措施，位置应准确，固定要牢靠。

3  密封胶施工应符合本规程第6.2.2条4款的规定。

4  套管伸出侧墙的部位，回填土时应采取防止管体损坏的措施。
6.2.56  预留通道接头的防水施工应按本规程第6.2.52条的相关规定执行。
6.2.57  桩头防水施工应符合下列规定：
1  应将桩顶剔凿至混凝土密实处，并应清洗干净；
2  破桩后如发现渗漏水，应采取堵漏措施；
3  水泥基渗透结晶型防水涂料与大面防水层的搭接宽度不应小于150mm。涂刷时应连续、均匀，不得少涂或漏涂，并应及时进行养护。
4  桩头根部的密封胶应嵌填严密。
6.2.58  格构柱防水施工应符合下列规定：
1  防水施工前格构柱应清除干净，不得有泥垢。
2  混凝土支撑桩有渗漏水时，应采取堵漏措施；
3  混凝土支撑桩顶面防水与底板防水层应衔接严密。
4  止水钢板与格构柱应连续焊接。
Ⅷ  地下连续墙和逆作结构防水

6.2.59  地下连续墙防水施工应符合下列规定：
1  地下连续墙的单元槽段划分与墙体幅间接缝设计应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120的规定。

2  地下连续墙的槽段间应采用工字钢或十字钢板等刚性接头，且扩大避开拐角部位，槽段接头处应预埋注浆管。
3  应根据地质条件选择护壁泥浆及配合比。

4  胶凝材料用量不应小于320kg/m3，水胶比不应大于0.50，坍落度不得小于180mm，石子粒径不宜大于导管直径的1/8。浇筑导管埋入混凝土深度宜为1.5m～3.0m，在槽段端部的浇筑导管与端部的距离宜为1.0m～1.5m，混凝土浇筑应连续进行。
5  支撑的预埋件应设置止水片或遇水膨胀止水条（胶），支撑部位及墙体的裂缝、孔洞等缺陷应采用防水砂浆及时修补；当墙体幅间接缝有渗漏时，宜采用注浆或嵌填速凝型无机防水堵漏材料等进行防水处理，也可采取控制引排措施。

6  墙体与顶板、底板、中楼板的连接处应凿毛，并清洗干净，钢筋连接器处宜涂覆水泥基渗透结晶型防水涂料。
7  地下连续墙墙幅接缝渗漏应采取注浆、嵌填等措施进行止水处理。
8   水泥基渗透结晶型防水涂料的施工应符合本规程第6.2.45条的规定。
6.2.60  逆作结构防水施工应符合下列规定：

1  应根据地下连续墙、内衬构造特点选择适宜的防水层作业程序。

2  逆作叠合式结构内衬部位混凝土围檩下表面应预先设置遇水膨胀止水条（胶）和预埋注浆管。

3  逆作复合式结构的顶板、楼板及其下部500mm的墙体应同时浇筑，墙体的下部应做成斜坡形；斜坡形下部应预留300mm～500mm空间，并应待下部先浇混凝土施工14d后再行浇筑；浇筑前所有缝面应凿毛、清理干净，并应设置遇水膨胀止水条（胶）和预埋注浆管。上部施工缝设置遇水膨胀止水条时，应使用胶粘剂和射钉（水泥钉）固定牢靠。浇筑混凝土应采用补偿收缩混凝土。
4  支撑的预埋件应设置止水片或遇水膨胀止水条（胶），支撑部位及墙体的裂缝、孔洞等缺陷应采用防水砂浆及时修补；当墙体幅间接缝有渗漏时，宜采用注浆或嵌填速凝型无机防水堵漏材料等进行防水处理，也可采取控制引排措施；

5  墙体与顶板、底板、中楼板的连接处应凿毛，并清洗干净，钢筋连接器处宜涂覆水泥基渗透结晶型防水涂料。

6  应按设计规定对墙面、墙缝渗漏水进行处理，并应在基面找平满足设计要求后施工防水层，浇筑内衬混凝土。
7  逆作结构的内衬施工缝内表面宜采用聚合物水泥防水砂浆、聚合物水泥防水涂料或水泥基渗透结晶型防水涂料进行防水处理，宽度不宜小于400mm。
8  水泥基防水材料防水层的施工应符合本规程第6.2.44条~第6.2.48条的规定；防水卷材的施工应符合本规程第6.2.18条~第6.2.29条的规定；涂膜防水的施工应符合本规程第6.2.33条、第6.2.34条、第6.2.37条~第6.2.42条的规定。
Ⅸ  地下工程排水
6.2.61  地下工程排水施工应符合下列规定：
1  透水管应固定在平整坚实的基层上。

2  当透水管周边包裹滤水材料时，应按先粗后细分层埋压。
3  透水管接口宜采用插接，接口外应包裹土工滤水布。

Ⅹ  堵漏施工

6.2.62  地下工程渗漏水治理施工应符合下列规定：
1  地下工程渗漏水治理施工应按制定的方案进行。
2  治理过程中应按工序操作，上道工序未经验收合格，不得进行下道工序施工，应及时检查治理效果和隐蔽施工记录。
3  地下工程渗漏水治理时应采取降水或排水措施。
6.3  屋面防水施工
Ⅰ  一般规定

6.3.1  屋面防水施工应在主体或防水基层验收合格后进行。

6.3.2  防水施工过程中应采取防止杂物堵塞排水系统的措施。
6.3.3  防水层和保护层施工完成后，屋面应进行淋水试验或雨后观察，檐沟、天沟、雨水口等应进行蓄水试验。
6.3.4  防水层施工完成后，后续工序施工不应损害防水层，在防水层上堆放材料应采取防护隔离措施。
6.3.5  防水材料应抽样复检，复检项目应按符合本规程第6.1.5条的规定。

Ⅱ  卷材防水层
6.3.6  屋面卷材施工应符合下列规定。

1  卷材防水层基层应坚实、干净、平整，应无孔隙、起砂和裂缝。基层的干燥程度应根据所选防水卷材的特性确定。
2  卷材防水层铺贴顺序和方向：
1）檐沟、天沟卷材施工时，宜顺檐沟、天沟方向铺贴，搭接缝应顺流水方向；
2）当屋面坡度不超过3%时，卷材宜平行屋脊铺贴；当屋面坡度在3%~15%时，可平行或垂直于屋脊铺贴；当屋面坡度超过15%时，聚合物改性沥青类防水卷材宜垂直檐沟或天沟铺贴；上下层卷材不应相互垂直铺贴。
3）当平行屋脊铺贴时，应由屋面最低处开始向上铺贴。
3  立面或大坡面铺贴卷材时，应采用满粘法，并宜减少卷材短边搭接。
4  基层处理剂的配制与施工：
1）基层处理剂应与卷材相容； 

2）基层处理剂应配比准确，并应搅拌均匀；
3）喷、涂基层处理剂前，应先对屋面细部进行涂刷； 
4）基层处理剂可选用喷涂或涂刷施工工艺，喷、涂应均匀一致，干燥后应及时进行卷材施工。
5  卷材搭接缝：
1）平行屋脊的搭接缝应顺流水方向，搭接最小宽度应符合本规程第5.1.16条的规定；
2）同一层相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm；
3）上下层卷材长边搭接缝应错开，且不应小于幅宽的1/3；
4）叠层铺贴的各层卷材，在天沟与屋面的交接处，应采用叉接法搭接，搭接缝应错开。搭接缝宜留在屋面与天沟侧面，不宜留在沟底。
6.3.7  屋面卷材施工尚应符合本规程第6.2.18条~第6.2.24条、第6.2.26条~第6.2.29条的相关规定。
6.3.8  聚合物改性沥青类卷材防水层在三面阳角及三面阴角部位的加强处理宜符合下列规定：

1  附加层外露时：

1）三面阳角宜由两块同材质的卷材裁制，其中一块的长度、宽度宜为500mm，并沿其中一边的中线裁开至中心位置；另一块的长度、宽度宜为300mm，一个角裁成圆角；

2）三面阴角宜由一块同材质的卷材裁制，长度、宽度宜为500mm；宜沿其中一边中线裁开至中心，分开的两边中一边保留50mm宽并对角裁去，一边平行中心线裁去200mm；

3）当大面卷材铺贴完工后，再安装裁切好的加强块；加强块与大面卷材宜满粘，加强块内部各边搭接宽度宜为50mm；
2  加强块不外露时：

1）宜采用同材质的卷材裁制成一端为直角三角形、一端平直的加强块，加强块的宽度宜为100mm、长度宜为150mm；

2）角部左右两个立面宜分别下料裁剪，预留搭接部位的宽度不应小于150mm；

3）宜先在阴角或阳角中部安装加强块，再铺平面及立面部位卷材的顺序进行施工；安装加强块时，三角形尖端朝下并对称铺贴在平面上，立面上翻高度不宜小于80mm；

4）加强块与卷材的搭接宽度不应小于50mm；平立面卷材搭接宽度不应小于150mm，接缝应平直。
6.3.9  焊接搭接的合成高分子类卷材防水层三面阳角及三面阴角部位的处理宜符合下列规定：

1  对于带平面折的三面阴角，平面折角处裁剪后剩余长度宜为50mm，并宜按照先折角内部焊接、后搭接的顺序施工，折角部位应焊接密实；

2  三面阳角处的加强块应采用同材质匀质型卷材制作，长宽尺寸应与平、立面卷材搭接宽度一致，边角部位应裁成圆角；与立面卷材搭接的一角在焊接前宜用热风加热后用力拉伸；

3  带立面折的三面阴角宜按照先相邻立面卷材搭接，再折角内部焊接、搭接的顺序进行施工；

4  折角与大面、阳角加强块与大面的搭接宽度均不宜小于20mm，焊缝应密实、平直。
6.3.10  管根部位防水施工应符合下列规定：

1  当管根部位有防水附加层时，宜采用防水涂料在屋面板结构层以上构造层次开始施工前做好附加层；附加层在结构层和管道的搭接不应小于250mm；

2  涂料防水层宜先做管根部位施工，再进行大面防水层施工；卷材防水层宜大面防水层完工后再进行管根部位防水施工；
3  卷材防水层在管根部位宜破开并套入；

4  当采用与大面防水层相容的防水涂料进行管根处理时，涂膜中宜夹铺胎体增强材料，涂膜厚度不应小于大面防水层设计厚度；

5  防水层在管道上翻高度不宜小于250mm，顶部用金属箍箍紧且用耐候密封胶封严；

6  采用聚合物改性沥青类防水卷材进行管根防水处理：

1）大面卷材防水层在管根处预留孔洞直径不宜大于管道外径10mm；

2）开口缝处应采用同材质的卷材条满粘覆盖，卷材条的宽度不应小于200mm，并骑缝均匀铺贴；

3）裁取的圆形附加层直径宜比管道外径大300mm，附加层中心部位宜均匀分割并套在管道上，分割开口直径宜小于管道外径10mm。附加层应与大面卷材满粘铺贴；

4）包裹管道的卷材搭接宽度不应小于30mm，下部宜均匀裁切成条后与大面防水层满粘，粘结搭接宽度不宜小于60mm。管根阴角部位用耐候密封胶封严，外露的改性沥青涂盖料应采取防护措施；

7  采用焊接搭接的合成高分子卷材进行管根防水处理：

1）宜采用同材质的匀质型卷材；

2）大面卷材上预留孔洞尺寸不宜大于管道外径10mm；

3）裁切部位开口缝应用宽度不少于50mm的卷材条均匀骑缝焊接覆盖，接缝两侧的搭接宽度各不应小于25mmm；

4）裁取的圆环形附加层宽度不宜小于250mm，内径宜小于管道外径10mm，套在管道根部后与大面卷材焊接搭接；

5）包裹管道的卷材宽度不宜小于管道外周长30mm，长度不宜小于设计上翻高度20mm；施工时，宜先用热风加热并用力拉伸至与大面卷材相交的搭接边，然后按照先平面缝、后竖向缝的顺序焊接搭接；下部与圆形附加层的有效焊接宽度不应小于10mm，竖向缝搭接宽度不应小于30mm。

Ⅲ  涂膜防水
6.3.11  涂膜防水的施工应符合本规程第6.2.33条、第6.2.34条、第6.2.37条~第6.2.42条的规定。
Ⅳ  接缝密封防水
6.3.12  密封防水部位的基层应符合下列规定：
1  基层表面应平整、密实，不得有裂缝、蜂窝、麻面、起皮和起砂等现象；

2  基层应清洁、干燥，应无油污、无灰尘；

3  嵌入的背衬材料与接缝壁间不得留有空隙；

4  密封防水部位的基层宜涂刷基层处理剂，涂刷应均匀，不得漏涂。
6.3.13  改性沥青密封材料防水施工应符合下列规定：
1  采用冷嵌法施工时，宜分次将密封材料嵌填在缝内，并应防止裹入空气；

2  采用热灌法施工时，应由下向上进行，并宜减少接头。密封材料熬制及浇灌温度，应按不同材料要求严格控制。

6.3.14  合成高分子密封材料防水施工应符合下列规定：

1  单组分密封材料可直接使用。多组分密封材料应根据规定的比例准确计量，并应拌合均匀。每次拌合量、拌合时间和拌合温度，应按所用密封材料的要求严格控制；

2  采用挤出枪嵌填时，应根据接缝的宽度选用口径合适的挤出嘴，应均匀挤出密封材料嵌填，并应由底部逐渐充满整个接缝；

3  密封材料嵌填后，应在密封材料表干前用腻子刀嵌填修整。

6.3.15  密封材料嵌填应密实、连续、饱满，应与基层粘结牢固；表面应平滑，缝边应顺直，不得有气泡、孔洞、开裂、剥离等现象。

6.3.16  对嵌填完毕的密封材料，应避免碰损及污染；固化前不得踩踏。

Ⅴ  瓦屋面
6.3.17  屋面木基层应铺钉牢固、表面平整；钢筋混凝土基层的表面应平整、干净、干燥。
6.3.18  防水垫层的铺设应符合下列规定：
1  防水垫层可采用空铺、满粘或机械固定；
2  防水垫层在瓦屋面构造层次中的位置应符合设计要求；
3  防水垫层宜自下而上平行屋脊铺设；
4  防水垫层应顺流水方向搭接，搭接宽度应符合本规程第5.1.16条的规定；
5  防水垫层应铺设平整，下道工序施工时，不得损坏已铺设完成的防水垫层。
6.3.19  持钉层的铺设应符合下列规定：

1  屋面无保温层时，木基层或钢筋混凝土基层可视为持钉层。钢筋混凝土基层不平整时，宜用M15或M20的水泥砂浆进行找平；

2  屋面有保温层且采用干法施工通风屋面系统时，宜以结构层为持钉层；当需要在保温层上按设计要求做加筋细石混凝土持钉层时，内配钢筋网应骑跨屋脊，并应理直理顺且与屋脊和檐口、檐沟部位的预埋锚筋连接牢固。预埋锚筋穿过防水层或防水垫层时，破损处应进行局部密封处理；

3  水泥砂浆或细石混凝土持钉层可不设分格缝。持钉层与突出屋面结构的交接处应预留30mm宽的缝隙。

6.3.20  烧结瓦、混凝土瓦的铺设应符合下列规定：

1  望板、顺水条、挂瓦条等木质构配件，均应做防腐、防蛀和防火处理；顺水条、挂瓦条以及金属板、固定件等金属构配件，均应做防锈处理。

2  顺水条应顺流水方向固定，间距不宜大于500mm，顺水条应铺钉牢固、平整。钉挂瓦条时应拉通线，挂瓦条的间距应根据瓦片尺寸和屋面坡长经计算确定，挂瓦条应铺钉牢固、平整，上棱应成一直线。
3  铺设瓦屋面时，瓦片应均匀分散堆放在两坡屋面基层上，严禁集中堆放。铺瓦时，应由两坡从下向上同时对称铺设。
4  瓦片应铺成整齐的行列，并应彼此紧密搭接，应做到瓦榫落槽、瓦脚挂牢、瓦头排齐，且无翘角和张口现象，檐口应成一直线。当采用通风屋面系统时，檐口最下排的挂瓦条上应设置枕瓦条，并应安装半封闭状态的檐口通风条和檐口挡篦。
5  脊瓦搭盖间距应均匀，脊瓦与坡面瓦之间的缝隙应用聚合物水泥砂浆填实抹平，屋脊和斜脊应顺直。沿山墙一行瓦宜用聚合物水泥砂浆做出披水线。对于采用干法施工通风屋面系统，屋脊应采用与坡瓦相配套的脊瓦；托木支架应固定在屋面板上，脊瓦应固定在支撑木上，屋脊通风处泛水材料应铺设在脊瓦和支撑木之间，并应与两侧坡瓦满粘搭接，搭接宽度应符合设计要求。
6  檐口第一根挂瓦条应满足瓦头出檐口50mm～70mm的要求；屋脊两坡最上面的一根挂瓦条，应满足脊瓦在坡面瓦上的搭盖宽度不小于40mm的要求；钉檐口条或封檐板时，均应高出挂瓦条20mm～30mm。
7  烧结瓦、混凝土瓦屋面完工后，应避免屋面受物体冲击，严禁任意上人或堆放物件。
6.3.21  沥青瓦的铺设应符合下列规定：

1  铺设沥青瓦前，应在基层上弹出水平及垂直基准线，并应按线铺设。
2  檐口部位宜先铺设金属滴水板或双层檐口瓦，并应将其固定在基层上，再铺设防水垫层和起始瓦片。
3  沥青瓦应自檐口向上铺设，起始层瓦应由瓦片经切除垂片部分后制得，且起始层瓦沿檐口应平行铺设并伸出檐口10mm，再用沥青基胶结材料和基层粘结；第一层瓦应与起始层瓦叠合，但瓦切口应向下指向檐口；第二层瓦应压在第一层瓦上且露出瓦切口，但不得超过切口长度。相邻两层沥青瓦的拼缝及切口应均匀错开。

4  铺设脊瓦时，宜将沥青瓦沿切口剪开分成三块作为脊瓦，应用不少于2个固定钉固定，同时应用沥青基胶粘材料密封；脊瓦搭盖应顺主导风向。

5  檐口、屋脊等屋面边沿部位的沥青瓦之间、起始层沥青瓦与基层之间，应采用沥青基胶结材料满粘牢固。

6  沥青瓦的固定：

1）沥青瓦铺设时，每张瓦片不得少于4个固定钉，在大风地区或屋面坡度大于100%时，每张瓦片不得少于6个固定钉；

2）固定钉应垂直钉入沥青瓦压盖面，钉帽应与瓦片表面齐平；

3）固定钉钉入持钉层深度应符合设计要求；

4）屋面边缘部位沥青瓦之间以及起始瓦与基层之间，均应采用沥青基胶粘材料满粘。

7  在沥青瓦上钉固定钉时，应将钉垂直钉入持钉层内；固定钉穿入细石混凝土持钉层的深度不应小于20mm，穿入木质持钉层的深度不应小于15mm，固定钉的钉帽不得外露在沥青瓦表面。

8  每片脊瓦应用两个固定钉固定；脊瓦应顺年最大频率风向搭接，并应搭盖住两坡面沥青瓦每边不小于150mm；脊瓦与脊瓦的压盖面不应小于脊瓦面积的1/2。

9  沥青瓦屋面与立墙或伸出屋面的构筑物、管道的交接处应做泛水，在其周边与立面250mm的范围内应铺设附加层，然后在其表面用沥青基胶结材料满粘一层沥青瓦片。

10  铺设沥青瓦屋面的天沟应顺直，瓦片应粘结牢固，搭接缝应密封严密，排水应通畅。

Ⅵ  金属板屋面施工
6.3.22  金属板屋面施工应符合下列规定：
1  金属板屋面施工前应根据施工图纸进行深化排板图设计。金属板铺设时，应根据金属板板型技术要求和深化设计排板图进行。
2  金属板屋面施工测量应与主体结构测量相配合，其误差应及时调整，不得积累；施工过程中应定期对金属板的安装定位基准点进行校核。
3  金属板屋面的构件及配件应有产品合格证和性能检测报告，其材料的品种、规格、性能等应符合设计要求和产品标准的规定。
4  金属板的长度应根据屋面排水坡度、板型连接构造、环境温差及吊装运输条件等综合确定。
5  金属板的横向搭接方向宜顺主导风向；当在多维曲面上雨水可能翻越金属板板肋横流时，金属板的纵向搭接应顺流水方向。
6  金属板铺设过程中应对金属板采取临时固定措施，当天就位的金属板材应及时连接固定。
7  金属板安装应平整、顺滑，板面不应有施工残留物；檐口线、屋脊线应顺直，不得有起伏不平现象。
8  金属板屋面完工后，应避免屋面受物体冲击，并不宜对金属面板进行焊接、开孔等作业，严禁任意上人或堆放物件。
9  金属板应边缘整齐、表面光滑、色泽均匀、外形规则，不得有扭翘、脱膜和锈蚀等缺陷。
Ⅶ  玻璃采光顶
6.3.23  玻璃采光顶施工应符合下列规定：
1  采光顶的支承构件与主体结构连接的预埋件应按设计要求埋设。
2  玻璃采光顶的施工测量应与主体结构测量相配合，测量偏差应及时调整，不得积累；施工过程中应定期对采光顶的安装定位基准点进行校核。
3  玻璃采光顶的支承构件、玻璃组件及附件，其材料的品种、规格、色泽和性能应符合设计要求和技术标准的规定。
6.3.24  框支承玻璃采光顶的安装施工应符合下列规定：
1  应根据采光顶分格测量，确定采光顶各分格点的空间定位；
2  支承结构应按顺序安装，采光顶框架组件安装就位、调整后应及时紧固。不同金属材料的接触面应采用隔离材料；
3  采光顶的周边封堵收口、屋脊处压边收口、支座处封口处理，均应铺设平整且可靠固定；
4  采光顶天沟、排水槽、通气槽及雨水排出口等细部构造应符合设计要求；
5  装饰压板应顺流水方向设置，表面应平整，接缝应符合设计要求。
6.3.25  点支承玻璃采光顶的安装施工应符合下列规定：
1  应根据采光顶分格测量，确定采光顶各分格点的空间定位；
2  钢桁架及网架结构安装就位、调整后应及时紧固。钢索杆结构的拉索、拉杆预应力施加应符合设计要求；
3  采光顶应采用不锈钢驳接组件装配，爪件安装前应精确定出其安装位置；
4  玻璃宜采用机械吸盘安装，并应采取必要的安全措施；
5  玻璃接缝应采用幕墙玻璃接缝用密封胶；
6  中空玻璃钻孔周边应采取多道密封措施。
6.3.26  明框玻璃组件组装应符合下列规定：
1  玻璃与构件槽口的配合应符合设计要求和技术标准的规定；
2  玻璃四周密封胶条的材质、型号应符合设计要求，镶嵌应平整、密实，胶条的长度宜大于边框内槽口长度1.5%～2.0%，胶条在转角处应斜面断开，并应用粘结剂粘结牢固；
3  组件中的导气孔及排水孔设置应符合设计要求，组装时应保持孔道通畅；
4  明框玻璃组件应拼装严密，框缝密封应采用硅酮耐候密封胶。
6.3.27  隐框及半隐框玻璃组件组装应符合下列规定：
1  玻璃及框料粘结表面的尘埃、油渍和其他污物，应分别使用带溶剂的擦布和干擦布清除干净，并应在清洁1h内嵌填密封胶；
2  所用的结构粘结材料应采用中性硅酮结构密封胶；硅酮结构密封胶应在有效期内使用；
3  硅酮结构密封胶应嵌填饱满，并应在温度15℃～30℃、相对湿度50%以上、洁净的室内进行，不得在现场嵌填；
4  硅酮结构密封胶的粘结宽度和厚度应符合设计要求，胶缝表面应平整光滑，不得出现气泡；
5  硅酮结构密封胶固化期间，组件不得长期处于单独受力状态。
6.3.28  玻璃接缝密封胶的施工应符合下列规定：
1  玻璃接缝密封胶的级别和模量应符合设计要求；
2  密封胶的嵌填应密实、连续、饱满，胶缝应平整光滑、缝边顺直；
3  玻璃间的接缝宽度和密封胶的嵌填深度应符合设计要求；
4  不宜在夜晚、雨天嵌填密封胶，嵌填温度应符合产品说明书规定，嵌填密封胶的基面应清洁、干燥。
6.4  外墙防水施工
Ⅰ  一般规定

6.4.1  外墙防水施工应具备下列条件：

1  外墙结构或保温层经验收合格。

2  外门窗框与门窗洞口之间的缝隙应填充密实，接缝密封；

3  伸出外墙管道、设备或预埋件等安装完毕；

4  混凝土外墙模板采用的对拉螺栓或对拉螺栓孔处理完毕。

6.4.2  砌筑、填充墙和加气混凝土挂板等外墙表面以及现浇混凝土外墙表面的平整度不满足要求时，应进行找平处理，找平层施工应符合下列规定：
1  外墙结构表面清理干净后，方可进行界面处理；
2  界面处理材料的品种和配比应符合设计要求，拌和应均匀一致，无粉团、沉淀等缺陷。涂层应均匀，不露底。待表面收水后，方可进行找平层施工；
3  不同结构材料交接处的找平层内应铺设增强处理材料，并应固定牢固；

4  找平层砂浆的厚度在10mm以上时，应分层压实、抹平；

5  找平层应平整、坚实、牢固、干净，不得酥松、起砂、起皮；

6  找平层与墙体的粘结强度应满足要求。
6.4.3  防水材料应抽样复检，复检项目应按符合本规程第6.1.5条的规定。

Ⅱ  外部防水
6.4.4  外墙防水施工应符合下列规定：
1  窗台、窗楣和凸出墙面的腰线等部位上表面的排水坡度应准确，外口下沿的滴水线应连续、顺直；
2  砂浆防水层分格缝的留设位置和尺寸应符合设计要求。分格缝应嵌填密封材料，密封前应将分格缝清理干净，密封材料应嵌填密实；
3  门框、窗框、伸出外墙管道、预埋件等与防水层交接处应留8mm～10mm宽的凹槽，作密封处理；
4  外墙防水层施工，宜先做好节点处理，再进行大面积施工；

5  防水层中设置的热镀锌电焊网片或胎体增强材料不得外露。热镀锌电焊网片应与墙体结构固定牢固；胎体增强材料应铺贴平整无皱折，两幅间的搭接宽度不应小于50mm；
6  外墙防水完工后，应采取保护措施，不得损坏防水层。

7  外墙防水完工后，应进行淋水试验，并填写淋水试验记录。
6.4.5  聚合物水泥防水涂料的施工应符合本规程第6.2.37条的规定；聚合物乳液防水涂料的施工应符合本规程第6.2.38条的规定。
6.4.6  聚氨酯防水涂料的施工应符合本规程第6.2.39条的规定。
6.4.7  水泥基防水砂浆施工应符合本规程第6.2.44条~第6.2.48条的规定。
6.4.8  防水透汽膜施工应符合下列规定：
1  基层表面应干净、牢固，不得有尖锐凸起物；
2  铺设宜从外墙底部一侧开始，沿建筑立面自下而上横向铺设，应顺流水方向搭接；
3  防水透汽膜横向搭接宽度不得小于100mm，纵向搭接宽度不得小于150mm。相邻两幅膜的纵向搭接缝应相互错开，间距不应小于500mm。防水透汽膜搭接缝应采用密封胶粘带覆盖密封；
4  防水透汽膜应随铺随固定，固定部位应预先粘贴小块密封胶粘带，用带塑料垫片的塑料锚栓将防水透汽膜固定在基层上，固定点每平方米不得少于3处；
5  铺设在窗洞或其他洞口处的防水透汽膜，应以“I ”字型裁开，并应用密封胶粘带固定在洞口内侧。与门、窗框连接处应使用配套密封胶粘带满粘密封，四角用密封材料封严；
6  穿透防水透汽膜的连接件周围应用密封胶粘带封严。
Ⅲ  装配式外墙板接缝密封防水
6.4.9  装配式外墙板接缝密封防水施工应符合下列规定：

1  施工前应将板缝空腔清理干净，基材应保持干燥、整洁，不得有油污和灰尘；
2  板缝空腔应按设计要求填塞背衬材料，背衬材料与接缝两侧基材之间不得留有空隙；
3  密封胶施工前，与其接触的有机材料应取得合格的相容性试验报告。
4  美纹纸胶粘带粘贴应连续、平整、牢固，粘贴宽度不应小于20mm；
5  接缝底涂料宜单向涂刷，并应涂刷均匀；
6  注胶应在底涂料涂刷30min后开始，且应在底涂料涂刷后8h内完成；
7  单组分密封胶可直接使用；多组分密封胶应按产品说明书中规定的配合比投料，且应混合均匀使用；
8  应根据接缝宽度选用适宜的胶枪嘴；
9  注胶时应将胶枪嘴伸至接缝内部背衬材料，沿单向均匀连续注胶，不得往复注胶；
10  交叉接缝处注胶时，应在接缝交叉口处注人足量的密封胶，再分别向各接缝方向牵引注胶；
11  注胶完成后，应及时用抹刀对胶缝进行压实和修整；
12  密封胶修整完成后，应及时将美纹纸胶粘带清除干净；
13  密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、连续、表面平滑，厚度应符合设计要求；
14  接缝防水施工过程中，应对密封胶成品和半成品采取保护措施，密封胶固化前应避免污染和淋水；
15  接缝防水施工完成7d内，接缝处不得侧向受力。
6.4.10  导水管的安装应符合下列规定： 

1  安装前，应在预留导水管安装位置满铺背衬材料；
2  导水管与接缝两侧基材之间的空隙应采用密封胶密封；
3  密封胶不得堵塞导水管。 

6.5  室内防水施工
Ⅰ  一般规定

6.5.1  施工前应合理安排水电、土建与防水工序，并应先安装好预留设备与管道，穿越地面及防水墙面的管道及预埋件，应在防水施工前安装，并应固定牢固。
6.5.2  室内防水施工前应具备下列条件：

1  基层应符合设计要求并应验收合格，表面应平整、干净、坚固；无起砂、裂缝、浮浆。
2  楼地面排水坡度应符合设计要求。
3  管道、地漏、预埋件及设备支座应安装牢固。
4  已根据设计要求对基层进行找平层、找坡层处理，并按设计要求对整体排水坡度及地漏周边排水坡度进行检查复核。
5  已在管道根部、地漏及预埋件与基层交接部位预留约10㎜宽、15㎜深环形凹槽，并已用密封胶进行密封处理。
6  已对基层转角进行直径为50mm的圆弧形或倒角处理。
6.5.3  防水材料应抽样复检，复检项目应按符合本规程第6.1.5条的规定。

6.5.4  室内防水涂料和胶粘剂进场时应对下列有害物质进行查验或复验：

1  水性涂料、水性处理剂应查验其同批次产品的游离甲醛含量检测报告；反应型涂料应查验其同批次产品的VOC、苯、甲苯+二甲苯、乙苯含量检测报告，其中聚氨酯类的应有游离二异氰酸醋(TDI+HDI) 的含量检测报告；
2  水性胶粘剂应查验其同批次产品的游离甲醛含量和VOC检测报告；溶剂型、本体型胶粘剂应查验其同批次产品的苯、甲苯+二甲苯、VOC含量检测报告，其中聚氨酯类的应有游离甲苯二异氰酸醋(TDI) 的含量检测报告；
3  幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施等建筑室内防水，应对不同产品、不同批次的防水涂料、橡塑类合成材料的VOC释放量进行抽查复验。

6.5.5  室内防水施工应符合下列规定：

1  地漏或排水口应采取防止杂物堵塞的措施。
2  防水施工过程中不得对环境造成污染。
3  操作人员应严格保护已做好的防水层，防水层未干时，不得在上面踩踏。不得在施工完成的防水层上打眼凿洞。
4  防水施工完工后应进行蓄水试验，并应有完整的检查验收记录。
5  蓄水试验完成后，应进行保护层或面层的施工。
6  铺设面层时，不应剔凿、破坏防水层。
7  室内防水施工时，严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯等含苯稀释剂和溶剂，严禁在室内使用有机溶剂清洗施工用具。
6.5.6  墙面装饰层应与防水层粘结牢固。
Ⅱ  室内防水防潮

6.5.7  防水卷材的施工应符合本规程第6.2.18条~第6.2.29条的规定。

6.5.8  聚合物水泥防水涂料的施工应符合本规程第6.2.37条的规定。

6.5.9  聚合物乳液防水涂料的施工应符合本规程第6.2.38条的规定。
6.5.10  聚氨酯防水涂料施工应符合本规程第6.2.39条的规定。
6.5.11  水泥基防水砂浆施工应符合本规程第6.2.44条~第6.2.48条的规定。
Ⅲ  接缝密封防水
6.5.12  接缝密封防水施工应符合本规程第6.3.12条~第6.3.16条的规定。

Ⅳ 装配式整体卫生间防水
6.5.13  装配式整体卫生间的安装应在卫生间防水施工完毕验收合格后进行。

6.5.14  装配式整体卫生间的安装应符合下列规定：

1  防水盘安装前应检查防水盘的外观质量，不应有裂纹、破损等缺陷。
2  防水盘排水管与预留管道的连接部位应采用密封胶密封处理。完成后应进行满水排泄试验。并应在合格后方可进行下一步施工。
3  应根据设计位置安放一体式卫生间外支撑框架和防水底盘，并应调整好外框支架位置和平整度，防水盘应牢固平稳。
4  墙面隔离层应首先用胶条粘接固定在墙顶部，粘贴时应平整无褶皱。隔离层下部与防水底盘翻边内侧搭接不应小于30mm，并应用胶条粘接严密，胶条宽度不应小于20mm。隔离层在门口处向外延伸不应小于100mm。
5  应按顺序安装防水壁板和顶板，壁板拼接处、壁板底部与底盘拼接处应安装垂直、平整，密封应严密。
6  安装整体卫生间的门窗洞口收口时，应在防水盘、壁板及外围护墙体间进行密封防渗处理。
7  施工质量验收
7.1  通用规定
7.1.1  防水工程施工完成后应按规定程序和组织方式进行质量验收。
7.1.2  防水工程验收时，应核验下列文件和记录：

1  设计施工图、设计交底记录、图纸会审记录、设计变更文件和材料代用核定单；

2  材料的产品合格证、质量检验报告、进场材料复验报告；

3  施工单位的资质证书及操作人员的上岗证书； 

4  施工方案；

5  技术交底；
6  隐蔽工程验收记录；

7  工程质量检验记录、渗漏水处理记录；

8  淋水、蓄水、雨后试验记录；

9  施工记录；

10  施工日志；
11  观感质量检查记录
12  质量验收记录。
7.1.3  防水工程施工质量应符合国家现行强制性工程建设规范的规定，并应符合工程勘察设计文件的要求和合同约定。

7.1.4  防水工程检验批质量验收合格应符合下列规定： 
1  主控项目的质量应经抽查检验合格。
2  一般项目的质量应经抽查检验合格。有允许偏差值的项目，其抽查点应有80%或以上在允许偏差范围内，且最大偏差值不应超过允许偏差值的1.5倍。
3  应具有完整的施工操作依据和质量检查记录。
7.1.5  分项工程质量验收合格应符合下列规定：

1  分项工程所含检验批的质量均应验收合格；

2  分项工程所含检验批的质量验收记录应完整、真实。
7.1.6  子分部工程质量验收合格应符合下列规定：

1  所含分项工程的质量均应验收合格；

2  质量控制资料应完整；

3  有关安全、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合要求；

4  观感质量应合格。
7.1.7  检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。
7.1.8  分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

7.1.9  子分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。
7.2  地下防水验收

Ⅰ  一般规定

7.2.1  地下防水工程是地基与基础分部工程中的子分部工程，其子分部工程、分项工程的划分应符合表7.2.1的规定。
表7.2.1  地下防水工程的子分部工程、分项工程划分
	子分部工程
	分项工程

	主体结构防水
	防水混凝土、水泥基砂浆防水层、卷材防水层、涂料防水层、膨润土防水材料防水层

	细部构造防水
	施工缝、变形缝、后浇带、诱导缝、穿墙管与埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池

	特殊施工法结构防水
	地下连续墙、逆作结构

	排水
	渗排水、盲沟排水

	注浆
	预注浆、后注浆、结构裂缝注浆


7.2.2  地下防水施工质量应按设计的防水等级进行验收。有降水要求的地下防水应在停止降水三个月后进行防水施工质量检验；地下防水质量检验合格判定标准应符合表7.2.2的规定。
表7.2.2  地下防水施工质量检验合格判定标准
	防水类别

	甲类
	乙类
	丙类

	不应有渗水，结构背水面无湿渍
	不应有滴漏、线漏，结构背水面可有零星分布的湿渍
	不应有线流、漏泥砂，结构背水面可有少量湿渍、流挂或滴漏


7.2.3  地下防水验收时，尚应核验防水混凝土、防水砂浆试配及施工配合比，混凝土抗压强度和抗渗性能检验报告。
7.2.4  地下防水隐蔽工程应留存现场影像资料，形成隐蔽工程验收记录，地下防水隐蔽工程检验内容应符合下列规定：
1  防水层的基层；
2  防水层及附加防水层；
3  防水混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、诱导缝等接缝防水构造；
4  防水混凝土结构的穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、格构柱、抗浮锚索杆等节点防水构造；
5  渗排水层、盲沟；
6  结构裂缝注浆处理部位；
7  基坑的回填。
7.2.5  地下防水的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定：
1  主体结构防水和细部构造防水应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批；
2  排水和注浆应各为一个检验批；
3  各检验批的抽样检验数量：细部构造应为全数检查，其他均应符合本规程的规定。
7.2.6  地下防水的观感质量检查应符合下列规定：

1  防水混凝土应密实，表面应平整，不得有露筋、蜂窝等缺陷；裂缝宽度不得大于设计规定，并不得贯通。

2  水泥基砂浆防水层应密实、平整，粘结牢固，不得有空鼓、裂纹、起砂、麻面等缺陷。

3  卷材防水层接缝应粘贴牢固，封闭严密，防水层不得有损伤、空鼓、皱折等缺陷。

4  涂料防水层应与基层粘结牢固，不得有脱皮、流淌、鼓泡、露胎、皱折等缺陷。

5  施工缝、变形缝、后浇带、诱导缝、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池等防水构造应符合设计规定。

6  地下连续墙、逆作结构等防水构造应符合设计要求。

7  排水系统不淤积、不堵塞，地下排水系统应通畅。
8  结构裂缝的注浆效果应符合设计要求。

7.2.7  地下防水验收后，应填写子分部工程质量验收记录，随同工程验收资料分别由建设单位和施工单位存档。
Ⅱ  防水混凝土
7.2.8  防水混凝土用原材料的质量应符合本规程第4.2节的规定。
7.2.9  防水混凝土应采用预拌混凝土，其配合比设计、制备、输送和浇筑等应符合本规程第6.2.3条~第6.2.13条的规定。
7.2.10  防水混凝土的抗压强度试件，应在混凝土浇筑地点随机取样后制作，并应符合下列规定：
1  同一工程、同一配合比的混凝土，取样频率与试件留置组数应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。
2  抗压强度试验应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081的有关规定。
3  混凝土强度评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的规定。
7.2.11  防水混凝土的抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定，试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作，并应符合下列规定：
1  连续浇筑混凝土每500m3应留置一组6个抗渗试件，且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定。
2  抗渗性能试验应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082的有关规定。
7.2.12  防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量，应按混凝土外露面积每100m2抽查1处，每处10m2，且不得少于3处。
（1）主控项目
7.2.13  防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。
检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
7.2.14  防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。
检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告。
7.2.15  防水混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、诱导缝、穿墙管、埋设件等设置和构造必须符合设计要求。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
（2）一般项目
7.2.16  防水混凝土结构表面应坚实、平整，不得有露筋、蜂窝等缺陷；埋设件位置应准确。
检验方法：观察检查。
7.2.17  防水混凝土结构表面的裂缝宽度允许值应符合本规程第5.2.14条的规定。
检验方法：用刻度放大镜检查。
7.2.18  防水混凝土结构厚度不应小于250mm，其允许偏差应为+8mm、-5mm；主体结构迎水面钢筋保护层厚度应符合设计规定，其允许偏差应为±5mm。
检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
Ⅲ  水泥基防水砂浆
7.2.19  水泥基防水砂浆的设计应符合本规程第5.2.26条、第5.2.29条的相关规定。
7.2.20  水泥基防水砂浆的质量应符合本规程第4.4节的规定，进场检验应符合本规程第6.1.5条的规定。
7.2.21  水泥基防水砂浆的施工应符合本规程第6.2.44条、第6.2.46条~第6.2.48条规定.
7.2.22  水泥基防水砂浆分项工程检验批的抽样检验数量，应按施工面积每100m2抽查1处，每处10 m2，且不得少于3处。
（1）主控项目
7.2.23  水泥基防水砂浆的原材料及配合比必须符合设计要求。
检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
7.2.24  水泥基防水砂浆的粘结强度和抗渗性能必须符合设计要求。
检验方法：检查砂浆粘结强度、抗渗性能检验报告。
7.2.25  水泥基防水砂浆与基层之间应结合牢固，无空鼓现象。
检验方法：观察和用小锤轻击检查。
（2）一般项目
7.2.26  水泥基防水砂浆表面应密实、平整，不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷。
检验方法：观察检查。
7.2.27  水泥基防水砂浆施工缝留槎位置应正确，接槎应按层次顺序操作，层层搭接紧密。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7.2.28  水泥基防水砂浆的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的85%。
检验方法：用针测法检查。
7.2.29  水泥基防水砂浆表面平整度的允许偏差为5mm。
检验方法：用2m靠尺和楔形塞尺检查。
Ⅳ  卷材防水层
7.2.30  卷材防水层的设计应符合本规程第5.2.26条~第5.2.28条、第5.2.30条的相关规定。
7.2.31  卷材防水层的材料质量应符合本规程第4.3节的相关规定，进场检验应符合本规程第6.1.5条的相关规定。
7.2.32  卷材防水层的施工应符合本规程第6.2.14条~第6.2.32条的相关规定。
7.2.33  防水卷材的卷材的最小搭接宽度应符合本规程第5.1.16条的规定；接缝剥离强度应符合本规程第5.1.17条的规定；接缝不透水性应符合本规程第5.1.18条的规定。
7.2.34  卷材防水层分项工程检验批的抽样检验数量，应按铺贴面积每100m2抽查1处，每处10m2,且不得少于3处。

（1）主控项目
7.2.35  卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。

7.2.36  卷材防水层的接缝剥离强度、不透水性必须符合设计要求。
检验方法：检查卷材接缝剥离强度和接缝不透水性检测报告。
7.2.37  卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

（2）一般项目
7.2.38  卷材防水层的搭接缝应粘贴或焊接牢固，密封严密，不得有扭曲、皱折、翘边和起泡等缺陷。

检验方法：观察检查。

7.2.39  侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密，保护层厚度应符合设计要求。

检验方法：观察和尺量检查。

7.2.40  卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

检验方法：观察和尺量检查。

Ⅴ  涂料防水层
7.2.41  涂料防水层的设计应符合本规程第5.2.26条~第5.2.28条的相关规定。
7.2.42  涂料防水材料的质量应符合本规程第4.3节的相关规定，进场检验应符合本规程第6.1.5条的相关规定。
7.2.43  涂料防水层的施工应符合本规程第6.2.33条~第6.2.42条规定。
7.2.44  涂料防水层分项工程检验批的抽样检验数量，应按涂层面积每100m2抽查1处，每处10m2，且不得少于3处。
（1）主控项目
7.2.45  涂料防水层所用的材料及配合比必须符合设计要求。
检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
7.2.46  涂膜厚度平均值应不小于设计厚度，涂膜最小厚度不应小于设计厚度的85%，涂料每平米用量应符合设计要求。
检验方法：用涂层测厚仪或割开法检测和检查每平米涂料用量记录。
注：1 按涂层面积抽查10%，且每10m2宜检测5处，每处宜检测3个相距50mm的测点。
2 涂膜厚度平均值，应取5处15个测点检测的平均值；涂膜最小厚度，指每处3个测点检测的最小平均值。
7.2.47  涂料防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
（2）一般项目
7.2.48  涂料防水层应与基层粘结牢固，涂刷均匀，不得流淌、鼓泡、露槎。
检验方法：观察检查。
7.2.49  涂层间夹铺胎体增强材料时，防水涂料胎体应充分浸透，不得露胎体、翘边和皱折。
检验方法：观察检查。

7.2.50  侧墙涂料防水层的保护层与防水层应结合紧密，保护层厚度应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
Ⅵ  膨润土防水毡防水层
7.2.51  膨润土防水毡防水层的设计应符合本规程第5.2.31条、第5.2.32条的规定。
7.2.52  膨润土防水毡的质量应符合本规程第4.8.1条的规定，进场检验应符合本规程第6.1.5条的相关规定。
7.2.53  膨润土防水毡的施工应符合本规程第6.2.49条~第6.2.50条的规定。
7.2.54  膨润土防水毡防水层分项工程检验批的抽样检验数量，应按铺设面积每100m2抽查1处，每处10 m2，且不得少于3处。
（1）主控项目
7.2.55  膨润土防水材料应符合设计规定。
检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
7.2.56  膨润土防水材料防水层在转角处、变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
（2）一般项目
7.2.57  膨润土防水毯的织布面，应朝向工程主体结构的迎水面。
检验方法：观察检查。
7.2.58  立面或斜面铺设的膨润土防水毯应上层压住下层，膨润土防水毯与基层、膨润土防水毯与膨润土防水毯之间应密贴，并应平整无褶皱。
检验方法：观察检查。
7.2.59  膨润土防水毯的搭接和收口部位应符合本规程第6.2.49条的相关规定。
  检验方法：观察和尺量检查。
7.2.60  膨润土防水材料搭接宽度的允许偏差为-10mm。
检验方法：观察和尺量检查。
Ⅶ  细部构造防水
7.2.61  施工缝的质量验收应符合下列规定：
1  施工缝的设计见本规程第5.2.33条的规定。
2  施工缝的施工见本规程第6.2.51条的规定。
（1）主控项目
3  施工缝用止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、水泥基渗透结晶型防水涂料、环氧树脂防水涂料和预埋注浆管必须符合设计要求。
检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
4  施工缝防水构造必须符合设计要求。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
（2）一般项目
5  墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。板与墙结合处的水平施工缝，宜留在板与墙交接处以下150mm～300mm处；垂直施工缝宜与变形缝相结合。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
6  在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度不应小于1.2MPa。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7  水平施工缝浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，然后铺设净浆、涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料，再铺30mm～50mm厚的与混凝土同配比水泥砂浆，并及时浇筑混凝土。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
8  垂直施工缝浇筑混凝土前，应将其表面清理干净，再涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料或环氧树脂防水涂料，并及时浇筑混凝土。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
9  中埋式止水带及外贴式止水带埋设位置应准确，固定应牢靠。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
10  遇水膨胀止水条应具有缓膨胀性能；止水条与施工缝基面应密贴，中间不得有空鼓、脱离等现象；止水条应牢固地安装在缝表面或预留凹槽内；止水条采用搭接连接时，搭接宽度不得小于30mm。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
11  遇水膨胀止水胶应采用专用注胶器挤出粘结在施工缝表面，并做到连续、均匀、饱满，无气泡和孔洞，挤出宽度及厚度应符合设计要求；止水胶挤出成形后，固化期内应采取临时保护措施；止水胶固化前不得浇筑混凝土。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
12  预埋注浆管应设置在施工缝断面中部，注浆管与施工缝基面应密贴并固定牢靠，固定间距宜为200mm～300mm；注浆导管与注浆管的连接应牢固、严密，导管埋入混凝土内的部分应与结构钢筋绑扎牢固，导管的末端应临时封堵严密。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7.2.62  变形缝的质量验收应符合下列规定：
1  变形缝的设计见本规程第5.2.34条的规定。
2  变形缝的施工见本规程第6.2.52条的规定。
（1）主控项目
3  变形缝用止水带、填缝材料和密封材料必须符合设计要求。
检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
4  变形缝防水构造必须符合设计要求。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5  中埋式止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
（2）一般项目
6  中埋式止水带的接缝应设在边墙较高位置上，不得设在结构转角处；接头宜采用热压焊接，接缝应平整、牢固，不得有裂口和脱胶现象。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7  中埋式止水带在转弯处应做成圆弧形；顶板、底板内止水带应安装成盆状，并宜采用专用钢筋套或扁钢固定。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
8  外贴式止水带在变形缝与施工缝相交部位宜采用十字配件；外贴式止水带在变形缝转角部位宜采用直角配件。止水带埋设位置应准确，固定应牢靠，并与固定止水带的基层密贴，不得出现空鼓、翘边等现象。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
9  安设于结构内侧的可卸式止水带所需配件应一次配齐，转角处应做成45°坡角，并增加紧固件的数量。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
10  嵌填密封材料的缝内两侧基面应平整、洁净、干燥，并应涂刷基层处理剂；嵌缝底部应设置背衬材料；密封材料嵌填应严密、连续、饱满，粘结牢固。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
11  变形缝处表面粘贴卷材或涂刷涂料前，应在缝上设置隔离层和加强层。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7.2.63  后浇带的质量验收应符合下列规定：
1  后浇带的设计见本规程第5.2.35条的规定。
2  后浇带的施工见本规程第6.2.53条的规定。
（1）主控项目
3  后浇带用遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、外贴式止水带应符合设计要求。
检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
4  补偿收缩混凝土的原材料及配合比应符合设计要求。
检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
5  后浇带防水构造应符合设计要求。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
6  采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土，其抗压强度、抗渗性能和限制膨胀率应符合设计要求。
检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能和水中养护14d后的限制膨胀率检验报告。
（2）一般项目
7  补偿收缩混凝土浇筑前，后浇带部位和外贴式止水带应采取保护措施。
检验方法：观察检查。
8  后浇带两侧的接缝表面应先清理干净，再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料；后浇混凝土的浇筑时间应符合设计要求。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
9  遇水膨胀止水条、遇水膨胀止水胶、预埋注浆管的施工应符合本规程第6.2.51条的规定；外贴式止水带的施工应符合本规程第6.2.52条的规定。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
10  后浇带混凝土应一次浇筑，不得留设施工缝；混凝土浇筑后应及时养护，养护时间不得少于28d。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7.2.64  诱导缝的质量验收应符合下列规定：
1  诱导缝的设计见本规程第5.2.36条的规定。
2  诱导缝的施工见本规程第6.2.54条的规定。
（1）主控项目
3  诱导缝预裂位置水平钢筋断开数量、间距应符合结构设计。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
4  诱导缝用中空橡胶止水带、钢边橡胶止水带或外贴式止水带必须符合设计要求。
检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
5  诱导缝防水构造必须符合设计要求。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
（2）一般项目
6  结构内、外表面诱导凹槽设置尺寸，凹槽内密封材料应符合设计要求。
检验方法：尺量、观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7  中埋式止水带及外贴式止水带埋设位置应准确，固定应牢靠。
检验方法：尺量、观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
8  诱导缝部位混凝土宜连续浇筑，并采用诱导器。
检验方法：观察检查。
9  诱导缝内侧墙面装饰盖板覆面应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
7.2.65  穿墙管与埋设件的质量验收应符合下列规定：
1  穿墙管与埋设件的设计见本规程第5.2.37条的规定。
2  穿墙管与埋设件的施工见本规程第6.2.55条的规定。
（1）主控项目
3  套管和穿墙管用密封材料应符合设计规定。
检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、材料进场检验报告。
4  套管和穿墙管防水构造应符合设计规定。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
（2）一般项目
5  穿墙套管及预埋件的应位置准确、固定牢靠。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
6  套管与止水环及翼环应连续满焊，并做好防腐处理；套管内表面应清理干净，穿墙管与套管之间应用密封材料和橡胶密封圈进行密封处理，并采用法兰盘及螺栓进行固定。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7  穿墙盒的封口钢板与混凝土结构墙上预埋的角钢应焊严，并从钢板上的预留浇注孔注入改性沥青密封材料或细石混凝土，封填后将浇注孔口用钢板焊接封闭。
检验方法；观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
8  当主体结构迎水面有柔性防水层时，防水层与穿墙管连接处应增设加强层。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
9  穿墙套管及预埋件的密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7.2.66  预留通道接头的质量验收应符合下列规定： 

1  预留通道接头的设计见本规程第5.2.38条的规定。
2  预留通道接头的施工见本规程第6.2.52条的规定。
（1）主控项目
3  预留通道接头用中埋式止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、密封材料和可卸式止水带应符合设计要求。
检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、材料进场检验报告。
4  预留通道接头防水构造必须符合设计要求。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5  中埋式止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环与通道接头中心线应重合。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
（2）一般项目
6  预留通道先浇混凝土结构、中埋式止水带和预埋件应及时保护，预埋件应进行防锈处理。
检验方法：观察检查。
7  遇水膨胀止水条、遇水膨胀止水胶、预埋注浆管的施工应符合本规程第6.2.51条的规定。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
8  密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
9  用膨胀螺栓固定可卸式止水带时，止水带与紧固件压块以及止水带与基面之间应结合紧密。采用金属膨胀螺栓时，应选用不锈钢材料或进行防锈处理。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
10  预留通道接头外部应设保护墙。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7.2.67  桩头防水的质量验收应符合下列规定：
1  桩头防水的设计见本规程第5.2.39条的规定。
2  桩头防水的施工见本规程第5.2.57条的规定。
（1）主控项目
3  桩头用聚合物水泥防水砂浆、水泥基渗透结晶型防水涂料、遇水膨胀止水条或止水胶和密封材料应符合设计规定。
检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
4  桩头防水构造应符合设计规定。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5  桩头混凝土应密实，如发现渗漏水应及时采取封堵措施。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
（2）一般项目
6  桩头顶面和侧面裸露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，并延伸到结构底板垫层150mm处；桩头四周300mm范围内应抹聚合物水泥防水砂浆过渡层。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7  结构底板防水层应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并延伸至桩头侧壁，其与桩头侧壁接缝处应采用密封材料嵌填。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
8  桩头的受力钢筋根部应采用遇水膨胀止水条或止水胶，并应采取保护措施。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
9  遇水膨胀止水条的施工、遇水膨胀止水胶的施工应符合本规程第6.2.51条的规定。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
10  密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7.2.68  孔口防水的质量验收应符合下列规定：
1  孔口防水的设计见本规程第5.2.40条的规定。
（1）主控项目
2  孔口用防水卷材、防水涂料和密封材料应符合设计规定。
检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、材料进场检验报告。
3  孔口防水构造应符合设计规定。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
（2）一般项目
4  人员出入口应高出地面不小于500mm；汽车出入口设置明沟排水时，其高出地面宜为150mm，并应采取防雨措施。
检验方法：观察和尺量检查。
5  窗井的底部高于抗浮设防水位时，窗井的墙体和底板应做防水处理，并宜与主体结构断开。窗台下部的墙体和底板应做防水层。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
6  窗井或窗井的一部分低于抗浮设防水位时，窗井应与主体结构连成整体，其防水层也应连成整体，并应在窗井内设置集水井。窗台下部的墙体和底板应做防水层。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7  窗井内的底板应低于窗下缘300mm。窗井墙高出室外地面不得小于500mm；窗井外地面应做散水，散水与墙面间应采用密封材料嵌填。
检验方法：观察检查和尺量检查。
8  密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7.2.69  坑槽防水的质量验收应符合下列规定：
1  坑槽防水的设计见本规程第5.2.43条的规定。
（1）主控项目
2  坑槽防水混凝土的原材料、配合比及坍落度应符合设计规定。

检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。

3  坑槽防水构造应符合设计规定。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

4  坑槽内部防水层完成后，应进行蓄水试验。

检验方法：观察检查和检查蓄水试验记录。

（2）一般项目
5  坑槽宜采用防水混凝土整体浇筑，混凝土表面应坚实、平整，不得有露筋、蜂窝和裂缝等缺陷。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
6  坑槽底板的混凝土厚度不应小于250mm；当底板的厚度小于250mm时，应采取局部加厚措施，并应使防水层保持连续。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7  坑槽施工完后，应及时遮盖和防止杂物堵塞。
检验方法：观察检查。
Ⅷ  地下连续墙和逆作结构防水
7.2.70  地下连续墙的防水质量验收应符合下列规定：
1  地下连续墙的防水设计见本规程第5.2.43条的规定。
2  地下连续墙的防水施工见本规程第6.2.59条的规定。
3  地下连续墙混凝土应按每一个单元槽段留置一组抗压试件，每5个槽段留置一组抗渗试件。
4  叠合式侧墙的地下连续墙与内衬结构连接处，应凿毛并清洗干净，必要时应作特殊防水处理。
5  地下连续墙如有裂缝、孔洞、露筋等缺陷，应采用聚合物水泥砂浆修补；地下连续墙槽段接缝如有渗漏，应采用引排或注浆封堵。
6  地下连续墙分项工程检验批的抽样检验数量，应按每连续5个槽段抽查1个槽段，且不得少于3个槽段。
（1）主控项目
7  防水混凝土所用原材料、配合比及坍落度应符合设计规定。
检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
8  防水混凝土抗压强度和抗渗性能应符合设计规定。
检验方法：检查混凝土的抗压强度、抗渗性能检验报告。
9  地下连续墙的渗漏水量应符合设计规定。
检验方法：观察检查和检查渗漏水检测记录。
（2）一般项目
10  地下连续墙的槽段接缝构造应符合设计要求。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
11  地下连续墙墙面不得有露筋、露石和夹泥现象。
检验方法：观察检查。
12  地下连续墙墙体表面平整度允许偏差为30mm。
检验方法：尺量检查。
7.2.71  逆作结构的防水质量验收应符合下列规定：
1  逆作结构的防水设计见本规程第5.2.44条的规定。

2  逆作结构的防水施工见本规程第6.2.60条的规定。
3  地下连续墙与顶板、中楼板、底板接缝部位应凿毛处理；钢筋接驳器处宜涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料。

4  内衬墙垂直施工缝应与地下连续墙的槽段接缝相互错开2.0m～3.0m。
5  逆作结构分项工程检验批的抽样检验数量，应按混凝土外露面积每100m2抽查1处，每处10 m2，且不得少于3处。
（1）主控项目
6  补偿收缩混凝土的原材料、配合比及坍落度应符合设计规定。

检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。

7  内衬墙防水混凝土抗压强度和抗渗性能应符合设计规定。
检验方法：检查混凝土的抗压强度、抗渗性能检验报告。
8  内衬墙接缝用遇水膨胀止水条或止水胶和预埋注浆管应符合设计规定。

检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
（2）一般项目
9  内衬墙表面应坚实、平整，不得有露筋、蜂窝等缺陷；埋设件位置应准确。
检验方法：观察检查。
10  内衬墙表面的裂缝宽度允许值应符合本规程第5.2.14条的规定。
检验方法：用刻度放大镜检查。
11  内衬墙厚度不应小于250mm，其允许偏差应为+8mm、-5mm。
检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
Ⅸ  排水工程
7.2.72  渗排水、盲沟排水的质量验收应符合下列规定：
1  渗排水、盲沟排水的设计见本规程第5.2.45条~第5.2.52条的规定。
2  渗排水、盲沟排水的施工见本规程第6.2.59条的规定。
3  渗排水、盲沟排水分项工程检验批的抽样检验数量，应按10%抽查，其中按两轴线间或10延米为1处，且不得少于3处。
（1）主控项目
4  盲沟反滤层的层次和粒径组成应符合设计规定。
检验方法：检查砂、石试验报告和隐蔽工程验收记录。
5  集水管的埋置深度和坡度应符合设计规定。
 检验方法：观察和尺量检查。
（2）一般项目
6  渗排水构造应符合设计规定。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7  渗排水层的铺设应分层、铺平、拍实。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
8  盲沟排水构造应符合设计规定。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
9  集水管采用平接式或承插式接口应连接牢固，不得扭曲变形和错位。
检验方法：观察检查。
Ⅹ  结构裂缝注浆工程
7.2.73  结构裂缝注浆的质量验收应符合下列规定：
1  结构裂缝注浆的设计见本规程第5.2.58条~第5.2.62条的规定。
2  结构裂缝注浆分项工程检验批的抽样检验数量，应按裂缝的条数抽查10%，每条裂缝检查1处，且不得少于3处。
（1）主控项目
3  注浆材料及其配合比应符合设计规定。
检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
4  结构裂缝注浆的注浆效果应符合设计规定。
检验方法：观察检查和压水或压气检查；必要时钻取芯样采取劈裂抗拉强度试验方法检查。
（2）一般项目
5  注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度应符合设计规定。
检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
6  注浆各阶段的控制压力和注浆要求应符合设计规定和注浆工艺试验参数。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7.3  屋面防水验收
Ⅰ  一般规定

7.3..1  屋面防水是屋面分部工程中的子分部工程，其子分部工程、分项工程的划分应符合表7.3.1的规定。
表7.3.1  屋面防水的子分部工程、分项工程划分
	子分部工程
	分项工程

	防水与密封
	卷材防水层，涂膜防水层，复合防水层，接缝密封防水

	瓦面与板面
	烧结瓦和混凝土瓦铺装，沥青瓦铺装，金属板铺装，玻璃采光顶铺装

	细部构造
	檐口，檐沟和天沟，女儿墙和山墙，水落口，变形缝，伸出屋面管道，屋面出入口，反梁过水孔，设施基座，屋脊，屋顶窗


7.3.2  屋面防水应按设计的防水等级标准进行验收，屋面防水质量检验合格判定标准应符合表7.3.2的规定。
表7.3.2  屋面防水质量检验合格判定标准
	工程防水类别

	甲类
	乙类
	丙类

	不应有渗水，结构背水面无湿渍
	不应有渗水，结构背水面无湿溃
	不应有渗水，结构背水面无湿溃


7.3.3  屋面防水隐蔽工程应留存现场影像资料，形成隐蔽工程检验记录。屋面防水各子分部工程隐蔽工程检验的内容应符合表7.3.3的规定。
表7.3.3 屋面子分部工程防水隐蔽工程检验内容
	子分部工程
	隐蔽工程检验内容

	防水与密封
	1 防水层的基层；

2 防水层及附加防水层；

3 细部构造的附加层及防水层收头处理；
4 防水卷材的铺贴顺序和方向、搭接方式、位置和宽度等；
5 防水涂料的施工方法、遍数、用量、涂膜厚度和胎体增强材料；
6 卷材接缝的粘结质量；
7 卷材与涂料的复合防水粘结质量；

8 接缝密封材料的种类、嵌填深度及背衬材料。

	瓦面与板面
	1 持钉层与结构层的连接方式及抗滑措施；
2 顺水条和挂瓦条的固定、防腐或防锈措施；
3瓦材与基层的固定措施；
4 防水垫层或防水层的铺设；
6 金属板材与基层固定及板缝间的密封处理。

	细部构造
	1 檐沟、天沟、泛水、水落口、变形缝、出屋面设施等细部构造做法；
2 细部构造的基层；
3 附加层；
4 卷材和涂膜防水层收头；

5 细部构造热桥部位保温处理措施。


7.3.4  屋面防水层和节点防水完成后，应进行雨后观察或淋水、蓄水试验，不得有渗漏和积水现象，并应符合下列规定：
1  采用雨后观察时，降雨应达到中雨量级标准；
2  采用淋水试验时，持续淋水时间不应少于2h；
3  对具备蓄水条件的屋面、檐沟、天沟、水落口等进行蓄水试验时，最小蓄水深度不应小于20mm，蓄水时间不应少于24h。
7.3.5  屋面防水观感质量应符合下列规定：
1  卷材铺贴方向应正确，搭接缝应粘结或焊接牢固，搭接宽度应符合设计要求，表面应平整，不得有扭曲、皱折和翘边等缺陷。
2  涂膜防水层粘结应牢固，表面应平整，涂刷应均匀，不得有流淌、起泡和露胎体等缺陷。
3  嵌填的密封材料应与接缝两侧粘结牢固，表面应平滑，缝边应顺直，不得有气泡、开裂和剥离等缺陷。
4  檐口、檐沟、天沟、女儿墙、山墙、水落口、变形缝和伸出屋面管道等防水构造，应符合设计要求。
5  烧结瓦、混凝土瓦铺装应平整、牢固，应行列整齐，搭接紧密，檐口顺直；脊瓦搭盖正确，间距均匀，封固严密；正脊和斜脊顺直，应无起伏现象；泛水顺直整齐，结合严密。
6  沥青瓦铺装应搭接正确，瓦片外露部分不得超过切口长度，钉帽不得外露；沥青瓦应与基层钉粘牢固，瓦面平整，檐口顺直；泛水顺直整齐，结合严密。
7  金属板铺装平整、顺滑；连接正确，接缝严密；屋脊、檐口、泛水直线段顺直，曲线段顺畅。
8  玻璃采光顶铺装平整、顺直，外露金属框或压条横平竖直，压条安装牢固；玻璃密封胶缝横平竖直、深浅一致，宽窄均匀，光滑顺直。
9  上人屋面或其他使用功能屋面，其保护及铺面应符合设计要求。
10  排水系统通畅，无积水现象。
7.3.6  对安全与功能有特殊要求的建筑屋面，工程质量验收除应符合本规程的规定外，尚应按合同约定和设计要求进行专项检验（检测）和专项验收。
7.3.7  屋面防水工程验收后，应填写子分部工程质量验收记录，随同工程验收资料分别由建设单位和施工单位存档。
7.3.8  屋面防水工程各分项工程宜按屋面面积每500 m2～1000m2划分为一个检验批，不足500m2应按一个检验批。
Ⅱ  卷材防水
7.3.9  卷材防水层的设计应符合本规程第5.3节的相关规定。
7.3.10  卷材防水层的材料质量应符合本规程第4.3节的相关规定，进场检验应符合本规程第6.1.5条的规定。
7.3.11  卷材防水层的施工应符合本规程第6.3节的相关规定。
7.3.12  屋面坡度大于25%时，卷材应采取满粘和钉压固定措施。
7.3.13  卷材防水层分项工程检验批的抽检数量应按屋面面积每100㎡抽查一处，每处应为10㎡，且不得少于3处。
（1）主控项目
7.3.14  防水卷材及其配套材料的质量，应符合设计要求。
检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
7.3.15  卷材防水层不得有渗漏和积水现象。
检验方法：雨后观察或淋水、蓄水试验。
7.3.16  卷材防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
7.3.17  卷材接缝剥离强度应符合本规程表5.1.17的规定；接缝不透水性应符合本规程表5.1.18的规定。
检验方法：检查卷材接缝剥离强度和接缝不透水性检测报告。
（2）一般项目
7.3.18  卷材的搭接缝应粘结或焊接牢固，密封应严密，不得扭曲、皱折和翘边。
检验方法：观察检查。
7.3.19  卷材防水层的收头应与基层粘结，钉压应牢固，密封应严密。
检验方法：观察检查。
7.3.20  卷材防水层的铺贴方向应正确，卷材的最小搭接宽度应符合本规程表5.1.16的规定，卷材搭接宽度的允许偏差为-10㎜。
检验方法：观察和尺量检查。
7.3.21  采用机械固定法铺贴高分子防水卷材固定件规格、布置方式、位置和数量应符合设计要求。
检验方法：观察检查、尺量检查和隐蔽工程验收记录。
Ⅲ  涂膜防水层
7.3.22  涂料防水层的设计应符合本规程第5.3节的相关规定。
7.3.23  涂料防水层的材料质量应符合本规程第4.3节的规定，进场检验应符合本规程第6.1.5条的规定。
7.3.24  涂料防水层的施工应符合本规程第6.3节的相关规定。
7.3.25  涂料防水层分项工程检验批的抽检数量应按屋面面积每100㎡抽查一处，每处应为10㎡，且不得少于3处。
（1）主控项目
7.3.26  防水涂料和胎体增强材料的质量，应符合设计要求。
检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
7.3.27  涂膜防水层不得有渗漏和积水现象。
检验方法：雨后观察或淋水、蓄水试验。
7.3.28  涂膜防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
7.3.29  涂膜厚度平均值应不小于设计厚度，涂膜最小厚度不应小于设计厚度的85%，涂料每平米用量应符合设计要求。
检验方法：用涂层测厚仪或割开法检测和检查每平米涂料用量记录。
注：1按涂层面积抽查10%，且每10m2宜检测5处，每处宜检测3个相距50mm的测点。
2 涂膜厚度平均值，应取5处15个测点检测的平均值；涂膜最小厚度，指每处3个测点检测的最小平均值。
（2）一般项目
7.3.30  涂膜防水层与基层应粘结牢固，表面应平整，涂布应均匀，不得有流淌、皱折、起泡和露胎体等缺陷。

检验方法：观察检查。

7.3.31  涂膜防水层的收头应用防水涂料多遍涂刷。

检验方法：观察检查。

7.3.32  铺贴胎体增强材料应平整顺直，搭接尺寸应准确，应排除气泡，并应与涂料粘结牢固；胎体增强材料搭接宽度的允许偏差为-10mm。

检验方法：观察和尺量检查。

Ⅳ  复合防水
7.3.33  屋面多道设防时宜采用复合防水做法。复合防水设计应符合本规程第5.1.11条的规定。
7.3.34  复合防水中卷材防水层和涂膜防水层质量验收尚应符合本规程本节中Ⅱ、Ⅲ小节的规定。
（1）主控项目
7.3.35  复合防水所用防水材料及其配套材料的质量，应符合设计要求。
检验方法：检查出厂合格证，性能检验报告和进场检验报告。
7.3.36  卷材和涂料复合粘结剥离强度应符合本规程第5.1.11条的规定。
检验方法：检查卷材与涂料复合粘结剥离强度检测报告。
7.3.37  复合防水不得有渗漏和积水现象。
检验方法：雨后观察或淋水、蓄水试验。
7.3.38  复合防水在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
（2）一般项目
7.3.39  卷材与涂膜应粘贴牢固，不得有空鼓和分层现象。
检验方法：观察检查。
7.3.40  复合防水的总厚度应符合设计要求。
检验方法：针测法或取样量测。
Ⅴ  接缝密封防水
7.3.41  接缝密封防水设计应符合本规程第5.1.19条的规定。
7.3.42  接缝用密封材料的性能应符合本规程第4.6.1条、第4.6.2条的规定。背衬材料宜采用聚乙烯泡沫棒。进场检验应符合本规程第6.1.5条的规定。
7.3.43  接缝密封防水的施工应符合本规程第6.3.12条~第6.3.16条的规定。
7.3.44  接缝密封防水分项工程检验批的抽检数量应按每50m抽查一处，每处应为5m，且不得少于3处。
（1）主控项目
7.3.45  密封材料及其配套材料的质量，应符合设计要求。
检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
7.3.46  密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固，不得有气泡、开裂、脱落等缺陷。
检验方法：观察检查。
7.3.47  接缝密封防水部位不得有渗漏现象。
检验方法：雨后观察或淋水试验。
（2）一般项目
7.3.48  密封防水部位的基层应符合本规程第6.3.12条的规定。
检验方法：观察检查。
7.3.49  接缝宽度和密封材料的嵌填深度应符合设计要求，接缝宽度的允许偏差为±10%。
检验方法：尺量检查。
7.3.50  嵌填的密封材料表面应平滑，缝边应顺直，应无明显不平和周边污染现象。
检验方法：观察检查。
Ⅵ  瓦面与板面工程
7.3.51  瓦屋面的防水设计应符合本规程第5.3.23条~第5.3.32条的规定。
7.3.52  金属屋面的设计应符合本规程第5.3.33条~第5.3.36条的规定。
7.3.53  玻璃采光顶的防水设计应符合应符合本规程第5.3.37条~第5.3.39条的规定。
7.3.54  瓦材的性能应符合本规程第4.7节的规定。瓦材与金属板的进场检验应符合本规程第6.1.5条的规定。
7.3.55  瓦屋面的施工应符合本规程第6.3.17条~第6.3.21条的规定。
7.3.56  金属屋面的施工应符合本规程第6.3.22条的规定。
7.3.57  玻璃采光顶的防水施工应符合应符合本规程第6.3.23条~第6.3.28条的规定。
7.3.58  瓦面与板面分项工程检验批的抽检数量，应按屋面面积每100㎡抽查一处，不足100㎡按100㎡计算，每处应为10㎡，且不得少于3处。
7.3.59  烧结瓦和混凝土瓦铺装的质量验收应符合下列规定：
1  平瓦和脊瓦应边缘整齐，表面光洁，不得有分层、裂纹和露砂等缺陷；平瓦的瓦爪与瓦槽的尺寸应配合。
2  烧结瓦和混凝土瓦铺装的有关尺寸，应符合下列规定：
1）瓦屋面檐口挑出墙面的长度不宜小于300mm； 

2）脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度，每边不应小于40mm；
3）脊瓦下端距坡面瓦的高度不宜大于80mm；
4）瓦头伸入檐沟、天沟内的长度宜为50mm～70mm；
5）金属檐沟、天沟伸入瓦内的宽度不应小于150mm；
6）瓦头挑出檐口的长度宜为50mm～70mm；
7）突出屋面结构的侧面瓦伸入泛水的宽度不应小于50mm。
（1）主控项目
3  瓦材及防水垫层的质量，应符合设计要求。
检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
4  烧结瓦、混凝土瓦屋面不得有渗漏现象。
检验方法：雨后观察或淋水试验。
5  瓦片应铺设牢固。在大风及地震设防烈度大于7度地区或屋面坡度大于100%时，应按设计要求采取固定加强措施。

检验方法：观察或手扳检查。

（2）一般项目
6  挂瓦条应分档均匀，铺钉应平整、牢固；瓦面应平整，行列应整齐，搭接应紧密，檐口应平直。
检验方法：观察检查。
7  脊瓦应搭盖正确，间距应均匀，封固应严密；正脊和斜脊应顺直，应无起伏现象。
检验方法：观察检查。
8  泛水做法应符合设计要求，并应顺直整齐、结合严密。
检验方法：观察检查。
9  烧结瓦和混凝土瓦铺装的有关尺寸，应符合设计要求。
检验方法：尺量检查。
7.3.60  沥青瓦铺装的质量验收应符合下列规定：
1  沥青瓦应边缘整齐，切槽应清晰，厚薄应均匀，表面应无孔洞、楞伤、裂纹、折皱和起泡等缺陷。
2  沥青瓦铺装的有关尺寸应符合下列规定：
1）脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度，每边不应小于150mm；
2）脊瓦与脊瓦的压盖面不应小于脊瓦面积的1/2；
3）沥青瓦挑出檐口的长度宜为10mm～20mm；
4）金属泛水板与沥青瓦的搭盖宽度不应小于100mm；
5）金属泛水板与突出屋面墙体的搭接高度不应小于250mm；
6）金属滴水板伸入沥青瓦下的宽度不应小于80mm。
（1）主控项目
3  沥青瓦及防水垫层的质量，应符合设计要求。
检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
4  沥青瓦屋面不得有渗漏现象。
检验方法：雨后观察或淋水试验。
5  沥青瓦铺设应搭接正确，瓦片外露部分不得超过切口长度。
检验方法：观察检查。
（2）一般项目
6  沥青瓦所用固定钉应垂直钉入持钉层，钉帽不得外露。
检验方法：观察检查。
7  沥青瓦应与基层粘钉牢固，瓦面应平整，檐口应平直。
检验方法：观察检查。
8  泛水做法应符合设计要求，并应顺直整齐、结合紧密。
检验方法：观察检查。
9  沥青瓦铺装的有关尺寸，应符合设计要求。
检验方法：尺量检查。
7.3.61  金属板铺装的质量验收应符合下列规定：
1  压型金属板、金属面夹芯板、泛水板板面应平整、无变形，色泽应均匀，涂层、镀层不应有可见裂纹、起皮、剥落和擦痕，基板不得有锈蚀等缺陷。
2  固定支架数量、间距应符合设计要求，紧固件安装应牢固。
3  压型金属板、金属面夹芯板、泛水板连接节点应符合设计要求，固定应牢固可靠，密封材料敷设应完好。
4  金属板屋面铺装的有关尺寸应符合下列规定：
1）金属板檐口挑出墙面长度不应小于120mm；
2）屋面板伸入檐沟、天沟长度不应小于120mm。
（1）主控项目
5  金属板材及其辅助材料的质量，应符合设计要求。
检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
6  金属板屋面不得有渗漏现象。
检验方法：雨后观察或淋水试验。
7  金属屋面板抗风揭性能应满足设计要求。
检验方法：检查抗风揭性能检测报告。
（2）一般项目
8  金属板铺装应平整、顺滑；排水坡度应符合设计要求。
检验方法：坡度尺检查。
9  压型金属板的咬口锁边连接应严密、连续、平整，不得扭曲和裂口。
检验方法：观察检查。
10  压型金属板的紧固件连接应采用带防水垫圈的自攻螺钉，固定点应设在波峰上；所有自攻螺钉外露的部位均应密封处理。
检验方法：观察检查
11  金属面绝热夹芯板的纵向和横向搭接，应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
12  金属板的屋脊、檐口、泛水，直线段应顺直，曲线段应顺畅。
检验方法：观察检查。
13  压型金属板材铺装允许偏差和检验方法，应符合表7.3.61-1的规定。
表7.3.61-1  压型金属板铺装允许偏差和检验方法
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	檐口、屋脊与山墙收边的直线度
	≤12
	拉线和尺量检查

	檐口与屋脊平行度
	
	

	压型金属板板肋或波峰直线度
	≤单坡长度的l/800 ，且≤25
	

	压型金属板板肋对屋脊的垂直度
	
	

	檐口相邻两块压型金属板端部错位
	≤6
	

	压型金属板卷边板件最大波高
	≤4
	


14  金属面夹芯板材铺装允许偏差和检验方法，应符合表7.3.61-2的规定。
表7.3.61-2  金属面夹芯板铺装允许偏差和检验方法
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	檐口、屋脊与山墙收边的平行度
	≤6
	拉线和尺量、经纬仪检查

	板肋或波峰直线度
	l/1000且≤5
	

	板肋对屋脊的垂直度
	
	

	檐口相邻两块板端部错位
	≤3
	


7.3.62  玻璃采光顶铺装的质量验收应符合下列规定：
1  玻璃采光顶的预埋件应位置准确，安装应牢固。
2  采光顶玻璃及玻璃组件的制作和组装，应符合现行行业标准《建筑玻璃采光顶技术要求》JG/T 231的有关规定。
3  采光顶玻璃表面应平整、洁净，颜色应均匀一致。
4  玻璃采光顶与支承结构、周边墙体之间的连接，应符合设计要求。
（1）主控项目
5  采光顶玻璃及其配套材料的质量，应符合设计要求。
检验方法：检查出厂合格证和质量检验报告。
6  玻璃采光顶不得有渗漏现象。
检验方法：雨后观察或淋水试验。
7  硅酮耐候密封胶的打注应密实、连续、饱满，粘结应牢固，不得有气泡、开裂、脱落等缺陷。
检验方法：观察检查。
（2）一般项目
8  玻璃采光顶铺装应平整、顺直；排水坡度应符合设计要求。
检验方法：观察和坡度尺检查。
9  玻璃采光顶的冷凝水收集和排除构造，应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
10  明框玻璃采光顶的外露金属框或压条应横平竖直，压条安装应牢固；隐框玻璃采光顶的玻璃分格拼缝应横平竖直，均匀一致。
检验方法：观察和手扳检查。
11  点支承玻璃采光顶的支承装置应安装牢固，配合应严密；支承装置不得与玻璃直接接触。
检验方法：观察检查。
12  采光顶玻璃的密封胶缝应横平竖直，深浅应一致，宽窄应均匀，应光滑顺直。
检验方法：观察检查。
13  明框玻璃采光顶铺装的允许偏差和检验方法，应符合表7.3.62-1的规定。
表7.3.62-1  明框玻璃采光顶铺装的允许偏差和检验方法
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	铝构件
	钢构件
	

	通长构件水平度

（纵向或横向）
	构件长度≤30m
	10
	15
	水准仪检查

	
	构件长度≤60m
	15
	20
	

	
	构件长度≤90m
	20
	25
	

	
	构件长度≤150m
	25
	30
	

	
	构件长度＞150m
	30
	35
	

	单一构件直线度

（纵向或横向）
	构件长度≤2m
	2
	3
	拉线和尺量检查

	
	构件长度＞2m
	3
	4
	

	相邻构件平面高低差
	1
	2
	直尺和塞尺检查

	通长构件直线度

（纵向或横向）
	构件长度≤35m
	5
	7
	经纬仪检查

	
	构件长度＞35m
	7
	9
	

	分格框对角线差
	对角线长度≤2m
	3
	4
	尺量检查

	
	对角线长度＞2m
	3.5
	5
	


14  隐框玻璃采光顶铺装的允许偏差和检验方法，应符合表7.3.62-2的规定。

表7.3.62-2  隐框玻璃采光顶铺装的允许偏差和检验方法
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	通长接缝水平度

（纵向或横向）
	接缝长度≤30m
	10
	水准仪检查

	
	接缝长度≤60m
	15
	

	
	接缝长度≤90m
	20
	

	
	接缝长度≤150m
	25
	

	
	接缝长度＞150m
	30
	

	相邻板块的平面高低差
	1
	直尺和寒尺检查

	相邻板块的接缝直线度
	2.5
	拉线和尺量检查

	通长接缝直线度

（纵向或横向）
	接缝长度≤35m
	5
	经纬仪检查

	
	接缝长度＞35m
	7
	

	玻璃间接缝宽度（与设计尺寸比）
	2
	尺量检查


15  点支承玻璃采光顶铺装的允许偏差和检验方法，应符合表7.3.62-3的规定。
7.3.62-3  点支承玻璃采光顶铺装的允许偏差和检验方法
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	通长接缝水平度

（纵向或横向）
	接缝长度≤30m
	10
	水准仪检查

	
	接缝长度≤60m
	15
	

	
	接缝长度＞60m
	20
	

	相邻板块的平面高低差
	1
	直尺和寒尺检查

	相邻板块的接缝直线度
	2.5
	拉线和尺量检查

	通长接缝直线度

（纵向或横向）
	接缝长度≤35m
	5
	经纬仪检查

	
	接缝长度＞35m
	7
	

	玻璃间接缝宽度（与设计尺寸比）
	2
	尺量检查


Ⅶ  细部防水构造
7.3.63  细部防水构造各分项工程每个检验批应全数进行检验。
7.3.64  细部防水构造设计应符合本规程第5.3.40条~第5.3.54条的规定。
7.3.65  细部防水构造所使用卷材、涂料和密封材料的质量应符合设计要求，两种材料之间应具有相容性。
7.3.66  檐口的质量验收应符合下列规定：
（1）主控项目
1  檐口的防水构造应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
2  檐口的排水坡度应符合设计要求；檐口部位不得有渗漏和积水现象。
检验方法：坡度尺检查和雨后观察或淋水试验。
（2）一般项目
3  檐口800mm范围内的卷材应满粘。
检验方法：观察检查。
4  卷材收头应在找平层的凹槽内用金属压条钉压固定，并应用密封材料封严。
检验方法：观察检查。
5  涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。
检验方法：观察检查。
6  檐口端部应抹聚合物水泥砂浆，其下端应做成鹰嘴和滴水槽。
检验方法：观察检查。
7.3.67  檐沟和天沟的质量验收应符合下列规定：
（1）主控项目
1  檐沟、天沟的防水构造应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
2  檐沟、天沟的排水坡度应符合设计要求；沟内不得有渗漏和积水现象。
检验方法：坡度尺检查和雨后观察或淋水、蓄水试验。
（2）一般项目
3  檐沟、天沟附加层铺设应符合设计要求。
检验方法：观察和尺量检查。
4  檐沟防水层应由沟底翻上至外侧顶部，卷材收头应用金属压条钉压固定，并应用密封材料封严；涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。
检验方法：观察检查。
5  檐沟外侧顶部及侧面均应抹聚合物水泥砂浆，其下端应做成鹰嘴或滴水槽。
检验方法：观察检查。
7.3.68  女儿墙和山墙的质量验收应符合下列规定：
（1） 主控项目
1  女儿墙和山墙的防水构造应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
2  女儿墙和山墙的压顶向内排水坡度不应小于5%，压顶内侧下端应做成鹰嘴或滴水槽。
检验方法：观察和坡度尺检查。
3  女儿墙和山墙的根部不得有渗漏和积水现象。
检验方法：雨后观察或淋水试验。
（2）一般项目
4  女儿墙和山墙的泛水高度及附加层铺设应符合设计要求。
检验方法：观察和尺量检查。
5  女儿墙和山墙的卷材应满粘，卷材收头应用金属压条钉压固定，并应用密封材料封严。
检验方法：观察检查。
6  女儿墙和山墙的涂膜应直接涂刷至压顶下，涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。
检验方法：观察检查。
7.3.69  水落口的质量验收应符合下列规定：
（1）主控项目
1  水落口的防水构造应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
2  水落口杯上口应设在沟底的最低处；水落口处不得有渗漏和积水现象。
检验方法：雨后观察或淋水、蓄水试验。
（2）一般项目
3  水落口的数量和位置应符合设计要求；水落口杯应安装牢固。
检验方法：观察和手扳检查。
4  水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%，水落口周围的附加层铺设应符合设计要求。
检验方法：观察和尺量检查。
5  防水层及附加层应在直式水落口杯压边下粘牢封严，横式水落口伸入杯内不应小于50mm，并应粘结牢固。
7.3.70  变形缝的质量验收应符合下列规定：
（1）主控项目
1  变形缝的防水构造应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
2  变形缝处不得有渗漏和积水现象。
检验方法：雨后观察或淋水试验。
（2）一般项目
3  变形缝的泛水高度及附加层铺设应符合设计要求。
检验方法：观察和尺量检查。
4  防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的顶部。
检验方法：观察检查。
5  等高变形缝顶部宜加扣混凝土或金属盖板。混凝土盖板的接缝应用密封材料封严；金属盖板应铺钉牢固，搭接缝应顺流水方向，并应做好防锈处理。
检验方法：观察检查。
6  高低跨变形缝在高跨墙面上的防水卷材封盖和金属盖板，应用金属压条钉压固定，并应用密封材料封严。
检验方法：观察检查。
7.3.71  伸出屋面管道的质量验收应符合下列规定：
（1）主控项目
1  伸出屋面管道的防水构造应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
2  伸出屋面管道根部不得有渗漏和积水现象。
检验方法：雨后观察或淋水试验。
（2）一般项目
3  伸出屋面管道的泛水高度及附加层铺设，应符合设计要求。
检验方法：观察和尺量检查。
4  伸出屋面管道周围的找平层应抹出高度不小于30mm的排水坡。
检验方法：观察和尺量检查。
5  卷材防水层收头应用金属箍固定，并应用密封材料封严；涂膜防水层收头应用防水涂料多遍涂刷。
检验方法：观察检查。
7.3.72  屋面出入口的质量验收应符合下列规定：
（1）主控项目
1  屋面出入口的防水构造应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
2  屋面出入口处不得有渗漏和积水现象。
检验方法：雨后观察或淋水试验。
（2）一般项目
3  屋面垂直出入口防水层收头应压在压顶圈下，附加层铺设应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
4  屋面水平出入口防水层收头应压在混凝土踏步下，附加层铺设和护墙应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
5  屋面出入口的泛水高度不应小于250mm。
检验方法：观察和尺量检查。
7.3.73  反梁过水孔的质量验收应符合下列规定：
（1）主控项目
1  反梁过水孔的防水构造应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
2  反梁过水孔处不得有渗漏和积水现象。
检验方法：雨后观察或淋水试验。
（2）一般项目
3  反梁过水孔的孔底标高、预埋方管尺寸，应符合设计要求。
检验方法：尺量检查。
4  反梁过水孔预埋方管两端周围与混凝土接触处应留凹槽，并应用密封材料封严。
检验方法：观察检查。
7.3.74  设施基座的质量验收应符合下列规定：
（1）主控项目
1  设施基座的防水构造应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
2  设施基座处不得有渗漏和积水现象。
检验方法：雨后观察或淋水试验。
（2）一般项目
3  设施基座与结构层相连时，防水层应包裹设施基座的上部，并应在地脚螺栓周围做密封处理。
检验方法：观察检查。
4  设施基座直接放置在防水层上时，设施基座下部应增设附加层，必要时应在其上浇筑细石混凝土，其厚度不应小于50mm。
检验方法：观察检查。
5  需经常维护的设施基座周围和屋面出入口至设施之间的人行道，应铺设块体材料或细石混凝土保护层。
检验方法：观察检查。
7.3.75  屋脊的质量验收应符合下列规定：
（1）主控项目
1  屋脊的防水构造应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
2  屋脊处不得有渗漏现象。
检验方法：雨后观察或淋水试验。
（2）一般项目
3  平脊和斜脊铺设应顺直，应无起伏现象。
检验方法：观察检查。
4  脊瓦应搭盖正确，间距应均匀，封固应严密。
检验方法：观察和手扳检查。
7.3.76  屋顶窗的质量验收应符合下列规定：
（1）主控项目
1  屋顶窗的防水构造应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
2  屋顶窗及其周围不得有渗漏现象。
检验方法：雨后观察或淋水试验。
（2）一般项目
3  屋顶窗用金属排水板、窗框固定铁脚应与屋面连接牢固。
检验方法：观察检查。
4  屋顶窗用窗口防水卷材应铺贴平整，粘结应牢固。
检验方法：观察检查。
7.4  外墙防水验收
Ⅰ  一般规定

7.4.1  外墙防水是建筑装饰装修分部工程中的子分部工程，其分项工程的划分应符合表7.4.1的规定。
表7.4.1  外墙防水的子分部工程、分项工程划分
	分部工程
	子分部工程
	分项工程

	建筑装饰装修
	外墙防水
	砂浆防水，涂膜防水，透气膜防水，装配式外墙板接缝密封防水


7.4.2  外墙防水应按设计的防水等级标准进行验收，外墙防水质量检验合格判定标准应符合表7.4.2的规定。

表7.4.2  外墙防水质量检验合格判定标准
	工程防水类别

	甲类
	乙类
	丙类

	不应有渗水，结构背水面无湿渍
	不应有渗水，结构背水面无湿渍
	—


7.4.3  外墙防水隐蔽工程应留存现场影像资料，形成隐蔽工程验收记录，外墙防水隐蔽工程检验内容应符合下列规定：
1  防水层的基层；
2  外墙不同结构材料交接处的增强处理措施的节点；
3  防水层及附加防水层；
4  门窗洞口、雨篷、阳台、变形缝、穿墙管道、预埋件、分格缝及女儿墙压顶、预制构件接缝等节点防水构造。
7.4.4  外墙防水层和节点防水完成后应进行淋水试验，并应符合下列规定：
1  持续淋水时间不应少于30min；
2  仅进行门窗等节点部位防水的建筑外墙，可只对门窗等节点进行淋水试验。
7.4.5  外墙防水观感质量应符合下列规定：
1  水泥基砂浆防水层应密实、平整，粘结牢固，不得有空鼓、裂纹、起砂、麻面等缺陷。

2  涂膜防水层粘结应牢固，表面应平整，涂刷应均匀，不得有流淌、起泡和露胎体等缺陷。
3  嵌填的密封材料应与接缝两侧粘结牢固，表面应平滑，缝边应顺直，不得有气泡、开裂和剥离等缺陷。
7.4.6  外墙防水工程验收后，应填写子分部工程质量验收记录，随同工程验收资料分别由建设单位和施工单位存档。
7.4.7  相同材料、工艺和施工条件的外墙防水每1000m2划分为一个检验批，不足1000m2时也应划分为一个检验批。装配式外墙密封胶防水每300延米划分为一个检验批，不足300延米时也应划分为一个检验批，每个检验批割胶1次，长度为0.3m。
Ⅱ  水泥基防水砂浆防水
7.4.8  水泥基防水砂浆防水层的设计应符合本规程第5.4.9条~5.4.15条的规定。
7.4.9  水泥基防水砂浆的质量应符合本规程第4.4节的规定，进场检验应符合本规程第6.1.5条的规定。
7.4.10  水泥基防水砂浆施工应符合本规程第6.2.43条~第6.2.48条的规定。
（1）主控项目
7.4.11  水泥基防水砂浆防水层所用砂浆品种及性能应符合设计要求。 

检验方法：检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。 

7.4.12  水泥基防水砂浆防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道和预埋件等部位的做法应符合设计要求。 

检验方法：观察检查；检查隐蔽工程验收记录。 

7.4.13  水泥基防水砂浆防水层不得有渗漏现象。 

检验方法：检查现场淋水检验记录。 

7.4.14  水泥基防水砂浆防水层与基层之间及防水层各层之间应粘结牢固，不得有空鼓。 

检验方法：观察检查；用小锤轻击检查。 

（2）一般项目
7.4.15  水泥基防水砂浆防水层表面应密实、平整，不得有裂纹、起砂和麻面等缺陷。 

检验方法：观察检查。
7.4.16  水泥基防水砂浆防水层施工缝位置及施工方法应符合设计及施工方案要求。 

检验方法：观察检查。
7.4.17  水泥基防水砂浆防水层平均厚度不应小于设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的85%。。 

检验方法：尺量检查；检查施工记录。
Ⅲ  涂膜防水
7.4.18  涂膜防水层的设计应符合本规程第5.4.9条~第5.4.15条的相关规定。
7.4.19  涂膜防水层的材料质量应符合本规程第4.3节的规定，进场检验应符合本规程第6.1.5条的规定。
7.4.20  聚合物水泥防水涂料的施工应符合本规程第6.2.37条的规定；聚合物乳液防水涂料的施工应符合本规程第6.2.38条的规定；聚氨酯防水涂料的施工应符合本规程第6.2.39条的规定。
（1）主控项目
7.4.21  涂膜防水层所用防水涂料及配套材料的品种及性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 

检验方法：检查产品出厂合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。 

7.4.22  涂膜防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道、预埋件等部位的做法应符合设计要求。 

检验方法：观察检查；检查隐蔽工程验收记录。 

7.4.23  涂膜防水层不得有渗漏现象。 

检验方法：检查现场淋水检验记录。 

7.4.24  涂膜防水层与基层之间应粘结牢固。 

检验方法：观察检查。 

（2）一般项目
7.4.25  涂膜防水层表面应平整，涂刷应均匀，不得有流坠、露底、气泡、皱折和翘边等缺陷。 

检验方法：观察检查。 

7.4.26  涂膜厚度平均值应不小于设计厚度，涂膜最小厚度不应小于设计厚度的85%，涂料每平米用量应符合设计要求。
检验方法：用涂层测厚仪或割开法检测和检查每平米涂料用量记录。
Ⅳ 透气膜防水
7.4.27  透汽膜防水设计应符合本规程第5.4.9条~第5.4.15条的相关规定。
7.4.28  透汽防水膜的材料性能应符合本规程第4.3.12条的规定，进场检验应符合本规程第6.1.5条的规定。
7.4.29  透汽膜防水的施工应符合本规程第6.4.8条的规定.

（1）主控项目
7.4.30  透气膜防水层所用透气膜及配套材料的品种及性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 

检验方法：检查产品出厂合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。
7.4.31  透气膜防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道和预埋件等部位的做法应符合设计要求。
检验方法：观察检查；检查隐蔽工程验收记录。
7.4.32  透气膜防水层不得有渗漏现象。
检验方法：检查雨后或现场淋水检验记录。
7.4.33  透气防水膜应与基层粘结固定牢固。
检验方法：观察检查。 

（2）一般项目
7.4.34  透气膜防水层表面应平整，不得有皱折、伤痕、破裂等缺陷。 

检验方法：观察检查。
7.4.35  透气防水膜的铺贴方向应正确，纵向搭接缝应错开，搭接宽度应符合设计要求。 

检验方法：观察检查；尺量检查。 

7.4.36  透气防水膜的搭接缝应粘结牢固、密封严密；收头应与基层粘结固定牢固，缝口应严密，不得有翘边现象。 

检验方法：观察检查。
Ⅴ  装配式外墙板接缝密封防水
7.4.37  装配式外墙板接缝密封防水设计应符合本规程第5.4.16条~第5.4.20条的规定。
7.4.38  密封胶的材料质量应符合本规程第4.6.1条的规定，进场检验应符合本规程第6.1.5条的规定。
7.4.39  装配式外墙板接缝密封防水施工应符合本规程第6.4.9条的规定，导水管的安装应符合本规程第6.4.10条的规定。
（1）主控项目
7.4.40  固化后的密封胶应与基材粘结牢固，其宽度和厚度应符合设计要求。 

检验方法：检查施工记录和隐蔽工程验收记录；割开尺量检查。

7.4.41  接缝处不得出现渗漏水。 

检验方法：检查现场淋水试验报告 。 

（2）一般项目
7.4.42  气密条应连续、均匀、安装牢固。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

7.4.43  施工完成且硬化后的密封胶应饱满、连续、均匀，不得起鼓 、开裂、脱胶。
检验方法：观察检查。

7.4.44  导水管安装应符合设计要求。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

7.5  室内防水验收
Ⅰ  一般规定
7.5.1  室内防水是建筑装饰装修分部工程中的子分部工程，其分项工程的划分应符合表7.5.1的规定。
表7.5.1  室内防水的子分部工程、分项工程划分
	分部工程
	子分部工程
	分项工程

	建筑装饰装修
	室内防水
	卷材防水层，涂膜防水层，砂浆防水层、装配式整体卫生间防水


7.5.2  室内防水应按设计的防水等级标准进行验收，室内防水的质量检验合格判定标准应符合表7.5.2的规定。
表7.5.2  室内防水质量检验合格判定标准
	工程类型
	工程防水类别

	
	甲类
	乙类
	丙类

	室内工程
	不应有渗水，结构背水面无湿渍
	—
	—


7.5.3  室内防水隐蔽工程应留存现场影像资料，形成隐蔽工程验收记录，室内防水隐蔽工程检验内容应符合下列规定：
1  防水层的基层；
2  防水层及附加防层；
3  地漏、防水层铺设范围内的穿楼板或穿墙管道及预埋件等节点防水构造。
7.5.4  建筑室内工程在防水层完成后，应进行淋水、蓄水试验，并应符合下列规定：
1  楼、地面最小蓄水高度不应小于20mm，蓄水时间不应少于24h；
2  有防水、防潮要求的墙面应进行淋水试验，淋水时间不应小于30min；
3  独立水容器应进行满池蓄水试验，蓄水时间不应少于24h；
4  整体卫生间防水盘应进行蓄水试验，蓄水时间不少于24h。
7.5.5  室内防水的观感质量应符合下列规定：
1  卷材铺贴方向应正确，搭接缝应粘结或焊接牢固，搭接宽度应符合设计要求，表面应平整，不得有扭曲、皱折和翘边等缺陷。
2  涂膜防水层粘结应牢固，表面应平整，涂刷应均匀，不得有流淌、起泡和露胎体等缺陷。
3  水泥基砂浆防水层应密实、平整，粘结牢固，不得有空鼓、裂纹、起砂、麻面等缺陷。

4  嵌填的密封材料应与接缝两侧粘结牢固，表面应平滑，缝边应顺直，不得有气泡、开裂和剥离等缺陷。
5  地漏、防水层铺设范围内的穿楼板或穿墙管道及预埋件等管道等防水构造，应符合设计要求。
6  排水系统应通畅，排水坡向正确，无积水现象。
7.5.6  室内防水工程验收后，应填写子分部工程质量验收记录，随同工程验收资料分别由建设单位和施工单位存档。
7.5.7  民用建筑工程竣工验收时，尚应对室内空气污染物浓度限量进行检测，应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016的规定。
7.5.8  室内防水分项工程检验批的划分应符合下列规定：

1  一般地面、楼面防水按每一层次或每层施工段（或变形）划分检验批，高层建筑的标准层可按三层（不足三层按三层计）划分检验批。每检验批按自然间（或标准间）房间总数随机抽查不应少于4间，不足4间应全数检验。
2  一般墙面、顶棚防水（防潮）每50间应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批，大面积房间和走廊可按吊顶面积30m2计为1间。每个检验批应至少抽查10% ，并不得少于3间，不足3间时应全数检查。
3  厨房、厕浴间室内防水工程宜按每个自然间或每一独立水容器为一个检验批，逐一检验。
Ⅱ  卷材防水层
7.5.9  卷材防水层的设计应符合本规程第5.2.26条~第5.2.28条、第5.2.30条的相关规定。
7.5.10  卷材防水层的材料质量应符合本规程第4.3节的相关规定，进场检验应符合本规程第6.1.5条的规定。
7.5.11  卷材防水层的施工应符合本规程第6.2.14条~第6.2.32条的相关规定。
7.5.12  防水卷材的卷材的最小搭接宽度应符合本规程第5.1.16条的规定；接缝剥离强度应符合本规程第5.1.17条的规定；接缝不透水性应符合本规程第5.1.18条的规定。
（1）主控项目
7.5.13  卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。

7.5.14  卷材防水层的接缝剥离强度、不透水性必须符合本规程规定和设计要求。
检验方法：检查卷材接缝剥离强度和接缝不透水性检测报告。
7.5.15  卷材防水层在阴阳角、地漏、管根、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

（2）一般项目
7.5.16  卷材防水层的搭接缝应粘贴或焊接牢固，密封严密，不得有扭曲、皱折、翘边和起泡等缺陷。

检验方法：观察检查。

7.5.17  卷材与基层、卷材与卷材之间的搭接应粘结牢固，不得有空鼓、皱折现象。
7.5.18  地面卷材防水（潮）层与墙面防水（潮）层的搭接宽度应符合设计要求。

检验方法：观察和尺量检查。

7.5.19  卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

检验方法：观察和尺量检查。

Ⅲ    涂膜防水层
7.5.20  涂膜防水层的设计应符合本规程第5.3节的相关规定。
7.5.21  涂膜防水材料的质量应符合本规程第4.3节的规定，进场检验应符合本规程第6.1.5条的规定。
7.5.22  聚合物水泥防水涂料的施工应符合本规程第6.2.37条的规定；聚合物乳液防水涂料的施工应符合本规程第6.2.38条的规定；聚氨酯防水涂料施工应符合本规程第6.2.39条的规定。
（1）主控项目
7.5.23  涂料防水层所用的材料及配合比应符合设计要求。
检验方法：检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
7.5.24  涂膜厚度平均值应不小于设计厚度，涂膜最小厚度不应小于设计厚度的85%，涂料每平米用量应符合设计要求。
检验方法：用涂层测厚仪或割开法检测和检查每平米涂料用量记录。

注：1 按涂层面积抽查10%，且每10m2宜检测5处，每处宜检测3个相距50mm的测点。

2 涂膜厚度平均值，应取5处15个测点检测的平均值；涂膜最小厚度，指每处3个测点检测的最小平均值。
7.5.25  涂料防水层在阴阳角、地漏、穿楼面管道、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
（2）一般项目
7.5.26  涂料防水层应与基层粘结牢固，涂刷均匀，不得流淌、鼓泡、露槎。
检验方法：观察检查。

7.5.27  涂层间夹铺胎体增强材料时，防水涂料胎体应充分浸透，不得露胎体、翘边和皱折。
检验方法：观察检查。

7.5.28  阴阳角、穿楼面管道等细部做法应做加强层，具体做法应符合设计要求。
检验方法：观察、查验施工记录。

Ⅳ  水泥基防水砂浆防水
7.5.29  水泥基防水砂浆防水层的设计应符合本规程第5.5.8条、5.5.9条的相关规定。
7.5.30  水泥基防水砂浆的质量应符合本规程第4.4节的规定，进场检验应符合本规程第6.1.5条的规定。
7.5.31  水泥基防水砂浆施工应符合本规程第6.2.43条~第6.2.48条的规定。
（1）主控项目
7.5.32  水泥基防水砂浆防水层所用的材料及配合比应符合设计要求。
检验方法：检查产品合格证、性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
7.5.33  水泥基防水砂浆防水层在阴阳角、地漏、穿楼面管道、穿墙管等部位的做法应符合设计要求。 

检验方法：观察检查；检查隐蔽工程验收记录。 

7.5.34  水泥基防水砂浆防水层不得有渗漏现象。 

检验方法：检查雨后或现场淋水检验记录。 

7.5.35  水泥基防水砂浆防水层与基层之间及防水层各层之间应粘结牢固，不得有空鼓。 

检验方法：观察检查；用小锤轻击检查。 

（2）一般项目
7.5.36  水泥基防水砂浆防水层表面应密实、平整，不得有裂纹、起砂和麻面等缺陷。 

检验方法：观察检查。
7.5.37  水泥基防水砂浆防水层施工缝位置及施工方法应符合设计及施工方案要求。 

检验方法：观察检查。
7.5.38  水泥基防水砂浆防水层平均厚度不应小于设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的85%。。 

检验方法：尺量检查；检查施工记录。
Ⅴ  装配式整体卫生间防水
7.5.39  装配式整体卫生间的防水设计应符合本规程第5.5.40条~5.5.49条的相关规定。
7.5.40  装配式整体卫生间的的质量应符合本规程第5.5.41条的规定，并进行进场检验。
7.5.41  装配式整体卫生间安装应符合本规程第6.5.14条的规定。
7.5.42  装配式整体卫生间的防水按每一整体卫生间为一个检验批，逐一检验。
（1）主控项目
7.5.43  排水管道的连接应严密无渗漏。
检验方法：观察检查、查验施工记录，查验满水排泄试验记录。
7.5.44  防水盘应完整无裂纹、破损。
检验方法：观察检查、查验产品质量合格证明文件。
7.5.45  隔离膜的材料种类、质量、设置部位应符合设计要求，隔离膜与主防水层、防水盘的连接应密封、可靠。
检验方法：观察检查、查验施工记录。
7.5.46  防水盘、壁板和顶板的安装应牢固、密封。
检验方法：观察检查、手扳检查、查验施工记录。
7.5.47  壁板在门窗洞口处的密封应符合设计要求，密封胶应粗细均匀、平滑，无断裂、 漏涂。
检验方法：观察检查、查验施工记录。
（2）一般项目
7.5.48  排水管道坡度应符合设计要求。
检查数量：全数检查。
检验方法：观察检查、查验施工记录。
8  管理与维护
8.1  一般规定
8.1.1  施工单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应向建设单位出具包括建筑防水在内的质量保修书。质量保修书中应当明确建筑防水的保修范围、保修期限和保修责任等。
8.1.2  工程交付时施工单位应向建设单位提供包括建筑防水在内的相关竣工图纸和技术资料；建设单位应向业主单位和物业单位提供包括建筑防水在内的使用和维护说明书。
8.1.3  建设单位、施工单位和物业单位应保存包括建筑防水在内的齐全和准确的工程资料，建设单位和物业单位保存期不得少于设计工作年限，施工单位保存期不得少于保修期。
8.1.4  在正常使用条件下，建筑防水在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，损失由责任方承担。
8.1.5  建筑防水保修期满后，应对建筑防水的总体情况进行检查。建筑防水达到设计工作年限时应进行防水功能技术评审，根据技术评审结果采取必要的维修措施，并重新界定防水工作年限。
8.2  管理
8.2.1  建设单位、物业单位应识别建筑防水的关键部位和范围，建立建筑防水的管理、巡查、处置、维修制度，内容应包括检查程序、巡查时间、责任人、维护措施等。
8.2.2  建筑防水的巡查、处置应做好记录，维修应建立档案。
8.2.3  每年雨季前和每次暴雨后应对地下防水、屋面防水、外墙防水进行专项检查。
8.2.4  地下工程应依据工程特点、周边地形、地下工程入口状况、气候特点等制定渗漏和淹没应急预案。
8.2.5  严禁在地下室墙面及地面、屋面、外墙、卫生间、厨房及防水防潮房间地面、墙面上擅自钻孔、打洞和开槽。
8.2.6  严禁在屋面堆积重物和安装设备，不得在屋面贮存物品。不得对屋面擅自进行改造和占用。裸露的防水层应采取防止刺穿或损坏的措施。
8.2.7  屋面设施检查维修时应划定作业通道和操作区范围，不得随意增加荷载；应采取必要的成品保护措施，不得损坏屋面防水保护层和防水节点细部构造。 

8.2.8  不得对卫生间、厨房、浴室、设有配水点的封闭阳台和有室内防水防潮要求的部位进行擅自改造。 

8.3  维护
8.3.1  建筑物周围6m以内的地面应保持排水畅通，不得堆放阻碍排水的物品和垃圾，严禁绿化过量浇水。
8.3.2  应对种植地下室顶板的排水检查井进行检查，清理淤积物，不得有堵塞，保持排水系统畅通。
8.3.3  外露的地下防水细部节点、各部位接缝胶应定期检查、维护与更新。
8.3.4  应经常派人检查和清扫、清理屋面，防止水落口、溢水口、檐沟、天沟堵塞和积水，保持屋面排水系统畅通。
8.3.5  屋面防水细部节点、接缝胶应定期检查、维护与更新。
8.3.6  严寒及寒冷地区坡屋面檐口部位的防冰雪融坠措施应定期检查和维护，保持完好有效。
8.3.7  室外门窗、幕墙密封胶、穿墙管道密封胶、预制外墙板连接节点处的密封材料和连接件应定期检查、维护与更新。
8.3.8  应对室内地漏等排水设施进行检查维护，防止堵塞和积水，保持排水畅通。
8.3.9  建筑防水发现渗漏时，应制定维修方案。应进行现场勘查、确定渗漏原因，编制有针对性的技术措施及安全措施，明确工序检查、隐蔽工程验收、蓄水、淋水或雨后检查和质量验收要求。
8.3.10  防水混凝土结构的渗漏注浆或堵漏，应采用不低于原混凝土强度等级的材料。

8.3.11  建筑防水维修所用材料应选用与原有材料相同或相近材料，新旧材料应相容。
8.3.12  建筑防水维修的施工质量验收应符合本规程第7章的相关规定。
8.3.13  建筑防水维修施工的安全措施、防火措施和绿色施工措施应符合本规程第6.1.23条~第6.1.25条的相关规定。
8.3.14  室内装修改造施工应保证防水层完整，出现损坏时应修补。
附录A  山西省各县市气候属区
A.0.1  山西省各县市的气候属区应符合表A.0.1的规定。

表A.0.1  山西省各县市的气候属区
	气候属区
	县市名称

	严寒地区
	右玉、大同县、五寨、大同、浑源、广灵、天镇、平魯、左云、岢岚、神池、阳高、偏关、五台、朔州、河曲、山阴、岚县、灵丘、宁武、静乐、寿阳、方山、娄烦、左权、和顺、交口

	寒冷地区
	其余县市


本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词采用“可”。

2  本规程中指定按其他有关规范、标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1《建筑环境通用规范》GB 55016

2《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020
3《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030
4《混凝土结构设计规范》GB/T50010
5《建筑给水排水设计规范》GB50015
6《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046
7《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080
8《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081
9《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082

10《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107
11《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119
12《混凝土质量控制标准》GB50164
13《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204
14《屋面工程技术规范》GB50345
15《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476

16《大体积混凝土施工标准》GB 50496
17《混凝土结构工程施工规范》GB50666
18《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104
19《建筑基坑支护技术规程》JGJ120
20《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178
21《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T212
22《混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程》JGJ/T219
23《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T221
24《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240
25《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283

26《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T467
27《通用硅酸盐水泥》GB175
28《铝酸盐水泥》GB/T 201

29《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596
30《漆膜耐霉菌性测定法》GB/T 1741

31《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518
32《工业用橡胶板》GB/T 5574
33《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624
34《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB12952
35《整体浴室》GB/T 13095
36《建设用砂》GB/T14684
37《建设用卵石、碎石》GB/T14685
38《预拌混凝土》GB/T14902
39《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》GB16442.2

40《土工合成材料 聚乙烯土工膜》GB/T 17643

41《土木合成材料 塑料扁丝编织土工布》GB/T 17690

42《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046
43《高分子防水材料 第1部分 片材》GB18173.1
44《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242

45《建筑防水材料老化试验方法》GB/T 18244

46《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB18967
47《硫铝酸盐水泥》GB 20472

48《建筑门窗幕墙用密封胶条》GB/T24498
49《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176

50《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177

51《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》GB27789
52《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468

53《混凝土用水标准》JGJ63
54《建筑玻璃采光顶技术要求》JG/T 231
55《建筑幕墙用硅酮结构密封胶》JG/T 475
56《混凝土用复合掺合料》JG/T486
57《高性能混凝土用骨料》JG/T 568
58《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T882
山西省工程建设地方标准

建筑防水工程技术规程

DBJ04/T 249- 2023

条文说明

编制说明

《建筑防水工程技术规程》DBJ04-249-202×经山西省住房和城乡建设厅202×年×月×日以第××号公告批准、发布。
本规程是在《建筑防水工程技术规程》DBJ04-249-2007的基础上修订而成。上一版的主编单位是山西建筑工程（集团）总公司，参编单位是山西省建筑设计院、山西省建筑科学研究院、山西省建设工程质量监督管理总站、太原市建筑设计研究院、太原市建筑工程施工图技术审查有限公司。主要起草人是：郝玉柱、哈成德、霍瑞琴、李玉屏、吴振洲、冯高磊、王芳芳、王树林、贾风林、王显秀。
本规程是结合山西省的气候条件和建筑防水工程的设防要求编制的。
为了便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员正确理解和执行本规范条文内容，规程编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目次

1  总则
179
2  术语
179
3  基本规定
179
4  防水材料
180
4.1  一般规定
180
4.2  防水混凝土
180
4.3  防水卷材和防水涂料
181
4.4  水泥基防水材料
182
4.5  防水堵漏材料
182
4.6  密封材料
182
4.7  瓦材
182
4.8  其他材料
182
4.9  防水材料有害物质限量
182
5  防水设计
184
5.1  通用规定
184
5.2  地下防水设计
184
5.3  屋面防水设计
186
5.4  外墙防水设计
188
5.5  室内防水设计
188
6  防水施工
190
6.1  通用规定
190
6.2.  地下防水施工
190
6.3  屋面防水施工
190
6.4  外墙防水施工
192
6.5  室内防水施工
192
7  施工质量验收
194
7.1  通用规定
194
7.2  地下防水验收
194
7.3  屋面防水验收.
194
7.4  外墙防水验收
194
7.5  室内防水验收
194
8  管理与维护
195
8.1  一般规定
195
8.2  管理
195
8.3  维护
195
1  总 则
2  术  语
3  基本规定
3.0.1  依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030的规定，建筑防水应遵循“因地制宜、以防为主、防排结合、综合治理”的原则。
3.0.2  地下、屋面和室内防水设计工作年限符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030的规定。外墙防水设计工作年限取与外墙保温工程和幕墙设计工作年限一致，取为不应少于25年。
3.0.3  依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030的规定，建筑工程防水类别划分应符合表1的规定。
表1  建筑工程防水类别划分
	防水类型
	甲类
	乙类
	丙类

	地下防水
	有人员活动的民用建筑地下室，对渗漏敏感的建筑地下工程
	除甲类和丙类以外的建筑地下工程
	对渗漏不敏感的物品、设备使用或贮存场所，不影响正常使用的建筑地下工程

	屋面防水
	民用建筑和对渗漏敏感的工业建筑屋面
	除甲类和丙类以外的建筑屋面
	对渗漏不敏感的工业建筑屋面

	外墙防水
	民用建筑和对渗漏敏感的工业建筑外墙
	渗漏不影响正常使用的工业建筑外墙
	—

	室内防水
	民用建筑和对渗漏敏感的工业建筑室内楼地面和墙面
	—
	—


3.0.4  依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030的规定，建筑工程防水使用环境类别划分应符合表2的规定。
表2  建筑工程防水使用环境类别划分
	防水类型
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	地下防水
	抗浮设防水位标高与地下结构板底标高高差H≥0
	抗浮设防水位标高与地下结构板底标高高差H＜0
	—

	屋面防水
	年降水量P≥1300mm
	400mm≤年降水量P＜1300mm
	年降水量P＜400mm

	外墙防水
	年降水量P≥1300mm
	400mm≤年降水量P＜1300mm
	年降水量P＜400mm

	室内防水
	频繁遇水场合，或长期相对湿度RH≥90%
	间歇遇水场合
	偶发渗漏水可能造成明显损失的场合


依据中国年降水量分布图，山西省除大同市的天镇全县、大同市的阳高县、大同县、新荣区、南郊区和朔州市的怀仁县、应县、山阴的部分县区年降水量小于400mm外，其他县市的年降水量均在400mm和800mm之间。山西省的屋面、外墙防水使用环境类别除天镇县取为Ⅲ类外，其他县市取为Ⅱ类。
3.0.5  本条依据现行工程建设强制性规范中通用规范的规定编写。
4  防水材料
4.1  一般规定
4.1.1  要满足建筑防水设计工作年限，建筑防水材料的耐久性必须满足要求，本规程作了相应规定。耐久性包括：耐热性、低温性能、热老化、人工气候加速老化、浸水、抗冻融、耐霉菌腐蚀性、耐化学侵蚀等。
4.1.3  通过评价、认证的防水卷材、防水涂料、建筑密封胶等绿色防水材料为在生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征，应推广使用。
依据建设部《关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（公告第659号）的规定，建筑防水工程中推广应用的技术有屋面虹吸雨水排水系统、屋面雨水集蓄利用系统、防水卷材机械固定技术、高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材及预铺反粘技术、喷涂聚脲防水技术、膨润土防水毯应用技术和现喷硬泡聚氨酯屋面保温防水技术；推广应用的防水材料有混凝土瓦、油毡瓦、复合塑料瓦、长纤维聚酯毡、无碱玻纤毡胎基SBS、APP改性沥青防水卷材（II型）、三元乙丙橡胶（硫化型）防水卷材、聚氯乙烯防水卷材（II型）、自粘类改性沥青防水卷材、聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料和纯丙烯酸防水涂料；禁止使用的防水材料有S型聚氯乙烯防水卷材、采用二次加热复合成型工艺或再生原料生产的聚乙烯丙纶等复合防水卷材、焦油型聚氨酯防水涂料、水性聚氯乙烯焦油防水涂料、焦油型聚氯乙烯建筑防水接缝材料；限制使用防水材料有石油沥青纸胎油毡、沥青复合胎柔性防水卷材、聚乙烯膜层厚度在0.5㎜以下的聚乙烯丙纶等复合防水卷材。
控制防水涂料和胶粘剂的有害物质释放量，是有效减少室内外空气污染的措施之一。为保证室内空气质量，现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 5032对所用防水材料的有害物质限量和检验都作了规定，应严格执行。防水涂料的有害物质限量应符合现行行业标准《建筑防水涂料中有害物质限量》JC 1066的规定，室内（含地下室内）用防水涂料的有害物质限量不应超过A级，屋面、室外（含地下室外）用防水涂料的有害物质限量不应超过B级；胶粘剂的有害物质限量应符合现行国家标准《建筑胶粘剂有害物质限量》GB 30982和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB 33372的有关规定。
4.2.2  本条依据现行强制性工程建设规范《混凝土结构通用规范》GB 55008的要求，规定了水泥的主要控制指标，水泥中使用的混合材品种和掺量应在出厂文件中明示。由于常用的通用硅酸盐水泥在生产中一般都已经掺加了混合材料，搅拌站生产预拌混凝土时通常根据需要掺加矿物掺合料。只有将水泥中的混合材品种和掺量在出厂时予以明示，搅拌站才能对有矿物掺合料的混凝土配合比进行针对性设计，以控制混凝土质量、防止工程事故。
4.2.3  本条依据现行强制性工程建设规范《混凝土结构通用规范》GB 55008的要求，具体规定了砂的含泥量、泥块含量、坚固性指标、氯离子含量和机制砂的石粉含量。
1  本款规定防水混凝土用砂的含泥量、泥块含量、坚固性指标不应低于Ⅱ类砂。不同母岩生产的机制砂（人工砂）的石粉含量对混凝土性能影响差别较大。因传统上采用机制砂MB值作为指标往往难以准确反映石粉对混凝土性能的综合影响，本款规定石粉含量采用石粉的亚甲蓝值MBF和石粉流动度比FF两个指标进行评估，可达到有效控制石粉含量及有效利用优质石粉的目的，石粉含量控制指标依据现行行业标准《高性能混凝土用骨料》JG/T 568的规定编制。
2  本款对一般防水混凝土和预应力防水混凝土用砂的氯离子含量分别进行了规定。
3  参照现行行业标准《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240的规定，Ⅰ类再生细骨料可用于配制C40及以下强度等级防水混凝土，Ⅱ类再生细骨料宜用于配制C25及以下强度等级防水混凝土，不应采用Ⅲ类再生细骨料配制防水混凝土，且再生细骨料不得用于配制预应力混凝土，并规定了再生细骨料的控制指标。
4.2.4  本条依据现行强制性工程建设规范《混凝土结构通用规范》GB 55008的要求，具体规定了普通防水混凝土、高强防水混凝土粗骨料的含泥量、泥块含量、坚固性指标，高性能防水混凝土与高强高性能防水混凝土采用相同的性能指标；依据现行行业标准《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240的规定，Ⅰ类再生粗骨料可用于配制各种强度等级防水混凝土，Ⅱ类再生粗骨料宜用于配制C40及以下强度等级防水混凝土，不应采用Ⅲ类再生细骨料配制防水混凝土，且再生粗骨料不得用于配制预应力混凝土，并规定了再生粗骨料的控制指标。
4.2.5  本条对防水混凝土用不同品种矿物掺合料的性能要求进行了规定。
4.2.6  本条依据现行强制性工程建设规范《混凝土结构通用规范》GB 55008的要求，对外加剂的应用限制做了规定。
4.2.7  依据现行强制性工程建设规范《混凝土结构通用规范》GB 55008的规定，有些地下水、地表水、再生水可能有放射性，应用时应进行相关指标检测并控制。
4.3  防水卷材和防水涂料
4.3.9  聚合物水泥粘结料适用于聚乙烯丙纶类防水卷材间以及卷材与基面间的粘结。
4.3.16  本条依据现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345的规定编写。
4.3.17  外露使用的防水材料包括防水卷材、防水涂料和沥青类瓦材等。本条主要依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定编写。
1  明确规定了外露使用的防水材料的燃烧性能等级。燃烧性能等级按照现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624进行测试和判定。
2  人工气候加速老化试验可采用氙弧灯、荧光紫外灯和开放式碳弧灯，本款规定采用氙弧灯进行试验。本款另对人工气候加速老化试验方法和试验后其他性能要求也进行了规定。
4.3.18  本条依据强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的要求编写。腐蚀性介质和浓度的配制采用现行国家标准《建筑防水卷材试验方法 第16部分：高分子防水卷材 耐化学液体（包括水）》GB/T 328.16规定的方法；防水卷材的腐蚀性试验没有统一标准，采用各相关防水卷材的试验方法；防水涂料的腐蚀性试验采用现行国家标准《建筑防水涂料试验方法》GB/T 16777规定的试验方法。
4.3.19  经常与含有机质水接触的防水卷材或涂料上会生长丝状真菌，丝状真菌可通过产生有机酸酶和其他分泌物对防水卷材或涂料产生侵蚀和破坏，改变其材料性能并降低其工作年限，应对这类防水卷材或涂料提出耐霉菌腐蚀性能要求，并进行相关试验。
4.4  水泥基防水材料
4.5  防水堵漏材料
4.6  密封材料
4.6.4  自粘丁基橡胶钢板止水带的性能及试验方法参照团体标准《自粘丁基橡胶钢板止水带》T/CECS 10015-2019的规定编制。
4.7  瓦材
4.7.3  玻纤沥青瓦属于外露使用防水材料。其燃烧性能不应低于B1级，并应进行人工气候加速老化试验，满足规定要求。现行国家标准《玻纤胎沥青瓦》GB/T 20474-2015中玻纤沥青瓦的燃烧性能为B2-E，不满足规定要求。
4.7.4  彩石金属瓦属于外露使用防水材料。其燃烧性能不应低于B1级，并应进行人工气候加速老化试验，满足规定要求。
4.8  其他材料
4.9  防水材料有害物质限量
4.9.1  当防水混凝土、防水砂浆用原材料砂、石、水泥、水等的放射性指标检验合格后，可不再进行防水混凝土、防水砂浆放射性指标检验。
4.9.4  本条聚合物水泥粘结料指聚乙烯丙纶类防水卷材间以及卷材与基面间的粘结料。
4.9.5  建筑防水涂料按有害物质含量分为A级和B级，A级用于室内和通风不良场所，B级用于室外和通风流畅场所。
建筑防水涂料按性质分为水性、反应型、溶剂型，表1给出了现有产品的分类示例。
表3  防水涂料性质分类示例
	分类
	产品示例

	水性
	水乳型沥青基防水涂料、水性有机硅防水剂、水性防水剂、水性基层处理剂、聚合物水泥防水涂料、聚合物乳液防水涂料（含丙烯酸、乙烯醋酸乙烯等）、水乳型硅酸橡胶防水涂料、聚合物水泥防水砂浆等。

	反应型
	聚氨酯防水涂料（含单组分、水固化、双组分等）、聚脲防水涂料、环氧树脂改性防水涂料、反应型聚合物水泥防水涂料等

	溶剂型
	溶剂型沥青基防水涂料、溶剂型防水剂、溶剂型基层处理剂等


依据现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016的规定，聚氨酯类防水涂料的检测项目游离甲苯二异氰酸酯（TDI）修改为游离二异氰酸酯（TDI+HDI），含游离甲苯二异氰酸酯（TDI）及六亚甲基二异氰酸酯（HDI）。
4.9.6  本条胶粘剂中挥发性有机化合物（VOC）限量依据现行国家规范《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB 33372和《建筑胶粘剂有害物质限量》GB 30982的规定从严控制。
5  防水设计
5.1  通用规定
5.1.1  现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030规定建筑防水应进行专项防水设计。
5.1.3  本条参照现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定编写。
5.1.9  住房和城乡建设部《关于发布房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）的公告》（公告2021年第214号）中规定不得在地下密闭空间、通风不畅空间、易燃材料附近使用沥青类防水卷材热熔工艺（明火施工）。
5.1.10  本条参照现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定编写。
5.1.12  本条依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030、现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345和《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468的规定编写。
5.1.13  本条依据中国工程建设标准化协会标准《聚乙烯丙纶卷材复合防水工程技术规程》TCECS 199-2020的规定编写。
5.1.15  本条依据现行强制型工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030的规定编写。
5.2  地下防水设计
5.2.3  本条地下防水等级的划分，符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定。山西省所在地年降水量大于400mm，按Ⅰ类防水使用环境选用确定防水等级。依据现行强制性工程建设规范《城市轨道交通工程项目规范》GB 55033的规定，地下车站主体、出入口和机电设备集中区段的结构防水等级应为一级，区间隧道、联络通道、风井等附属结构的防水等级不应低于二级。
地下防水类别和工程类型的对应关系见表4。
表4  地下防水类别和工程类型的对应关系
	防水类别
	工程类型
	防水功能重要程度
	适用工程种类

	甲类
	民用建筑
	有人员活动的民用建筑，对渗漏敏感的民用建筑
	地下车库、旅馆、宿舍、超市、图书馆、影剧院、车站、行人通道、档案馆、教室、博物馆、展厅、医疗设施、实验室、设备机房、金库、音乐厅、连接通道等

	
	工业建筑
	对渗漏敏感的工业建筑，存储物品价值高、遇水容易发生危险的仓库
	机械、航空、航天、电子、信息、纺织、轻工、医药、化工、船舶、钢铁、水泥、核电站、精密仪表车间、印染车间、军火仓库、粮库等

	乙类
	民用建筑
	对渗漏不敏感的民用建筑
	地下应急避难场所

	
	工业建筑
	对渗漏不敏感的工业建筑和配套工业建筑
	铸造、锻造、机械加工等厂房

	丙类
	民用建筑
	渗漏水不会影响正常使用功能或造成经济损失的民用建筑
	开敞式车库、料仓、车棚或煤棚等

	
	工业建筑
	渗漏水不会影响正常使用功能或造成经济损失，对渗漏不敏感的工业建筑
	工业厂房和库房


5.2.4  本条依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030编制。
5.2.5  本条依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定编写。
5.2.8  本条防水混凝土的强度等级的规定，按现行强制性工程建设规范《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003和《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046和现行行业标准《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ 6的规定编写。
5.2.9  本条依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定编写。
5.2.10  本条防水混凝土的设计抗渗等级依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定编写；围岩分级执行现行行业标准《市政工程勘察规范》CJJ 56的规定。在强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022中，只规定寒冷地区抗冻设防段不应低于P10，本条增加严寒地区抗冻设防段也不应低于P10，注意山西省属寒冷及严寒地区，抗冻设防段的设计抗渗等级不应低于P10。
5.2.11  本条依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030和现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476的规定编写。硅酸盐水泥混凝土抗硫酸盐以及酸类物质腐蚀的能力较差；在混凝土中加入适量的矿物掺合料对于提高混凝土抵抗腐蚀的能力有良好的作用，矿物掺合料应符合现行国家标准《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T18736的规定，可显著改善混凝土的耐久性。腐蚀环境中混凝土的耐久性设计必须有针对性，对于不同种类的化学腐蚀性物质，采用的水泥品种和掺合料的成分及合适掺量并不完全相同，现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476附录B有明确规定。
水泥颗粒过细，水泥熟料中 C3A含量、游离氧化钙含量过高，抗裂性降低，对混凝土耐久性不利。因此，对水泥的比表面积及 C3A含量加以限制。
5.2.13  本条依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定编写。在现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030中，指出抗开裂的技术措施包括：采用优化级配和品质的骨料，调整水泥及其他胶凝材料种类及用量，使用外加剂，控制水胶比等配合比设计，合理配筋，优化浇筑振捣工艺，控制混凝土入模温度，减少内外温差，加强养护措施，施做表面防护涂层，及时回填，留置后浇带、膨胀加强带、诱导缝，采用跳仓法或跳仓递推法，预应力、低温补仓或综合应用，在岩石类地基上，应在混凝土垫层下设置褥垫层或滑动层。
非腐蚀性环境防水混凝土的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。
受腐蚀性介质作用的防水混凝土的裂缝控制等级和最大裂缝宽度允许值应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的规定。
5.2.14  防水混凝土的环境温度高于80℃时，其抗渗性能下降，应采取隔热材料隔绝。
5.2.16  本条依据现行强制性工程建设规范《混凝土结构通用规范》GB 55008和《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030编制。
5.2.18  本条依据现行强制性工程建设规范《混凝土结构通用规范》GB 55008编制，但对严重腐蚀作用环境，水溶性氯离子最大含量规定为0.06%。
5.2.19  现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB 50496对大体积混凝土的60d或90d强度验收指标、坍落度、用水量、掺合料用量、水胶比和砂率都作了具体规定。
5.2.32  水泥基渗透结晶型防水涂料和环氧树脂防水涂料都具有良好的渗透性能，对地下连续墙和内衬混凝土施工缝的防水具有较好处理效果。
5.2.36  依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定，管件穿越有防水要求的结构时应设置套管，不应采用直接埋管的方式。
5.2.46  山西省属严寒和寒冷地区，排水沟应采取防冻措施。
5.2.53  有降水要求的地下防水应在停止降水三个月后进行防水质量检查。
5.3  屋面防水设计
5.3.3  本条依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定编写，屋面防水类别和工程类型的对应关系可参考表5。
表5  屋面防水类别和工程类型的对应关系
	防水类别
	屋面防水功能重要程度
	适用工程类型

	甲类
	民用建筑
	有人员活动的民用建筑，对渗漏敏感的民用建筑
	地下车库、旅馆、宿舍、超市、图书馆、影剧院、车站、档案馆、教室、博物馆、展厅、医疗设施、实验室、设备机房、金库、音乐厅、连接通道等

	
	工业建筑
	对渗漏敏感的工业建筑，存储物品价值高、遇水容易发生危险的仓库
	机械、航空、航天、电子、信息、纺织、轻工、医药、化工、船舶、钢铁、水泥、核电站、精密仪表车间、印染车间、军火仓库、粮库等

	乙类
	民用建筑
	对渗漏不敏感的民用建筑
	亭、台、楼、榭等园林建筑，地下应急避难场所

	
	工业建筑
	对渗漏不敏感的工业建筑和配套工业建筑
	铸造、锻造、机械加工等厂房

	丙类
	民用建筑
	渗漏水不会影响正常使用功能或造成经济损失的民用建筑
	开敞式车库、料仓、车棚或煤棚等

	
	工业建筑
	渗漏水不会影响正常使用功能或造成经济损失，对渗漏不敏感的工业建筑
	除甲类、乙类外的工业厂房和库房


5.3.4  本条依据现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345编写。
5.3.6  山西省属严寒和寒冷地区，冬季屋顶积雪较大，当气温升高时，屋顶的冰雪下部融化，大片的冰雪会沿屋顶坡度方向下坠，易造成安全事故。因此应采取相应的安全措施，如在临近檐口的屋面上增设挡雪栅栏或加宽檐沟等措施。
5.3.8  执行本条时应注意现行强制性工程建设规范《城市轨道交通工程项目规范》GB 55033的规定：地面车站、高架车站及车辆基地运用库、检修库、高层建筑屋面排水管道设计应按当地10年一遇的暴雨强度计算，设计降雨历时应按5min计算；屋面雨水工程与溢流设施的总排水能力不应小于50年重现期的雨水量。
5.3.9  

1  依据现行强制性工程建设规范《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020的规定，屋面雨水应有组织排放，避免无组织排放。屋面雨水收集或排水系统应独立设置，严禁与建筑生活污水、废水排水连接。严禁在民用建筑室内设置敞开式检查口或检查井。还应设置溢流设施。
2  本款规定了屋面雨水排水系统和溢流设施应具备排除屋面暴雨径流及超标暴雨径流的功能及能力，并规定屋面排水系统在超标暴雨状态时仍安全可靠。暴雨设计重现期及超标暴雨重现期影响建筑及其活动场所的安全程度和屋面雨水系统的经济性。
4  山西省属于严寒地区和寒冷地区，为避免冻结对排水管件产生危害和排水不畅等不利情况，本款规定雨水斗、檐沟和天沟宜采用融冰雪措施，以及采用内排水。雨水斗、檐沟和天沟的融冰雪措施可采用电拌热系统、暖气系统或蒸气除雪系统。也可在雪后及时进行人工清除积雪。
6  条文中一个汇水区域指在溢流水位时，雨水连通的区域。一个汇水区域内雨水斗和雨水立管不少于2套，可避免只设1套堵塞后引起的屋面大量积水。
5.3.12  本条依据山西省的气候特点对邻近大气环境使用的合成高分子类防水卷材的低温弯折性、改性沥青类防水卷材的低温柔性作了具体规定。
邻近大气环境一般指冰冻线以上地下工程、正置屋面、无保温屋面、无保温外墙、保温层外外墙、非采暖室内等。
5.3.13  本条依据山西省的气候特点对邻近大气环境使用的反应型高分子类防水涂料低温弯折性、改性沥青类防水涂料低温柔性、聚合物乳液类防水涂料的低温弯折性作了具体规定。
5.3.15  本条依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定编写。水泥基材料属于刚性材料，在环境温差作用下容易造成防水层搭接缝变形、开裂、错位，参照混凝土结构变形缝的最小间距，规定防水层长边不应大于45m，当大于45m时，应进行分区构造处理。
5.3.17  本条依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定编写。设置保护层的目的是为防止温差变化、紫外线辐射、酸雨腐蚀、结构变形、人为破坏等情况对降水材料性能的不利影响。
5.3.20  山西省的气候区属为严寒和寒冷地区，当采用倒置式屋面时，由于其保护层不具备防水功能，雨、雪水渗透后，保温隔热层的体积含水率会增加，接缝内会存水，造成保温隔热层冻融膨胀变形，既影响保温隔热层的保温隔热性能，又会减少其工作年限。依据中华人民共和国住房和城乡建设部发布的12J201《平屋面建筑构造》标准图集（建质[2012] 69 号）规定，倒置式屋面可在严寒地区外采用；依据山西12系列建筑标准设计图集DBJT04-35-2012（12J50）的规定，严寒及多雪地区不宜采用倒置式屋面。本条从严规定为严寒地区不应采用倒置式屋面，寒冷地区不宜采用倒置式屋面。
1  倒置式屋面的防水材料在雨、雪后可能在较长时间内处于浸水状态，故对其性能做了相应规定。
2  本款规定了倒置式屋面保温隔热材料应选用低含水率、低吸水率保温隔热材料，以保证保温隔热材料的使用性能。
5.3.25  本条依据现行强制性建设工程规范《民用建筑通用规范》GB 55031的规定编写。
5.3.33  焊接不锈钢屋面系统的最外层是将压型不锈钢板与不锈钢固定支座、压型不锈钢板之间，通过电阻焊工艺，焊接成连续焊缝，形成具有完全气密性、水密性整体的金属板面层，故应被视为一级防水的屋面系统 。
5.3.40~5.3.50，5.3.52~5.3.54屋面细部构造主要依据现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345的规定编写。
5.3.51  本条规定反梁过水孔采用定制带止口方管，既便于防水施工，又易于保证施工质量和排水畅通。
5.4  外墙防水设计
5.4.5  本条依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定编写，山西省的使用环境类别取为Ⅱ类和Ⅲ类。防水等级由设计师依据工程类型按本规程的规定确定。外墙防水类别和工程类型的对应关系可参考表6。
表6  外墙防水类别和工程类型的对应关系
	防水类别
	外墙防水功能重要程度
	适用工程类型

	甲类
	民用建筑
	对渗漏敏感的民用建筑
	公共建筑和居住建筑；亭、台、楼、榭等园林建筑

	
	工业建筑
	对渗漏敏感的工业建筑，存储物品价值高、遇水容易发生危险的仓库
	机械、航空、航天、电子、信息、纺织、轻工、医药、化工、船舶、钢铁、水泥、核电站、精密仪表车间、印染车间、军火仓库、粮库等

	乙类
	民用建筑
	对渗漏不敏感的民用建筑
	开敞式车库、料仓、车棚或煤棚等

	
	工业建筑
	对渗漏不敏感的工业建筑和配套工业建筑；价值低、无次生灾害的仓库
	铸造、锻造、机械加工等厂房；除甲类外的工业厂房和库房


5.4.16  板缝密封采用的R类改性硅酮胶、硅烷改性聚醚胶适用于干缩位移接缝用，特别适用于预制混凝土外墙板接缝密封。硅酮类密封胶易造成污染，不宜选用。
5.5  室内防水设计
5.5.2  本条依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定编写。防水等级由设计师依据实际工程按本规程的规定确定。
室内防水类别和工程类型的对应关系可参考表7。
表7  室内防水类别与工程类型的对应关系
	室内防水类别
	室内防水功能重要程度
	适用工程类型

	甲类
	民用建筑
	对渗漏敏感的民用建筑
	有人员活动的地下室，公共建筑、居住建筑及地下建筑

	
	工业建筑
	对渗漏敏感的工业建筑，存储物品价值高、遇水容易发生危险的仓库
	机械、航空、航天、电子、信息、纺织、轻工、医药、化工、船舶、钢铁、水泥、核电站、精密仪表车间、印染车间、军火仓库、粮库等


5.5.3  本条依据现行工程建设强制性规范《民用建筑通用规范》GB 55031和现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037等标准的规定编写。地面指基层为土类的地面，不含楼板地面。
1  本款木板、竹板地面含架空地面和低温辐射采暖地面。
2  有清洁要求的底层地面、树脂类自流平地面设置防潮层可防止地下水毛细渗透造成底层潮湿使面层起鼓、脱落或粘结力降低。尤其在高清洁要求的地面的房间对湿度有控制要求时，设置防潮层对提高地面工程可靠性至关重要。
5  潮湿房间的顶棚应设置防潮层或采用防潮材料。
5.5.4  本条主要依据现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037等标准的规定编写。地面指基层为土类的地面，楼面指楼板地面。
5.5.12  本条依据现行国家标准《粮食平房仓设计规范》GB 50320的规定编写。
1  仓库地面在大面积堆载作用下往往有不同程度的沉降，为避免地面出现微小沉降将防潮层拉裂，因此在防潮层选择上应注重材料的抗拉性能。
2  地面防潮层与垂直防潮层应搭接严密，确保防潮层能形成封闭的整体，消除渗漏隐患；采用地槽通风时，防潮层应从地槽下部连续贯通，不应断开，以确保地坪的防潮效果。
5.5.13  本条依据现行国家标准《冷库设计标准》GB 50072的规定编写。
5.5.15  溶剂型防水涂料的有害物质限量仅可达到B级，不得用于室内防水。
5.5.34  依据现行工程建设通用规范《建筑防火通用规范》GB 55037的规定，各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁和楼板时，其孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。
6  防水施工
6.1  通用规定
6.1.2  施工现场应根据项目特点和合同约定，制定防水工配备方案，防水工级别与配备数量应与防水工程规模、施工进度和复杂程度相适应。其中中级工及以上占比应符合施工现场建筑工人配备标准。施工现场技能工人配备方案应报监理单位审查后实施。
防水工职业技能分为五级：一级工（初级工）、二级工（中级工）、三级工（高级工）、四级工（技师）、五级工（高级技师）。各级别防水工职业要求、技能要求、评价应符合《建筑工程施工职业技能标准》JGJ/T 314-2016的规定。
6.1.4  本条规定防水施工用测量检测所使用的仪器、设备应符合的要求，以保证测量数据的真实、有效，保证现场施工质量的控制。
6.1.5  依据现行工程建设强制性规范《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032的规定，进场检验复验报告，应经监理工程师检查认可。
6.1.13  
6  干混砂浆用包装袋应符合现行行业标准《干混砂浆包装袋》BB/T 0065的规定。
7  湿拌砂浆用搅拌运输车应符合现行国家标准《混凝土搅拌运输车》GB/T 26408的规定。
6.1.23  

1  本款参照现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定编写。
2、3  参照现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定编制。
5  本款依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034和现行国家标准《屋面工程技术规范》GB500345的规定编制。
6.1.24  

3  本款依据《关于发布〈房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录〉（第一批）的公告》（住建部公告2021年第214号）的规定编写。
6.1.25  本条依据现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定编写。
6.2  地下防水施工
6.2.6  依据《关于发布〈房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录〉（第一批）的公告》（住建部公告2021年第214号）的规定，禁止采用现场制作的砂浆钢筋保护层垫块。
6.3  屋面防水施工
6.3.8  本款依据现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345，规定了聚合物改性沥青类防水卷材在三面阳角及三面阴角部位在两种不同处理方式下下料和施工的要点。
1  加强块外露的方式是指在三面阳角或阴角部位的大面防水层完成后，对角尖部位进行加强处理。
[image: image91.png](a) IHATEI (b) B (c) Mk (d) =TI e

(a) BT E I ) = HB AR




图1  外露加强块的三面阳角及阴角下料及成型图示
2  加强块非外露的方式下料尺寸及完成图可参考图2~图3。
[image: image92.png]150

?f‘ﬂ&f i

= =
=3 1=
=2 =2
A A\





图2  加强块非外露三面阳角部位下料及成型图示
A-平面大面卷材；B-立面左块；C-立面右块；D-加强块
[image: image93.png]7@

2
>





图3  加强块非外露三面阴角部位下料及成型图示
A-平面大面卷材；B-立面左块；C-立面右块；D-加强块
三面阳角部位的施工顺序通常为：铺贴平面大面卷材(安装加强块D(铺贴阳角立面块B(平-立面搭接(铺贴阳角立面块C(立面及平-立面搭接。
三面阴角部位的施工顺序通常为：铺贴平面大面卷材(安装加强块D(铺贴立面块B(平-立面搭接(铺贴立面块C(立面及平-立面搭接。
对于合成高分子卷材防水层，遇到平面与立面相交时，大面卷材往往在此处断开且不会用同种材质的卷材做附加层（主要因附加层与大面卷材不能满粘）。因此，就会出现带平面折或立面折的三面阴角，以及三面阳角，如图4所示。其加强处理与聚合物改性沥青卷材防水层并不完全相同，需要单独规定。本条给出了该部位处理参考做法。
1）带平面折的三面阴角的特点是将同属于一块立面卷材的折角最终收头固定于平面。为便于操作，需要适当裁切折角部位。施工时，也会按照先折角内部焊接，后在平面部位与立面卷材搭接的顺序施工。
2）三面阳角处理的关键在于阳角加强块的施工，用热风加热后用力拉伸与立面卷材搭接的一角，是为了降低搭接施工难度，保证搭接质量，这是此处施工的难点。
3）当两块立面卷材在三面阴角处搭接时，就会出现带立面折的三面阴角。
[image: image94.png]



图4  高分子卷材在三面阴角及三面阳角图示
1-带平面折的单面阴角；2-三面阳角；3-带立面折的三面阴角
6.4  外墙防水施工
6.4.1  当混凝土外墙模板采用的带塑料衬垫的对拉螺栓时，应清除塑料衬垫，割除外露螺栓，清除杂物，用聚合物防水砂浆补平；当对拉螺栓孔采用塑料套管时，应采用扩孔钻钻除不少于30mm深的塑料套管，清除杂物，用聚合物防水砂浆将孔洞封堵密实；处理部位涂刷1.0mm厚、直径100mm防水涂料附加层。
6.4.9、6.4.10  参照现行团体标准《预制混凝土外墙防水工程技术规程》T/CECS 777编写。
6.5  室内防水施工
6.5.4  本条依据现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016的规定编写，并将现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016中的“溶剂型涂料”改为“反应型涂料”，因溶剂型涂料的有害物质属于B级，不准在室内使用，反应型涂料需对其VOC、苯、甲苯+二甲苯、乙苯含量检测报告进行查验。
6.5.5  

7  本款依据现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016的规定编写。
7  施工质量验收
7.1  通用规定
7.2  地下防水验收
7.2.46  本条依据现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207编写。涂膜厚度检测方法见现行行业标准《建筑防水工程现场检测技术规范》JGJ/T 299的规定。
7.3  屋面防水验收
7.3.29  本条依据现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207的规定编写。涂膜厚度检测方法见现行行业标准《建筑防水工程现场检测技术规范》JGJ/T 299的规定。
7.4  外墙防水验收
7.4.26  本条依据现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207编写。涂膜厚度检测方法见现行行业标准《建筑防水工程现场检测技术规范》JGJ/T 299的规定。
7.5  室内防水验收
7.5.1  在现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032中，室内防水工程没有列入相关分部工程中，本规范将其列入建筑装饰装修分部工程、室内防水子分部工程中，便于室内防水工程的验收。
7.5.8  

1  本款依据现行国家规范《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的规定编写。
2  本款依据现行国家规范《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的规定编写。
3  本款依据现行行业规范《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298的规定编写。
7.5.24  本条依据现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207编写。涂膜厚度检测方法见现行行业标准《建筑防水工程现场检测技术规范》JGJ/T 299的规定。
8  管理与维护
8.1  一般规定
8.2  管理
8.2.4  地势较低的地下工程，地下工程入口较低时，在暴雨时常发生地下室被淹没的事件，除制定渗漏应急预案外，制定淹没应急预案很有必要。
8.3  维护
附录A  山西省各县市气候属区
A.0.1  本附录依据现行山西省地方标准《居住建筑节能设计》DBJ04-242的规定编写。
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.18 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.18 ���








� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
168

[image: image103.wmf]3

5

6

1

2

B/2

B/2

[image: image104.wmf]1

2

B/2

B/2

200～300

3

4

[image: image105.png]


[image: image106.wmf]4

2 

3 

1 

i

 

2

5

[image: image107.wmf]5

4

i 

3

2

1

内

外

[image: image108.wmf]4

i 

3

2

1

内

外

_1234567897.dwg

_1234567901.dwg

_1234567905.dwg

_1234567907.dwg

_1234567909.dwg
Administrator


_1234567910.dwg

_1234567911.dwg

_1234567908.dwg

_1234567906.dwg
Administrator


_1234567903.dwg

_1234567904.dwg

_1234567902.dwg

_1234567899.dwg

_1234567900.dwg

_1234567898.dwg

_1234567893.dwg

_1234567895.dwg

_1234567896.dwg

_1234567894.dwg

_1234567891.dwg

_1234567892.dwg

_1234567890.dwg

